Группа ЭМ-54

Производственная практика

Содержание тем для изучения с 13.04. по 18.04. 2020г.

ПМ.03.Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей.

1.Устройство и работа реле минимального напряжения, реле времени,

указательного реле, мощности

-разработка схем установки реле минимального напряжения, реле времени, указательного реле, мощности, монтаж реле минимального напряжения, реле времени,                                                                                      2.Участие в монтаже кабельных воздушных линий (ВЛ): комплектация и установка крепёжных изделий; монтаж кабельных ВЛ до 1кВ.                     3.Натягивание проводов и регулирование стрелы провеса в анкерном пролёте воздушных линий:                                                                                                                           комплектация и установка крепёжных изделий;                                                                                                                 - натягивание проводов в анкерном пролёте ВЛ.                                            4.Крепление проводов на промежуточных опорах с соблюдением ППР: подготовка промежуточных опор к креплению проводов; монтаж проводов на промежуточных опорах с соблюдением,                                     5.Монтаж простых силовых сетей проводами сечением 16мм2:                                    комплектация и установка крепёжных изделий ;                                                                                                монтаж простых силовых сетей проводами сечением 16мм2.

6.Устройство и работа реле минимального напряжения, реле времени;разработка схем установки реле минимального напряжения, реле времени.

Интернет-ресурсы

Электронный ресурс « Электромонтаж» Форма доступа:

- http:II www.Shneider-elektric.ru