ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 3 КУРС. Мастер –Зайдуллина Н.С.

Задания по производственной практике для группы ЭМ -54

С 10.04.20г. по 28.04.20 г.

1. Монтаж простых силовых сетей проводами сечением 16мм2

-комплектация и установка крепёжных изделий

- монтаж простых силовых сетей проводами сечением 16мм2.

2. Устройство и работа реле минимального напряжения, реле времени,

указательного реле, мощности

-разработка схем установки реле минимального напряжения, реле времени,

указательного реле, мощности

-монтаж реле минимального напряжения, реле времени,

указательного реле, мощности.

3. Участие в монтаже кабельных воздушных линий (ВЛ)

-комплектация и установка крепёжных изделий

-монтаж кабельных ВЛ до 1кВ.

4. Натягивание проводов и регулирование стрелы провеса в анкерном пролёте воздушных линий

- комплектация и установка крепёжных изделий

- натягивание проводов в анкерном пролёте ВЛ.

5. Крепление проводов на промежуточных опорах с соблюдением ППР

-подготовка промежуточных опор к креплению проводов

-монтаж проводов на промежуточных опорах с соблюдением ППР.

6. Монтаж простых силовых сетей проводами сечением 16мм2

-комплектация и установка крепёжных изделий

- монтаж простых силовых сетей проводами сечением 16мм2.

7. Сборка и оснастка опор ВЛ

- подготовка комплектующих изделий опор

- оснастка опор ВЛ.

8. Сопряжение стоек опор с приставками

-  подготовка и комплектация  пасынков

-  крепеж  стоек  опор.