## Вариант 1 (Абрамов - Киреев)
в столбец С в зеленую клетку ввести вариант ответа на вопрос. Лист Эксель подписать и мне на почту.
Проводники обладают способностью:
1) проводить электрический ток
2) изолировать металл от электрического тока
3) защищать металлические изделия от намагничивания
4) блокировать прохождение электрического тока
С ростом температуры электрическое сопротивление металлов
1) возрастает 2) уменьшается 3) не изменяется
Легкоплавкие металлы:
1) вольфрам, медь, цинк
2) платина, серебро, олово
3) олово, свинец, кадмий
Единственный металл, который при нормальной температуре находится в жидком состоянии
1) индий 2) галлий 3) ртуть 4) натрий
Укажите химический состав припоя ПОСК – 50 – 18
1) 50% свинец,18% олово, остальное кадмий
2) 50% кадмий, 18% олово, остальное свинец
3) 50% олово, 18% кадмия, остальное свинец
Назовите температуру плавления мягких припоев:
1) до 450°С 2) свыше 450°С 3) 450°С
Полупроводниковые материалы обладают:
1) без воздействия каких-либо факторов изменять свое состояние
2) максимальной точкой кипения
3) проводимостью, которой можно управлять, изменяя напряжение, температуру, освещенность и другие факторы
4) способностью к электроизоляции
Назовите основные полупроводниковые материалы
1) хлор, железо, индий
2) медь, алюминий, кремний
3) кремний, германий, селен
Для полупроводников характерна зависимость удельного электрического сопротивления:
1) от изменения температуры 2) от изменения напряжения
3) от освещенности 4) от введения примесей
5) от всех перечисленных факторов
Карбид кремния используют для изготовления:
1) фоторезисторов
2) выпрямительных диодов
3) микросхем
Какой материал является одним из самых распространенных материалов высокой проводимости?
1) серебро 2) вольфрам 3) олово 4) медь 5) латунь
Сравнение свойств бронзы и меди позволяет сделать следующее заключение:
1) бронзы уступают меди по электропроводности, но превосходят ее по механической прочности
2) бронзы не уступают меди по электропроводности, но хуже ее по механической прочности
3) предыдущие заключения неверны
Сплав алюминия с медью, магнием и марганцем называется:
1) дюраль 2) силумин 3) бронза
Проводниковые резистивные материалы подразделяют:
1) материалы для проволочных резисторов
2) кристаллические
3) аморфные
4) материалы для электронагревательных элементов
Тугоплавкие металлы - это металлы, температура плавления которых больше:
1) 1700° С 2) 1000°С 3) 2000 °С 4) 1500°С
Материалы с высоким сопротивлением используют для приготовления
1) светодиодов 2) соединительных проводов,
3) термодатчиков 4) резисторов
Какие материалы называют магнитные?.
1) это материалы, получаемые из магнитной руды
2) это материалы, которые под действием внешнего магнитного поля намагничиваются и приобретают магнитные свойства
3) это материалы природного происхождения
4) это материалы на основе железа.
Дюраль представляет собой сплав:
1) меди, никеля, алюминия
2) алюминия, никеля, углерода
3) алюминия, меди, магния, марганца
Этот проводниковый материал обладает самым малым удельным электрическим сопротивлением
1) серебро 2) вольфрам 3)алюминий 4) медь
Магналий, силумин, дюраль, альдрей – это сплавы …..
1) никеля 2) железа 3) алюминия 4) меди
На какие группы делятся электротехнические материалы?
1) диэлектрики, проводники, п/проводники, магнитные
2) магнитные проводники
3) п/проводники, магнитные
4) проводники, диэлектрики
Это материалы, которые под действием внешнего магнитного поля способны намагничиваться:
1) Проводниковые материалы 2) Диэлектрические материалы
3) Полупроводниковые материалы 4) Магнитные материалы
Это материалы с электронной проводимостью, которые по удельному электрическому сопротивлению при нормальной температуре занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками:
1) Проводниковые материалы 2) Диэлектрические материалы
3) Полупроводниковые материалы 4) Магнитные материалы
Медь, латунь, бронза. Какой группе проводников соответствуют данные металлы?
1) с высокой проводимостью
2) с большим удельным сопротивлением
3) для подвижных контактов
4) для термопар
Определите вид проводникового материала по следующему описанию: «Металл серебристо-белого цвета с температурой плавления 658 ºС, отличающийся малой твердостью и сравнительно небольшой механической прочностью при растяжении»
1) алюминий 2) серебро 3) платина 4) свинец
Определите вид проводникового материала по следующему описанию: «Светло-серый тугоплавкий металл, обладает высокой температурой плавления (3380 ºС), имеет очень большую плотность, применяется в вакуумной технике»
1) молибден 2) тантал 3) вольфрам 4) свинец
Какой группе характеристик соответствуют следующие свойства: упругость, прочность, вязкость, растяжение
1) тепловые характеристики
2) физико-химические характеристики
3) электрические характеристики
4) механические характеристики
С ростом температуры электрическое сопротивление металлических проводников…
1) возрастает 2) уменьшается 3) не изменяется
Как подразделяются материалы по их отношению к магнитному полю?
1) ферромагнетики, проводники, диэлектрики
2) парамагнетики, диамагнетики, ферромагнетики
3) диамагнетики, диэлектрики, парамагнетики

## Вариант 2 (Климов -Питков)
в столбец С в зеленую клетку ввести вариант ответа на вопрос. Лист Эксель подписать и мне на почту.
Какие из перечисленных материалов относятся к проводниковым материалам
1) медь, раствор азотной кислоты, газообразный азот
2) алюминий, раствор сахара, расплав соли
3) серебро, пары ртути, раствор серной кислоты
Синтетический материал, из которого изготавливают изоляцию проводов и кабелей
1) поливинилхлорид
2) плексиглас
3) формальдегидная смола
Диэлектрический материал, производимый на основе бумаги
1) оргстекло 2) эбонит 3) гетинакс
Медь, латунь, бронза. Какой группе проводников соответствуют данные металлы?
1) с высокой проводимостью
2) с большим удельным сопротивлением
3) для подвижных контактов
4) для термопар
Сравнение свойств бронз и меди позволяет сделать следующее заключение:
1) бронзы уступают меди по электропроводности, но превосходят её по механической прочности
2) бронзы не уступают меди по электропроводности, но хуже её по механической прочности
3) предыдущие заключения неверны
Какова область применения заливочных компаундов? | 2
1) заполнение полостей в кабельных муфтах и воронках, трансформаторов тока, дросселей;
2) пропитка обмоток электрических машин и аппаратов, для изоляции витков и защиты от влаги.
Укажите материалы высокой проводимости:
1) константан, манганин, медь
2) бронза, алюминий, фехраль
3) алюминий, константан
4) медь, алюминий, серебро
Удельное электрическое сопротивление электротехнических материалов зависит от:
1) от площади образца материала;
2) от температуры материала;
3) от длины образца материала;
4) от всех перечисленных характеристик.
УКАЖИТЕ МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1) железо, никель, кобальт, сплавы на основе технически чистого железа
2) медь, алюминий, бронза и их сплавы
3) тантал калий, германий и их сплавы
4) кальций, селен, кремний, и их сплавы
Для полупроводников характерна зависимость удельного электрического сопротивления от:
1) от изменения атмосферного давления
2) от изменения силы тяжести
3) от введения примесей
4) от всех перечисленных характеристик.
Какими свойствами обладает вольфрам?
1) самый тугоплавкий материал
2) хорошо обрабатывается
3) обладает малой плотностью
4) все перечисленные характеристики
В какой группе присутствуют только твердые диэлектрики?
1) полиэтилен, пластмассы, гетинакс
2) толуол, бензол, компаунд, совтол
3) воздух, азот, аргон, гелий
Их используют для защиты от вибраций, тепла, механических перегрузок
1) фторопласты 2) полиимиды 3) полиуретаны
Из каких компонентов состоят пластмассы (найти неправильный ответ):
1) связующее вещество 2) наполнители 3) пластификаторы
4) стабилизаторы 5) усилители 6) красители
Для чего добавляют в пластмассы пластификаторы?
1) для придания механической прочности
2) для повышения пластичности и холодостойкости
3) способствуют длительному сохранению пластмассами
своих основных свойств
Какова область применения текстолита?
1) в качестве оснований для печатных плат
2) для изготовления корпусов приборов
3) для изготовления изоляции кабеля
К какой группе электротехнических материалов относится: вольфрам
1) Диэлектрические материалы
2) Проводниковые материалы
3) Полупроводниковые материалы
4) Магнитные материалы
К какой группе электротехнических материалов относится: кремний
1) Диэлектрические материалы 2) Проводниковые материалы
2) Полупроводниковые материалы 4) Магнитные материалы
К какой группе электротехнических материалов относится: феррит
1) Диэлектрические материалы 2) Проводниковые материалы
2) Полупроводниковые материалы 4) Магнитные материалы
Какой группе характеристик соответствуют следующие свойства: цвет, плотность, поглощение газов, коррозийная стойкость, кислотное число, водопоглощение.
1) тепловые характеристики
2) физико-химические характеристики
3) электрические характеристики
4) механические характеристики
Найдите неправильный ответ:
1) полупроводниковые материалы обладают проводимостью, которой можно управлять
2) при повышении температуры удельная электрическая проводимость у полупроводников резко увеличивается
3) полупроводники не проводят электрический ток
Арсенид индия применяют для изготовления:
1) варикапов
2) интегральных микросхем
3) тиристоров
4) фотодиодов и лазеров
Магнитная проницаемость в большей степени зависит:
1) от величины магнитной индукции
2) от напряженности магнитного поля
3) от внутренних свойств самого материала
Материалам высокой проводимости предъявляют требования
1) высокие механические свойства
2) минимальное удельное сопротивление
3) коррозионная стойкость
4) высокое удельное сопротивление
Способность материала поглощать водяные пары из окружающей атмосферы:
1) гигроскопичность 2) водопоглощаемость 3) влагопроницаемость
Линейный неполярный полимер, полученный полимеризацией газа пропилена
1) тетрапропилен 2) полистирол 3) полипропилен
5. Морозостойкость полиэтилена составляет:
1) – 70°С 2) – 100° С 3) - 20° С
В основе гетинакса лежит….
1) термопластичный полимер
2) термореактивный полимер
3) аморфное вещество

## Вариант 3 (Попов - Шайдулов)
в столбец С в зеленую клетку ввести вариант ответа на вопрос. Лист Эксель подписать и мне на почту.
Сплав алюминия с медью, магнием и марганцем называется:
1) латунь 2) силумин 3) бронза 4) дюраль
Проводниковые резистивные материалы подразделяют:
1) материалы для проволочных резисторов
2) кристаллические
3) аморфные
4) материалы для электронагревательных элементов
Тугоплавкие металлы - это металлы, температура плавления которых больше:
1) 1700° С 2) 1000°С 3) 2000 °С 4) 1500°С
Материалы с высоким сопротивлением используют для приготовления
1) светодиодов 2) соединительных проводов,
3) термодатчиков 4) резисторов
Какие материалы называют магнитные?.
1) это материалы, получаемые из магнитной руды
2) это материалы, которые под действием внешнего магнитного поля намагничиваются и приобретают магнитные свойства
3) это материалы природного происхождения
4) это материалы на основе железа.
Дюраль представляет собой сплав:
1) меди, никеля, алюминия
2) алюминия, никеля, углерода
3) алюминия, меди, магния, марганца
Этот проводниковый материал обладает самым малым удельным электрическим сопротивлением
1) серебро 2) вольфрам 3)алюминий 4) медь
Магналий, силумин, дюраль, альдрей – это сплавы …..
1) никеля 2) железа 3) алюминия 4) меди
На какие группы делятся электротехнические материалы?
1) диэлектрики, проводники, п/проводники, магнитные
2) магнитные проводники
3) п/проводники, магнитные
4) проводники, диэлектрики
Это материалы, которые под действием внешнего магнитного поля способны намагничиваться:
1) Проводниковые материалы 2) Диэлектрические материалы
3) Полупроводниковые материалы 4) Магнитные материалы
Это материалы с электронной проводимостью, которые по удельному электрическому сопротивлению при нормальной температуре занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками:
1) Проводниковые материалы 2) Диэлектрические материалы
3) Полупроводниковые материалы 4) Магнитные материалы
Медь, латунь, бронза. Какой группе проводников соответствуют данные металлы?
1) с высокой проводимостью
2) с большим удельным сопротивлением
3) для подвижных контактов
4) для термопар
Определите вид проводникового материала по следующему описанию: «Металл серебристо-белого цвета с температурой плавления 658 ºС, отличающийся малой твердостью и сравнительно небольшой механической прочностью при растяжении»
1) алюминий 2) серебро 3) платина 4) свинец
Определите вид проводникового материала по следующему описанию: «Светло-серый тугоплавкий металл, обладает высокой температурой плавления (3380 ºС), имеет очень большую плотность, применяется в вакуумной технике»
1) молибден 2) тантал 3) вольфрам 4) свинец
Какой группе характеристик соответствуют следующие свойства: упругость, прочность, вязкость, растяжение
1) тепловые характеристики
2) физико-химические характеристики
3) электрические характеристики
4) механические характеристики
С ростом температуры электрическое сопротивление металлических проводников…
1) возрастает 2) уменьшается 3) не изменяется
Как подразделяются материалы по их отношению к магнитному полю?
1) ферромагнетики, проводники, диэлектрики
2) парамагнетики, диамагнетики, ферромагнетики
3) диамагнетики, диэлектрики, парамагнетики
Какие из перечисленных материалов относятся к проводниковым материалам
1) медь, раствор азотной кислоты, газообразный азот
2) алюминий, раствор сахара, расплав соли
3) серебро, пары ртути, раствор серной кислоты
Синтетический материал, из которого изготавливают изоляцию проводов и кабелей
1) поливинилхлорид
2) плексиглас
3) формальдегидная смола
Диэлектрический материал, производимый на основе бумаги
1) оргстекло 2) эбонит 3) гетинакс
Медь, латунь, бронза. Какой группе проводников соответствуют данные металлы?
1) с высокой проводимостью
2) с большим удельным сопротивлением
3) для подвижных контактов
4) для термопар
Сравнение свойств бронз и меди позволяет сделать следующее заключение:
1) бронзы уступают меди по электропроводности, но превосходят её по механической прочности
2) бронзы не уступают меди по электропроводности, но хуже её по механической прочности
3) предыдущие заключения неверны
Какова область применения заливочных компаундов?
1) заполнение полостей в кабельных муфтах и воронках, трансформаторов тока, дросселей;
2) пропитка обмоток электрических машин и аппаратов, для изоляции витков и защиты от влаги.
Укажите материалы высокой проводимости:
1) константан, манганин, медь
2) бронза, алюминий, фехраль
3) алюминий, константан
4) медь, алюминий, серебро
Удельное электрическое сопротивление электротехнических материалов зависит от:
1) от площади образца материала;
2) от температуры материала;
3) от длины образца материала;
4) от всех перечисленных характеристик.
УКАЖИТЕ МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1) железо, никель, кобальт, сплавы на основе технически чистого железа
2) медь, алюминий, бронза и их сплавы
3) тантал калий, германий и их сплавы
4) кальций, селен, кремний, и их сплавы
Для полупроводников характерна зависимость удельного электрического сопротивления от:
1) от изменения атмосферного давления
2) от изменения силы тяжести
3) от введения примесей
4) от всех перечисленных характеристик.
Какими свойствами обладает вольфрам?
1) самый тугоплавкий материал
2) хорошо обрабатывается
3) обладает малой плотностью
4) все перечисленные характеристики
В какой группе присутствуют только твердые диэлектрики?
1) полиэтилен, пластмассы, гетинакс
2) толуол, бензол, компаунд, совтол
3) воздух, азот, аргон, гелий
Их используют для защиты от вибраций, тепла, механических перегрузок
1) фторопласты 2) полиимиды 3) полиуретаны