ЗАДАНИЕ для 8 класса

Раздельное включение двух светильников

Задание: сборка схемы  включения двух светильников при помощи двухклавишного выключателя  и  распределительной коробки.

Последовательность выполнения задания :

1. внимательно изучить схему;

2. выбрать необходимые комплектующие;

3.  соединить элементы схемы при помощи проводников;

4. проверить собранную схему;

5.  подключить схему к источнику питания и включить обе лампы.

Комплектующие:

1. Выключатель двухклавишный 1 шт.

2. Коробка распределительная 1 шт.

3. Клеммник 1 шт.

4. Патрон 2 шт.

5. Лампа накаливания 2 шт.

6. Провода соединительные.

Инструменты:

1. Пассатижи.

2. Отвертка минусовая и плюсовая.

3. Нож для снятия изоляции.