Вар.10

Найти  R общее:

Задача: В цепь  переменного тока включен резистор,  значение тока и напряжения на нем  I  = 2А  и  U  = 60в. Определить сопротивление резистора и выделившуюся на нем мощность Р.

Тест

1.   Какое напряжение будет в розетке,  если вместо нулевого провода  подключить фазный?

А) 127 В                  Б) 220 В                      В) 380 В                         Г) 36 В

2.  Определить ток спирали утюга, если на нем написано 2200 Вт и 220 В.

1) 10 А                    2)   0,1 А                         3)   4,84 А                4)    4.4  А

3.  К каким точкам следует подключить вольтметр, если необходимо определить электрическое сопротивление лампы  D?

1) 1-2                      2) 2-3                       3) 3-4	                         4) 2-4

4. Зависимость между напряжением и током в электрической цепи устанавливается

1) Законом Кирхгофа              2) Законом Ома            3) Законом Ампера

4) Законом Джоуля -Ленца

5 . Аппарат, преобразующий переменный ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения при той же частоте , называется:

1) Трансформатором                  2) преобразователем                       3) выпрямителем

4) Усилителем.