Вар.12

Найти  R общее:

Задача:  Определить мощность Р и напряжение на зажимах нагревательного прибора с сопротивлением R=60 Ом, если сила тока в нем I=4 А.

Тест

1. Провода одинакового диаметра и длины из разных материалов при одном и том же токе нагреваются следующим образом…

1) Самая высокая температура у медного провода

2) Самая высокая температура у алюминиевого провода

3) Провода нагреваются одинаково

4) Самая высокая температура у стального провода

2. КАКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВОЛЬТМЕТР И АМПЕРМЕТР:

1)Большое.   2 ) Малое.            3)Вольтметр - большое, амперметр – малое.

4) Вольтметр - малое, амперметр – большое.

3.     Какое напряжение будет в розетке,  если вместо нулевого провода  подключить фазный?

А) 127 В                  Б) 220 В                      В) 380 В                         Г) 36 В

4 Как изменится ток в цепи по закону Ома, если напряжение увеличится в два раза?

1) Не изменится              2) Увеличится в 4 раза      3) Увеличится в 2 раза

4) Уменьшится в 2 раза

5. ОДНОЙ ИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕР ЗАЩИТЫ ПРОВОДКИ ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ:

1) Электросчетчик .                            2) Изоляция токоведущих частей.

3) Автоматический выключатель.    4) Устройство защитного отключения.