Вар.11

Найти  R общее:

Задача:  Определить мощность Р и напряжение на зажимах нагревательного прибора с сопротивлением R=60 Ом, если сила тока в нем I=4 А.

Тест

1. Провода одинакового диаметра и длины из разных материалов при одном и том же токе нагреваются следующим образом…

1) Самая высокая температура у медного провода

2) Самая высокая температура у алюминиевого провода

3) Провода нагреваются одинаково

4) Самая высокая температура у стального провода

2. КАКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВОЛЬТМЕТР И АМПЕРМЕТР:

1)Большое.   2 ) Малое.            3)Вольтметр - большое, амперметр – малое.

4) Вольтметр - малое, амперметр – большое.

3.  КОНДЕНСАТОР  СОСТОИТ  ИЗ:

1) Сердечник, первичная и вторичная обмотка.

2) Две пластины, разделенные слоем диэлектрика.

3) Ротор, статор  и  обмотка статора.

4. АППАРАТ, ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ ПЕРЕМЕННЫЙ В ПОСТОЯННЫЙ НАЗЫВАЕТСЯ:

1) Трансформатором.          2) Преобразователем.       3) Выпрямителем.

5. ОДНОЙ ИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕР ЗАЩИТЫ ПРОВОДКИ ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ:

1) Электросчетчик .                            2) Изоляция токоведущих частей.

3) Автоматический выключатель.    4) Устройство защитного отключения.