## Sheet1
Приложение 1
Форма (лист) самооценки архитектурной доступности зданий профессиональных образовательных
организаций
ГАПОУ "Нурлатский аграрный техникум" (Общежитие)
Оценка архитектурной доступности зданий ПОО
Обязательные элементы условий доступности здания ПОО |  | Описание обязательных элементов (требования) | Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:
|  |  | зрения («1»-обеспечено наличие, «0» -отсутствует) | слуха («1»-обеспечено наличие, «0» -отсутствует) | опорнодвигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1»-обеспечено наличие, «0» -отсутствует)
I. Вход (входы) в здание
1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов |  | 0 | 0 | 0
2. | поручни (при наличии наружной лестницы) * |  | 0 | 0 | 0
3. | пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) * | Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м | 0 | 0 | 0
4. | автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным) |  | 0 |  | 0
5. | достаточная ширина дверных проемов |  |  |  | 0
6. | отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м) |  |  |  | 0
7. | достаточный размер входной площади* | Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м | 0 | 0 | 0
8. | при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | 0
9. | план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | 0
10. | тактильно-контрастные указатели |  | 0
11. | контрастная маркировка стеклянных дверей * |  | 0 |  | 0
12. | контрастная маркировка ступеней наружной лестницы * |  | 0 |  | 0
13. | система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.) |  | 0 | 0
14. | система вызова помощи |  | 0 | 0 | 0
II. Пути перемещения внутри здания
15. | достаточная ширина дверных проемов |  |  |  | 0
16. | отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м) |  |  |  | 0
17. | достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров |  | 1 | 1 | 0
18. | адаптированные лифты * |  | 0 |  | 0
19. | достаточная ширина дверных проемов лифта * | 0,9 м и более |  |  | 0
20. | поручни на лестницах |  | 1 | 1 | 0
21. | горизонтальные поручни на путях движения |  | 0 |  | 0
22. | мобильный гусеничный подъемник |  |  |  | 0
23. | дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта) * |  | 0 | 0 | 0
24. | тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения |  | 0
25. | сменные кресла-коляски |  |  |  | 0
26. | контрастная маркировка стеклянных дверей * |  | 0 |  | 0
27. | контрастная маркировка ступеней лестничных маршей * |  | 0 |  | 0
28. | таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | 0
29. | система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.) |  | 0 | 0
30. | информационный терминал |  | 0 | 0 | 0
III. Санитарно-гигиенические помещения
Туалетная комната
31. | доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных | размеры, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, | 0 | 0 | 0
|  | ширина двери - 0,9 | 0 | 0 | 0
32. | универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом | Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9 | 0 |  | 0
33. | отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м) |  |  |  | 0
34. | унитаз для инвалидов | высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0.45 м и не выше 0.6 м | 0 | 0 | 0
35. | рядом с унитазом пространство для размещения кресла- коляски |  |  |  | 0
36. | стационарные и откидные опорные поручни у унитаза |  | 0 | 0 | 0
37. | раковина с поручнями |  | 0 | 0 | 0
38. | крючки для одежды, костылей и других принадлежностей |  | 0 | 0 | 0
39. | водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа |  | 0 | 0 | 0
40. | выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола |  | 0 | 0 | 0
41. | система вызова помощника |  | 0 | 0 | 0
Душевая *
42. | достаточная ширина дверных проемов |  |  |  | 0
43. | отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м) |  |  |  | 0
44. | душевая кабина с поддоном без порога |  | 0 |  | 0
45. | нескользкий пол |  | 1 | 1 | 1
46. | открывание двери наружу |  | 1 | 1 | 1
47. | переносное или закрепленное на стене складное сиденье |  | 0 |  | 0
48. | ручной душ |  | 1 |  | 1
49. | настенные поручни |  | 0 |  | 0
50. | система вызова помощника |  | 0 | 0 | 0
IV. Учебные помещения
51. | отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м) |  |  |  | 0
52. | достаточная ширина дверных проемов |  |  |  | 0
53. | выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья |  | 0 | 0 | 0
54. | аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья |  | 0 | 0 | 0
55. | д оступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья |  | 0 | 0 | 0
56. | аудитории, оборудованные для дистанционного обучения |  | 0 | 0 | 0
57. | дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации |  | 0
58. | дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  | 0
59. | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации |  |  | 0
60. | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры |  |  | 1
Всего (в баллах): |  |  | 5 | 5 | 3
Максимальный балл |  |  | 60 | 60 | 60
Доступность (в %) по каждому виду нарушений |  |  | 8.33% | 8.33% | 5%
*при наличии
Доступность (в %) по каждому виду нарушений
Методика расчета:
1. Проверяется, имеются ли в здании элементы, обозначенные в строках со звездочкой. Если их нет, то строка в расчете показателя не
участвует. Можно обозначить эти элементы цветом или зачеркнутым шрифтом.
2. Заполняется столбец по каждому виду нарушений здоровья цифрами 1 или 0. Графы, выделенные серым цветом, не заполняются.
3. Подсчитывается сумма полученных баллов - Всего (в баллах).
4. Подсчитывается максимальный балл (за вычетом вычеркнутых строк - элементов, которых нет в здании).
5. Доступность (в %) по каждому виду нарушений рассчитывается по формуле:
Доступность; = (Всего (в баллах) / Максимальный балл) *100%.
Варианты критериев оценивания доступности:
Доступность для каждого нарушения в отдельности | Доступность по всем нарушениям в целом
«Полная доступность» - от 80% по всем требованиям к доступности здания. «Частичная доступность» - от 50 до 79 % по всем требованиям к доступности здания (указать, какая нозология неучтена) «Отсутствие доступности» - менее 50% по всем требованиям к доступности здания. Доступность (в %) по каждому виду нарушений Полная доступность по зрению - от 80 % Полная доступность по слуху - от 80 % | «Полная доступность» - соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов - как с точки зрения досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта (территория, прилегающая к зданию; входы в здание; пути движения внутри здания; места целевого назначения; санитарно-гигиенические помещения и системы информирования) - по варианту «А» (п. 1.6 СП 35-101-2001). От 80% по каждой из трех нозологий. «Частичная доступность» - соответствие нормативным требованиям основных функциональных зон - обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий граждан. От 50% до 79 % по 1 -2 нозологиям.
Полная доступность по опорно-двигательному аппарату - от
80 %
Частичная доступность по зрению - от 50 % до 79%
Частичная доступность по слуху - от 50 % до 79%
Частичная доступность по опорно-двигательному аппарату
- от 50 % до 79%
Отсутствие доступности по зрению - менее 50%
Отсутствие доступности по слуху - менее 50%
Отсутствие доступности по опорно-двигательному аппарату
- менее 50%
Здание может быть полностью доступно для лиц с
нарушениями слуха (85%), частично для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата (77%) и полностью недоступно для
лиц с нарушением зрения (40%).
«Отсутствие доступности» - не соответствие нормативам
для категорий инвалидов. Менее 50% по двум нозологиям.
Пример:
81% 86% 93% - полная доступность
76% 40% 70% - частичная доступность
20% 80% 46% - отсутствие доступности
ФГАОУ ДПО «ГИНФО», ФГАОУ ВО РУДН разработал систему критериев и оценки доступности зданий
СПО для инвалидов. Предлагается список элементов, ряд из них обязателен к исполнению только при наличии в
здании данного элемента и обозначен *. Также, для описания четких требований приведен столбец «Описание
обязательных элементов (требования)», куда необходимо внести единые для всех нормативы по каждому элементу
доступности.
Доступность можно рассматривать как для каждого нарушения в отдельности, так и для всех в целом.
В первом случае, здание одновременно может быть полностью доступно для лиц с определенным
нарушением и недоступным по другим. Во втором случае, доступность рассматривается как комплексная
характеристика, т.е. полная доступность присваивается только при наличии высокого процента по нескольким нарушениям.