МИНИСТЕРСТВО образования и науки Республики Татарстан

ГАОУ СПО  «Тетюшский сельскохозяйственный техникум»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАОУ СПО «Тетюшский

сельскохозяйственный техникум»

_______________ И.Р. Фаткуллов

«_____» ______________ 2015г.

Профессиональная образовательная программа профессиональной подготовки

по рабочей профессии

19821  Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования

форма подготовки очная

слушатели  безработные граждане/студенты ТСХТ

Ступень квалификации – 1

Квалификация –  электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования 2  разряда

Срок обучения   648 часов (4                                                                                                                 /5 месяцев )

Тетюши  2015 г.

Аннотация программы

Программа  профессиональной подготовки   по рабочей профессии  19821  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Авторы:

Кислова Г.Н., методист  ГАОУ СПО «Тетюшский сельскохозяйственный техникум»

Бердников Н.А..  – ведущий преподаватель специальных   дисциплин, первой   квалификационной категории

Безроднов Н.Г. - ведущий преподаватель специальных   дисциплин, первой   квалификационной категории

Борисова Г.Г. – преподаватель технических дисциплин

Правообладатель программы:  ГАОУ  СПО «Тетюшский сельскохозяйственный техникум»

Нормативный срок освоения программы        648  часов   при очной  форме подготовки.

Квалификация выпускника -    электромонтер по ремонту   и обслуживанию электрооборудования 2  разряда

Рассмотрена на заседании отделения ППССЗ

Протокол № ___ от____________

Зав. отделения _________________

Рекомендована Методическим советом ГАОУ  «Тетюшский сельскохозяйственный техникум»

Протокол Методического совета №_  _ от «   _»___________2015 г.

Рабочая учебная программа профессиональной подготовки составлена в соответствии с требованиями ЕТКС к знаниям и умениям электромонтера по ремонту     и обслуживанию электрооборудования  второго разряда.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....................................................................................................................

1.1. Требования к поступающим………………………………………………

1.2. Нормативный срок освоения программы …………………................................................

1.3. Квалификационная характеристика выпускника……………………………

2. Характеристика подготовки ………………………………………………………………….

3. Учебный план ............................................................................................................................

4. Оценка качества освоения профессиональной образовательной программы ……………

Приложение 1

Программа профессионального модуля   Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных и силовых и осветительных электроустановок

Приложение 2

Программа профессионального модуля   Обслуживание и ремонт электропроводок Приложение 3

Программа  профессионального модуля  Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры

Приложение 4

Программа Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ

Приложение 5

Программа учебной дисциплины  Основы технического черчения

Приложение 6 Программа учебной дисциплины Основы электротехники

Приложение 7

Программа учебной дисциплины Техническая механика с основами технических измерений

Приложение  8  Программа учебной дисциплины  Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

Приложение 9

Программа учебной дисциплины  Охрана труда

Приложение 10

Безопасность жизнедеятельности

#### 1. Общие положения

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной программы (далее – программа) составляют:

– Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.12  № 273 ФЗ;

– Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего образования»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации";

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 01.11.2005 г.;

– Приказ Минобразования России от 01.04.20111 № 1440 "Об утверждении Перечня профессий профессиональной подготовки";

-     Приказ МО и Н РФ  от 2 августа 2013  № 798 «Об утверждении ФГОС по профессии110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

- Письмо МО и Н РФ  от 27.01.2009 № 03-124 «О рекомендациях  по формированию программ опережающего обучения»

- Приказ Минобразования РФ от 21.10.1994 №407 "О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям".

– Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденных 28 сентября 2009 г. директором Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования и науки РФ И.М. Реморенко.

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении

среднего общего образования.

Программа разработана для лиц  временно безработных,  у которых предыдущая профессиональная подготовка   - профессия или специальность -  не является родственной  новой профессии  электромонтер по ремонту   и обслуживанию электрооборудования. Также рабочую программу можно использовать для получения дополнительной профессии студентами ГАОУ СПО «Тетюшский сельскохозяйственный техникум» получающих смежную дополнительную профессию (студенты 3-4 курсов).

1.2. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы для безработных граждан - 648 (4 месяца)  часов при очной форме подготовки  (40 часов в неделю)

Для студентов обучающихся в ГАОУ СПО «Тетюшский сельскохозяйственный техникум» и получающих дополнительную смежную профессию  нормативный срок освоения программы 648 часов при 36 часов недельной нагрузке (5 месяцев).

1.3. Квалификационная характеристика выпускника

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Квалификация – 2-й разряд.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования должен

уметь:

- разбирать, ремонтировать и собирать несложные узлы и детали электродвигателей, электроаппаратов и электроприборов;

- выполнять монтаж, демонтаж и ремонт распределительных коробок,  	предохранительных щитов;

- обслуживать силовые и осветительные электроустановки с несложными схемами включения;

- обслуживать силовые и осветительные электроустановки с несложными схемами включения;

- включать, переключать и выключать, а также подключать и отключать электрооборудование на обслуживаемом объекте или участке;

- производить проверку и профилактический ремонт обслуживаемого  электрооборудования;

- определять причины неисправности и устранять несложные повреждения в силовых 	и осветительных сетях, пускорегулирующей аппаратуре и электродвигателях;

- выполнять слесарно-сборочные и сборочные работы на электромашинах большей мощности и напряжения под руководством электромонтера более высокой 	квалификации;

- разделывать, сращивать, изолировать и паять провода напряжением до 1000В;

- заряжать, устанавливать несложную осветительную арматуру (нормальную и  пылезащитную с лампами накаливания), выключатели, штепсельные розетки, 	стенные патроны и промышленные прожекторы;

- проверять сопротивление изоляции распределительных сетей и обмоток статоров и роторов электродвигателей мегомметром;

- устанавливать и регулировать электрические приборы сигнализации;

- прокладывать установочные провода и кабели в газовых трубках, на роликах и изоляторах;

- правильно организовать и содержать рабочее место, экономно расходовать материалы, инструмент и электроэнергию;

- соблюдать правила техники безопасности, гигиены труда, противопожарные правила, правила внутреннего распорядка;

знать:

- основы электротехники;

- принцип работы электродвигателей и генераторов постоянного тока, трансформаторов, аппаратуры распределительных устройств и электроприборов;

- основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение;

- правила и способы выполнения работ по ремонту электромашин;

- приемы и способы сращивания и пайки провода низкого напряжения;

- порядок включения и выключения электродвигателей;

- правила зарядки и установки осветительной арматуры (нормальной и пылезащитной с лампами накаливания), а также электрических звонков и других приборов сигнализации;

- правила оказания первой помощи при поражении электрическим током;

- схему питания и расположения электрооборудования на обслуживаемом участке;

- общие сведения о релейной защите и разновидности реле;

- назначение и применение наиболее  распространенных универсальных и специальных приспособлений простой и средней сложности, контрольно-измерительных приборов;

- основы организации рабочего места и системы оплаты труда;

- основные сведения по стандартизации и контролю качества продукции;

- виды и причины брака,  меры его предупреждения и устранения.

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: ______1_____.

Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой квалификаций второй.

2. Характеристика подготовки

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки.

Основная цель подготовки по программе –  прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве _ Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования   2 разряд

(наименование квалификации выпускника)

в организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм.

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей:

| МДК 03.02 | Технология капитального ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов |  | 28 |  |  | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УП.03 |  |  |  | 30 | 40 | 70 |
| ПП.03 |  |  |  |  | 20 | 20 |
| ПМ.04 | Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ Приготовление блюд из рыбы |  |  |  |  |  |
| МДК.04.01 | Технология монтажа и технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ | 16 | 8 |  |  | 24 |
| УП.04 |  |  |  | 20 |  | 20 |
| ПП.04 |  |  |  |  | 20 | 20 |
|  | Всего по учебным дисциплинам и профессиональным модулям | 148 | 148 | 160 | 160 | 616 |
|  | Учебная практика |  |  |  |  | 240 |
|  | Производственная практика |  |  |  | 160 | 160 |
|  | Консультации | 6 | 6 |  |  | 12 |
|  | Экзамены | 6 | 6 |  |  | 12 |
|  | Квалификационный экзамен |  |  |  | 8 | 8 |
|  | Всего: | 160 | 160 | 160 | 160 | 648 |

Минстерство образования и наки Рт

Гаоу СПО «Тетюшскитй сельскохозяйственный техникум

ПМ. 01 ПРОГРАММа профессионального модуля

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок

2015 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по профессии начального профессионального образования 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.

и на основании рабочей программы  ПМ 01.  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок

Организация-разработчик: ГАОУ СПО «Тетюшский сельскохозяйственный техникум»

Авторы: Кислова Г.Н. –преподаватель, методист

Алиуллов З.С. преподаватель специальных  дисциплин и ПМ

Бердников Н.А.- преподаватель технических дисциплин

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

паспорт примерной ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 01  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных, силовых и осветительных электроустановок

1.1. Область применения программы

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью  основной профессиональной образовательной программы профессиональной подготовки  по професии1119821  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования на основании ФГОС

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных, силовых и осветительных электроустановок;

и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.

ПК 1.3. Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля ПМ 01.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

- технического обслуживания производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

- ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

уметь:

- производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

- выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля;

- выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей;

- выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и регулирование контактов и приводов;

- выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильность работы блокировки;

- выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов;

- выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и соединительных муфт;

- выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников;

- монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры;

- выполнять проверку цепей вторичной коммутации;

- выполнять монтаж электрофильтров;

- диагностировать неисправности  производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.

знать:

- назначение светотехнических и электротехнологических установок в сельском хозяйстве;

- принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства;

- общие сведения о световой и лучистой энергии;

- характеристики осветительных приборов и аппаратуры;

- нормы освещенности;

- способы прокладки проводов и кабелей;

- приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей и электрооборудования;

- систему эксплуатации, методы и технологию наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства;

- элементы и системы автоматики и телемеханики;

- виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения;

- меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

- порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок, электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях;

-  правила безопасности при ремонтных работах;

- порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам;

- правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и помещениях сельскохозяйственной организации;

- правила применения защитных средств.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего - 210 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов;

лабораторные и практические занятия - 10 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов;

учебной практики - 80 часов;

производственной практики – 40 часов.

2.. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных, силовых и осветительных электроустановок  по профессии 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |
| ПК 1.2 | Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |
| ПК 1.3 | Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. |
| ОК 8 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля  «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок»

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1-1.3 | ПМ 01. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок» Раздел 1. Выполнение монтажа силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 170 | 60 | 12 | 30 | 80 |  |
|  | Учебная практика |  | * | * | * | * | * |
|  | Производственная практика | 40 |  |  |  |  | 40 |
|  | Всего: | 210 | 60 | 12 | 30 | 80 | 40 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| ПМ. 01. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок |  |  |  |  | 60 |  |
| МДК 01.01. Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок |  |  |  |  | 60 |  |
| Раздел №1. Монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |  |  |  |  | 60 |  |
| Тема 1.1 Назначение светотехнических и электротехнологических установок в сельском хозяйстве | Содержание |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1. |  |  | Виды светотехнических и электротехнологических установок в сельском хозяйстве. |  |  |
|  | 2. |  |  | Виды освещения и источники света (назначение, устройство и принцип работы). |  |  |
| Тема 1.2 Принцип действия и особенности работы электропривода | Содержание |  |  |  | 2 2 | 2 |
|  | 1. | Виды электропривода в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |  |
|  | 2. | Принцип действия электропривода. |  |  |  |  |
|  | 3. | Особенности работы электропривода. |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Общие сведения о световой и лучистой энергии | 1. | Понятие о световой и лучистой энергии. |  |  |  | 2 |
|  | 2. | Характеристики осветительных приборов и аппаратура. |  |  |  |  |
|  | 3. | Нормы освещенности. |  |  |  |  |
|  | Практическая работа. Порядок расположения светильников в помещении. |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.4 Способы прокладки проводов и кабелей | Содержание |  |  |  | 6 | 2 |
|  | 1. |  | Виды и маркировка проводов и кабелей. |  |  |  |
|  | 2. |  | Характеристики проводов и кабелей. Область применения проводов и кабелей. |  |  |  |
|  | 3. |  | Способы прокладки проводов и кабелей. |  |  |  |
|  | Практическая работа. Расшифровка марок проводов и кабелей. Оконцевание, соединение и ответвление алюминиевых и медных жил, проводов и кабелей. |  |  |  | 2 |  |
| Тема 1.5 Приспособления и оборудование, применяемое при монтаже проводов, кабелей и электрооборудования | Содержание |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1. |  | Механизация электромонтажных работ. |  |  |  |
|  | 2. |  | Элементы монтажа проводов кабелей и электрооборудования. |  |  |  |
| Тема 1.6 Система эксплуатации, методы и технологии наладки, ремонта и повышения надежности электрооборудования и средств автоматизации сельскохозяйственного производства. | Содержание |  |  |  | 6 | 2 |
|  | 1. | Назначение и виды электрооборудования, применяемого в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |  |
|  | 2. | Устройство, принцип работы и назначение электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |  |
|  | 3. | Назначение и виды средств автоматизации в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |  |
|  | 4. | Принцип работы систем автоматики. |  |  |  |  |
|  | 5. | Правила техники безопасности при эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  |
|  | Практическая работа. Изучение технических характеристик элементов средств автоматизации. |  |  |  | 2 | 3 |
| Тема 1.7. Виды дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок. | Содержание |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1. |  | Признаки дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок. |  |  |  |
|  | 2. |  | Причины возникновения дефектов в сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок. |  |  |  |
|  | 3. |  | Методы предупреждения дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок. |  |  |  |
|  | 4. |  | Способы устранения дефектов сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок. |  |  |  |
|  | Практическая работа. Анализ дефектов в осветительных электроустановках. |  |  |  | 2 | 3 |
| Тема 1.8 Меры по профилактике ремонта сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок. | Содержание |  |  |  | 4 | 2 |
|  | 1. |  |  | Профилактика ремонта сельскохозяйственных производственных осветительных электроустановок. |  |  |
|  | 2. |  |  | Профилактика ремонта сельскохозяйственных производственных силовых электроустановок. |  |  |
|  | 3. |  |  | Правила техники безопасности при ремонте сельскохозяйственных производственных силовых и осветительных электроустановок. |  |  |
|  | Практическая работа. Конструктивные особенности силовых электроустановок ВРУ. |  |  |  | 2 | 3 |
| Тема 1.9 Порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях. | Содержание |  |  |  | 8 | 2 |
|  | 1. |  | Назначение и устройство силовых и осветительных электропроводок. |  |  |  |
|  | 2. |  | Назначение и устройство электродвигателей. |  |  |  |
|  | 3. |  | Назначение и устройство трансформаторов. |  |  |  |
|  | 4. |  | Назначение и устройство пускорегулирующей и защитной аппаратуры. |  |  |  |
|  | 5. |  | Порядок подготовки силовых и осветительных электропроводок электродвигателей, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры к работе в зимних и летних условиях. |  |  |  |
|  | Практическая работа. |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 1. |  | Изучение характеристики электропроводок. |  |  |  |
|  | 2. |  | Составить технологическую карту ремонта электродвигателя. |  |  |  |
| Тема 1.10 Правила техники безопасности при ремонтных работах. | Содержание. |  |  |  | 6 | 2 |
|  | 1. |  |  | Порядок вывода в ремонт электрооборудования. Допуск к ремонтным работам. |  |  |
|  | 2. |  |  | Правила поведения ремонтного персонала в распределительных устройствах и помещениях сельскохозяйственных организаций. |  |  |
|  | 3. |  |  | Правила применения защитных средств. Их виды и назначение. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 3. - Проработка конспектов, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам). - Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к процедурам текущего, тематического и рубежного контроля (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, технических диктантов и др.). - Оформление практических работ, отчетов, по итогам их выполнения и подготовка к их защите с использованием слайдового сопровождения. - Работа с базами данных, библиотечными фондом (учебной литературой, официальными, справочно-библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети «Интернет». - Подготовка выступлений, рефератов, творческих заданий. |  |  |  | 30 | 3 |

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета технического обслуживания и ремонта электрооборудования; лаборатории технического обслуживания электрооборудования, электромонтажной мастерской с необходимым электрооборудованием.

Оборудование кабинета:

– посадочные места по количеству обучающихся;

– рабочее место преподавателя;

– комплект планшетов, инструментов и приспособлений;

– комплект учебно-методической документации;

– наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.).

Оборудование лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.).

Технические средства обучения:

- проектор, демонстрационный экран;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- наборы электромонтажных инструментов;

- провода и кабели различных марок и сечений;

- техническая и технологическая документация;

- рабочие места для монтажа электропроводки;

- рабочие места и стенды для подключения электрических двигателей и пускорегулирующей аппаратуры;

- электроизмерительные приборы.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Учебники и учебные пособия

1.1. Павлович С.Н., Фираго Б.И. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Спецтехнология/ Серия «Учебники, учебные пособия».- Ростов н/Д: «Феникс», 2012. – 248 с.: ил.

1.2. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 592 с.

1.3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание и  ремонт электрооборудования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с.

1.4. Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: учеб. Пособие для нач. проф. образования/Ю.Д. Сибикин. – 3-е изд., стер. –М.: Издательский центр «Академия», 2009.-336 с.

1.5. Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: Учебник для проф. образования – М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2003.– 448 с.

1.6. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: учебник для профобразования/Л.В. Журавлева. – 5-е изд.., стер.. – М.: Издательский центр «Академия», 2008 .– 352 с.

- Справочники:

2.1. Москаленко В.В. Справочник электромонтера: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.В. Москаленко. – 5-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 368 с.

2.2. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий.– 4-е изд.., испр. и доп. – Издательский центр «Академия», 2001. – 248 с.: ил.

2.3. Алиев И.И. Электротехнический справочник. – 4-е изд., испр. – М.: ИП РадиоСофт, 2001 . – 384 с.: ил.

Журналы:

Производственно-технический журнал «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт»

Сайты:

http://elektroinf.narod.ru/ - библиотека электромонтера

http://www.electromonter.info/ - справочник электромонтера

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

. Длительность урока теоретического обучения составляет 90 минут, продолжительность учебной практики (производственного обучения) - не более 6 часов в день.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю.  Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Преподаватели междисциплинарных курсов должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

(вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | Освоение работ по выполнению монтажа силовых и осветительных электроустановок 2, 3 и 4 разряда. 1 курс – Электромонтер 2 разряда 2 курс – 3 курс – | Текущий, контроль по выполнению практических работ. Выполнение контрольной работы. Экзамен |
| ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | Освоение работ по выполнению техническому обслуживанию силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности – | Текущий, контроль по выполнению практических работ. Экзамен |
| ПК 1.3. Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. | Освоение работ по выполнению ремонта силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности | Текущий, контроль по выполнению практических работ. Выполнение контрольной работы. Экзамен |

5.2 Развитие общих компетенций

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Высокий уровень мотивации на освоение выбранной профессии. | Экспертное наблюдение в период учебной деятельности. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели способов ее достижения, определенных руководителем | Способность к целеполаганию, самоорганизации и саморегуляции деятельности. | Участие в управлении Участие в конкурсах профессионального мастерства |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Способность к самоанализу, самоконтролю, самокоррекции деятельности. | Экспертное наблюдение в период учебной деятельности. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Способность самостоятельно добывать, перерабатывать и использовать информацию для выполнения профессиональных задач. | Творческие задания. Рефераты. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Способность использовать современные образовательные ресурсы, высокий уровень развития информационно – коммуникационных умений | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике Творческие задания. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - Коммуникативность; - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами п/о в ходе обучения. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. | - обоснование выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - готовность к исполнению воинской обязанности, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной практике. |

Минстерство образования и наки Рт

Гаоу СПО «Тетюшскитй сельскохозяйственный техникум

ПМ. 02 ПРОГРАММа профессионального модуля

Обслуживание и ремонт электропроводок.

2015 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по профессии начального профессионального образования 135.01.15 10800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.

и на основании рабочей программы  ПМ 02. Обслуживание и ремонт электропроводок.

Организация-разработчик: ГАОУ СПО «Тетюшский сельскохозяйственный техникум»

Авторы: Кислова Г.Н. –преподаватель, методист

Алиуллов З.С. преподаватель специальных  дисциплин и ПМ

Бердников Н.А.- преподаватель технических дисциплин

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

паспорт примерной ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью  основной профессиональной образовательной программы профессиональной подготовки  по профессии 119821  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования на основании ФГОС  и рабочей программы ПМ.02.

Обслуживание и ремонт электропроводок. На основании ФГОС

35.01.15  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве		код наименование специальности (профессии)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): обслуживание и ремонт электропроводок  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1.Выполнять техническое обслуживания внутренних и наружных

силовых и осветительных электропроводок .

ПК 2.2.Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и

осветительных электропроводок.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

Техническое обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

Ремонта внутренних наружных силовых и осветительных электропроводок;

уметь:

Определять трассы силовых и осветительных электропроводок

Диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных  электропроводок;

Выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

Выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

знать:

принципы передачи электрической энергии от источников электрической энергии от источника потребителям;

основные источники электроснабжения;

характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве;

структуру и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей;

общие сведения о потребительских сетях;

особенности сельских электрических сетей;

меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных

электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и

устранения;

способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –210 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –30 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 30  часов;

учебной практики 80  и производственной практики – 40 часов  .

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по  , в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК.2.1 | Выполнять техническое обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. |
| ПК 2.2 | Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние. |
| ОК 8 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1 | Раздел 1.обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок . | 56 | 24 | 12 | 12 | 20 |  |
| ПК 1.2 | Раздел 2.Техническое обслуживание и Внутренние наружные силовые и осветительные электропроводки. | 114 | 36 | 12 | 18 | 60 |  |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 40 |  |  |  |  | 40 |
|  | Всего: | 210 | 52 | 24 | 28 | 80 | 40 |

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 01 Обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок . |  |  |  | 60 |  |
| МДК.02.01 Технологии обслуживания и ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, |  |  |  | 24 |  |
| Тема 1.1 Общее сведения об электрических станциях и подстанциях. | Содержание |  |  | 6 | 2 |
|  | 1 2 3 4 5 6 7. |  | Особенности производства электроэнергии. Связи между электростанциями и потребителями. Виды электростанций Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей от государственных электросетей. Сельскохозяйственные электрические станции и местные энергосистемы. Электрические сети . Сети внутри зданий |  |  |
| Тема 1.2 Кабельные линии электропередачи | 1 2 3 4 |  | Материалы, конструкции и марки проводов. Классификация кабелей сетей по конструктивным признакам. Техническое обслуживание кабельных линий. Шинопроводы | 6 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  | 12 |  |
|  | 1. |  | Работа с измерительными приборами |  |  |
|  | 2. |  | Классификация маркировка электропроводок силовых кабелей |  |  |
|  | 3. |  | Принцип действия реле тока |  |  |
|  | 4 |  | Принцип действия теплового реле |  |  |
|  | 5 |  | Защита от короткого замыкания |  |  |
|  | 6 |  | Защита от токовых перегрузок |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. - Виды защиты. |  |  |  | 12 |  |
| Раздел 2.Техническое обслуживание |  |  |  | 36 |  |
| МДК.02.01 Технологии обслуживания и ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, |  |  |  | 36 |  |
| Тема 2.1Техническое обслуживание | Содержание |  |  | 24 12 | 2 |
|  | 1 | Техническое обслуживания выключателей. Техническое обслуживания разъединителей и короткозамыкателей. Техническое обслуживания электродвигателей и генераторов. Техническое обслуживания трансформаторов Техническое обслуживания пускорегулирующей и защитной аппаратуры. Техника безопасности при техническом обслуживании |  |  |  |
|  | Практические работы. |  |  |  |  |
|  | 1 | Проверка цепи включения и отключения, повысить напряжение оперативного тока до номинального. |  |  |  |
|  | 2 | Проверка контакты, манжеты. |  |  |  |
|  | 3 | Осмотр, нахождение не исправностей в выключателях |  |  |  |
|  | 4 | Надзор за нагрузкой двигателя |  |  |  |
|  | 5 | Надзор и уход за подшипниками |  |  |  |
|  | 6 | Надзор и уход за охлаждением |  |  |  |
|  | 7 | Обслуживание систем охлаждения трансформатора |  |  |  |
|  | 8 | Способы регулировки напряжения |  |  |  |
|  | 9 | Обслуживание устойств регулирования напряжения |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 1.Проработка конспектов, учебной специальной технической литературы( по вопросам к парагрофу) 2 Самостоятельное изучение правил выполнения электрических схем в соответствии с ГОСТ. 3. Работа с базами данных, библиотечными фондом (учебной литературой, официальными, справочно- библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети « Интернет» |  |  |  | 18 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 1.Выявить неполадки и произвести замену предохранителя. 2.Установка предохранителя 3.Виды ремонта. |  |  |  | 18 |  |
| Учебная практика Виды работ: 1. размотка, разделка и прокладка силового кабеля; - монтаж и демонтаж ячейки распределительных устройств; - заделка концов кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт; - установка, зарядка и присоединение к линии светильников; Виды работ- диагностирование неисправностей электроустановок; - проверка заземления, разъединителей, выключателей, блокировок цепей коммутации; - чистка и смазка электроустановок, регулировка контактов и приводов. Виды работ: Последовательность и качество выполнения ремонта выключателей, Разъединителей, короткозамыкателей. Последовательность и качество выполнения ремонта контакторов. Последовательность и качество выполнения ремонта магнитных пускателей. Последовательность и качество выполнения ремонта предохранителей Последовательность и качество выполнения ремонта реостатов. Последовательность и качество выполнения ремонта тормозных электромагнитов муфт скольжения. |  |  |  | 80 |  |
| Производственная практика - монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов кабеля; - монтаж и демонтаж электродвигателей и генераторов; - монтаж и демонтаж трансформаторов. - ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры. - вывод в ремонт и ввод в работу из ремонта выключателей, разъединителей, короткозамыкателей - проверка заземления, разъединителей, выключателей, блокировок цепей коммутации; |  |  |  | 40 |  |
| Всего: |  |  |  | 210 |  |

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий «Контрольно-измерительные приборы» и «Техническое обслуживание электрооборудование», «Информационные технологии»; электромонтажной мастерской с необходимым электрооборудованием; библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.

Оборудование лабораторий:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.).

Технические средства обучения:

- компьютеры (для обучающихся и преподавателя);

- принтер, сканер, модем (спутниковая система);

- проектор, демонстрационный экран;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: сверлильный, заточной и верстак слесарный;

- наборы монтерских инструментов;

- провода и кабеля различных марок и сечений;

- техническая и технологическая документация;

- кабины для монтажа электропроводки;

- стенды для подключения электрических двигателей и пускорегулирующей аппаратуры;

- электроизмерительные приборы.

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Учебники и учебные пособия

1.1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с.

1.2. Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 464 с.

1.3. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 592 с.

1.4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с.

1.5. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с.

1.6. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 240

Журналы:

«Инновации. Технологии. Решения»

«Инструмент. Технология. Оборудование»

«Информационные технологии»

Научно-практический журнал. «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт»

Электронное научно-техническое издание «Наука и образование»

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

(вида профессиональной деятельности)

Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» должна включать текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарному курсу профессионального модуля разрабатываются самостоятельно преподавателями и мастерами производственного обучения и доводятся до обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля осуществляется в двух основных направлениях:

- Оценка уровня освоения дисциплин;

- Оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Техническое обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок . | Соблюдены правила использования оборудования и инструментов для монтажа силовых и осветительных электроустановок Последовательность выполнения работы при монтаже. | Практические работы по учебной практике. Сопоставление результатов формализован-ного наблюдения с эталоном |
| ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности | Соблюдены правила и последовательность использования инструмента, оборудования и приборов для технического обслуживания электрооборудования Последовательность выполнения операций технического обслуживания соблюдена. Технологические параметры различных операций технического обслуживания, в том числе регулировочных, соблюдены. Правильно подобраны материалы (смазка, охлаждающая жидкость, топливо и т.д.), комплектующие, расходные материалы, применяемые при техническом обслуживании электрооборудования. Соблюдены экологические нормы и мероприятия по предупреждению загрязнения окружающей среды. | Проверочные работы по учебной практике. Сопоставление результатов формализован-ного наблюдения с эталоном |
| ПК 1.3. .Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок электрическими схемами средней сложности. | Соблюдена последовательность выполнения разборочно-сборочных работ. Регулировочные работы при сборке узлов выполнены с соблюдением последовательности и в соответствии с технологическими параметрами. Соблюдены правила и последовательность использования инструмента, оборудования и приспособлений для разборочно-сборочных работ. Показатели качества сборки соответствуют техническим условиям. Правильно делалось заключение о ремонтопригодности деталей электрооборудования по замерам при помощи измерительного инструмента, применяемого в ремонтном деле. | Проверочные работы по производствен-ной практике. Сопоставление результатов формализован-ного наблюдения с эталоном |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрация интереса к будущей профессии. | Наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производствен-ной практик; Тестирование |
| ОК 2. Организовывать собственую деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определяемых руководителем | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области организации своей деятельности; Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Демонстрация умений самоконтроля, самооценки и самоанализа своей деятельности при выполнении профессиональных задач; Коррекция своей деятельности в результате применения более совершенного оборудования; | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач. | Проверочные работы: -наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности | Соблюдение охраны труда; Соблюдение правил экологической безопасности. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | Демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях,. |

Министерство образования и науки РТ

ГАОУ СПО «Тетюшский сельскохозяйственный техникум

Рабочая программа профессионального модуля

ПМ. 03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры

2015 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  среднего  профессионального  образования  по профессии  35.01.15   Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.

Организация-разработчик: ГАОУ СПО «Тетюшский сельскохозяйственный техникум»

Авторы: Кислова Г.Н. –преподаватель, методист

Алиуллов З.С. преподаватель специальных  дисциплин и ПМ

Бердников Н.А.- преподаватель технических дисциплин

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Ремонт наладка двигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля – является частью программы профессиональной подготовки по профессии 19861Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК3.1.  Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры.

ПК 3.2.Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов,

трансформаторов.

ПК 3.3.Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях

напряжением 0,4 кв и 10 кв.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

Ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры

уметь:

выполнять технологические операции по наладке электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах , трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре;

выполнять технологические операции по устранению неисправностей в

электродвигателях, генераторах,  трансформаторах пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов,  трансформаторов;

диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кв и 10 кв.

выполнять технологические операции по устранению неисправностей в

трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кв и 10 кв.

знать:

классификацию и устройство электродвигателей, генераторов,  трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

основные неисправности электродвигателей, , генераторов,  трансформаторов; пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

материалы для ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов;

технологию капитального ремонта электродвигателей, генераторов,  трансформаторов;

правило безопасности при ремонтных работах;

порядок ввода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам;

правила применения защитных средств.

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –188 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –78 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 26  часов;

учебной практики 70 часов и производственной практики – 40 часов.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по ремонту, наладке двигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры |
| ПК 3.2 | Выполнять капитальный ремонт электродвигателей, генераторов, трансформаторов. |
| ПК 3.3 | Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кв и 10 кв. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние. |
| ОК 8 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 3.1-3.3 | Раздел 1. Технология наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | 36 | 24 | 10 | 12 |  |  |
|  | Раздел 2. Технология капитального ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов | 42 | 28 | 8 | 14 |  |  |
|  | Учебная практика (производственное обучение) | 70 |  |  |  | 70 |  |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 40 |  |  |  |  | 40 |
|  | Всего: | 188 | 52 | 18 | 26 | 70 | 40 |

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 03.1.Наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры |  |  |  | 52 |  |
| МДК. 03.01.Технология наладки электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей аппаратуры. |  |  |  | 24 |  |
| Тема 1.1.Наладка электродвигателей, генераторов. | Содержание |  |  | 6 |  |
|  | Общие вопросы испытания и наладки электрооборудования: - Общин сведения; - Порядок выполнения работ; - Программа выполнения работ; - Виды испытаний электрооборудования. Материально- техническое оснащение наладочного участка. Основные типы электрических машин, применяемых в промышленности, их конструкции. Схемы соединения обмоток. Сведения о генераторах постоянного и переменного тока. Последовательность операций при монтаже электрических машин |  |  |  | 2 |
| Тема1.2. Наладка трансформаторов. | Назначение и технические данные силовых трансформаторов. Конструкция трансформаторов. Система охлаждения трансформаторов. Схемы соединения обмоток трансформатора. Параллельная работа силовых трансформаторов. Назначение измерительных трансформаторов, устройство и схемы включения. Проверка и испытание силовых трансформаторов напряжением до 10 кВ: - Общие сведения; - Измерение сопротивления обмоток постоянному току и сопротивления изоляции; - Определение коэффициента трансформации; - Проверка группы соединения обмоток; - Испытание пробы масла; |  |  | 4 | 2 |
| Тема1.3 Наладка пускорегулирующей и защитной аппаратуры | Классификация аппаратуры управления и защиты, их технические характеристики. Назначение и устройство пускорегулирующих аппаратов. Подготовка к включению электрооборудования в работу. Измерение и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных соединений электрооборудования: - Общие сведения; - Основные показатели качества состояния токоведущих частей и контактных соединений; - Приборы и приспособления для проверки качества контактов; - Методика проверки качества состояния токоведущих частей и контактных соединений. Проверка автоматических выключателей: - Работоспособность и надежность включения и отключения выключателей; - Методика проверки и испытаний выключателей; - Максимальные расцепители. Наладка контакторов и пускателей: - Общие сведения; |  |  | 4 | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  | 10 |  |
|  | 1 2 3 |  | Включение в сеть двигателя постоянного тока параллельного возбуждения и регулирование его скорости (частоты) вращения. Сборка схем и включение в сеть трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутыми и фазными роторами и резисторным пуском. Включение однофазных трансформаторов в сеть трехфазного тока. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | 1. 2 |  | Расшифровка маркировки двигателей постоянного и переменного тока. Расчет обмоток однофазного электродвигателя при перемотке его из трехфазного. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ . - В каком порядке проводят комплексное опробование электрооборудования? - Когда производят наладочные работы с подачей напряжения по временной схеме? - Перечислите основные дефекты электрического оборудования, чаще всего встречающиеся при наладочных работах. - Начертить электрическую схему пробника. - Начертить и описать работу электрической схемы по определению полярности обмоток трехфазного электродвигателя. - Начертить и рассчитать схему подключения конденсаторов к двигателю. - Опишите основные неисправности электрических машин постоянного тока и способы их устранения. - Опишите основные неисправности электрических машин переменного тока и способы их устранения. - Какие объемы и нормы испытаний установлены для комплектных распределительных устройств напряжением до 1 кВ? |  |  |  | 12 |  |
| МДК 03.02 Технология капитального ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов |  |  |  | 28 |  |
| Тема 2.1. Ремонт электродвигателей, генераторов. | Содержание |  |  | 10 |  |
|  | Виды ремонта электрических машин и сроки проведения. Объём текущего и капитального ремонта. Схема технологического процесса ремонта короткозамкнутых электродвигателей Приём электрических машин в ремонт. Механический ремонт деталей и узлов электрических машин. Ремонт подшипников. Приемосдаточные испытания электрических машин. Приборы для проверки машин. Основные неисправности электродвигателей и пути их устранения. Устройство и ремонт обмоток. Устройство и ремонт токособирательной системы. Устройство и ремонт механической части. Балансировка роторов и якорей. Типовая технология ремонта. Особенности ремонта электрических машин во взрывозащищенных и других исполнениях. Технология сборки, контроля и испытаний электрических машин после ремонта. Пробный пуск после ремонта. Правила техники безопасности при монтаже и ремонте электрических машин. |  |  |  | 2 |
| Тема.2.2 .Ремонт трансформаторов. | Особенности конструкции трансформаторов. Виды и периодичность ремонтов: - текущий ремонт, объём, периодичность, порядок проведения; - капитальный ремонт, периодичность, оборудование рабочего места. Наиболее характерные неисправности силовых трансформаторов, их причины. Условия вскрытия трансформаторов для ремонта. Работы, выполняемые при капитальном ремонте трансформаторов напряжением 110 кВ и выше. Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. |  |  | 10 | 2 |
|  | Практические работы. |  |  | 8 |  |
|  | 1 2 3 4 5 6 | Замена подшипников. Ремонт статора. Ремонт ротора. Ремонт и изготовление обмоток. Ремонт магнитопровода Испытание силовых трансформаторов. Приемка в ремонт и разборка асинхронного двигателя. Сборка асинхронного двигателя после ремонта. |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ - Перечислите основные неисправности машин асинхронного типа и укажите способы их устранения. - Перечислите основные неисправности машин синхронного типа и укажите способы их устранения. - Перечислите основные неисправности машин коллекторного типа и укажите способы их устранения. - Как осуществляют включение синхронных генераторов на параллельную работу? - Каковы причины вибрации электрических машин? Назовите способы ее измерения и устранения. - Для чего применяют тахогенераторы и какими свойствами они должны обладать? Особенности монтажа и ремонта тахогенераторов. - Какими признаками характеризуются новые серии двигателей постоянного тока? - Что представляет собой группа соединения обмоток трансформатора? - Каким образом осуществляется регулирование напряжения трансформаторов? - Технология ремонта обмоток силовых трансформаторов. |  |  |  | 16 |  |
| Примерная тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий к процедурам текущего, тематического и рубежного контроля (в форме тестов, контрольных работ, карточек-заданий, технических диктантов и др.) Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, справочно-библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети «Интернет». Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. Подготовка выступлений, творческих заданий, учебных проектов и др. (в рамках участия в кружках технического творчества) Работа по написанию выпускной письменной экзаменационной работы. |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Сборка и наладка силовых ящиков и вводно-распределительных устройств. Порядок ошиновки сборок алюминиевыми шинами. Установка и наладка рубильников с боковыми и центральными приводами. Регулировка включения подвижных ножей переключателей типа ПУ. Разборка, сборка, наладка контактных стоек на изоляторах А 632, А 645м, А 6456. Зачистка и смазка контактных соединений под болтовые зажимы. Установка, снятие и наладка предохранителей до 600 А. Монтаж и наладка магнитных пускателей и кнопочных станций к ним, автоматических выключателей, контроллеров, трансформаторов тока. Наладка АД трехфазного переменного тока. Наладка и испытания трансформаторов. Прозвонка, дефектовка отдельных узлов трансформаторов. Наладка и ремонт сварочных трансформаторов. Прозвонка, дефектовка обмоток, устранение неисправности, ремонт подгоревших изоляционных устройств. Испытание изоляции обмоток. Заливка масла. Испытание трансформатора после ремонта. Разборка, дефектовка, осмотр, чистка, замена неисправного оборудования, ремонт масляных выключателей, разъединителей. Ремонт, техническое обслуживание распределительных шин и заземляющих устройств. Проверка сопротивления, проверка мест соединения, прозвонка цепей. Ремонт элементов автоматики: реле максимального тока, времени, напряжения, датчиков, конечных выключателей. Измерение сопротивления катушек и сопротивления изоляции элементов. Проверка механической части, чистка, замена контактов реле, датчиков, конечных выключателей. Наладка современных типов пускорегулирующей аппаратуры. Монтаж и наладка схемы запуска АД при помощи реверсивного магнитного пускателя. Маркировка, крепление и прозвонка проводов, входящих в схему пускателя. Прозвонка контактов реле: замыкающих, размыкающих, переключающих. Прозвонка катушки реле. Сборка схемы с последующей наладкой и маркировкой. Наладка и испытания переключателей типа ГОТ 3, УП 5300. Сборка и наладка схемы при помощи переключателей ГШ 3, УП 5300, реле МКУ 48, ПР, магнитных пускателей ПМЕ, ПМП; автоматических выключателей АЛ 50, А 3100, трансформаторов тока, пусковых кнопок, измерительных приборов, счетчиков. Расшифровка маркировки двигателей постоянного и переменного тока. Составить технологическую карту сборки электродвигателя Виды работ: Замена подшипников. Ремонт статора Ремонт ротора. Ремонт масляных уплотнителей. Ремонт и укладка обмоток электрических машин. Сборка испытание электрических машин после ремонта. Ремонт и изготовление обмоток. Ремонт магнитопровода Ремонт вводов Ремонт отводов Очистка и сушка трансформаторного масла Испытание силовых трансформаторов. |  |  |  | 70 |  |
| Производственная практика по профессиональному модулю Наладка и ремонт щитков ОЩВ. Сборка силовых ящиков и вводно-распределительных устройств, оцинковка сборок алюминиевыми шинами, установка рубильников с боковыми центральными приводами и их ремонт. Регулировка включения подвижных ножей, зачистка и смазка контактных соединений. Установка, снятие предохранителей и их проверка. Наладка предохранителей, контакторов, контроллеров, магнитных пускателей, ключей управления. Контроль состояния и устранение мелких дефектов магнитных пускателей, кнопок управления, пакетных выключателей и других пускорегулирующих устройств. Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя, обнаружение и устранение неисправности в обмотках, проверка заземления, замена и притирка щеток, проверка состояния выводов и их ремонт, подключение трех и однофазных электродвигателей. Установка, центровка и проверка на холостом ходу. |  |  |  | 40 |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 188 |  |

4. условия  реализации  программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий «Контрольно-измерительные приборы» и «Техническое обслуживание электрооборудование», «Информационные технологии»; электромонтажной мастерской с необходимым электрооборудованием; библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.

Оборудование лабораторий:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.).

Технические средства обучения:

- компьютеры (для обучающихся и преподавателя);

- принтер, сканер, модем (спутниковая система);

- проектор, демонстрационный экран;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: сверлильный, заточной и верстак слесарный;

- наборы монтерских инструментов;

- провода и кабеля различных марок и сечений;

- техническая и технологическая документация;

- кабины для монтажа электропроводки;

- стенды для подключения электрических двигателей и пускорегулирующей аппаратуры;

- электроизмерительные приборы.

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Учебники и учебные пособия

1.1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 304 с.

1.2. Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 464 с.

1.3. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 592 с.

1.4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с.

1.5. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с.

1.6. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электрических установок промышленных предприятий: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 240 с.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

(вида профессиональной деятельности)

Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ.03 должна включать текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарному курсу профессионального модуля разрабатываются самостоятельно преподавателями и мастерами производственного обучения и доводятся до обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля осуществляется в двух основных направлениях:

- Оценка уровня освоения дисциплин;

- Оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Наладка электродвигателей, генераторов, пускорегули -рующей и защитной аппаратуры. | Соблюдение правила использования оборудования и инструментов при наладки электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры. | Экспертная оценка на практическом зачете |
|  | Последовательность выполнения работы при наладке | Устный зачёт |
| ПК 3.2. Капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов. | Соблюдены правила и последовательность использования инструмента, оборудования и приборов для капитального ремонта электродвигателей ,генераторов, трансформаторов. | Экспертная оценка на практическом зачете |
|  | Показатели качества сборки соответствуют техническим условиям. | Устный зачёт |
|  | Соблюдение экологических норм и мероприятия по предупреждению загрязнения окружающей среды. | Экспертная оценка на практическом зачете |
| ПК 3.3. . Устранения неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кв и 10 кв. | Соблюдение последовательности выполнения разборочно-сборочных работ. | Экспертная оценка на практическом зачете |
|  | Регулировочные работы при сборке узлов выполнены с соблюдением последовательности и в соответствии с технологическими параметрами. | Устный зачёт |
|  | Соблюдение правила и последовательность использования инструмента, оборудования и приспособлений для разборочно-сборочных работ. | Экспертная оценка на практическом зачете |
|  | Показатели качества сборки соответствуют техническим условиям. | Устный зачёт |
|  | Правильное заключение о ремонте пригодности деталей электрооборудования по замерам при помощи измерительного инструмента, применяемого в ремонтном деле. | Экспертная оценка на практическом зачете |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрация интереса к будущей профессии. | Наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производствен-ной практик; Тестирование |
| ОК 2. Организовывать собственую деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определяемых руководителем | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области организации своей деятельности; Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Демонстрация умений самоконтроля, самооценки и самоанализа своей деятельности при выполнении профессиональных задач; Коррекция своей деятельности в результате применения более совершенного оборудования; | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач. | Проверочные работы: -наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности | Соблюдение охраны труда; Соблюдение правил экологической безопасности. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | Демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |

Министерство образования и наки РТ

ГАОУ СПО «Тетюшский сельскохозяйственный техникум»

Рабочая программа профессионального модуля

ПМ 04 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кв и 10 кв.

2015 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  среднего  профессионального  образования  по профессии  110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве и программы ПМ.04 Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кв и 10 кв.

Организация-разработчик: ГАОУ СПО «Тетюшский сельскохозяйственный техникум»

Авторы: Кислова Г.Н. –преподаватель, методист

Алиуллов З.С. преподаватель специальных  дисциплин и ПМ

Бердников Н.А.- преподаватель технических дисциплин

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 16 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью программы профессиональной подготвки по профессии 19681 Электромонтер по ремонту и ослуживанию оборудования  в соответствии с ФГОС по профессии35.01.15.   Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве в  части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10 кВ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК4.1.  Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ.

ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ.

ПК 4.3. Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением

0,4 кВ и 10 кВ.

ПК 4.4.Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электро-

передач  напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

Выполнения работу по смене и установке опор, оснастке их изоляторами и арматурой;

Монтажа воздушных линей электропередач;

Технического обслуживания воздушных линий электропередач  напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;

уметь:

выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий электропередач  напряжением 0,4 кВ;

выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий электропередач  напряжением 10 кВ;

выполнять технические операции по монтажу трансформаторных подстанций

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;

выполнять технологические операции по ремонту воздушных линий электропередач  напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;

измерять нагрузки и напряжения на воздушных линиях электропередач;

заменять изоляторы.

знать:

характеристики устройство воздушных питающих и распределительных линий электропередач;

характеристики основных элементов воздушных линий: проводов, защитных тросов, опор,  и их элементов, изоляторов и арматуры, фундаментов, контуров заземления, спусков;

конструкции опор (деревянных, металлических и железобетонных), способы их крепления в грунте;

приёмы залезания на опоры;

способы определения надёжности опор, установки и крепления пасынков и приставок к стойкам опор;

характеристика проводов воздушных линий электропередачи и их крепления на опорах;

назначение и устройство различных видов изоляторов;

назначение и характеристики различных типов арматур линий электропередач (натяжной, контактной, соединительной ) и  условиях их применения;

характеристику линейной аппаратуры напряжением выше 1000кВ;

правила техники безопасности при монтаже и обслуживании воздушных линий электропередач;

правила выполнения заземления промежуточных опор и трансформаторных подстанций ;

особенности выполнения монтажа и обслуживания воздушных линий различного назначения и напряжения.

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –76  часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –36 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 12  часов;

учебной и производственной практики – 40 часов  .

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по монтажу и обслуживанию воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10 кВ, профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. |
| ПК 4.2 | Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. |
| ПК 4.3 | Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. |
| ПК 4.4 | Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электро передач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние. |
| ОК 8 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

4.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 4.1-4.4 | Раздел.1 Технология монтажа и технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ | 36 | 24 | 6 | 12 |  | 36 |
|  | Учебная практика | 20 |  |  |  | 20 |  |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 20 |  |  |  |  | 20 |
|  | Всего: | 76 | 24 | 6 | 12 | 20 | 20 |

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов |  | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| МДК.04.01 Технологии монтажа и техническое обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ |  |  | 76 |  |  |  |
| .Раздел 1 Монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. |  |  | 24 |  |  |  |
| Тема 1.1.Воэдушные линии электропередачи.04кв | Содержание |  | 6 |  |  |  |
|  | Характеристики, устройство воздушных питающих и распределительных линий электропередач; Характеристики основных элементов воздушных линий: -конструкции опор (деревянных, металлических и железобетонных), способы их крепления в грунте; -характеристика проводов воздушных линий электропередачи и их крепления на опорах; -назначение и устройство различных видов изоляторов; -назначение и характеристики различных типов арматур линий электропередач (натяжной, контактной, соединительной ) и условиях их применения; -характеристика линейной аппаратуры напряжением выше 1000кВ; |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Монтаж ВЛ | Инструменты, механизмы и изделия для монтажа ремонта ВЛ. Монтаж ЛЭП: - разбивка трассы воздушных линий; - рытьё котлованов под опоры; - сборка и оснастка опор; - подъём и установка опор; - раскатка проводов; - способы соединения проводов; - натягивание проводов, регулировка стрелы провеса; - крепление проводов; - заземление воздушных линий - воздушные вводы. Приёмы залезания на опоры; Способы определения надёжности опор, установки и крепления пасынков и приставок к стойкам опор; Правила техники безопасности при монтаже воздушных линий электропередач; Особенности выполнения монтажа воздушных линий различного назначения и напряжения. |  | 12 |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 6 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Расчет и выбор проводов. |  |  |  |  |
|  | 2. | Разметочные работы |  |  |  |  |
|  | 3. | Установка опор. |  |  |  |  |
|  | 4 | Приёмы залезания на опоры. |  |  |  |  |
|  | 5 | Установка изоляторов. |  |  |  |  |
|  | 6 | Протяжка проводов |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела . - Проверка разрядников и проходных изоляторов. - Проверка рубильников и переключателей. - Проверка магнитных пускателей и реле. |  |  | 12 |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Устройство трансформаторной подстанции. напряжением 04кВ и 10 кВ 2. Устройство заземления 3. Виды опор |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ: Подготовительные работы Разметочные работы. Установка на опоры. Установка трансформаторов на опоры. Установка разрядников Установка заземляющих устройств Техника безопасности при установке и монтаже. |  |  | 20 |  |  |  |
| Производственная практика по профессиональному модулю Монтаж воздушных линий Прокладка проводов, крепление изоляторов, заземление опор. Монтаж ТП Обслуживание и ремонт линий 0,4 кВ. |  |  |  | 20 |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 76 |  |  |  |

4. условия  реализации  программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий «Контрольно-измерительные приборы» и «Техническое обслуживание электрооборудование», «Информационные технологии»; электромонтажной мастерской с необходимым электрооборудованием; библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.

Оборудование лабораторий:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.).

Технические средства обучения:

- компьютеры (для обучающихся и преподавателя);

- принтер, сканер, модем (спутниковая система);

- проектор, демонстрационный экран;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: сверлильный, заточной и верстак слесарный;

- наборы монтерских инструментов;

- провода и кабеля различных марок и сечений;

- техническая и технологическая документация;

- кабины для монтажа электропроводки;

- стенды для подключения электрических двигателей и пускорегулирующей аппаратуры;

- электроизмерительные приборы.

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Учебники и учебные пособия

1.1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 304 с.

1.2. Грибанов Д.Д., Зайцев С.А., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 464 с.

1.3. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 592 с.

1.4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 1: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с.

1.5. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн. 2: учебник для нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

(вида профессиональной деятельности)

Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ.04  должна включать текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарному курсу профессионального модуля разрабатываются самостоятельно преподавателями и мастерами производственного обучения и доводятся до обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля осуществляется в двух основных направлениях:

- Оценка уровня освоения дисциплин;

- Оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК4.1. Монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. | Соблюдение правила использования оборудования и инструментов для монтажа силовых и осветительных электроустановок | Экспертная оценка на практическом зачете |
|  | Последовательность выполнения работы при монтаже | Устный зачёт |
| ПК 4.2 Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. | Соблюдены правила и последовательность использования инструмента, оборудования и приборов для технического обслуживания электрооборудования. Последовательность выполнения операций технического обслуживания соблюдена. | Экспертная оценка на практическом зачете |
|  | Технологические параметры различных операций технического обслуживания, в том числе регулировочных, соблюдены. |  |
|  | Правильно подобраны инструменты, оборудования для монтажа воздушной линии электропередачи напряжением 10кв | Устный зачёт |
| ПК 4.3. . Монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кв | Соблюдение последовательности выполнения разборочно-сборочных работ. | Устный зачёт |
|  | Регулировочные работы при сборке узлов выполнены с соблюдением последовательности и в соответствии с технологическими параметрами. | Экспертная оценка на практическом зачете |
| ПК.4.4 Техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. | Показатели качества сборки соответствуют техническим условиям. | Устный зачёт |
|  | Правильное заключение о ремонте пригодности деталей электрооборудования по замерам при помощи измерительного инструмента, применяемого в ремонтном деле. | Экспертная оценка на практическом зачете |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Демонстрация интереса к будущей профессии. | Наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производствен-ной практик; Тестирование |
| ОК 2. Организовывать собственую деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определяемых руководителем | Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области организации своей деятельности; Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Демонстрация умений самоконтроля, самооценки и самоанализа своей деятельности при выполнении профессиональных задач; Коррекция своей деятельности в результате применения более совершенного оборудования; | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач. | Проверочные работы: -наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Наблюдение и оценка деятельности на теоретических и практических занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности | Соблюдение охраны труда; Соблюдение правил экологической безопасности. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний | Демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Проверочные работы: -тестирование; -наблюдение и оценка деятельности на практи-ческих занятиях, уроках учебной практики и производствен-ной практики. |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ
ГАОУ СПО «ТЕТЮШСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.01

«ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ»

2015 г.

Рабочая программа учебной дисциплины УД.01  «основы технического черчения» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии начального профессионального образования  35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственного оборудования  и рабочей программы по УД.01. Основы технического черчения

Организация-разработчик:

СОДЕРЖАНИЕ

1.Паспорт программы учебной дисциплины                                                                   4

2.Структура и примерное содержание учебной дисциплины                                        5

3.Условия реализации программы учебной дисциплины                                              8

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.                              9

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы технического черчения»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготовки по профессии 19681 Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.15

110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;

-  выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  виды нормативно-технической и производственной документации;

-  правила чтения технической документации;

-  способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;

-  правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;

-  технику и принципы нанесения размеров.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  15  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10 часа;

самостоятельной работы обучающегося  5 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 15 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 10 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 5 |
| Итоговая аттестация в форме итоговой контрольной работы |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы технического черчения».

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Основные положения и определения изображений, их значения | Содержание учебного материала: | 2 |  |
|  | Расположение видов на чертеже: главный вид, вид с лева, вид справа, вид сверху, вид снизу, вид сзади. | 2 | 2 |
| Тема 2. Основные правила оформления чертежа | Содержание учебного материала: | 2 |  |
|  | Основные правила оформления чертежей. Форматы чертежей. Оформление чертежных листов. Масштабы. Шрифты, линии, надписи на чертежах. Дополнение чертежа специальными знаками. Обозначение материалов на чертежах. Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей. Техника и принципы нанесения размеров. Классы точности и их обозначение на чертежах. Деление отрезков и углов. Деление окружностей. Сопряжения. Построение коробовых лекальных кривых, уклона и конусности. | 2 | 2 |
| Тема 3. Проекционное черчение | Содержание учебного материала: | 2 |  |
|  | Проектирование геометрических тел. Сечение геометрических тел плоскостями. Проекции моделей и техническое рисование. Назначение технического рисунка, его отличие от аксонометрической проекции. | 2 | 2 |
| Тема 4. Машиностроительное черчение | Содержание учебного материала: | 4 |  |
|  | Требования стандарта ЕСКД. Правила разработки и оформления конструкторской документации. Обзор стандартов ЕСКД и Единой системы технологической документации. | 2 | 2 |
|  | Изображения на чертеже. Категории изображений на чертеже – виды, разрезы, сечения. Виды соединения деталей. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей. Этапы выполнения рабочего чертежа детали. Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Назначение спецификаций. Методы и приемы чтения сборного чертежа. Правила чтения технической документации. | 2 | 2 |
| Всего: |  | 10 |  |
| Самостоятельная работа: Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам преподавателя). Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. Выполнение индивидуальной практической работы. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы - Изучить правила деления окружности на шесть равных частей и построить правильный вписанный шестигранник. - Изучить сопряжение линий. Выполнить сопряжение двух дуг при помощи третьей. - Изучить правила нахождения точек на поверхности. - Изучить изображение и виды резьбы, ее обозначение на чертежах. - Начертить болт с шестигранной головкой согласно ГОСТ 7805-62. М12х50. - Изучить и выполнить сечение детали. |  | 5 |  |
| Всего: |  | 15 |  |

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная графика».

Оборудование учебного кабинета:

- интерактивная доска с мультимедийным сопровождением;

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика» (макеты деталей, макеты деталей в

разрезе, измерительные принадлежности);

- комплект бланков технологической документации.

- комплект чертежных принадлежностей;

- комплект плакатов «Сечения»;

- комплект плакатов «Разрезы».

- комплект дидактического материала (карточки-задания, тесты, раздаточный материал для

выполнения практических и контрольных работ).

Технические средства обучения:

- проектор;

- кинопроектор, экран

Оборудование рабочих мест:

- чертежные принадлежности;

- рабочее место учащихся;

-  чертежная бумага.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Бродский А.М. Черчение. М: ИРПО, 2013, - 396 с., Гриф Минобр.

- Чекмаров А.А. Справочник по черчению. М: Академия, 2009, 329 с., Гриф Минобр.

- Бродский А.М. Практикум по инженерной графике. М: Академия, 2009, - 180 с. Гриф Минобр.

- Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов. (Требования ЕСКД). М: Академия, 2003, - 326 с. Гриф Минобр.

- Бродский А.М. Инженерная графика.М: Академия, 2010, 396 с. Гриф Минобр.

- http://labstend.ru – учебные, наглядные пособия и презентации по курсу «черчение» (диски, плакаты, слайды)

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Наименование разделов и тем | Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тема 1. Основные положения и определения изображений, их значения | Должен знать: правила чтения технической и документации; способы графического представления объектов. | Фронтальный устный опрос, тестирование, работа с карточками-заданиями. Внеаудиторная самостоятельная работа |
|  | Должен уметь: Читать рабочие и сборочные чертежи и схемы. | Практическая работа. Контрольная работа. |
| Тема 2. Основные правила оформления чертежа | Должен знать: виды нормативно-технической документации; способы графического представления объектов; правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; технику и принципы нанесения размеров. | Фронтальный устный опрос. Реферат. Тестирование. Внеаудиторная самостоятельная работа |
|  | Должен уметь: выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей и элементов узлов. | Практическая работа. |
| Тема 3. Проекционное черчение | Должен знать: правила чтения чертежей и технической документации; правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов. | Фронтальный устный опрос. Работа с карточками-заданиями. Внеаудиторная самостоятельная работа |
|  | Должен уметь: выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей и их элементов. | Практическая работа |
| Тема 4. Машиностроительное черчение | Должен знать: виды нормативно-технической и производственной документации; правила чтения чертежей и технической документации; способы графического представления объектов, пространственных образов и схем. | Тестирование. Реферат или доклад. Работа с карточками-заданиями. Внеаудиторная самостоятельная работа |
|  | Должен уметь: читать рабочие чертежи и схемы; выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов. | Практическая работа. Контрольная работа. Итоговая контрольная работа по дисциплине. |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ
ГАОУ СПО «ТЕТЮШСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рабочая  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника

2015 г.

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии начального профессионального образования

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственного  оборудования СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- условия реализации учебной дисциплины

- Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины

- паспорт  ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

1.1. Область применения примерной программы

Программа учебной дисциплины является частью  программы профессиональной подготовки по профессии 35.01.15  в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственного электрооборудования

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

дисциплина  входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- контролировать выполнение заземления, зануления;

- производить контроль параметров работы электрооборудования;

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов;

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы*;

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ*;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

- основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

- сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов;

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем;

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;

- основные элементы электрических сетей;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки;

- способы экономии электроэнергии;

- правила техники безопасности при работе с электрическими приборами

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов*;

- виды и свойства электротехнических материалов*;

Примечание: * -   обучающиеся овладевают данными знаниями и умениями при овладении ПМ. 01. профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 30  часов, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  -  20 час;

самостоятельная работа обучающегося -  10 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 30 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 20 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 10 |
| Итоговая аттестация: в форме зачета |  |

2.2. Тематический  план и содержание учебной дисциплины  «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. «Основы электротехники» |  |  | 20 |  |
| Тема 1.1. Постоянный и переменный ток | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | 1 | Виды и свойства электротехнических материалов. Проводники, полупроводники и диэлектрики. |  | 2 |
|  | 2 | Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерений; Закон Ома; работа и мощность тока. |  | 2 |
|  |  | Электрическое сопротивление. Электрическое сопротивление твердого проводника, изоляционного материала. Расчет сопротивления. Электрическая цепь постоянного тока: понятие, элементы цепи. Условные изображения и условные обозначения электрической цепи и ее элементов Резисторы. Резисторы, способы их соединения. Конденсаторы: виды, устройство, способы соединения. Емкостное сопротивление. Расчет емкостного сопротивления. Нелинейные электрические цепи. Понятие. Особенности расчета Сложные электрические цепи: понятие. Законы Кирхгофа. Электромагнетизм и магнитные цепи. Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения. Магнитное поле электрического тока. Элементы магнитной цепи. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Принципы работы генератора и электродвигателя. Самоиндукция. Учет и использование. Индуктивность: понятие, единицы измерения. Электромагниты: устройство, принцип действия, применение. Электрические цепи переменного тока. Переменный ток: понятие, получение. Характеристики переменного тока; единицы измерений. Резонанс: виды, условия возникновения, учет и использование Мощность переменного тока: виды, единицы измерения. Коэффициент мощности. |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
| Тема 1.2. Электроизмерительные приборы и электрические измерения | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, эксплуатационные группы. Правила техники безопасности при работе с электроизмерительными приборами. |  | 2 |
|  | 2 | Условные обозначения электроизмерительных приборов. Условия эксплуатации приборов. |  |  |
|  | 3 | Электрические измерения: понятие, методы измерения, погрешности измерения, расширение пределов измерения. |  | 2 |
| Тема 1.3. Электротехнические приборы и электрические машины | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Электротехнические приборы и электрические машины: понятие, классификация, условные обозначения. Типы и правила графического изображения и составления электрических схем электротехнических приборов и электрических машин. Понятие об измерительных механизмах |  | 2 |
|  | 2 | Двигатели постоянного и переменного тока: назначение, классификация, обратимость, основные конструктивные элементы, типы, область применения. Вращающееся магнитное поле. Устройство и принцип действия асинхронных машин. Устройство двигателя постоянного тока. |  | 2 |
|  | 3 | Правила пуска, остановки электрических машин . Регулирование частоты вращения. |  | 2 |
|  | 4 | Трансформаторы: типы, назначение, конструктивные элементы трансформатора, |  | 2 |
|  | 5 | Принцип действия, режим работы, параметры трансформатора. |  | 2 |
| Тема 1.4. Основы оооорганиэлектромонтажных работ | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. Правила разделки проводов и кабелей. Способы присоединения жил проводов и кабелей к контактным выводам оборудования. Способы соединения проводов сети с проводами осветительных зажимов. |  | 2 |
|  | 2 | Лужение и пайка. Назначение лужения. Материалы для лужения. Способы лужения. Дефекты лужения и их предупреждение. Контроль качества лужения. Назначение и применение пайки. Припои и флюсы, их марки. Инструменты и приспособления, применяемые для пайки; их устройство. Виды и способы пайки жил проводов и кабелей. Контроль качества паяных соединений. Дефекты при пайке, способы их предупреждения. Оформление концов многопроволочной медной жилы в кольцо с последующей пропайкой. Выбор припоя и флюса для пайки медных жил. Оконцевание медных жил проводов и кабелей пайкой с помощью наконечников. Соединение и ответвление медных жил пропаянной скруткой. |  | 2 |
| Тема 2.2. Осветительные электроустановки работ по сборке, монтажу и ремонту пускорегулирующей аппаратуры | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Понятие осветительной электроустановки. Виды освещения. Электрические источники света, приборы, светильники осветительных электроустановок; их классификация, назначение, конструкции. Схемы включения ламп накаливания, люминесцентных ламп и ламп ДРЛ. Требования к осветительным электроустановкам. Схемы и распределительные устройства осветительных электроустановок. |  | 2 |
|  | 2 | Ручные коммутационные электрические аппараты: назначение, разновидности, устройство, область применения. Маркировка ручных электрических аппаратов, правила выбора и установки. |  | 2 |
|  | 3 | Автоматические выключатели. Их устройство, достоинства, недостатки, разновидности, маркировка. Правила выбора электрических аппаратов, схемы их подсоединения. |  | 2 |
|  | 4 | Аппараты защиты: плавные предохранители; устройства, разновидности, технические данные, выбор. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Дефекты при пайке, способы их предупреждения. Оформление концов многопроволочной медной жилы в кольцо с последующей пропайкой. Выбор припоя и флюса для пайки медных жил. Оконцевание медных жил проводов и кабелей пайкой с помощью наконечников. Соединение и ответвление медных жил пропаянной скруткой. |  | 10 |  |
| Всего: |  |  | 30 |  |

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники; лаборатории электротехники и электроники,  электромонтажной мастерской.

Оборудование учебного кабинета «Электротехника»:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся;

- комплект учебников и учебных пособий, сборников задач и упражнений, карточек-заданий, комплектов тестовых заданий;

- комплект учебно-наглядных пособий  (плакаты, демонстрационные и электрифицированные стенды, макеты и действующие устройства)

Технические средства обучения:

- персональные компьютеры,

- мультимедийный комплекс

- информационные источники сложной структуры (ИИСС)

Оборудование лаборатории:

- автоматизированное рабочее место преподавателя

- информационные источники сложной структуры (ИИСС);

- столы для проведения лабораторных работ, оборудованные светильниками и розетками;

- блоки питания;

- стенды для выполнения лабораторных работ

- платы для выполнения лабораторных работ;

- комплект электроизмерительных приборов;

- комплект учебно-методической документации;

- комплект плакатов

Оборудование электромонтажной мастерской:

- рабочее место мастера с пультом управления электрифицированными рабочими стендами обучающихся;

- рабочие места по количеству обучающихся для проведения настольных электромонтажных работ;

- электрифицированные рабочие стенды для каждого обучающегося;

- наглядные пособия (планшеты по электромонтажным работам);

- оборудование для проведения практических работ

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Бутырин, П.А. Электротехника: учебник/ О.В. Толчеев , Ф.Н. Шакирзянов. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. -272с.

2. Гуржий, А.Н. Электрические и радиотехнические измерения: учеб. пособие/ Н.И. Поворознюк. - М.: Академия, 2007. – 272 с.

3. Задачник по электротехнике: учебник для НПО/ П.Н.Новиков, В.Я.Кауфман, О В.Толчеев и др. - изд. 2-е, стер. - М.: Академия, 2007.  – 336 с.

4. Колесников,  А.И. Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях/ М.Н. Федоров, Ю.М. Варфоломеев. -М.: ИНФРА-М, 2008.-124 с.

Дополнительные источники:

1.  Булычев, А.Л. Электронные приборы. - М.:Лайт Лтд.,2000,- 416с.

2.  Касаткин, А.С. Основы электротехники: учеб. пособие для сред. ПТУ-            М.:Высшая школа, 1986.-287с.

3. Китаев, В.Е. Электротехника с основами промышленной электроники: учеб. пособие для проф.-техн.училищ. - М.: Высшая школа, 1980. - 254с.

4. Прянишников, В.А.. Электроника: Полный курс лекций. - СПб.: КОРОНА  принт, 2004. -416с.

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и проектов.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| Самостоятельно контролировать выполнение заземления, зануления; | Оценка деятельности обучающегося в ходе лабораторных работ и практических занятий |
| производить контроль параметров работы электрооборудования в соответствии с технологическими условиями и параметрами приборов; |  |
| пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; |  |
| Правильно рассчитывать параметры, уверенно составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; |  |
| Точно снимать показания работы и уверенно пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; |  |
| Уверенно читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; |  |
| Уверенно и точно проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ; |  |
| Знания: |  |
| основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательном и параллельном соединении проводников и источников тока, единиц измерения силы тока, напряжения, электрических величин мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; | Оценка устного ответа обучающегося Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающихся в ходе лабораторных работ и практических занятий, исходя из способов достижения результатов. Оценка отчетов обучающихся по итогам лабораторных работ и практических занятий. Тестирование. Контрольные работы. Экзамен |
| сущность и методы измерений, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; |  |
| типы и правила графического изображения и составления электрических схем; |  |
| условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; |  |
| основные элементы электрических сетей; |  |
| принципы действия, устройства, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения |  |
| двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки; |  |
| способы экономии электроэнергии |  |
| правила сращивания, спайки и изоляции проводов; |  |
| виды и свойства электротехнических материалов |  |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ
ГАОУ СПО «ТЕТЮШСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

«Техническая механика с основами

технических измерений».

2015 г.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессии среднего  профессионального образования 35.01.15Электромонтер по ремонту и обслуживанию  сельскохозяйственного оборудования.

| 1. | Паспорт рабочей программы учебной дисциплины |
| --- | --- |
| 2. | Структура и содержание учебной дисциплины |
| 3. | Условия реализации рабочей программы |
| 4. | Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины   «Техническая механика с основами технических измерений»

1.1Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  профессиональной образовательной программы профессиональной подготовки  по профессии 19681 Электромонтер по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственного оборудования

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы:

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

  - 1.3 Цели и задачи дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся

должен уметь:

- читать кинематические схемы;

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединения деталей и  сборочных единиц;

- производить расчет прочности несложных деталей и узлов;

- подсчитать передаточное число;

- пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами.

должен знать:

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические

характеристики;

- типы кинематических пар;

- характер соединения деталей и сборочных единиц;

- принцип взаимозаменяемости;

- основные сборочные единицы и детали;

- типы соединения деталей машин;

- виды движений и преобразующие движения механизмы;

- виды передач, их назначение и устройство, преимущества и недостатки, условные

обозначения на схемах;

- передаточное отношение и число;

- требования к допускам и посадкам;

- принципы технических измерений;

- общие сведения о средствах измерения и их классификация.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 30 часа,

в том числе аудиторной нагрузки 20 часов,

на самостоятельную работу 10 часов.

2.    Структура и примерное содержание дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Кол-во часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 30 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка | 20 |
| Самостоятельная работа обучающегося | 10 |

3. Условия реализации программы дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Технической механики» и лаборатории «Технических измерений».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплекты учебно-наглядных пособий «Техническая механика»;

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);

- образцы неметаллических материалов.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, экран.

Оборудование лаборатории:

по количеству обучающихся:

- комплект рабочих инструментов;

- измерительный и разметочный инструмент;

на лабораторию:

- измерительные средства;

- макеты и натуральные детали:

-шпоночного соединения;

-шлицевого соединения;

-резьбового соединения;

-соединительных муфт;

-зубчатых передач;

- цепных передач;

- ременных передач;

- подшипников.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:

- Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учебное пособие. – М: ОИЦ «Академия», 2008. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное образование.

- Богдасарова Т.И. Допуски, посадки, технические измерения: Рабочая тетрадь. -  М: ОИЦ «Академия», 2007– 80 с. – Серия: Начальное профессиональное образование.

- Зайцев С.А. Допуски, посадки, технические измерения: Учебник -  М: ОИЦ «Академия», 2004– 240с. – Серия: Начальное профессиональное образование.

- Вереина Л.И. Техническая механика. Учебник. -  М. ПрофОбрИздат.,	 2004 - 176 с. – Серия: Начальное профессиональное образование.

Дополнительные источники:

1.Гоневский Г.М и Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении. Учебник. – М. ПрофОбрИздат. 2001 – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное образование.

2.Сетков В.И. Сборник задач по технической механике. Учеб. пособие -  М:  ОИЦ «Академия», 2003 г. - 224 с. – Серия: Среднее  профессиональное образование.

3. Аркуша А.И. Техническая механика. Учебник М: Высшая школа, 1989г.  447 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.

4. Козлов Ю.С. Основы ремонтного дела. Учеб. пособие М: Высшая школа, 1975г. 256 с. – Серия: Для средних сельских профессиональных политехнических училищ.

5.Справочник сельского автомеханика. Справочник. М: «Россельхозиздат» 1983г. – 191 с.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных достижений обучающихся – демонстрируемых обучающимися знаний, умений.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе  проведения теоретических занятий – устный опрос, практических работ, тестирования, контрольных работ.

Обучение по учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме зачета.

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.

| Результаты обучения (освоение умений, освоение знаний) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: Читать кинематические схемы | Экспертная оценка чтения схем |
| Проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединения деталей и сборочных единиц | Экспертная оценка выполнения лабораторной работы |
| Производить расчет прочности несложных деталей и узлов | Экспертная оценка решения задач по расчету прочности |
| Подсчитать передаточное число | Экспертная оценка решения задач на подсчет передаточного числа |
| Пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами | Экспертная оценка выполнения лабораторной работы |
| Знания: Виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики | Тестирование |
| Типы кинематических пар | Контрольная работа |
| Характер соединения деталей и сборочных единиц | Контрольная работа |
| Принцип взаимозаменяемости; | Контрольная работа |
| Основные сборочные единицы и детали; | Контрольная работа |
| Типы соединения деталей машин | Тестирование |
| Виды движений и преобразующие движения механизмы | Тестирование |
| Виды передач, их назначение и устройство, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах | Тестирование, Контрольная работа |
| Передаточное отношение и число | Тестирование |
| Требования к допускам и посадкам | Тестирование, Контрольная работа |
| Принципы технических измерений | Контрольная работа |
| Общие сведения о средствах измерения и их классификация | Контрольная работа |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

тематический план и содержание учебной дисциплины.

| № темы | Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. | Основные сведения о металлах и их сплавах. | 1 |
| 2.1 | Понятие о строении металлов. | Кристаллическое строение металлов. Металлы и сплавы. Типы сплавов. Макро- и микроструктура металлов. | 1 |
| 2.2 | Физические и химические свойства металлов и сплавов. | Механические свойства металлов и сплавов: прочность, пластичность, упругость, твёрдость, вязкость, выносливость. | 1 |
| 3.1 | Чугуны. Белый и серый чугуны. | Белый и серый чугуны, их структура, механические и технологические свойства, область применения. Марки серого чугуна. Понятие о ковком чугуне, его свойствах и области применения. | 1 |
| 3.2 | Стали. | Стали. Классификация сталей по химическому составу. Стали углеродистые и легированные. | 1 |
| 3.3 | Марки углеродистых и легированных сталей | Марки углеродистых и легированных сталей и их обозначение. Основные марки сталей, применяемых в автомобилестроении. | 1 |
| 4.1 | Понятие о термической обработке сплавов. | Понятие о термической обработке сплавов. Основные виды термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск; их сущность и назначение. Химико-термическая обработка стали. | 1 |
| 4.2 | Особенности термической обработки легированных сталей. | Особенности термической обработки легированных сталей. | 1 |
| 5.1 | Медь и её свойства. | Медь и её свойства. Сплавы меди с цинком, оловом, алюминием, свинцом. Марки сплавов, их свойства и область применения. | 1 |
| 5.2 | Алюминий и его свойства. | Алюминий и его свойства. Алюминиевые сплавы, их свойства и область применения. | 1 |
| 5.3 | Магний и его сплавы. Титан и его сплавы. Свойства и область применения этих сплавов. | Магний и его сплавы. Титан и его сплавы. Свойства и область применения этих сплавов. | 1 |
| 5.4 | Сплавы на оловянной и свинцовой основе (баббиты). | Сплавы на оловянной и свинцовой основе (баббиты). Их основные марки, свойства и применение в качестве антифрикционных материалов. | 1 |
| 6.1 | Классификация твёрдых сплавов. | Классификация твёрдых сплавов. Металлокерамические твёрдые сплавы. Минералокерамические материалы, их свойства и состав. | 1 |
| 7.1 | Пластические массы. | Пластические массы, их виды, свойства область применения. | 1 |
| 8.1 | Автомобильные бензины. | Автомобильные бензины. Автомобильные и дизельные топлива. Автомобильные масла. | 6 |
|  | ИТОГО |  | 20 |
|  | ЗАЧЁТ ПО ВСЕМ ТЕМАМ ПРОГРАММЫ. |  |  |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ
ГАОУ СПО «ТЕТЮШСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

Рабочая программа учебной дисциплины

«Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»

2015

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта профессий начального профессионального образования  по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственного оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 8 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 10 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной профессиональной образовательной программы подготки по профессии 19681 Электромонтер по ремоту и обслуживанию оборудования в соответствии с ФГОС по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственного оборудования

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи  учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся

должен уметь:

- выполнять производственные работы с учетом характеристик металлов и сплавов;

- выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы;

- подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов

должен знать:

- основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов;

- особенности строения металлов и сплавов;

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства;

- виды обработки металлов и сплавов;

- виды слесарных работ;

- правила выбора и применения инструментов;

- последовательность слесарных операций;

- приемы выполнения общеслесарных работ;

- требования к качеству обработки деталей;

- виды износа деталей и узлов

- свойства смазочных материалов

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 15 час, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часа;

самостоятельной работы обучающегося 5 часов

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Вид учебной программы | Кол-во часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 15 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 10 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 5 |
| Итоговая аттестация в форме зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

«Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основы материаловедения 7 |  |  |  |  |
| Тема 1. Введение (1 час) | Содержание предмета | 1 |  | 1 |
| Тема 2. Основные сведения о металлах и сплавах (3 часа) | Внутреннее строение металлов и сплавов. Механические свойства. Способы определения твердости. Технологические свойства. Эксплуатационные свойства. |  | 1 | 2 |
| Тема 3. Черные металлы (6 часов) | Понятие о железно-углеродных сплавах. Способы получения чугуна Марки чугуна. Применение чугуна. Способы получения стали. Марки углеродистых сталей. Марки легированных сталей. Порошковая металлургия. Применение стали. |  | 1 | 2 |
| Тема 4. Термическая и термохимическая обработка стали (6 часов) | Общие сведения о термической обработке. Отжиг и нормализация Закалка. Отпуск. Поверхностная закалка. Примеры термической обработки деталей Общие сведения химико-термической обработки. Цементация, азотирование, цианирование. Диод. металлизация, алитирование, хромирование. |  | 1 | 2 |
| Тема 5. Цветные металлы и их сплавы (3 часа) | Основные сведения о цветных металлах Алюминиевые сплавы Медные сплавы. Антифрикционные сплавы Припои |  | 1 | 2 |
| Тема 6. Неметаллические и топливно-смазочные материалы (5 часов) | Пластмассы. Резина, древесина, клей, прокладка, материалы. Бензины и дизельное топливо Смазочные материалы Технические жидкости. Основные правила пользования нефтепродуктами. |  | 1 | 2 |
| Тема 7 Защита поверхности деталей машин от коррозии (4 часа) | Понятие о коррозии металлов. Электрические покрытия. Лакокрасочные покрытия. Защитные (консервационные) смазки |  | 1 | 2 |
| Зачёт (1 час) |  |  |  |  |
| Технология общеслесарных работ 3 |  |  |  |  |
| Тема 2. Разметка Рубка металла | Содержание предмета. Организация труда. Слесарные инструменты. Классификация материала Назначение и виды разметки. Инструменты и приспособления. Подготовка поверхности под разметку. Организация рабочего места. Контрольная работа Назначение слесарной рубки. Инструменты для рубки. Методы рубки металла. Механизация процесса рубки. Организация рабочего места. Требование безопасности |  | 1 | 2 |
| Тема. 4 Правка металла. Гибка. Резка металла (Опиливание металла | Правка металла. Приспособления и инструменты при правке. Гибка металла. Механизация, приспособления и инструменты Назначение и виды слесарной обработки. Оборудование и инструмент. Ручная и механизированная резка. Правила резки и техника безопасности. Контрольная работа Понятие опиливания. Оборудование и инструмент. Механизация опиливочных работ. Правила опиливания и техника безопасности |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
| Тема 7. Клепка. Склеивание. Паяние. Лужение Сверление. Нарезание резьбы Шабрение. Притирка Технологический процесс слесарной обработки | Клепка. Склеивание. Паяние. Лужение Сверление. Нарезание резьбы Шабрение. Притирка Понятие о технологическом процессе. Контрольная работа |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  | 2 |
| Самостоятельная работа | Составление конспектов, индивидуальное практическое задание (реферат) |  | 5 |  |
| ВСЕГО |  |  | 15 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета;

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий (планшеты, стенды) по «Основам материаловедения и технологии общеслесарных работ»;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  мультимедиапроектор, телевизор, DVD - плеер, DVD – диски с учебными фильмами.

Реализация программы учебной дисциплины производственную практику не предполагает.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной литературы

Учебная.

- Адаскин А.М. материаловедение (металлообработка), М., 2009

- Жуковец И.И. «Механические испытания металлов» - М., 1986 г.

- Калиничев В.Н. «Перспективные материалы в машиностроении» - М., 1983 г.

- Козлов Ю.С. «Материаловедение» - М., 1984 г.

- Кузьмин Б.А., Самохоцкий А.М. «Металлургия, металловедение и конструкционные материалы» - М., 1984 г.

- Никифоров В.М. «Технология металлов и конструкционные материалы» - М., 1986 г.

- Чередников Р.Я. «Материаловедение» - М., 1989 г.

- Венецкий С.И. «Рассказы о металлах» - М., 1975 г.

Справочники.

- Вдовец С.И. «Материалы и технология машиностроения (в таблицах и схемах)» - М., 1986 г.

- Гемен В.Д. «Металлические материалы» - М., 1987 г.

Методическая.

- Базлов И.Ф., Лабунская Н.А. «Сборник дидактических материалов по предмету «Материалы и технология машиностроения» - М., 1991 г.

- Беспалько В.П. «Слагаемое педагогической технологии» - М., 1989 г.

- Гелин .Д., Кухтина Л.В. «Изучение вопросов ускорения научно – технического процесса в процессе преподавания предметов «Материаловедение», «Технология металлов», «Материалы и технология машиностроения» в ПТУ, дидактические материалы и методические рекомендации» - М., 1990 г.

- Жуковец И.И. «преподавание предмета «Технология металлов» - М., 1984 г.

- Карсонов в.А. «Система самостоятельных работ учащихся на уроках по предмету «Материалы и технология машиностроения» раздел «Машиностроительные материалы» - М., 1986 г.

- Кларин М.В. «Педагогическая технология в учебном процессе» - М., 1989 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ

ГАОУ СПО «ТЕТЮШСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Безопасность жизнедеятельности»

2015

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по всем специальностям среднего профессионального образования.

Организация-разработчик:

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ  «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

  - 1.1.    Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки по профессии 19681 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообрудования в соответствии с Федеральными государственными стандартами по специальностям СПО.

  - 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.

  - 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

- своевременного оказания доврачебной помощи;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России.

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации;

- основы военной службы и обороны государства;

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

- способы защиты населения от оружия массового поражения;

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

- организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на неё в добровольном порядке;

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащений воинских подразделений) в которых имеются военно-учётные специальности, родственные специальностям СПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

  - 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

- максимальная учебная нагрузка обучающегося  5  часа, в том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  10 часов;

- самостоятельная работа обучающегося  15  часа.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 15 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 10 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 5 |
| Итоговая аттестация в форме зачета. |  |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Объём часов | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Гражданская оборона |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | 1 |  |  |  |
| Тема 1.2. Организация гражданской обороны | 2 | Ядерное, химическое и биологическое оружие. | 1 |  |  |  |
|  | 3 | Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. | 1 |  |  |  |
|  | 4 | Приборы радиационной и химической разведки и контроля. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге биологического поражения. | 1 |  |  |  |

| Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях | 6 | Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.4. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте. | 7 | Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. |  | 1 |  |
| Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных объектах. | 8 | Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. |  | 1 |  |
|  | 9 | Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных объектах. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. |  | 1 |  |
|  | 10 | Защита при авариях (катастрофах) на радиационно- опасных объектах. |  | 1 |  |
| Тема 1.6 Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. | 13 | Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, работа с учебником. |  |  | 5 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы дисциплины  требует наличие кабинета безопасности жизнедеятельности.

Оборудование учебного кабинета:

- Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

- Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7

- Гопкалитовый патрон ДП-5В

- Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном

- Респиратор Р-2

- Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8,9,10,11)

- Ватно-марлевая повязка

- Противопыльная тканевая маска

- Медицинская сумка в комплекте

- Носилки санитарные

- Аптечка индивидуальная (АИ-2)

- Бинты марлевые

- Бинты эластичные

- Жгуты кровоостанавливающие резиновые

- Индивидуальные перевязочные пакеты

- Косынки перевязочные

- Ножницы для перевязочного материала прямые

- Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)

- Шинный материал (металлические, Дитерихса)

- Огнетушители порошковые (учебные)

- Огнетушители пенные (учебные)

- Огнетушители углекислотные (учебные)

- Устройство отработки прицеливания

- Учебные автоматы АК-74

- Винтовки пневматические

- Комплект плакатов по Гражданской обороне

- Комплект плакатов по Основам военной службы

Технические средства обучения:

- Аудио-, видео-, проекционная аппаратура

- Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)

- Рентгенметр ДП-5В

- Робот – тренажер (Гоша 2 или Максим-2)

  - Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,дополнительной литературы.

Основные источники

1.Микрюков В.Ю.

# Безопасность жизнедеятельности: Учебник – М. КНОРУС, 2010. 288 с.

Дополнительные источники

- Наставление по стрелковому делу. М, Воениздат,1987, - 640 с.

- Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации,- М.; Эксмо,2009,-608 с.

- Сборник законов Российской Федерации, - М.; 2006,-928 с.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и приема нормативов, а также сдачи обучающимися экзамена.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Освоенные умения: - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; - применять первичные средства пожаротушения; - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; - оказывать первую помощь пострадавшим; Усвоенные знания: - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России. - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; - основы военной службы и обороны государства; - задачи и основные мероприятия гражданской обороны; - способы защиты населения от оружия массового поражения; - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; - организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на неё в добровольном порядке; - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащений воинских подразделений) в которых имеются военно-учётные специальности, родственные специальностям СПО; - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. | Формы контроля обучения: - домашние задания проблемного характера; - практические задания по работе с информацией, документами, литературой; - подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера. Формы оценки результативности обучения: - накопительная система баллов, на основе которой выставляется итоговая отметка. - традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на основе которых выставляется итоговая отметка. Методы контроля направлены на проверку умения учащихся: - выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной позиции; - делать осознанный выбор способов действий из ранее известных; - осуществлять коррекцию (исправление) сделанных ошибок на новом уровне предлагаемых заданий; - работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы; Методы оценки результатов обучения: - мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания каждым обучающимся; - формирование результата итоговой аттестации по дисциплине на основе суммы результатов текущего контроля. |

Программа профессионального модуля   Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных и силовых и осветительных электроустановок

Приложение 2

Программа профессионального модуля   Обслуживание и ремонт электропроводок Приложение 3

Программа  профессионального модуля  Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры

Приложение 4

Программа Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ

Приложение 5

Программа учебной дисциплины  Основы технического черчения

Приложение 6 Программа учебной дисциплины Основы электротехники

Приложение 7

Программа учебной дисциплины Техническая механика с основами технических измерений

Приложение  8  Программа учебной дисциплины  Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

Приложение 9

Программа учебной дисциплины  Охрана труда

Приложение 10

Безопасность жизнедеятельности

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

профессиональной подготовки

(профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации)

по  рабочей профессии 119821  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

форма подготовки очная

слушатели  безработные граждане/студенты ТСХТ

Ступень квалификации – 1

Квалификация –электромонтер по ремонтуи обслуживанию оборудования -  2 разряда

Срок обучения  648 часов (4 месяца/5 месяцев)

Недельная нагрузка 40/36 часов

| Индекс | Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы | Сроки обучения (месяцев) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
|  |  | часов в неделю 40 |  |  |  |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  |  |  |  |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональные дисциплины | 60 | 10 | 0 | 0 | 70 |
| ОП.01 | Основы технического черчения | 10 |  |  |  | 10 |
| ОП.02 | Основы электротехники | 20 |  |  |  | 20 |
| ОП.03 | Техническая механика с основами технических измерений | 20 |  |  |  | 20 |
| ОП.04 | Основы материаловедения и технология общеслесарных работ | 10 |  |  |  | 10 |
| ОП.05 | Безопасность жизнедеятельности |  | 10 |  |  |  |
| ПМ.00 | Профессиональные модули | 88 | 132 | 160 | 146 | 526 |
| ПМ.01 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных и силовых и осветительных электроустановок Приготовление блюд из овощей и грибов |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01 | Технология монтажа , техническое обслуживание и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок | 24 | 36 |  |  | 70 |
| УП.01 |  |  | 20 | 60 |  | 80 |
| ПП.01 |  |  |  |  | 40 | 40 |
| ПМ.02 | Обслуживание и ремонт электропроводок |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01 | Технология обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок | 24 | 36 |  |  | 60 |
| УП.02 |  |  | 20 | 50 |  | 70 |
| ПП.02 |  |  |  |  | 40 | 40 |