Задание: переписать все обозначения в рабочую тетрадь и отправить на почту elvina.livanova@bk.ru

Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов санитарно-технических систем

| Наименование | Буквенно-цифровое обозначение |
| --- | --- |
| 1 Водопровод: |  |
| а) общее обозначение | В0 |
| б) хозяйственно-питьевой | В1 |
| в) противопожарный | В2 |
| г) производственный: |  |
| - общее обозначение | В3 |
| 2 Канализация: |  |
| а) общее обозначение | К0 |
| б) бытовая | К1 |
| в) дождевая | К2 |
| г) производственная: |  |
| - общее обозначение | К3 |
| 3 Теплопровод: |  |
| а) общее обозначение | Т0 |
| б) трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции |  |
| - подающий | Т1 |
| - обратный | Т2 |
| в) трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения: |  |
| - подающий | Т3 |
| - циркуляционный | Т4 |
| г) трубопровод горячей воды для технологических процессов: |  |
| - подающий | Т5 |
| - обратный | Т6 |
| д) трубопровод: |  |
| - пара (паропровод) | Т7 |
| - конденсата (конденсатопровод) | Т8 |

|  | Трубопровод линии всасывания, напора, слива |
| --- | --- |
|  | Трубопровод линии управления, дренажа, выпуска воздуха, отвода конденсата |
|  | Соединение трубопроводов |
|  | Пересечение трубопроводов без соединения |

На трубопроводах должны быть указаны: их размеры (наружный диаметр и толщина стенки), материал и сведения о внутреннем антикоррозионном покрытии или их наружной изоляции при наличии последних. Данные указания должны даваться над основным обозначением трубопровода.

| № | Обозначение | Характеристика трубопроводов |
| --- | --- | --- |
| 1. | 57 × 3,5 – Ст.3 | Трубопровод для воды, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, материал сталь марки Ст. 3. |

| Наименование | Условное обозначение |  |
| --- | --- | --- |
|  | на видах с верху и на планах | на видах спереди или сбоку, на разрезах и схемах |
| 1 Раковина |  |  |
| 2 Мойка |  |  |
| 3 Умывальник |  |  |
| 4 Умывальник групповой* |  |  |
| 6 Ванна |  |  |
| 7 Ванна ножная |  |  |
| 8 Поддон душевой |  |  |
| 9 Бидэ |  |  |
| 10 Унитаз |  |  |
| 11 Чаша напольная |  |  |
| 12 Писсуар настенный |  |  |
| 13 Писсуар напольный |  |  |
| 15 Трап |  |  |
| 16 Воронка спускная |  |  |
| 17 Воронка внутреннего водостока |  |  |
| 18 Сетка душевая |  |  |
| 19 Фонтанчик питьевой |  |  |
| 20 Автомат газированной воды |  |  |
| 21. Полотенцесушитель |  |  |
| 22. Сифон, гидрозатвор |  |  |

| 23 | Смеситель: общее обозначение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с душевой сеткой |  |  |
| 24 | Душевая сетка |  |  |
| 25 | Вентиль |  |  |
| 26 | Задвижка |  |  |
| 27 | Кран водоразборный |  |  |
| 28 | Ревизия |  |  |
| 29 | Водомер |  |  |
| 30 | Клапан обратный проходной |  |  |
| 31 | Насос центробежный |  |  |