Рабочая программа разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по  профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрооборудования  (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы  профессий  13.00.00 Электро- и теплоэнергетика;

- основной профессиональной образовательной программы по профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрооборудования  (по отраслям),  2024 г.

- рабочей программы воспитания по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрооборудования  (по отраслям), 2024 г.

Организация - разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия реализации учебной дисциплины | 12 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |

- паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Электробезопасность является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика .

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.

Профиль получаемого профессионального образования технологический.

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, является учебным предметом ФГОС СПО.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов, обладающих знанием основ электробезопасности и применения этих знаний на производстве.

Для достижения основной цели, сформулированы следующие задачи:

- изучение основ электробезопасности, правил ТБ;

- освоения навыков заполнения основных документов по электробезопасности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

– применять в своей деятельности основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности;

– грамотно эксплуатировать электроустановки;

– выполнять работы в электроустановках в соответствии с инструкциями правилами по электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности;

– правильно использовать средства защиты и приспособления при техническом обслуживании электроустановок;

- соблюдать порядок содержания средств защиты;

- осуществлять оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока.

должен знать:

– основные положения правовых и нормативно-технических документов по

электробезопасности;

– правила выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности;

– правила использования средств защиты и приспособлений при техническом

обслуживании электроустановок;

- порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия

электрического тока

Выпускник должен обладать общими компетенциями:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными  компетенциями, включающими в себя способность:

ПК 1.2. Выполнять монтаж электрических сетей.

ПК 2.2. Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств

электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания.

ПК 3.3. Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования.

Выпускник, освоивший программу ОП.06 Электробезопасность должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрооборудования  (по отраслям):

ЛР 13 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях;

ЛР 14 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой;

ЛР 17 Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии.

1.4. Количество часов на освоение рабочейпрограммы учебной дисциплины:

учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:

во взаимодействии с преподавателем – 36 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Учебная нагрузка (всего) | 36 |
| во взаимодействии с преподавателем | 36 |
| в том числе: |  |
| Теоретическое обучение | 16 |
| Практические занятия | 20 |
| В том числе: |  |
| Практическая подготовка | 20 |
| Промежуточная аттестация в форме контрольной работы |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 06 «Электробезопасность»

| Наименование разделов и тем | Содержание и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Осваиваемые элементы компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема.1.1. Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок | Содержание учебного материала 1-2.Общие вопросы электробезопасности. Законодательные акты в области энергетической безопасности. Классификация персонала. Обязанности электротехнического и электротехнологического персонала. Присвоение групп по электробезопасности | 2 | ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 3.3, ОК.01-ОК.07, ОК.09, ЛР 1-2, ЛР4, ЛР10, ЛР13-14 |
|  | Практическое занятие №1/практическая подготовка 3-4. Проведение инструктажа по электробезопасности на рабочем месте | 2 |  |
| Тема 1.2. Общие положения правил устройства электроустановок | Содержание учебного материала 5-6. Классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током. Заземляющие устройства. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №2/практическая подготовка 7-8. Маркировка и цветовые обозначения проводов и шин в электроустановках. | 2 |  |
| Тема 1.3. Электрооборудование производственного подразделения | Содержание учебного материала 9-10. Электрооборудование производственного подразделения. Распределительные щиты. Защитные меры электробезопасности. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3/практическая подготовка 11-12. Знаки и плакаты электробезопасности, используемые в электроустановках | 2 |  |
| Тема 1.4. Средства защиты в электроустановках | Содержание учебного материала 13-14.Средства защиты. Порядок содержания и применения средств защиты | 2 |  |
|  | Практическое занятие №4/практическая подготовка 15-16. Изучение устройства и правил пользования электрозащитными средствами. Нормы и сроки электрических испытаний защитных средств | 2 |  |
| Тема 1.5. Допуск электроустановок в эксплуатацию, устранение аварий и отказов в работе | Практическое занятие №5/практическая подготовка 17-18. Порядок устранения аварий в электроустановках производственного подразделения. Отказы в работе электрооборудования производственного подразделения. | 2 |  |
| Тема 1.6. Порядок оформления и проведения работ в электроустановках | Содержание учебного материала 19-20. Организация работ по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню работ на электроустановках в организации. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №6/практическая подготовка 21-22. Электробезопасность при оформлении и проведении работ в действующих электроустановках. | 2 |  |
| Тема 1.7. Пожаро- взрывобезопасность в электроустановках | Содержание учебного материала 23-24. Пожаро-взрывобезопасность в электроустановках. Требования к электрооборудованию в пожароопасных и взрывоопасных помещениях. | 2 |  |
| Тема 1.8. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях | Содержание учебного материала 25-26. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. Оказание первой медицинской помощи при поражении током. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №7/практическая подготовка 27-28. Оказание первой помощи при внезапной смерти человека. Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия. Признаки состояния пострадавшего. Техника проведения искусственной вентиляции легких и массажа сердца. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №8/практическая подготовка 29-30.Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, ушибах, переломах, ожогах,отравлении. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №9/практическая подготовка 31-32.Оказание первой медицинской помощи при ожогах электрической дугой. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №10/практическая подготовка 33-34. Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека Особенности действия тока на организм человека | 2 |  |
|  | Промежуточная аттестация в форме контрольной работы | 2 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- наглядные пособия (комплект плакатов по темам, схемы);

- модели изделий.

Техническими средства обучения:

- компьютер;

- мультимедиа проектор;

- экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Основные источники:

1. Беляков, Г. И. Электробезопасность : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024.

2. Дробов, А. В. Электробезопасность : учебное пособие / А. В. Дробов, В. Н. Галушко. - 2-е изд., стер. - Минск : РИПО, 2021.

3. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7. М.: Норматика, 2021 - 462 с.

Дополнительные источники:

5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. — М. : ИНФРА-М, 2024. — 130 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=782833

6. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. М.: Норматика, 2024 – 64с.

7. Климова, Г. Н. Электроэнергетические системы и сети. Энергосбережение : учебник для вузов / Г. Н. Климова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 177 с.

Интернет – ресурсы

1. Электронный журнал Trainclub.ru. Форма доступа: http://trainclub.ru

2. Руснаука. Форма доступа: http://www.rusnauka.com

3. СЦБИСТ. Форма доступа: http://scbist.com

4. Журнал «Железнодорожный транспорт». Форма доступа: http://www.zdt-magazine.ru

5. Научно-информационный библиотечный цент им. Академика Л.И. Абалкина. Форма доступа:

http://www.realib.ru

6. Лицензионные программы и игры. Форма доступа: http://www.neumeka.ru

7. Обучение в Интернет. Форма доступа: http://www.lessons-tva.info

8. Правила устройства электроустановок. Форма доступа: http://docamix.ru/load/45-1-0-188

9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Форма доступа: http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovok-potrebitelej-2015/

10. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Форма доступа: http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovokpotrebitelej-2015/

11. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в

электроустановках. Форма доступа: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/41/41349/

12. Электрозащитные средства в электроустановках. Форма доступа:

http://dvkuot.ru/index.php/elbes/88-elbez

13. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Форма доступа: http://docs.cntd.ru/document/902344800

14. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках и опасных производственных объектах. Форма доступа: http://altelektro.narod.ru/056/056.htm#2.1.

15. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. М: МИЭЭ, 2021 г. Форма доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129263/c64b62da9843a678eebf080a980dcbb6747600fb/

4.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: – основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; | Демонстрирует уверенное владение основными положениями правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий. Тестирование знаний, контрольные работы. |
| – правила выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности; | Владеет правилами выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности; |  |
| – правила использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электроустановок; | Демонстрирует знание правил использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электроустановок; |  |
| - порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. | Знает порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. |  |
| Умения: – применять в своей деятельности основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; | Применяет в своей деятельности основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий. Тестирование знаний, контрольные работы. |
| – грамотно эксплуатировать электроустановки; |  |  |
| – выполнять работы в электроустановках в соответствии с инструкциями, правилами по электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности; | выполняет работы в электроустановках в соответствии с инструкциями, правилами по электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности; |  |
| – правильно использовать средства защиты и приспособления при техническом обслуживании электроустановок; - соблюдать порядок содержания средств защиты; | правильно использует средства защиты и приспособления при техническом обслуживании электроустановок; |  |
| - осуществлять оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. | осуществляет грамотное оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. |  |

Контроль и оценка раскрываются через усвоенные знания и приобретенные обучающимися умения, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) |  |  | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК. 1.2. Выполнять монтаж сетей. |  |  | Демонстрирует уверенное владение основными положениями правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности Владеет правилами выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности | Лабораторные работы, практические занятия, выполнение индивидуальных заданий, проверочные работы. |
| ПК 2.2. Осуществлять |  |  | Демонстрирует уверенное владение | Лабораторные работы, практические занятия, выполнение индивидуальных заданий, проверочные работы. |
| контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания |  |  | основными положениями правовых и |  |
|  |  |  | нормативно-технических документов |  |
|  |  |  | по электробезопасности Владеет |  |
|  |  |  | правилами выполнения работ в |  |
|  |  |  | электроустановках в соответствии с |  |
|  |  |  | требованиями нормативных |  |
|  |  |  | документов по электробезопасности, |  |
|  |  |  | охране труда и пожарной |  |
|  |  |  | безопасности |  |
| ПК 3.3. Контролировать |  |  | Владеет правилами выполнения | Лабораторные работы, практические занятия, выполнение индивидуальных заданий, проверочные работы. |
| качество выполняемых |  |  | работ в электроустановках в |  |
| ремонтных работ |  |  | соответствии с требованиями |  |
| устройств |  |  | нормативных документов по |  |
| электроснабжения и |  |  | электробезопасности, охране труда и |  |
| электрооборудования. |  |  | пожарной безопасности |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |  |  | Демонстрация интереса к избранной профессии; участие в групповых, колледжных, городских и республиканских конкурсах профессионального мастерства; посещение занятий круж ка технического творчества, других форм внеурочной работы по профессии. | Экспертное наблюдение и оценка в ходе конкурсов профессионального мастерства, выстав ок, технического творчества, олимпиад, научно – практических |