Тема 1.1 Монтаж вторичных цепей

Цель темы: выполнения разметочных, пробивных, крепежных и заготовительных работ. Нормы и правила монтажа металлоконструкций: перфорированных профилей и монтажных изделий; монтажа внутри и межблочных соединительных электропроводок различных типов. ПУЭ монтажа  вторичных цепей индустриальными методами

Изучить ПУЭ, СНиП и ГОСТ по монтажу вторичных цепей, начертить схему ввода, подключения однофазного счетчика. Прислать в виде отчета на почту: ilmira-sharipova@mail.ru

- Разметочные, пробивные, крепежные и заготовительные работы: рассмотреть и ознакомится ПУЭ, СНиП (ГОСТ 7502-69; СНиП III-В.5-62)

- Монтаж металлоконструкций: перфорированных профилей и монтажных изделий: ознакомится и выполнить схему чертежа (СП 70.13330.2012 СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции)

- Монтаж внутри и межблочных соединительных электропроводок различных типов: рассмотреть и изучить ПУЭ, СНиП (СНиП 3.05.06-85; ПУЭ-7 п.2.1.31-2.1.51)

- Монтаж  вторичных цепей индустриальными методами: изучить и начертить принципиальную схемы подключения однофазного счетчика (СНиП 3.05.06 -85; ПУЭ-7 п.3.4.1-3.4.10 Вторичные цепи)

Работа рассчитана на период: 09.10 до 10.10

Работа оценивается по следующим критериям:

Оценка «5» - «отлично» ставится за развернутый, полный, безошибочный отчет, в котором выдерживается план, содержащий, сообщение основного материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию студента по спорным вопросам, изложенный литературным языком без существенных стилистических нарушений. Практический ответ (чертеж однолинейной схемы) ставится за работу, выполненную без ошибок (или с незначительными ошибками, которые исправляются самостоятельно)

Оценка «4» - «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными ошибками или одной существенной ошибкой отчета, в котором выдерживается план сообщения основного материала, изложенный литературным языком с незначительными стилистическими нарушениями. Практический ответ ставится за работу, выполненную работу на 80 %

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится за устный развернутый ответ, содержащий сообщение основного материала при двух-трех существенных фактических ошибках, язык ответа должен быть грамотным. Практический ответ ставится за работу, выполненную работу на 70-60 %

Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил отчет на  уровень требований, предъявляемых к «троечному» отчету, не смог выполнить по заданию руководителя практики даже с помощью интернет ресурсов или иных средств помощи, предложенных преподавателем. Практический ответ ставится за работу, выполненную работу меньше на 50 %

Ссылки на электронный ресурс:

https://vikidalka.ru/2-206626.html

https://forca.ru/knigi/arhivy/vypolnenie-elektromontazhnyh-rabot-2.html

http://www.kgau.ru/distance/etf_02/montag/tema31.htm

https://electricavdome.ru/vidy-elektroprovodok-montazh.html

https://energoboard.ru/information/535/

https://leg.co.ua/arhiv/rzaia/elektromonter-po-montazhu-vtorichnyh-cepey-22.html