Тема 1.2. Оценка качества электромонтажных работ

Цель работы: Оценить качество выполненных электромонтажных работ и соответствие смонтированной  электроустановки здания требованиям нормативной и  проектной документации

Изучить ПУЭ, СНиП и ГОСТ по оценке качества электромонтажных работ. Прислать в виде отчета на почту: ilmira-sharipova@mail.ru

- Контроль качества выполнения работ, проверка надежности выполнения контактных соединений, состояния и крепления конструктивных элементов: рассмотреть и ознакомится ПУЭ и СНиП (СНИП 12-01-2004; СНиП 3.05.05-84)

- Прозвонка проводов и кабелей: рассмотреть и изучить ПУЭ и СНиП (ПУЭ -7 Гл. 7.1.; СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-80)

Работа рассчитана на период: 09.10 до 10.10.24

Работа оценивается по следующим критериям:

Оценка «5» - «отлично» ставится за развернутый, полный, безошибочный отчет, в котором выдерживается план, содержащий, сообщение основного материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию студента по спорным вопросам, изложенный литературным языком без существенных стилистических нарушений. Практический ответ (чертеж однолинейной схемы) ставится за работу, выполненную без ошибок (или с незначительными ошибками, которые исправляются самостоятельно)

Оценка «4» - «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными ошибками или одной существенной ошибкой отчета, в котором выдерживается план сообщения основного материала, изложенный литературным языком с незначительными стилистическими нарушениями. Практический ответ ставится за работу, выполненную работу на 80 %

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится за устный развернутый ответ, содержащий сообщение основного материала при двух-трех существенных фактических ошибках, язык ответа должен быть грамотным. Практический ответ ставится за работу, выполненную работу на 70-60 %

Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил отчет на  уровень требований, предъявляемых к «троечному» отчету, не смог выполнить по заданию руководителя практики даже с помощью интернет ресурсов или иных средств помощи, предложенных преподавателем. Практический ответ ставится за работу, выполненную работу меньше на 50 %

Ссылки на электронный ресурс:

https://ellabst.ru/articles/article/proverka-elektromontaznye-rabot

https://files.stroyinf.ru/Data1/44/44073/

https://pandia.ru/text/80/228/911-3.php

https://energy-systems.ru/main-articles/montag-work/691-kontrol-kachestva-elektromontazhnykh-rabot