Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 декабря 2022 г. № 1094;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности: 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 2024 г.;

- рабочей программы воспитания по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 2024 г.

Организация - разработчик: ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ дисциплины | 10 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1.паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Основы гидравлики и теплотехники и аэродинамики

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС  по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.

Профиль получаемого профессионального образования технологический.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, общепрофессиональных дисциплин, является учебной дисциплиной ФГОС СПО.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов;

- строить характеристики насосов и вентиляторов;

- применять уравнения Бернулли;

- определять параметры пара по диаграмме.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

- режимы движения жидкости;

- гидравлический расчет простых трубопроводов;

- виды и характеристики насосов и вентиляторов;

- способы теплопередачи и теплообмена;

- основные свойства жидкости;

- формулы для расчета гидростатического давления на плоские и криволинейные стенки;

- методы борьбы с гидравлическим ударом;

- параметры пара, теплопроводность.

В рамках изучения дисциплины у студентов формируются следующие компетенции (ОК и ПК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Выпускник, освоивший программу ОП.04 Основы гидравлики и теплотехники и аэродинамики, должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции:

Л8. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

Л16. Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию.

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

учебная нагрузка обучающегося – 42 часа, в том числе:

во взаимодействии с преподавателем - 42 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Учебная нагрузка (всего) | 42 |
| Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) | 42 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 28 |
| практические занятия | 14 |
| в том числе в форме практической подготовки | 8 |
| Промежуточная аттестация в форме контрольной работы |  |

,

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Основы гидравлики и теплотехники и аэродинамики.

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала | 1 | 2 |
|  | 1. Краткая характеристика дисциплины, ее цели и задачи. Краткий исторический обзор и современный уровень развития гидравлики, теплотехники и аэродинамики. Роль отечественных ученых в развитии этих наук. |  |  |
| Раздел 1. Основы гидростатики и гидродинамика |  | 15 |  |
| Тема 1.1. Гидростатическое давление. Измерение давления | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 2-4. Гидростатическое давление, его определение и свойства. Основное уравнение гидростатики. Напор и вакуум. Измерение давления и его виды. Закон Паскаля. Сила давления жидкости и газа на плоские и криволинейные стенки. Определение толщины стенок труб и цилиндрических резервуаров. Понятие о центре давления. | 3 | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |
|  | 5. Лабораторная работа № 1: П/П Приборы измерения давления. Измерение давления и определение погрешности | 1 | 3 |
| Тема 1.2. Гидравлические сопротивления. | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 6-7. Гидравлические сопротивления и их виды. Режимы движения жидкости. Критерий Рейнольдса. Характеристика ламинарного и турбулентного движения жидкости. Потери напора по длине потока и в местных сопротивлениях (запорной арматуре, при расширении и сужении потока, изменении направления потока). Расчет потерь напора при внезапном расширении потока. | 2 | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 1 |  |
|  | 8. Лабораторная работа № 2: П/П Изучение режимов движения жидкости. Экспериментальное определение режимов движения жидкости | 1 | 3 |
| Тема 1.3. Гидравлический расчет трубопроводов | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 9-12. Трубопроводы и их виды. Гидравлический расчет простого и сложного трубопроводов. Гидравлический удар в трубопроводах (прямой и непрямой). Расчет безнапорных и коротких трубопроводов | 4 | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | 13-14. Лабораторная работа № 3: П/П Расчет сложного тупикового трубопровода | 2 | 3 |
| Тема 1.4. Истечение жидкости через отверстия и насадки. | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 15-16.Истечение жидкости из отверстий при постоянном напоре. Понятия «отверстие в тонкой стенке» и «малое отверстие». Виды насадок. Истечение жидкости через насадки при постоянном напоре. | 2 |  |
| Раздел 2. Насосы и вентиляторы |  | 7 |  |
| Тема 2.1. Насосы | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 17-18. Центробежные насосы, их виды, принцип действия. Полный напор, предельная высота всасывания. Подача, напор, мощность и КПД центробежного насоса, их определение. Зависимость этих параметров от частоты вращения двигателя. Формулы пропорциональности. Характеристики центробежных насосов и напорных трубопроводов. Рабочая точка. Параллельная и последовательная работа центробежных насосов. Струйные насосы. | 2 | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | 19-20. Лабораторная работа № 4: Экспериментальное определение характеристики центробежных насосов. | 2 | 3 |
| Тема 2.2. Вентиляторы | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 21. Вентиляторы, их назначение и типы. Характеристики вентиляторов. Методика выбора вентиляторов | 1 | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | 22-23. Лабораторная работа № 5: Экспериментальное определение характеристики центробежных вентиляторов | 2 | 3 |
| Раздел 3. Основы теплотехники. |  | 6 |  |
| Тема 3.1. Законы термодинамики | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 24-25. Понятие о термодинамическом процессе, теплоте, внутренней энергии, работе газа. Первый закон термодинамики: его аналитическое выражение и физический смысл. Энтальпия газа. Термодинамические процессы. Изменение состояния газа. Сущность второго закона термодинамики. Процесс получения пара и его параметры. Испарение, кипение, насыщенный и перегретый пар. Теплота парообразования и перегрева. Критическое состояние вещества. Диаграмма водяного пара. | 2 | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | 26-27. Лабораторная работа № 6: Определение параметров пара. | 2 | 3 |
| Тема 3.2. Основные положения теории теплообмена | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 28. Виды теплообмена. Принцип и физическая сущность распространения тепла в однородном теле. Основной закон теплопроводности. Конвективный теплообмен. | 1 | 2 |
| Тема 3.3. Теплопроводность и теплоизоляция | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 29. Теплообмен излучения. Стационарное и нестационарное температурное поле. Коэффициент теплопроводности: его физический смысл, единицы измерения. Тепловая изоляция. | 1 | 2 |
| Раздел 4. Основы аэродинамики |  | 11 |  |
| Тема 4.1. Основные сведения о газах | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 30. Идеальный и реальный газы. Законы изменения состояния газов. Физические свойства воздуха. Влажный воздух, параметры влажного воздуха. | 1 | 2 |
| Тема 4.2. Основные законы движения воздуха | Содержание учебного материала | 5 |  |
|  | 31-33. Режимы движения воздуха. Изменение параметров газа в воздуховодах. Потери давления на трение и местные сопротивления. Гидравлический расчет воздуховодов при малых и больших передачах давлений. Гидравлический расчет вентиляционных воздуховодов. Движение воздуха через отверстия и насадки. Ламинарный и турбулентный режимы движения воздушной струи. Основные сведения о воздушных струях. | 3 | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | 34-35. Лабораторная работа № 7: П/П Определение потерь давления в воздуховодах, построение характеристик воздуховодов | 2 | 3 |
| Тема 4.3. Аэродинамический расчет воздуховодов и газопроводов | Содержание учебного материала | 5 |  |
|  | 36-38. Движение воздуха через отверстия и насадки. Ламинарный и турбулентный режимы движения воздушной струи. Основные сведения о воздушных струях. Каналы и воздуховоды естественной вентиляции. Назначение систем естественной вентиляции. Конструкция систем естественной вентиляции. Гидравлический расчет вентиляционных воздуховодов. Определение естественного давления. | 3 | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | 39-40. Лабораторная работа № 8: П/П Гидравлический расчет газопроводов при больших и малых перепадах давления. | 2 | 3 |
| Промежуточная аттестация | 41-42. Контрольная работа | 2 | 3 |
| Всего: |  | 42 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии лаборатория «Гидравлики, теплотехники и аэродинамики»;

Оборудование лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Гидравлики и теплотехники»

Технические средства обучения:

- компьютер и интерактивная доска с лицензионным программным  обеспечением

- мультимедиа проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1.Брюханов, О. Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики : учебник / О.Н. Брюханов, В.И. Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 254 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005354-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1284346  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительные источники:

1.Ухин, Б. В. Гидравлика : учебник / Б.В. Ухин, А.А. Гусев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 432 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005536-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1112959 (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

2. Филин, В. М. Гидравлика, пневматика и термодинамика : курс лекций / под общ. ред. В.М. Филина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 318 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0780-1. - Текст :электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1149643  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

3. Кратиров, Д.В. Кр 78 Гидравлика и теплотехника: учебно-методическое пособие / Д.В. Кратиров, Н.И. Михеев, В.М. Молочников, И.А. Дав- летшин, О.В. Дунай, Н.С. Душин. – Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2016. – 96 с

Интернет–ресурсы:

- http://znanium.com/

- http://engineering-graphics.spb.ru/book.php - Электронный учебник

- http://ng-ig.narod.ru/

- http://www.cherch.ru/

Сервисы и инструменты:

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru/

# 4. Контроль и оценка результатов освоения

# УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |  |
| --- | --- | --- |
| Умения: - определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов; - строить характеристики насосов и вентиляторов; - применять уравнения Бернулли; - определять параметры пара по диаграмме. | Проектная работа Наблюдение в процессе практических занятий Оценка решений ситуационных задач Индивидуальный опрос Фронтальный опрос Тестирование |  |
| Знания: - режимы движения жидкости; - гидравлический расчет простых трубопроводов; - виды и характеристики насосов и вентиляторов; - способы теплопередачи и теплообмена; - основные свойства жидкости; - формулы для расчета гидростатического давления на плоские и криволинейные стенки; - методы борьбы с гидравлическим ударом; - параметры пара, теплопроводность. | Проектная работа Практические задания Выполнение индивидуальных заданий; Тестовый контроль |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  | Подготовка рефератов (докладов, сообщений по различной тематике), презентации. Оценка за выполнение мультимедийной презентации |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |  | Оценка выполнения индивидуальных заданий. Оценка выполнения практических заданий. |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |  | Оценка выполнения групповых заданий. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |  | Оценка устного опроса и оценка построения устных сообщений |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |  | Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |  | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка правильности чтения текстов профессиональной направленности. |
| Личностные результаты |  | Оценка освоения ОПОП в части достижения личностных результатов |
| ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |  | -оценка прохождения практики (деятельности студента) руководителем предприятия участие во всероссийских, региональных, мероприятий профессиональной направленности (олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и др) -участие в исследовательской и проектной работе |
| ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. |  | Самостоятельное формирование портфолио профессиональных достижений. Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. |
| Форма промежуточной аттестации |  | Контрольная работа |