Программа разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 декабря 2022 г. № 1094;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности: 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 2024 г.;

- рабочей программы воспитания по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 2024 г.

Организация - разработчик: ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| - условия реализации программы учебной дисциплины | 11 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |

# 1. Паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС  по специальности 08.02.013 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.

Профиль получаемого профессионального образования технологический.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, общепрофессиональных дисциплин по  программе подготовки специалистов среднего звена и изучается в соответствии с объемом часов  вариативной части.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество материалов и изделий;

- проверять наличие документов, подтверждающих качество материалов;

-  подбирать материалы и оборудование;

- использовать различные информационные источники при подборе новых материалов и оборудования.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

- устройство систем и оборудования и эксплуатационные требования к системам водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- комплектность оборудования для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- требования к качеству материалов, используемых при   монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы.

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими видам деятельности:

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков.

ПК 1.2. Выполнять монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков.

ПК 1.3. Проводить и обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков.

ПК 1.4. Устранять неисправности систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков при испытаниях.

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха.

ПК 2.2. Выполнять монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха.

ПК 2.3. Проводить и обрабатывать результаты испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха.

ПК 2.4. Регулировать смонтированные системы вентиляции, кондиционирования воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик.

ПК 3.1. Выполнять подготовительные и сопутствующие работы при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий.

ПК 3.2. Выполнять периодическое техническое обслуживание, проводить текущие ремонтные работы инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий.

ПК 4.1. Организовать устранение аварийных ситуаций инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий.

ПК 4.2. Организовать работы по технической эксплуатации и содержанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий.

Выпускник, освоивший программу ОП.07 Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата, должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции:

ЛР 8. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 16. Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию.

Содержание дисциплины имеет межпредметные связи с дисциплинами  Химия, Физика, МДК.

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

учебная нагрузка обучающегося  – 32 часа, в том числе:

во взаимодействии с преподавателем – 32 часа

# 2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Учебная нагрузка (всего) | 32 |
| Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) | 32 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 20 |
| практические занятия | 12 |
| в том числе в форме практической подготовки | 12 |
| Форма промежуточной аттестации – контрольная работа |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОП. 07 Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимат

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Свойства материалов |  | 6 |  |
| Тема 1.1. Физические свойства материалов | 1. Основные физические свойства металлов и сплавов, применяемых для изготовления труб и воздуховодов. | 1 | 2 |
| Тема 1.2. Химические свойства материалов | 2. Основные химические свойства материалов. Жаростойкость. Кислостойкость. Коррозионностойкость. | 1 |  |
| Тема 1.3. Механические свойства материалов | 3. Основные механические свойства материалов. Прочность. Пластичность. Упругость. Твердость. Усталость. | 1 |  |
|  | 4-5. Практическая работа № 1. / п.п. Определение твердости металлов | 2 | 3 |
| Тема 1.4 Технологические свойства материалов | 6. Основные технологические свойства материалов. Испытание материалов. | 1 | 2 |
| Раздел 2. Конструкционные материалы, применяемые для изготовления труб и воздуховодов |  | 16 |  |
| Тема 2.1. Чугун | 7. Определение, химический состав чугуна. Влияние примесей на свойства чугуна. | 1 | 2 |
|  | 8. Белый и серый чугун: структура, свойства, применение, маркировка. Другие сорта чугунов: свойства, применение, маркировка. Ковкий чугун. | 1 |  |
|  | 9-10. Практическая работа № 2. /п.п. Чугунные трубы и фасонные части к ним | 2 | 3 |
|  | 11. Углеродистые стали: химическийсостав, классификация, свойства, маркировка. | 1 |  |
|  | 12. Легированные стали: химический состав, виды, свойства, маркировка. Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Термическая обработка | 1 |  |
|  | 13-14. Практическая работа № 3. /п.п. Стальные трубы | 2 | 3 |
| Тема 2.3. Цветные металлы | 15. Медь: свойства, маркировка. Латунь. Бронза. | 1 | 2 |
|  | 16. Алюминий: свойства, маркировка. Сплавы алюминия. Трубы и отопительные приборы из цветных металлов. Применение изделий из цветных металлов. | 1 |  |
|  | 17-18. Практическая работа № 4. / п.п. Изучение марок сплавов меди | 2 | 3 |
| Тема 2.4. Пластмассы и изделия из них | 19. Полимеры и пластические массы, способы их получения. Водопроводные и канализационные трубы и соединительные детали из полиэтилена, полипропилена, их свойства. Способы соединения. Область применения. | 1 | 2 |
| Тема 2.5. Асбестоцементные, керамические, материалы и изделия из них | 20.Основные свойства асбеста, его получение. Асбестоцементные напорные и безнапорные трубы и муфты. Сортамент. Технические условия, область применения. Свойства керамических материалов. Область применения. | 1 | 2 |
|  | 21-22. Практическая работа № 5. / п.п. Трубы, изготовленные из неметаллических материалов | 2 | 3 |
| Раздел 3. Вспомогательные материалы |  | 6 |  |
| Тема 3.1. Уплотнительные материалы | 23. Уплотнительные материалы: свойства, состав. Применение уплотнительных материалов. | 1 | 2 |
|  | 24-25. Практическая работа № 6. / п.п. Прокладочные и уплотнительные материалы для трубопроводов | 2 | 3 |
| Тема 3.2. Герметизирующие материалы | 26. Герметизирующие материалы: свойства, состав. Применение герметизирующих материалов. | 1 | 2 |
| Тема 3.3. Абразивные материалы | 27. Абразивные материалы: природные и искусственные. Свойства, состав. Применение материалов. | 1 |  |
| Тема 3.4. Клеи | 28. Синтетические и природные вещества для прочного соединения материалов. Их свойства. Основы для приготовления клея. | 1 |  |
| Раздел 4. Энергосберегающие материалы |  | 2 |  |
| Тема 4.1. Теплоизоляционные материалы | 29. Теплоизоляционные материалы: свойства. Требования, предъявляемые к материалам. Классификация теплоизоляционных материалов. Их структура. | 1 | 2 |
| Тема 4.2. Гидроизоляционные материалы | 30. Гидроизоляционные материалы: свойства. Требования, предъявляемые к гидроизоляционным материалам. Классификация гидроизоляционных материалов. Их структура. | 1 | 2 |
|  | 31-32. Контрольная работа | 2 |  |
|  | Всего | 32 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата», лаборатории «Материаловедения».

Оборудование учебного кабинета и лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером;

- комплект учебно-методических пособий «Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата»

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);

- образцы неметаллических материалов;

- образы изучаемых труб и фасонных частей;

- образцы запорной, регулирующей, предохранительной, водоразборной арматуры, противопожарной;

- образцы измерительных приборов.

Технические средства обучения:

- экран,

- мультимедиапроектор,

- персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение

- видеоматериалы,

- наглядные демонстрационные пособия,

- интернет-ресурсы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1.Кокорин, О. Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений : учебник / О.Я. Кокорин. — 2-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 218 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-006509-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1684899  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительные источники:

- К.С. Орлов. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем микроклимата. - М.: Инфра-М, 2013.

- Бондаренко, Г. Г. Материаловедение : учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 329 с. — (Серия : Профессиональное образование). Информационный портал. (Режим доступа): URL: www.biblio-online.ru/book/4FA908FB-E65A-407E-AE24-0E0CE7911D1D (дата обращения: 26.10.2018)..

- Плошкин, В. В. Материаловедение : учебник для СПО / В. В. Плошкин. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 463 с. — (Серия : Профессиональное образование). Информационный портал. (Режим доступа): URL: www.biblio-online.ru/book/30B3360C-A9AF-47C1-ADA4-66F26E3C0BA4 (дата обращения: 26.10.2018)

- Г.Т. Широкий, П.И. Юхневский, М.Г. Бортницкая. Материаловедение в санитарно-технических системах. - М.: Высшая школа ,2009.

- Л.Н. Попов, Н.Л. Попов. Строительные материалы и изделия – М: ГУП ЦПП, 2008.

4. Л.Н. Попов, Н.Л. Попов. Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материалы и изделия». - М.: Инфра-М, 2005.

5. Г.Г. Сеферов, В.Т. Батиенко, Г.Г. Сеферов, А.Л. Фоменко. Материаловедение. - М.: Инфра–М, 2009.

6. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.:ФГУП ЦПП, 2004

- СНиП41-03-2003. Тепловая изоляция трубопроводов -М.:

ФГУП ЦПП, 2004

- СНиП 3.05.01-85* Внутренние санитарно-технические системы М.ФГУП ЦПП, 2004

Интернет-ресурсы:

http://www.materialscience.ru/

http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных

ресурсов.

Электронно-библиотечная система – режим доступа: Znanium. com.

http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

Сервисы и инструменты:

1. https://disk.yandex.ru/

# 4.Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) |  |  | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |  |
| определять по внешним признакам и маркировке вид и качество материалов и изделий. |  |  | Текущий контроль: оценка результатов выполнения заданий на практических занятиях |
| проверять наличие документов, подтверждающих качество материалов; |  |  |  |
| подбирать материалы и оборудование; |  |  |  |
| использовать различные информационные источники при подборе новых материалов и оборудования |  |  |  |
| Знания: |  |  |  |
| - устройство систем и оборудования и эксплуатационные требования к системам водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; |  |  | Текущий контроль: устный опрос. оценка результатов выполнения домашних работ. Контрольная работа. |
| - комплектность оборудования для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; |  |  |  |
| - требования к качеству материалов, используемых при монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; |  |  |  |
| - назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы. |  |  |  |
| Общие компетенции: |  |  |  |
| ## ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |  |  |
| ## ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Подготовка рефератов (докладов, сообщений по различной тематике), презентации |  |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Оценка выполнения индивидуальных заданий. Оценка выполнения практических заданий. |  |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Оценка выполнения групповых заданий. |  |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Оценка устного опроса и оценка построения устных сообщений. Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. |  |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии |  |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка правильности чтения текстов профессиональной направленности. |  |  |
| Профессиональные компетенции: |  |  |  |
| ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Контрольная работа. |  |  |
| ПК 1.2. Выполнять монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Контрольная работа. |  |  |
| ПК 1.3. Проводить и обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Контрольная работа. |  |  |
| ПК. 1.4. Устранять неисправности систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков при испытаниях. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Контрольная работа. |  |  |
| ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха. . | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Контрольная работа. |  |  |
| ПК 2.2. Выполнять монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Контрольная работа. |  |  |
| ПК 2.3. Проводить и обрабатывать результаты испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Контрольная работа. |  |  |
| ПК 2.4. Регулировать смонтированные системы вентиляции, кондиционирования воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Контрольная работа. |  |  |
| ПК 3.1. Выполнять подготовительные и сопутствующие работы при техническом обслуживании и текущем ремонте инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Контрольная работа. |  |  |
| ПК 3.2. Выполнять периодическое техническое обслуживание, проводить текущие ремонтные работы инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Контрольная работа. |  |  |
| ПК 4.1. Организовать устранение аварийных ситуаций инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Контрольная работа. |  |  |
| ПК 4.2. Организовать работы по технической эксплуатации и содержанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий. | Текущий контроль в форме: - фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. Оценка выполнения практических работ. Результаты деятельности студентов при выполнении домашних и самостоятельных работ. Контрольная работа. |  |  |
| Личностные результаты |  |  |  |
| ЛР 8. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | Участие во всероссийских, региональных, мероприятий профессиональной направленности (олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и др.). Оценка прохождения практики (деятельности студента) руководителем предприятия. |  |  |
| ЛР 16. Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | Наблюдение и оценка на практических занятиях. Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. |  |  |
| Форма промежуточной аттестации | Контрольная работа |  |  |