Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), 2024 г.;

-рабочей программы воспитания по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), 2024 г.

Организация - разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  |  | стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ ДИСЦИПЛИНЫ | РАБОЧЕЙ | ПРОГРАММЫ | УЧЕБНОЙ | 4 |
| 2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ | И | СОДЕРЖАНИЕ | УЧЕБНОЙ | 8 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |  |  | 15 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |  |  | 16 |

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 Электротехника и электроника

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно- компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение;

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, общепрофессиональных дисциплин, является учебной дисциплиной ФГОС СПО и вариативной части ОПОП 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.01, ОК.02, ОК.09.

  - Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

    - обслуживать электрическое оборудование компрессоров, насосов, воздухоохладителей;

    - производить чистку, техническое обслуживание электродвигателей;

    - своевременно и рационально подготавливать к работе инструменты и приспособления, содержать их в надлежащем состоянии;

    - читать чертежи, монтажные схемы и принципиальные схемы, анализировать технологическую и конструкторскую документацию;

    - определять неисправности и устранять их, пользоваться измерительными приборами и оборудованием;

    - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; рассчитывать параметры магнитных цепей; собирать электрические схемы; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

    - правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом;

    - принцип действия электродвигателей постоянного и переменного тока;

    - устройство измерительных приборов и оборудования, правила их использования;

    - физические основы электроники;

    - правила техники безопасности при проведении электротехнических работ; свойства	проводников,	полупроводников,	электроизоляционных,	магнитных материалов

В рамках изучения дисциплины у студентов формируются следующие компетенции (ОК и ПК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования.

ПК 1.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.

ПК 1.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования.

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования.

ПК 2.1. Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования.

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.

ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.

ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования.

ПК 2.5. Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования.

ПК 3.1. Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения.

ПК 3.2. Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения.

ПК 3.3. Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно- экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода.

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ, в том числе в условиях  применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Выпускник, освоивший программу ОП.07 Электротехника и электроника, должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям):

ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 10 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию.

  - Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

учебной нагрузки обучающегося всего – 98 часов, в том числе: во взаимодействии с преподавателем – 92 часов

самостоятельная работа – 6 часов

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Учебная нагрузка (всего) | 98 |
| Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) | 92 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 60 |
| практические занятия | 24 |
| в том числе в форме практической подготовки | 14 |
| Консультации | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: подготовка сообщений по заданным темам докладов | 6 |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Количество часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1-2 | Электрическая энергия, ее свойства и применение. Перспективы развития электроэнергетики, электротехники и электроники. | 2 | 2 |
| Раздел 1. Электротехника |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | 3-4 | Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | 5-6 | Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур. Электродвижущая сила (ЭДС). | 2 | 2 |
|  | 7-8 | Электрическое сопротивление. Резистор. Соединение резисторов. Режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный, рабочий, короткого замыкания. | 2 |  |
|  | 9- 10 | Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. КПД. Основы расчета электрической цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. | 2 |  |
|  | 11- 12 | Практические работа №1. Расчет цепи постоянного тока | 2 | 2 |
|  | 13- 14 | Практические работа №2. Расчет сложной электрической цепи постоянного тока | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |

| Тема 1.3. Электромагнетизм | 15- 16 | Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: собственная и взаимная. Магнитная проницаемость. | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17- 18 | Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. | 2 |  |
|  | 19- 20 | Практические работа №3/п.п. Расчет магнитных цепей. | 2/п.п. | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока | 21- 22 | Явление переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия генератора переменного тока Параметры синусоидальной ЭДС. Мгновенное, максимальное (амплитудное) и действующее значение. | 2 | 2 |
|  | 23- 24 | Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм. | 2 |  |
|  | 25- 26 | Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с катушкой индуктивности (идеальной); с емкостью. Векторная диаграмма. Разность фаз напряжения и тока. Неразветвленные электрические RС и RL-цепи переменного тока. | 2 |  |
|  | 27- 28 | Резонанс напряжений. Условия резонанса напряжений. Резонанс напряжений – вредное явление для электроустановок. Резонанс токов. | 2 |  |
|  | 29- 30 | Практические работа №4/п.п. Расчет цепей переменного тока | 2/п.п. | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.5. Электрические измерения | 31- 32 | Основные понятия измерения. Погрешности измерений. Классификация электроизмерительных приборов. Измерение тока и напряжения. | 2 | 2 |
|  | 33- 34 | Измерение мощности, электрической энергии, электрического сопротивления Косвенные методы измерения сопротивления, методы и приборы | 2 |  |

|  |  | сравнения для измерения сопротивления. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи | 35- 36 | Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики, соединение генератора и потребителей, мощность трехфазной сети. | 2 | 2 |
|  | 37- 38 | Симметричные и несимметричные цепи, векторные диаграммы, расчет симметричных трехфазных систем. | 2 |  |
|  | 39- 40 | Практические работа №5. /п.п. Расчет трехфазных цепей переменного тока | 2/п.п. | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.7. Трансформаторы | 41- 42 | Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора.Режимы работы трансформатора. Потери энергии и КПД трансформатора. | 2 | 2 |
|  | 43- 44 | Типы трансформаторов и их применение: трехфазные, многообмоточные, измерительные, автотрансформаторы | 2 |  |
|  | 45- 46 | Практические работа №6. Расчет силовых нагрузок трансформатора. | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.8. Электрические машины переменного тока | 47- 48 | Электрические машины: назначение, классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД. | 2 | 2 |
|  | 49- 50 | Электрические генераторы, Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД. | 2 |  |
|  | 51- 52 | Практические работа №7. /п.п. Расчет параметров асинхронного двигателя | 2/п.п. | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.9. Электрические | 53- 54 | Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство и принцип действия машин постоянного тока: магнитная |  |  |

| машины постоянного тока |  | цепь, коллектор, обмотка якоря. Рабочий процесс машины постоянного тока: ЭДС обмотки якоря, реакция якоря, коммутация. | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.10. Основы электропривода | 55- 56 | Понятие об электроприводе. Уравнение движения электропривода. Механические характеристики нагрузочных устройств. | 2 | 2 |
|  | 57- 58 | Расчет мощности и выбор двигателя при продолжительном, кратковременном и повторно-кратковременном режимах. Аппаратура для управления электроприводом. | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.11. Передача и распределение электрической энергии | 59- 60 | Электроснабжение промышленных предприятий от электрической системы. Назначение и устройство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. | 4 | 2 |
|  | 61- 62 | Электроснабжение цехов и осветительных электросетей. Графики электрических нагрузок. Эксплуатация электрических установок. Защитное заземление, зануление |  |  |
|  | 63- 64 | Практические работа №8/п.п. Расчет параметров заземления | 2/п.п. | 2 |
| Раздел 2. Электроника |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.1. Физические основы электроники; электронные приборы | 65- 66 | Электропроводимость полупроводников. Собственная и примесная проводимость. Электронно-дырочный переход и его свойства. Прямое и обратное включение «p-n» перехода. | 2 | 2 |
|  | 67- 68 | Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, маркировка, область применения. Полупроводниковые транзисторы: классификация, принцип действия, назначение, область применения, маркировка. | 2 |  |
|  | 69- 70 | Включения биполярных транзисторов: общая база, общий эмиттер, общий коллектор Полевые транзисторы. Тиристоры: классификация, характеристики, область применения, маркировка. | 2 |  |

|  | 71- 74 | Практические работа №9,10/п.п. Проверка проводимости диода. | 4/п.п. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75- 78 | Практические работа №11,12 Изучение работы биполярного транзистора, тиристора. | 4 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.2. Электронные выпрямители и стабилизаторы | 79 | Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя. Стабилизаторы напряжения. Стабилизаторы тока. | 1 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.3. Электронные усилители | 80 | Схемы усилителей электрических сигналов. Основные технические характеристики электронных усилителей. Принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. | 1 | 2 |
|  | 81 | Обратная связь в усилителях. Импульсные и избирательные усилители. Операционные усилители. | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.4. Электронные генераторы и измерительные приборы | 82 | Колебательный контур. Структурная схема электронного генератора. Генераторы синусоидальных колебаний: генераторы LC-типа, генераторы RC-типа. | 1 | 2 |
|  | 83 | Импульсные генераторы: мультивибратор, триггер. Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН- генератор). Электронные стрелочные и цифровые вольтметры. Электронный осциллограф. | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.5. Электронные устройства автоматики и вычислительной | 84 | Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования. Измерительные преобразователи. Генераторные преобразователи. Исполнительные элементы | 2 | 2 |

| техники |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Самостоятельная работа№1: Подготовить доклад на тему «Усилитель на транзисторе» | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа№2: Подготовить сообщение по теме: «Генераторные преобразователи» | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа№3: Подготовка докладов по теме: «Работа электротехнического оборудования, основанного на электромагнитных законах». | 2 |  |
|  | 85- 86 | Консультации: Электронные выпрямители и стабилизаторы. Электронные генераторы и измерительные приборы. | 2 |  |
|  | 87- 92 | Экзамен | 6 |  |
| Итого |  |  | 98 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

- – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

- – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  учебной дисциплины имеется  в наличии	лаборатории

«Электроники и электрооборудования холодильных машин и установок». Оборудование лаборатории:

    - посадочных мест по количеству обучающихся;

    - доска классная

    - измерительные приборы: амперметры, вольтметры, ваттметры, омметр;

    - контакторы и магнитные пускатели;

    - рубильники и переключатели

    - электродвигатели постоянного и переменного тока;

    - генераторы постоянного и переменного тока Технические средства обучения:

-компьютер с лицензионным программным обеспечением;

-мультимедиа проектор;

  - Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Маркелов, С. Н. Электротехника и электроника : учебное пособие / С.Н. Маркелов, Б.Я. Сазанов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 267 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014453-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1190677

- Поляков, А. Е. Электротехника в примерах и задачах : учебник / А.Е. Поляков, А.В. Чесноков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 357 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-701-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1657587

Дополнительные источники:

- Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника и электроника : учебник / Ю.А. Комиссаров, Г.И. Бабокин ; под ред. П.Д. Саркисова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/13474. - ISBN 978-5-16-010416-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/925813

- Лоторейчук, Е. А. Расчет электрических и магнитных цепей и полей. Решение задач : учеб. пособие / Е.А. Лоторейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИД

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0821-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=329616

Интернет-ресурсы:

- Электронно-библиотечная система – режим доступа: Znanium. com. Сервисы и инструменты:

  - Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

  - Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

  - https://disk.yandex.ru/

# 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, в том числе в условиях применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| - обслуживать электрическое оборудование компрессоров, насосов, воздухоохладителей; - производить чистку, техническое обслуживание электродвигателей; - своевременно и рационально подготавливать к работе инструменты и приспособления, содержать их в надлежащем состоянии; - читать чертежи, монтажные схемы и принципиальные схемы, анализировать технологическую и конструкторскую документацию; - определять неисправности и устранять их, пользоваться измерительными приборами и оборудованием; - подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; рассчитывать параметры магнитных цепей; собирать электрические схемы; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. | Оценка результатов деятельности студентов при выполнении и защите практических работ, выполнении индивидуальных работ, тестирования и др. видов текущего контроля. |
| Знания: - правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом; - принцип действия электродвигателей постоянного и переменного тока; - устройство измерительных приборов и | Оценка результатов деятельности студентов при выполнении и защите практических работ, выполнении индивидуальных работ, тестирования и др. видов текущего контроля. |

| оборудования, правила их использования; - физические основы электроники; - правила техники безопасности при проведении электротехнических работ; -свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов |  |
| --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |

| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| --- | --- |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 1.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 1.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 1.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 1.4. Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 2.1. Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |

| ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| --- | --- |
| ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 2.5. Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 3.1. Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 3.2. Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 3.3. Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно- экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода. | Ответы на устные вопросы по дисциплине и наблюдение за выполнением практической работы. |
| Личностные результаты | Формы и методы контроля и оценки |
| ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | -оценка прохождения практики (деятельности студента) руководителем предприятия участие во всероссийских, региональных, мероприятий профессиональной направленности (олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и др) -участие в исследовательской и проектной работе; |
| ЛР 10 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». | Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве. |

| ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | Самостоятельное формирование портфолио профессиональных достижений. Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. |
| --- | --- |
| Форма контроля | Экзамен |