Министерство   образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Рабочая Программа

По профессиональному модулю

ПМ.02 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования

программы подготовки специалистов среднего звена

15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)

2024

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе:

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), входит в УГС 15.00.00 Машиностроение; утвержденный Приказом  Минобрнауки России от 23.06.2022 N 491;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), 2024 г.;

- рабочей программы воспитания по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), 2024 г.;

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик: Уйбекова Л.Х., преподаватель спецдисциплин

СОДЕРЖАНИЕ

|  | # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
|  | # СТРУКТУРА и СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО модуля | 7 |
|  | # УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 18 |
|  | Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 22 |

- паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Ведение процессов по  монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля - является частью   основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 15.02.06  Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение   в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в работах по монтажу, пусконаладке, программированию холодильного оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования.

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем   автоматизации холодильного оборудования.

ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования.

ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования.

ПК 2.5. Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования.

  - Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

## иметь практический опыт:

- подготовке оборудования и систем к монтажу;

- планировании и организации работы по проведению монтажа;

- подготовке рабочего места к проведению монтажа;

- монтаже фундаментов, строповки, перемещении и фиксации оборудования;

- монтаже трубопроводов;

- заправке холодильных систем техническими жидкостями;

- монтаже проводки, контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики;

- настройке и регулировании параметров систем автоматики;

- контроле показателей работы отдельных узлов и систем в целом;

- проведении анализа работы систем холодоснабжения;

- определении логики программного управления режимами работы оборудования исходя из требований заказчика;

- программировании работы холодильного оборудования;

- контроля правильности и эффективности работы программ управления;

- подготовке оборудования и систем к проведению испытаний;

- проведении испытаний систем различного типа;

## - оформлении отчетной документации

## уметь:

- проводить приемку, проверку и подготовку деталей, узлов и агрегатов холодильного оборудования к монтажу согласно проектной документации;

- планировать и организовывать работу структурного подразделения по монтажу систем холодильного оборудования;

- проводить подготовку рабочего места, инструмента, материалов, вспомогатльеного оборудования для проведения монтажных работ;

- проводить монтаж фундаментов для оборудования;

- выполнять строповку, перемещение и фиксацию оборудования;

- проводить проверку качества фиксации оборудования;

- осуществлять монтаж трубопроводов;

- осуществлять операции вакуумирования, опрессовки и заправки систем;

- осуществлять монтаж проводки, контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики;

- контролировать показатели работы оборудования;

- настраивать параметры работы систем автоматики и отдельных узлов;

- регулировать параметры исходя из результатов проверок и измерений;

- анализировать степень отклонения рабочих параметров от допустимых значений, определять причины и выбирать методы коррекции;

- составлять логические схемы и алгоритмы работы оборудования исходя из требований заказчика;

- составлять программы управления оборудованием с помощью имеющихся аппаратных средств;

- проверять корректность работы программ, определять ошибки и ситуации выхода из рабочих режимов;

- готовить оборудование и системы к проведению испытаний;

- проводить испытания холодильных систем, фиксировать и обрабатывать результаты испытаний;

## - корректировать параметры работы холодильных систем, заполнять отчетную документацию

- подбирать основное и вспомогательное оборудование;

- выполнять эскиз планировки холодильника;

- рассчитывать оптимальную толщину пароизоляции наружных ограждений холодильника;

-  построить схему автоматики и регулирования;

- подобрать соответствующие регуляторы и средства измерения параметров криогенной установки с учетом особенностей их работы.

## знать:

- технологию монтажа холодильного оборудования, правила работы с рабочей и проектной документацией;

- условные обозначения, используемые в монтажных проектах;

- типы хладагентов, свойства хладагентов и хладоносителей, их экологическую безопасность ;

- специализированное и строительное оборудование и инструмент, необходимые для монтажа;

- требования охраны труда, противопожарной защиты, электробезопасности и экологической безопасности ;

- приемы и методы подготовки рабочего места, инструментов, оборудования и СИЗ к работе по монтажу;

- устройство фундаментов и креплений;

- технические регламенты по монтажу оборудования и трубопроводов;

- назначение, устройство и применение слесарного и механизированного инструмента, такелажного оборудования, правила пользования ими ;

- способы определения количества хладагента для заправки;

- приемы и порядок выполнения слесарных и электромонтажных работ;

- правила строповки, подъема и перемещения грузов ;

- технологию монтажа холодильных установок и систем кондиционирования воздуха, ;

- технологию трассировки, крепления, соединения, теплоизоляции и испытания холодильных и дренажных трубопроводов, ;

- технология операций вакуумирования, опрессовки и заправки системы в целом;

- основы пайки твёрдыми припоями меди и других металлов (бронза, латунь, нержавеющая сталь), используемых в холодильных машинах и установках ;

- виды неисправностей и поверхностных дефектов оборудования и сварных соединений;

- виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям, требования экологической безопасности;

- способы определения количества хладагента для заправки;

- правила работы на высоте, ;

- требования, предъявляемые к качеству выполнения работ;

- способы регулирования компрессоров и детандеров ;

- способы регулирования температуры в объектах охлаждения;

- способы регулирования уровня заполнения сосудов и аппаратов;

- порядок вакуумирования и заправки холодильного контура;

- конструкцию и принцип действия приборов автоматики;

- порядок вакуумирования и заправки холодильного контура;

- способы защиты установок от опасных режимов работы ;

- правила опробования агрегатов и машин при вводе их в эксплуатацию;

- устойство контроллеров, контрольно-измерительных приборов и других узлов автоматики холодильных систем;

- алгоритмы работы контроллеров и систем автоматизации;

- интерфейс панелей оператора, методы программирования систем автоматики;

- правила опробования агрегатов и машин при вводе их в эксплуатацию ;

- перечень необходимой документации, правила и требования к ее оформлению.;

- порядок действий при отклонении технических параметров от требуемых значений;

- правила ведения документации при проведении испытаний

- термодинамическую сущность процессов получения холода;

- теоретические основы промышленных способов получения холода;

- основы конструкции холодильных машин и установок, их основного и вспомогательного оборудования;

- методы проведения анализа надежности сложных технических систем;

- методики расчета вероятности безотказной работы ХС и СК;

- назначение торгового холодильного оборудования, льдогенераторов, фризеров;

- конструкцию торгового холодильного оборудования импортного производства.

Выпускник, освоивший программу ПМ 02 Ведение процессов по  монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования, должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям):

Общие требования к личностным результатам   выпускников СПО

ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 9 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости.

Личностные результаты реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

ЛР 15 Способный при взаимодействии с другими	людьми достигать  поставленных целей, стремящийся к формированию в машиностроительной отрасли личностного роста                как профессионала.

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию.

ЛР 17 Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии.

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

  - Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего часов: 532

Из них на освоение МДК - 382 часа

Учебная практика -72 часа

Производственная практика - 72 часа

Экзамен по модулю - 18часов

## 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Участие в работах по монтажу, пусконаладке, программированию холодильного оборудования, в том числе профессиональным (ПК) и общими (ОК) компетенциям

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования. |
| ПК 2.2 | Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. |
| ПК 2.3 | Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. |
| ПК 2.4 | Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования. |
| ПК 2.5 | Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования. |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

## 3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования

| Коды ПК | Наименования разделов ПМ | Всего часов учебной нагрузки, часов | Практическая подготовка | Самостоятельная работа, часов | Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Учебная практика, часов | Производственная практика (по профилю специальности), часов |
|  |  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, | в т.ч., курсовая работа (проект), | в т.ч. консультации | в т.ч. промежуточная аттестация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 2.1-ПК 2..4 ОК 2-9 | МДК 02.01 Управление монтажом холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним | 298 | 136 | 6 | 292 | 170 |  | 2 | 6 |  |  |
| ПК 2.1-ПК 2.2 ОК 2-9 | МДК 02.02 Управление испытанием холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним | 72 | 12 |  | 72 | 16 |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1-ПК 2.5 ОК 2-9 | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
| ПК 2.1-ПК 2.5 ОК 2-9 | Производственная практика (по профилю специальности) | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Экзамен по модулю | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 532 | 292 | 6 | 382 | 186 |  | 2 | 6 | 72 | 72 |

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельная работа студентов | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК 02.01. Управление монтажом холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним |  | 2 |  |
| Введение | Цели, задачи, структура профессионального модуля. | 2 | 1 |
| Раздел 1.Холодильное оборудование |  | 10 |  |
| Тема 1.1 Принципы искусственного охлаждения. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Назначение холодильного оборудования. История развития Способы искусственного охлаждения продуктов | 6 | 2 |
| Тема 1.2.Технология холодильной обработки продукции | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Режимы хранения продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Холодильное хранение продуктов питания. | 4 | 2 |
| Тема 1.3. Принцип работы холодильных машин. | Содержание учебного материала | 30 |  |
|  | Схема работы холодильной машины. Холодильные циклы. Одноступенчатая, двухступенчатая и каскадная холодильные машины. Требования к холодильным агентам. Основные свойства хладагентов. Группы и обозначения хладагентов, их влияние на окружающую среду. Хладоносители, их свойства. | 10 | 2 |
|  | Лабораторно –практические занятия | 20/20пп |  |
|  | Практическая работа № 1. Определение холодопроизводительности и построение цикла работы в заданном режиме | 4 | 3 |
|  | Практическая работа № 2. Изучение устройства и принципа действия парокомпрессионной холодильной установки | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа №1. Определение зависимости холодопроизводительности холодильной машины от температурного режима работы установки | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа №2. Составление схемы фреоновой холодильной установки и определение характеристик оборудования. | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа № 3.Изучение устройства и принципа работы установки в режиме охлаждения. | 4 | 3 |
| Тема 1.4.Оборудование холодильных машин | Содержание учебного материала | 38 |  |
|  | Основное оборудование холодильных машин: компрессоры, конденсаторы, испарители, воздухоохладители. Маслоотделители, маслосборники, отделители жидкости, ресиверы, фильтры, осушители, воздухоотделители, теплообменники. Запорная и регулирующая арматура. Аппаратура контроля и управления. Компрессорно –конденсаторные агрегаты. Сплит –системы. Моноблоки. | 14 | 2 |
|  | Лабораторно –практические занятия | 24/24пп |  |
|  | Лабораторная работа № 4.Изучение устройства холодильных компрессоров и определение параметров поршневого компрессора | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа №5.Изучение конструкции воздушного конденсатора и определение его коэффициента теплопередачи | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа № 6.Изучение конструкции воздухоохладителя и определение его коэффициента теплопередачи | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа №7. Изучение конструкции рекуперативного теплообменника | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа № 8.Изучение конструкции водяного конденсатора и определение его коэффициента теплопередачи. Сравнение с коэффициентом теплопередачи воздушного конденсатора | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа № 9.Изучение конструкции фанкойла и определение его коэффициента теплопередачи | 4 | 3 |
| Тема 1.5 Холодильные камеры | Содержание учебного материала | 36 |  |
|  | Требования, предъявляемые к планировкам холодильников различных типов. Современные принципы планировки холодильников. Планировка машинных отделений. Строительные и изоляционные материалы и конструкции. Тепло- и пароизоляционные материалы. Теплоизоляционные конструкции наружных стен, перегородок, полов, перекрытий и покрытий холодильников, платформы холодильников. Способы охлаждения помещений. Требования к различным способам охлаждения камер. Способы охлаждения: непосредственное, с помощью хладоносителя, их сравнительная характеристика. Системы охлаждения: батарейная (тихая), воздушная и смешанная, их сравнительная характеристика. | 12 | 2 |
|  | Лабораторно –практические занятия | 24/24пп |  |
|  | Практическая работа № 3. Расчет вместимости и планировка холодильных камер. | 4 | 3 |
|  | Практическая работа № 4. Расчёт теплоизоляции ограждения холодильника | 4 | 3 |
|  | Практическая работа № 5. Расчет теплопритоков в охлаждаемые помещения (камеры) | 4 | 3 |
|  | Практическая работа №6. Расчет и подбор компрессоров | 4 | 3 |
|  | Практическая работа № 7. Расчет и подбор конденсаторов и испарителей | 4 | 3 |
|  | Практическая работа № 8. Проектирование холодильной установки и проверка результатов на действующем стенде | 4 | 3 |
| Тема 1.6. Малые холодильные машины | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | Холодильные шкафы, витрины, бонеты, лари. Холодильный транспорт: автомобильный и железнодорожный | 10 | 2 |
| Раздел 2. Ведение процесса монтажа холодильно-компрессорных машин и установок |  |  |  |
| Тема 2.1. Организационно- техническая подготовка к производству монтажных работ. | Содержание учебного материала Проектно-техническая и монтажно-технологическая документация, ее содержание и назначение. Способы ведения монтажа. Техника безопасности при ведении монтажных работ | 20 |  |
|  |  | 8 | 2 |
|  | Лабораторно –практические занятия | 12/12пп |  |
|  | Практическая работа №9. Технологические карты по монтажу | 4 | 3 |
|  | Практическая работа №10. Стационарные камеры. Строительно-монтажные работы | 4 | 3 |
|  | Практическая работа №11.Сборные камеры . Строительно-монтажные работы | 4 | 3 |
| Тема 2.2 Фундаменты и опоры | Содержание учебного материала | 16 |  |
|  | Способы крепления холодильного оборудования на фундаментах или металлоконструкциях. Приемка фундамента и опорных металлоконструкций | 8 | 2 |
|  | Лабораторно –практические занятия | 8 |  |
|  | Практическая работа №12. Определение основных размеров фундаментов под монтаж оборудования | 2 | 3 |
|  | Практическая работа №13. Привязка. Монтажные оси. Разметочные работы. | 4 | 3 |
|  | Практическая работа №14.Расчет диаметров фундаментных болтов | 2 | 3 |
| Тема 2.3.Монтаж холодильного оборудования | Содержание учебного материала | 46 |  |
|  | Управление монтажом основного оборудования : компрессоров(поршневых, винтовых, ротационных,спиральных ), конденсаторов ,испарителей и воздухоохладитлей,компрессорно- конденсаторных агрегатов. Управление монтажом вспомогательного оборудования :ТРВ,фильтров, осушителей от влаги, антикислотных, механической очистки, смотровых стекл,теплообменников, рессиеров, маслоотделителей, маслосборника. Применение ручного ,специального инструмента и приспособлений для ведения монтажных работ Монтаж МХМ (витрин,шкафов,ларей и т.д.).Монтаж централей для торгового холодильного оборудования | 20 | 2 |
|  | Лабораторно –практические занятия | 26/26пп |  |
|  | Практическая работа №15.Перемещение оборудования по горизонтали | 2 | 3 |
|  | Практическая работа №16.Перемещение оборудования по наклонной плоскости | 2 | 3 |
|  | Практическая работа №17.Подъем и спуск грузов | 2 | 3 |
|  | Практическая работа №18.Расчет диаметра стального каната | 2 | 3 |
|  | Практическая работа № 19. Монтаж и демонтаж линейных компонентов холодильной установки | 4 | 3 |
|  | Практическая работа №20.Управление монтажом ТРВ терморегулирующего вентиля с внутренним выравниванием давления | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа № 10Установка и выверка оборудования. | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа №11. Проверка соосности вала компрессора и вала электродвигателя | 2 | 3 |
|  | Лабораторная работа № 12.Монтаж малой фреоновой холодильной установки | 4 | 3 |
| Тема2.4 Монтаж трубопроводов холодильной системы | Содержание учебного материала | 26 |  |
|  | Основные сведения о трубопроводах. Способы соединения труб. Опоры и подвески для трубопроводов. Испытания трубопроводов. Проведение теплоизоляционных работ. Окраска трубопроводов. | 10 | 2 |
|  | Лабораторно –практические занятия | 16/16пп |  |
|  | Практическая работа № 21.Разметка мест прокладки трубопроводов | 4 | 3 |
|  | Практическая работа № 22. Расчет трубопроводов | 2 | 3 |
|  | Лабораторная работа №13. Сборка узлов трубопровода пайкой | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа № 14.Сборка узлов трубопровода развальцовской | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа №15 Установка запорной арматуры на трубопроводах. | 2 | 3 |
| Тема 2.6. Электромонтаж и автоматика холодильной установки | Содержание учебного материала | 21 |  |
|  | Электрическая принципиальная схема холодильной установки. Электрическая схема включения компрессора, вентиляторов конденсатора, воздухоохладителя, оттайки воздухоохладителя и испарителя ; Электрическая схема управления торгового холодильного оборудования. | 5 | 2 |
|  | Лабораторно –практические занятия | 16/6пп |  |
|  | Лабораторная работа № 16.Составление электрической схемы работы холодильной установки | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа №17.Составление электрической схемы фреоновой холодильной установки | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа№18. Составление принципиальной схемы автоматизации холодильной установки | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа № 19.Составление принципиальной схемы автоматизации холодильной установки. Определение аварийных режимов работы | 4 | 3 |
| Тема 2.2 Управление пусконаладочными работами на холодильных установках | Содержание учебного материала | 29 | 3 |
|  | Контроль функционирования холодильного оборудования при завершении пусконаладочных работ. Сдача в эксплуатацию холодильного оборудования | 5 | 2 |
|  | Лабораторно –практические занятия | 24/8пп |  |
|  | Лабораторная работа № 20.Пусконаладочные работы | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа № 21.Пуск, настройка на оптимальный режим и остановка малых фреоновых холодильных установок | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа №22.Настройка терморегулирующего вентиля | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа № 23.Ознакомление с конструкцией, назначением и настройкой приборов автоматики | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа № 24.Настройка и проверка срабатываний защитной автоматики | 4 | 3 |
|  | Лабораторная работа № 25.Испытание работы холодильной машины в регенеративном цикле | 4 | 3 |
| Итого |  | 284 |  |
| Консультации |  | 2 |  |
| Экзамен по МДК.02.01 |  | 6 | 3 |
| Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературой (по вопросам составленных преподавателем).Подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний и умений. Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций. Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях. Работа с нормативными документами и справочной литературой. Использование компьютерной техникой и Интернета |  | 6 |  |
| Всего по МДК 02.01 |  | 298 |  |

| МДК 02.02 Управление испытанием холодильного Оборудования (по отраслям) и контроль за ним. |  |  | 72 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1 Технология проведения испытаний холодильно- компрессорных машин и установок. |  |  | 52 |  |
|  | Содержание |  | 40 |  |
|  | 1 | Пуско-наладочные работы. Порядок и последовательность подготовки оформления технической документации |  | 2 |
|  | 2 | Комплексные испытания. Виды испытаний: гидравлические, пневматические. Испытания на прочность и плотность. Проверка работы машин и аппаратов вхолостую. Вакуумирование системы. Испытание рассольной системы. Пуск и остановка холодильной установки в процессе испытаний. |  | 2 |
|  | 3 | Сдача в эксплуатацию холодильной установки. Выявление отклонений параметров работы установки от оптимального режима. Выявление неисправностей компрессора по индикаторным диаграммам. Заполнение системы холодильным агентом. |  | 2 |
|  | Лабораторные и практические занятия |  | 12/12пп |  |
|  | 1 | Продувка аммиачных и хладоновых трубопроводов. |  | 3 |
|  | 2 | Гидравлические испытания рассольных и водяных трубопроводов. |  | 3 |
|  | 3 | Заполнение системы хладагентом и хладоносителем. Заправка маслом компрессора. |  | 3 |
|  | 4 | Пуск и остановка одноступенчатой холодильной установки. |  | 3 |
|  | 5 | Пуск и остановка двухступенчатой холодильной установки. |  | 3 |
|  | 6 | Регулирование работы и выход на оптимальный режим работы. |  | 3 |
| Тема 2 Особенности испытаний ма- лых холодильных установок и бытовых холодильников |  |  | 20 |  |
|  | Содержание |  | 16 |  |
|  | 1 | Особенности испытаний малых холодильных установок.Классификация отказов. Влияние эксплуатационных факторов. Методы ремонта: профилактический, восстановительный, узловой и соответствующие им виды испытаний. Испытание малыхгерметичных агрегатов. |  | 2 |
|  | 2 | Бытовые компрессионные холодильники. Типы и конструкции современных бытовых холодильников. Холодильные агрегаты. Переходные режимы работы. Теплообменные аппараты и капиллярные трубки. Приборы автоматики и электрооборудование. Системы оттаивания. Организация ремонта и испытаний. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  | 3 |  |
|  | 1 | Виды испытаний малых холодильных установок. |  | 3 |
|  | 2 | Проверка работы приборов автоматики бытового холодильника. |  | 3 |
|  | 3 | Дифференцированный зачет | 1 | 3 |
|  |  | Всего по МДК.02.02 | 72 |  |
| Учебная практика УП.02 Виды работ: 1.Организация монтажа холодильного оборудования: Изучение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при монтаже холодильного оборудования; Изучение значения и роли монтажных работ в холодильно- компрессорном цехе; Изучение организации рабочего места монтажника: Изучение основных требований, предъявляемые к монтажу холодильного оборудования; Изучение способов организации монтажных работ; Изучение методов организации монтажных работ; Изучение инструментов, применяемых при монтажных работах; Изучение подъемных механизмов, применяемых при сборке и монтаже холодильных машин и установок; Изучение технической документации на производство монтажных работ. 2.Монтаж трубопроводов: Изучение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при монтаже трубопроводов; Гибка труб; Отбортовка и развальцовка труб; Электросварка трубопроводов; Газовая сварка и пайка фреоновых трубопроводов; Разметка трубопроводов; Сборка трубопроводов, крепление труб. 3 Монтаж холодильно-компрессорного оборудования: Изучение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при монтаже холодильно-компрессорного оборудования; Изучение: - технологии монтажа поршневых компрессоров и компрессорных агрегатов; -монтажа винтовых компрессоров; -монтажа двухступенчатых компрессоров и агрегатов; -монтажа холодильно-компрессорных агрегатов для охлаждения хладоносителей; Изучение монтажа теплообменных аппаратов, - вспомогательного оборудования, -арматуры и приборов автоматики. Изучение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при ремонте холодильного оборудования; 4.Изучение показателей надежности и способы повышения надежности холодильного оборудования; Изучение видов износа холодильного оборудования; Изучение методов определения износа холодильного оборудования; Изучение способов предупреждения преждевременного износа оборудования; Изучение способов и методов организации ремонтных работ; 5.Система планово-предупредительного ремонта холодильного оборудования в компрессорном цехе; Изучение методов ремонта изношенных деталей; Нормативы трудоемкости ремонтных работ и простоя холодильного оборудования в ремонте; Изучение технологии ремонта компрессоров; Разборка компрессора, очистка и обезжиривание деталей; Составление дефектовочной документации; Изучение степени износа и ремонт деталей компрессора; 6.Сборка компрессора после ремонта; Испытание компрессора после ремонта. 7.Изучение технологии ремонта теплообменных аппаратов; Очистка поверхности теплообмена от различного рода загрязнений; 8.Проведение антикоррозионных мероприятий; изучение технологии ремонта вспомогательного оборудования. Изучение техники безопасности и правил проведения испытания холодильной установки; 9.Изучение видов испытаний холодильного оборудования; Изучение испытания компрессоров; 10.Изучение испытания теплообменных аппаратов; Изучение испытания сосудов; 11.Изучение испытания трубопроводов; 12.Заполнение акта испытания |  |  | 72/ 72пп | 3 |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: - выполнение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при монтаже холодильно-компрессорного оборудования; - выполнение требований безопасности труда на территории и в цехах предприятия, на рабочих местах; - участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад: проведение монтажа компрессоров и компрессорных агрегатов; теплообменных аппаратов; вспомогательного оборудования -участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад монтаж арматуры, приборов автоматики; участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад монтаж и замена изоляции - участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад приборов автоматики - участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад заправка холодильной системы - участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад заправка системы хладоносителем - участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад подключение электрических потребителей - участие в работах по монтажу холодильного оборудования в составе специализированных бригад заправка системы маслом - проведение монтажных работ с использованием технической документации на них на производстве; - использование инструмента и приспособлений для проведения испытаний; - диагностика с использованием различных методов: технические измерения, дефектоскопия; - определение износа деталей компрессора; - подготовка холодильной установки к ремонту; - удаление из системы холодильного агента, хладоносителя, смазочного масла; - вскрытие машин, аппаратов, трубопроводов; - осмотр и ремонт приборов автоматики; -испытание холодильного оборудования в составе специализированных бригад: -участие в организации и выполнении работ по подготовке к испытаниям холодильного оборудования; -участие в организации и выполнении различных видов испытаний холодильного оборудования. -испытание механизмов и аппаратов холодильной установки после выполнения ремонтных работ; - оформление ремонтной технической документации; - проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. - Комплексный диференцированный зачет |  |  | 72/ 72пп | 3 |
| Экзамен по модулю |  |  | 18 |  |
| ИТОГО |  |  | 532 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# Требования к минимальному материально-техническое обеспечению:

Для реализации программы модуля имеется в наличии:

- учебный кабинет «Холодильных машин и установок»;

- лаборатория «Электроники и электрооборудования холодильных машин и установок»:

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Холодильные машины и установки»:

- учебные стенды «Каток с теплообменником» и «Поиск неисправности»;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт кабинета);

- рабочие места для обучающихся при проведении занятий;

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Электроники и электрооборудования холодильных машин и установок»:

- мобильные стенды «Монтаж, испытания и пусконаладочные работы холодильной установки» (с основным оборудованием: компрессор, конденсатор, испаритель);

- мобильные стенды на базе холодильной машины «Поиск неисправностей и техническое обслуживание холодильной установки»;

- стенд с кондиционером;

- измерительные инструменты и приборы;

- паячные посты (газовая горелка для пайки твердым припоем);

- расходные материалы для проведения лабораторных и практических занятий;

- компрессоры различных типов;

- образцы холодильного оборудования;

- макеты холодильного оборудования;

- макеты кондиционеров;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт лаборатории).

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику на предприятиях, оснащенных холодильными установками.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- мобильные стенды для монтажа и пусконаладочных работ с основным оборудованием;

-  мобильные стенды на базе холодильной установки;

-  холодильное оборудование;

-  стенд с кондиционером;

-  узлы и детали компрессоров, приборы автоматики холодильных установок;

-  модели и макеты холодильного оборудования;

-  технические средства компьютерные, мультимедийные и т.п.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: холодильное оборудование, модели, макеты, оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

# Основные источники:

- Кащенко, В. Ф. Торговое оборудование : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 398 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015381-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1174606  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141778  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735  (дата обращения: 28.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

4.Богуцкий, В. Б. Эксплуатация, обслуживание и диагностика технологических машин : учебное пособие / В.Б. Богуцкий, Л.Б. Шрон, Э.Э. Ягьяев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 356 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015996-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1074211

# 5. Кокорин, О. Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений : учебник / О.Я. Кокорин. — 2-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 218 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-006509-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1845218

# Дополнительные источники:

# 1.Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и торговли : учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 469 с. — (Среднеепрофессиональное образование). — DOI 10.12737/1059379. - ISBN 978-5-16-017316-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059379

# Интернет-ресурсы:

- www.yandex.ru

- www.rambler.ru

- www.google.ru

- www.yahoo.com

- www.apport.ru

- www.dogpile.com

Сервисы и инструменты:

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Применяются следующие формы занятий: практическое занятие, лабораторная работа, лекция, семинар, самостоятельная работа. Допустимо проведение и других видов занятий.

Организация образовательного процесса должна предусматривать применение активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, моделирования и разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий и т.п. в сочетании с самостоятельной работой.

Количество часов, отведенных на консультативную помощь при освоении профессионального модуля, определяется учебным заведением самостоятельно (с учетом часов консультаций, предусмотренных на учебную группу на каждый учебный год).

При изучении профессионального модуля обязательно прохождение практики. Учебное заведение  самостоятельно выбирает  виды практик: сочетание учебной и производственной практик или только одну из них. Учебная практика и производственная практика могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом и на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, где обучающийся проходил практику.     Изучение программы профессионального модуля завершается квалификационным экзаменом.

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла:

ЕН.01  Математика;

ЕН.02 Информатика;

общепрофессиональных дисциплин:

ОП.01 Инженерная графика;

ОП.02 Материаловедение;

ОП.03 Техническая механика;

ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия;

ОП.05 Термодинамика, теплотехника и гидравлика;

ОП.06 Охрана труда;

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности;

ОП.08 Технология обработки материалов;

ОП.09 Электроника и электронная техника;

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОП.11 Менеджмент;

ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности.

ПМ 01 Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту  холодильного оборудования

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилям профессионального модуля ПМ 01 Ведение процессов по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту  холодильного оборудования и ПМ 02 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок.

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля, и с обязательным опытом работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

Мастера: наличие среднего профессионального образования, обязательный опыт работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Форма и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные профессиональ- ные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования. ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. | - подготовка сменных ком- плектов узлов, деталей и механизмов для ремонта; - применение агрегатного метода ремонта; - внедрение типовой техно- логической документации; - проведение дефектации хо- лодильного оборудования; - совершенствование органи- зации и технологии ремон- та с применением прогрес- сивных методов ремонта. | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий |
|  |  | - контрольных работ по те- мам МДК. |
|  |  | Зачеты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля. |
| ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. ПК 2.4. Осуществлять программирование систем автоматизации холодильного оборудования. | - уточнение и корректировка типовых или составление индивидуальных ремонт- ных ведомостей; - обеспечение контрольно- измерительными прибора- ми; - качество выполнения ре- монта; - определение вида и спосо- ба ремонта.- |  |
|  |  | Экзамен по профессиональ- ному модулю |
| ПК 2.5. Организовывать и выполнять работы по испытаниям холодильного оборудования. | - участие в промежуточных приемках и испытаниях от- ветственных узлов холо- дильного оборудования; - проверка качества ремонта отдельных узлов и деталей холодильного оборудова- ния; - выявление неполадок в ра- боте холодильного обору- дования при испытаниях и их устранение; - выявление соответствия проектных данных и до- стигнутых результатов при испытании холодильного оборудования |  |

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Мотивировать обоснование выбора и применения мето- дов и способов решения профессиональных задач при осуществлении монтажа, технической эксплуатации и обслуживания холодильно- компрессорных машин и установок. Своевременность, правиль- ность и полнота выполнения профессиональных задач. | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы, на практических занятиях, при выполнении работ по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования и учебной и производственной практике. |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | Демонстрация способности принимать решения в стан- дартных и нестандартных ситуациях и нести за них от- ветственность при выполне- нии профессиональных опе- раций. | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы, на практических занятиях, при выполнении работ по монтажу, пусконаладке, программированию и испытаниям холодильного оборудования и учебной и производственной практике. |
| ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Оперативность поиска и ис- пользования необходимой информации для качествен- ного выполнения професси- ональных задач, профессио- нального и личностного раз- вития. Широта использова- ния различных источников информации, включая элек- тронные. | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы, на практических занятиях, при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно- компрессорных машин и установок учебной и производственной практике. |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Применение математических методов и ПК в техническом нормировании и проектиро- вании холодильных пред- приятия. | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы, на практических занятиях |
| ОК 6. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | Коммуникабельность при взаимодействии с обучаю- щимися, преподавателями и руководителями практики в процессе обучения | Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной де- ятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних заданий, работ по учебной и производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка использования обучающегося коммуника- тивных методов и при подготовке и проведении учебно-воспитательных меро- приятий различной тематики. |
| ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | -выполнять задания определённые руководством в полном объёме -способен к участию в конкурсах, конференциях и т.д. | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы, на практических занятиях |
| ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | -способен следить за новинками в области развития холодильного производства | Экспертное наблюдение и оценка использования обучающегося коммуника- тивных методов и при подготовке и проведении учебно-воспитательных меро- приятий различной тематики. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | -способен обеспечивать требования охраны труда и выполнение правил техники безопасности при выполнении профессиональных задач. | Экспертное наблюдение и оценка использования обучающегося коммуника- тивных методов и при подготовке и проведении учебно-воспитательных меро- приятий различной тематики. |

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.

| Личностные результаты реализации программы воспитания | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | - Демонстрация интереса к будущей специальности. - Оценка собственного продвижения, личностного развития. - Положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов. - Сформированность гражданской позиции. - Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества. - Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения. - Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости | - Проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. |  |
| Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в машиностроительной отрасли личностного роста как профессионала | - Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан. - Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира. - Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. - Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся. Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве |  |
| Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | - Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира. - Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся. Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве |  |
| Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | - Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. - Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся. Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве |  |