Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе:

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), входит в УГС 15.00.00 Машиностроение; утвержденный Приказом  Минобрнауки России от 23.06.2022 N 491;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), 2024 г.;

- рабочей программы воспитания по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), 2024 г.;

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик: Уйбекова Л.Х., преподаватель спецдисциплин

СОДЕРЖАНИЕ

|  | # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
|  | # СТРУКТУРА и СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО модуля | 9 |
|  | # УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 19 |
|  | Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 21 |

- паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке,  технической эксплуатации и ремонту  холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля - является частью   основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 15.02.06  Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение   в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ведение процессов по монтажу, пусконаладке,  технической эксплуатации и ремонту  холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) и соответствующих профессиональных  компетенций (ПК):

ПК 4.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию теплонасосного оборудования.

ПК 4.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу теплонасосного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.

ПК 4.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы теплонасосного оборудования.

ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту теплонасосного оборудования.

ПК 4.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации теплонасосного оборудования.

ПК 4.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации теплонасосного оборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в среднем профессиональном образовании для подготовки обучающихся на базе основного общего и среднего (полного) общего образования по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям).

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.

  - Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- планировании работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию теплонасосных установок и систем;
- организации и выполнении работ структурного подразделения по технической эксплуатации и обслуживанию теплонасосных установок и систем;
- выполнять осмотр наружного и внутреннего контура теплонасосных систем;
- оценивать правильность работы системы, степень износа оборудования и назначать меры по его устранению;
- анализировать и оценивать режимы работы теплонасосного оборудования;
- проводить настройку и регулирование работы систем автоматизации теплонасосного оборудования;
- участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту теплонасосных установок и систем;
- участия в организации и выполнения работ по ремонту теплонасосных установок и систем, применения приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту;
- подготовки рабочего места к проведению монтажа;
- планировании и организации работы по проведению монтажа;
- подготовки, планирования и организации работ по пусконаладке теплонасосного оборудования;
- настройки датчиков и режимов работы теплонасосного оборудования и систем;

уметь:

- осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание теплонасосных установок и систем;
- выбирать технологический режим работы теплонасосных установок и систем;
- выполнять заправку системы правильным типом и необходимым количеством хладагента для эффективной работы ;
- эксплуатировать холодильное оборудование ;
- выполнять схемы монтажных узлов;
- осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования;
- осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования ;
- выбирать температурный режим работы холодильной установки ;
- выбирать технологический режим переработки и хранения продукции;
- обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования ;
- участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного оборудования;
- обнаруживать неисправную работу установок, наружного и внутреннего контура теплонасосных систем и определять причины неисправностей;
- проверять и тестировать электрооборудование, безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и компонентов системы;
- проводить анализ и оценку качества выполняемых работ структурного подразделения по техническому обслуживанию, диагностике, контролю и ремонту теплонасосного оборудования;
- проводить различные виды испытаний теплонасосного оборудования;
- заменять неисправные теплонасосных установок и систем;
- обеспечивать безопасность работ при ремонте ;
- участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного оборудования теплонасосных установок и систем;
- готовить оборудование, инструменты, рабочее место, рабочие материалы и техническую документацию к проведению монтажа теплонасосных систем;
- выполнять операции по монтажу внешнего и внутреннего контура теплонасосных систем;
- контролировать качество работ по монтажу, определять дефекты и неисправности;
- планировать и организовывать работу структурного подразделения по монтажу теплонасосных систем;
- подключать и настраивать работу контрольно-измерительных приборов и автоматики на заданные режимы;
- определять и устранять неисправности в работе теплонасосных систем;

знать:

- устройство и принцип действия теплонасосных установок и систем;
- задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания теплонасосных установок и систем;
- устройство холодильно-компрессорных машин и установок ;
- принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок ;
- свойства хладагентов и хладоносителей;
- технологию монтажа холодильного оборудования ;
- виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям ;
- задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки;
- прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования ;
- основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного оборудования;
- электрические стандарты, применимые в сфере теплонасосного оборудования, требования к проверке и тестированию;
- прогнозирование отказов в работе и методы обнаружения дефектов холодильного оборудования ;
- основные методы диагностирования и контроля технического состояния теплонасосного оборудования;
- настройка механических, электрических и электронных регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимального функционирования системы;
- основные пути и средства повышения долговечности теплонасосного оборудования;
- технологические процессы ремонта деталей и узлов теплонасосных установок и систем, виды и характеристики инструмента, оборудования, расходных материалов;
- основы и последовательность выполнения ремонтно-диагностических работ ;
- принцип действия и устройство теплонасосных установок, систем внутреннего и внешнего контура ;
- условные обозначения, используемые в монтажных проектах и документации;
- специализированное и строительное оборудование и инструмент, необходимые для монтажа;
- требования охраны труда, противопожарной защиты, электробезопасности и экологической безопасности ;
- назначение, устройство и применение слесарного и механизированного инструмента, такелажного оборудования, правила пользования ими ;
- приемы и методы подготовки рабочего места, инструментов, оборудования и СИЗ к работе;
- технические регламенты по монтажу оборудования и трубопроводов, правила монтажа;
- способы регулирования теплонасосных установок и систем;
- порядок вакуумирования и заправки внутреннего и внешнего контура;
- конструкцию и принцип действия приборов автоматики

Общие требования к личностным результатам   выпускников СПО

ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 9 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости.

Личностные результаты реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

ЛР 15 Способный при взаимодействии с другими	людьми достигать  поставленных целей, стремящийся к формированию в машиностроительной отрасли личностного роста                как профессионала.

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию.

ЛР 17 Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии.

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

  - Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего часов:448

Из них на освоение МДК -282 часа

Учебная практика-72 часа

Производственная практика-72 часа

Самостоятельная работа-4 часа

Экзамен по модулю-18 часов

- результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Ведение процессов по монтажу, пусконаладке,  технической эксплуатации и ремонту  холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору) (по выбору), в том числе, профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование профессиональных и общих компетенций |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | ПК 4.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию теплонасосного оборудования. |
| ПК 4.2 | ПК 4.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную теплонасосного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. |
| ПК 4.3 | ПК 4.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы теплонасосного оборудования. |
| ПК 4.4. | ПК 4.4. Выполнять работы по ремонту теплонасосного оборудования. |
| ПК 4.5 | ПК 4.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации теплонасосного оборудования. |
| ПК 4.6 | ПК 4.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации теплонасосного оборудования. |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ 04 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке,  технической эксплуатации и ремонту  холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору)

| Коды ПК | Наименования разделов ПМ | Всего часов учебной нагрузки, часов | Практическая подготовка | Самостоятельная работа, часов | Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  |  | Учебная практика, часов |  | Производственная практика (по профилю специальности), часов |
|  |  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, |  | в т.ч., курсовая работа (проект), | в т.ч. консультации |  | в т.ч. промежуточная аттестация |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| ПК 4.1-ПК 4.6 ОК1-9 | МДК 04.01 Системы кондиционирования | 150 | 40 | 4 | 146 | 50 |  | 20 | 2 |  | 6 |  |  |  |
| ПК 4.1-ПК 4.6 ОК1-9 | МДК 04.02 Организация процессов монтажа и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха | 136 | 46 |  | 136 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1-ПК 4.6 ОК1-9 | Учебная практика | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
| ПК 4.1-ПК 4.6 ОК1-9 | Производственная практика (по профилю специальности) | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Экзамен по модулю | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 448 | 40 | 4 | 300 |  |  | 20 |  |  |  | 72 | 72 |  |

3.2Тематический план профессионального модуля ПМ 04 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке,  технической эксплуатациии ремонту  холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору)

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, графические работы и упражнения, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Раздел 1 Системы кондиционирования воздуха |  |  |  |
| Введение. Тема 1.1 История развития техники кондиционирования воздуха | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | История развития техники кондиционирования воздуха. Развитие отечественной индустрии кондиционирования | 1 | 2 |
| Тема 1.2 Системы кондиционирования воздуха | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | Общие сведения. Классификация систем кондиционирования воздуха | 1 | 2 |
| Тема 1.3 Требования к системам кондиционирования воздуха | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Технологические, конструктивно-компоновочные и эксплуатационные требования к СКВ. | 2 | 2 |
| Тема 1.4 Промышленные системы кондиционирования | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | Чиллер-фанкойл. Типы фанкойлов | 4 | 2 |
|  | Центральный кондиционер |  |  |
|  | Прецизионные кондиционеры |  |  |
|  | Многозональные СКВ. VRF-системы |  |  |

|  | Практические занятия | 4/4пп |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практическое занятие № 1 Изучение принципа действия и конструкции функциональных блоков центрального кондиционера | 4 | 3 |
| Тема 1.5 Кондиционеры | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Типы кондиционеров, область применения, отличительные особенности Основные узлы кондиционера. Устройство и принцип работы кондиционера Применение рециркуляции воздуха в СКВ. Схемы рециркуляции | 6 |  |
| Тема 1.6 | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Кондиционеры крановые. Автомобильные кондиционеры. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия: | 4 | 3 |
|  | Практическая работа №2 Изучение автомобильных кондиционеров | 4 |  |
| Тема 1.7 Основные параметры влажного воздуха | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Относительная влажность, температура точки росы, энтальпия (теплосодержание), температура по мокрому термометру | 2 |  |
| Тема 1.8 Определение основных вредных выделений в помещении | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | Теплопритоки от солнечной радиации, оборудования, от людей Теплопоступления от инфильтрации Влаговыделения в помещении. Подбор кондиционера по площади Мощность, потребляемая кондиционером | 8 |  |
|  | Практические занятия: | 4/4пп |  |
|  | Практическая работа №3: Подбор кондиционера по площади | 4 | 3 |
| Раздел 2 Проектирование систем кондиционирования воздуха |  |  |  |
| Тема 2.1 Исходные данные для | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | Общие сведения о кондиционируемых помещениях | 12 | 2 |

| проектирования систем кондиционирования воздуха | Этапы проектных работ Основные характеристики влажного воздуха Расчетные параметры наружного воздуха в кондиционируемых помещениях Расчетные параметры внутреннего воздуха в кондиционируемых помещениях Программа и организация пусконаладочных испытаний СКВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.2 Расчет систем кондиционирования воздуха | Содержание учебного материала | 20 | 2 |
|  | Расчет тепловлажностного баланса помещения Теплопоступления через ограждающие конструкции Теплопоступления через остекленные поверхности Теплопоступления явного и скрытого тела от людей Теплопоступления от ламп и осветительных приборов Теплопоступления от оборудования Влагопритоки от людей Влагопритоки от инфильтрации Влагопритоки от смоченных поверхностей Влагопритоки от остывающей пищи Применение диаграммы I-d влажного воздуха Процессы тепловлагоностной обработки влажного воздуха в I-d диаграмме . .. Расчет воздухообмена | 20 |  |
| Тема 2.3Проектирование систем кондиционирования и определение полезной производительности СКВ | Содержание учебного материала | 10 | 2 |
|  | Требования и задачи, необходимые при выборе систем кондиционирования воздуха Принципы выбора систем кондиционирования воздуха и вентиляции Проектирование СКВ на базе сплит-систем Проектирование СКВ на базе центрального кондиционера Проектирование СКВ на базе чиллера-фанкойлов | 10 |  |
|  | Практические занятия: | 38/32пп |  |
|  | Практическая работа № 4: Расчет теплопоступлений в помещение и теплопотерь | 4 | 3 |
|  | Практическая работа №5: Расчет обьема выделяемой в помещении влаги | 4 | 3 |
|  | Практическая работа № 6: Расчет скрытого и полного тепловыделения | 4 | 3 |

|  | Практическая работа №7: Определение полезной производительности СКВ | 4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практическая работа №8: Разработка системы кондиционирования офисного помещения на базе сплит-систем | 4 | 3 |
|  | Практическая работа №9Расчет теплопоступлений через ограждающие конструкции. Расчет теплопоступлений от ламп и осветительных приборов. | 4 | 3 |
|  | Практическая работа№ 10:Расчет теплопоступлений от оборудования. Расчет поступающего в помещение явного тепла | 4 | 3 |
|  | Практическая работа №11:Расчет объема влажности выделяемой в помещении. Расчет скрытого и полного тепловыделения | 4 | 3 |
|  | Практическая работа №12: Определение полезной производительности СКВ. Выбор марки кондиционера. Его назначение и компоновка. | 3 | 3 |
|  | Практическая работа №13:Организация монтажа кондиционера. Эксплуатация и техническое обслуживание кондиционера. | 3 | 3 |
|  | Самостоятельная работа Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, интернет --- ресурсов Ответы на контрольные вопросы и вопросы самопроверки. Подготовка к выполнению практических работ и оформление отчетов Подготовка рефератов, докладов, презентаций. | 4 |  |
| Курсовое проектирование | Содержание и объем курсового проекта, оформление по ЕСКД. Введение по теме проекта. Выбор планировки здания. Расчет теплопритоков через ограждающие конструкции и от солнечной радиации. Расчет теплопритоков от обрабатываемых материалов и с наружным воздухом. Расчет теплопритоков от людей и от оборудования. Определение суммарной тепловой нагрузки. Расчет влагопритоков от материалов, с наружным воздухом и от людей. Выбор параметров и количества воздуха, подаваемого в помещение. Выбор схемы системы кондиционирования воздуха. Расчет СКВ для летнего режима. Расчет СКВ для зимнего режима. Построение процессов обработки воздуха в i-d диаграмме. Расчет и подбор оборудования. Безопасность жизнедеятельности при эксплуатации кондиционера. Охрана окружающей среды. Оформление расчетно-пояснительной записки Графическая часть - изображение в i-d диаграмме процессов обработки воздуха в кондиционере. Графическая часть - кондиционер | 20 | 3 |
| Экзамен |  | 6 | 3 |
| Итого по МДК.04.01 |  | 150 |  |
| МДК.04.02. Организация процессов монтажа и технического обслуживания систем кондиционирования воздуха |  | 136 |  |
| РАЗДЕЛ 5. Особенности монтажа систем холодоснабжения СКВ |  |  |  |
| Тема 5.1. Инструменты и приспособления для монтажа и сервиса оборудования. | Содержание | 6 | 2 |
|  | - Инструмент для монтажа труб. - Устройства для вакуумирования и заправки системы. | 2 2 |  |
|  | 3.Практическая работа№1: Изучить приборы для монтажа электрической схемы и схемы автоматизации. | 2/ 2пп | 3 |
| Тема 5.2. Особенности монтажа подсистем холодоснабжения СКВ. | Содержание | 8 | 2 |
|  | - Монтаж трубопроводов для хладагентов. - Теплоизоляционные работы. | 2 2 |  |
|  | 3.Практическая работа№2: Монтаж трубопроводов гидравлических систем холодоснабжения СКВ | 4/ 4пп | 3 |
| Тема 5.3 Особенности монтажа сплит систем, фэнкойлов и чиллеров. | Содержание | 8 | 2 |
|  | 1. Особенности монтажа кондиционеров сплит-систем. Монтаж и установка. 2. Особенности монтажа фэнкойлов и чиллеров. | 4 4 |  |
| Тема 5.4. Особенности монтажа кондиционеров, работающих на HFC хладагентах. | Содержание | 4 |  |
|  | 1. Рекомендации по монтажу кондиционеров, работающих на HFC хладагентах. | 2 | 2 |
|  | 2.Практическая работа№3: Ознакомление с рекомендациями по монтажу кондиционеров, работающих на HFC хладагентах. | 2/ 2пп | 3 |
| Тема 5.5. Контроль качества монтажных работ. | Содержание | 6 | 2 |
|  | 1. Общие положения. 2. Контроль качества монтажа вентиляторов и кондиционеров. 3. Контроль качества монтажа: фильтров и регулирующих устройств | 2 2 2 |  |
| Тема 5.6.Испытания и сдача законченных монтажом СКВ. | Содержание | 38/ 38пп |  |
|  | 1. Общие сведения об испытаниях оборудования СКВ. | 6 | 2 |
|  | 2. Практическая работа№4: Завершающая стадия монтажа СКВ. 3. Практическая работа№5: Проверка соответствия фактического испытания СКВ рабочему проекту и требованиям строительных норм и правил. 4. Практическая работа№6: Проверка на герметичность участка воздуховода. 5. Практическая работа№7: Обкатка вентиляционного оборудования. 6. Практическая работа№8: Особенности индивидуальных испытаний холодильных установок, обслуживающих СКВ. 7. Практическая работа№9: Испытание и регулировка СКВ до проектных параметров (общие сведения). 8. Практическая работа№10: Комплексное опробование СКВ (общие сведения). 9. Практическая работа№11: Порядок сдачи в эксплуатацию законченных монтажом СКВ. | 4 4 4 4 4 4 4 4 | 3 |
| Раздел 6. Эксплуатация, сервис и ремонт СКВ. |  |  |  |
| Тема 6.1. Общие сведения об эксплуатации и сервисе СКВ. | Содержание | 14 | 2 |
|  | 1. Техническое обслуживание. 2. Планово-предупредительный ремонт. 3. Сервис. 4. Гарантийное обслуживание. | 4 2 4 4 |  |
| Тема 6.2. Организация сервиса СКВ. | Содержание | 8 | 2 |
|  | 1. Состав, содержание и периодичность выполнения работ по сервису. 2. Службы эксплуатации и сервиса, их функции. | 4 4 |  |
| Тема 6.3. Неисправности СКВ методы их обнаружения и устранения. | Содержание | 24 |  |
|  | 1. Загрязнение фильтров внутреннего блока. 2. Загрязнение теплообменника наружного блока. 3. Нормируемая утечка хладагента. 4. Неправильная заправка контура хладагентом. 5. Неисправности компрессора. | 2 2 2 4 4 | 2 |
|  | 6. Практическая работа№12: Проверки элементов электрической цепи. | 4 | 3 |
|  | 7. Практическая работа№13: Основные виды неисправности газонаполненного термостата. | 4 | 3 |
|  | 8. Потери производительности, связанные с неправильной установкой кондиционера. | 2 | 2 |
| Тема 6.4. Основные операции при техническом обслуживании кондиционеров. | Содержание | 20 |  |
|  | 1. Удаление воздуха при первом включении. 2. Откачка контура и сбор хладагента в наружном блоке. 3. Сбор хладагента в наружном блоке. 4. Удаление воздуха при повторном включении системы. 5. Удаление хладагента из контура. | 2 2 2 2 2 | 2 |
|  | 6. Практическая работа№14: Заправка контура хладагентом. | 4 | 3 |
|  | 7. Практическая работа№15: Разборка блоков сплит системы. | 4 | 3 |
|  | 8.Дифференцированный зачет. | 2 | 3 |
| Учебная практика Виды работ: Выполнение требований безопасности труда на рабочих местах; изучение систем кондиционирования воздуха; изучение требований и задач, необходимых при выборе систем кондиционирования воздуха; ознакомление с принципами выбора систем кондиционирования воздуха и вентиляции; изучение расчета систем кондиционирования воздуха; ознакомление с инструментами и приспособлениями для монтажа и сервиса оборудования; ознакомиться с рекомендациями по монтажу кондиционеров, работающих на HFC хладагентах; контроль качества монтажных работ; изучить общие сведения об эксплуатации и сервисе СКВ; изучить неисправности СКВ методы их обнаружения и устранения; Ознакомиться с основными операциями при техническом обслуживании кондиционеров. |  | 72/ 72пп | 3 |
| Производственная практика (по профилю специальности). Виды работ: Выполнение требований безопасности труда на территории и в цехах предприятия, на рабочих местах; - выполнение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности при выполнение работ по монтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию и регламентированному техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха. - подготовка и выполнение работ по монтажу и наладке, сдаче в эксплуатацию кондиционеров отечественного и импортного производства различных типов и назначения; - выполнение типовых расчетов, подбора кондиционеров, проектирование систем кондиционирования воздуха; - планирование и выполнение работ по монтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию и регламентированному техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха. Комплексный дифференцированный зачет |  | 72/ 72пп | 3 |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает  наличие помещений:

«Холодильных машин и установок» Оборудование кабинета и лаборатории включает:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Виды систем кондиционирования воздуха»;

- учебная доска

- макеты и муляжи оборудования

- комплекты конструкторской и технологической документации;

- каталоги технологического оборудования;

- каталоги паспортов торгового оборудования;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- комплект нормативно - технической документации;

- плакаты.

Реализация профессионального модуля предполагает наличие библиотечного фонда и читальный зал с выходом в Интернет.

  - Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Фокин, С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018.-368 С. : ил. – (ПРОФИль).

- Монтаж, эксплуатация и сервис систем вентиляции и кондиционирования воздуха:Учебн._справ.пособие/С.И.Бурцев,А.В.Блинов,Б.С.Востров,В.Е.Мин ин и др. Под общ,ред.проф.В.Е.Минина.-СПб.:Профессия,2016-376.

2 Белова Е.М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях. – М.: Евроклимат, 2006 – 604 с.

- http//www.kelvin.ru/snip_40_01_2003.phtml СНиП 41-01-2003 “Отопление, вентиляция и кондиционеры”.

- http://www.complexdoc.ru/ntdtext/535523/ Свод правил 7.13130.2009 ‘Отопление, вентиляция и кондиционеры”.

Противопожарные требования. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

## Дополнительная литература:

1 Ананьев В. А., Балуева Л.Н. и др. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. –М.: Евроклимат Периодические издания (журналы)

- www.mir-klimata.com/archive/Журнал“Мир климата”.23. www.abok.ru/avok_press/archive.phpЖурнал “Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика

- Шиляев, М. И. Отопление, вентиляция и кондиционирование возуха.

Примеры расчета систем: учеб. Пособие для среднего профессионального образования / М. И. Шиляева. – 2-е изд., испр. И доп. – Москва : издательство Юрайт, 2019 – 250 с. URL: https://urait.ru

## Электронные издания (электронные ресурсы)

http://Znanium.com http://Twirpx.com http://Bookfi.ru

http://oborudovanie.agroserver.ru/	-	Специализированный информационно- аналитический интернет ресурс, посвященный монтажу оборудования предприятий торговли и общественного питания. Доступны для скачивания ГОСТы.

http://www. techno. edu. ru http://ru. wikipedia. org/wiki/

www.tehlin.ru- Техническая литература

## 4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Применяются следующие формы занятий: практическое занятие, лабораторная работа, лекция, семинар, самостоятельная работа. Допустимо проведение и других видов занятий.

Организация образовательного процесса должна предусматривать применение активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, моделирования и разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий и т.п. в сочетании с самостоятельной работой.

При изучении профессионального модуля обязательно прохождение практики. Учебное заведение может самостоятельно выбрать виды практик: сочетание учебной и производственной практик или только одну из них. Учебная практика и производственная практика могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом и на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, где обучающийся проходил практику.     Изучение программы профессионального модуля завершается квалификационным экзаменом.

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла:

ЕН.01 « Математика»;

ЕН.02 «Информатика»;

общепрофессиональных дисциплин:

ОП.01 «Инженерная графика»;

ОП.02 «Материаловедение»;

ОП.03 «Техническая механика»;

ОП.04 «Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия»;

ОП.05 «Термодинамика, теплотехника и гидравлика»;

ОП.06 «Охрана труда»;

ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности»;

ОП.08 «Технология обработки материалов»;

ОП.09 «Электроника и электронная техника»;

ОП.10 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»;

ОП.11 «Менеджмент»;

ОП.12 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».

# 3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

# Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ 04 Ведение процессов по монтажу, пусконаладке, технической эксплуатации и ремонту холодильно-вентиляционной техники и систем кондиционирования воздуха (по выбору)  и  специальности 15.02.06 «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных  и теплонасосных  машин и установок».

# Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ04 и с обязательным опытом работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# Мастера: наличие среднего профессионального образования, обязательный опыт работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения учебных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Организовывать | Способность организовывать проектные | Текущий контроль в форме экспертной оценки на занятиях; проверки выполнения самостоятельной работы Дифференцированн ый зачет по учебной практике Квалификационный экзамен по профессиональному модулю |
| и осуществлять | работы СКВ в соответствии с |  |
| техническую | требованиями инструкций и правил |  |
| эксплуатацию | техники безопасности |  |
| теплонасосного оборудования. |  |  |
| ПК 4.2 Проводить диагностику, обнаруживать неисправную теплонасосного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | Грамотность изложения |  |
|  | последовательности действий при |  |
|  | проектировании систем |  |
|  | кондиционирования воздуха |  |
| ПК 4.3. Выполнять | Скорость и техничность проведения работ |  |
| контроль, анализ и | по монтажу, наладке, сдаче в |  |
| оптимизацию режимов | эксплуатацию кондиционеров |  |
| работы теплонасосного оборудования | отечественного и импортного |  |
|  | производства |  |
|  | Аргументированность и обоснованность |  |
|  | выбора контрольно-измерительных |  |
|  | приборов для данного вида наладки |  |
|  | кондиционеров отечественного и |  |
|  | импортного производства |  |

| ПК 4.4 Выполнять работы по ремонту теплонасосного оборудования | Скорость и техничность проведения работ по монтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию кондиционеров отечественного и импортного производства Аргументированность и обоснованность выбора контрольно-измерительных приборов для данного вида наладки кондиционеров отечественного и импортного производства |  |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.5. Проводить подготовку, организовывать и осуществлять монтаж установок и систем автоматизации теплонасосного оборудования | Способность демонстрировать навыки выполнения работ по монтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию и техническому обслуживанию систем обслуживанию систем кондиционирования воздуха |  |
| ПК 4.6. Выполнять пусконаладку холодильных установок и программирование систем автоматизации теплонасосного оборудования | Грамотность и аргументированность в изложение последовательности работ по монтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Код и наименование общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |

| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Проявление и демонстрация устойчивого интереса будущей профессии. | Оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы напрактических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. наблюдение и оценка активности студента при проведении учебно- воспитательных мероприятий профессиональной направленности конференцииолимпиады, профессиональные конкурсы, |
| --- | --- | --- |
| OK 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Мотивированное обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач при осуществлении монтажа, технической эксплуатации и обслуживания холодильно- компрессорных машин и установок. Своевременность, правильность и полнота выполнения профессиональных задач. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы, на практических занятиях, при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно- компрессорных машин и установок и учебной и производственной практике. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность при выполнении профессиональных операций. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы, на практических занятиях, при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно- компрессорных машин и установок и учебной и производственной практике. |

| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Оперативность поиска и использования необходимой информации для качественного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Широта использования различных источников информации, включая электронные. | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы, на практических занятиях, при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно- компрессорных машин и установок и учебной и производственной практике. |
| --- | --- | --- |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | способен работать в текстовых и графических программах; | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы, на практических занятиях и выполнении курсового проекта |
| ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | Коммуникабельность при взаимодействии с обучающимися, преподавателями и руководи- телями практики в процессе обучения | Наблюдение и оценка коммуникативной деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних заданий, работ по учебной и производственной практике. Наблюдение и оценка использования студентом коммуникативных методов и приёмов при подготовке и проведении учебновоспитательных мероприятий различной тематики |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных | Ответственность за результат выполнения заданий. Способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях при работе в малых группах, работ по учебной и производственной практике. Наблюдение и оценка уровня ответственности студента за работу членов команды, при |

| ситуациях; |  | проведении учебно- воспитательных мероприятий различной тематики. Наблюдение и оценка динамики достижений студента в выполнении заданий, а также в учебной и общественной деятельности. |
| --- | --- | --- |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | Способность: планировать и организовывать задачи профессионального и личностного развития; заниматься самообразованием и осознанно планировать повышение квалификации. Способен обеспечивать требования охраны труда и выполнение правил техники безопасности при выполнении профессиональных задач. | Наблюдение и оценка использования студентом методов и приёмов личной организации: в процессе освоения образовательной программы; на практических занятиях; при выполнении индивидуальных домашних заданий; работ по учебной и производственной практике. Наблюдение и оценка динамики достижений студента в учебной и общественной деятельности. Оценка деятельности студента в процессе освоения |
|  |  | образовательной программы: на |
|  |  | практических занятиях; при |
|  |  | выполнении работ в период |
|  |  | учебной и производственной |
|  |  | практики. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Проявление интереса к инновациям в области холодильно- компрессорных машин и установок; | Наблюдение и оценка деятельности студента в процессе освоения образовательной программы, на практических занятиях, при выполнении работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживании холодильно- компрессорных машин и установок и учебной и производственной практике. |

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.

| Личностные результаты реализации программы воспитания | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | - Демонстрация интереса к будущей специальности. - Оценка собственного продвижения, личностного развития. - Положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов. - Сформированность гражданской позиции. - Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества. - Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения. - Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости | - Проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. |  |
| Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в машиностроительной отрасли личностного роста как профессионала | - Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан. - Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира. - Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. - Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся. Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве |  |
| Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | - Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира. - Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся. Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве |  |
| Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | - Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. - Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся. Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве |  |