Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе:

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), входит в УГС 15.00.00 Машиностроение; утвержденный Приказом  Минобрнауки России от 23.06.2022 N 491;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), 2024 г.;

- рабочей программы воспитания по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), 2024 г.;

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик: Фирсова Ю.А., преподаватель спецдисциплин

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 	4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	7

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 	8

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 	16

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 	19

# 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 5.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования.

ПК 5.2. Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.

ПК 5.5 Оформлять техническую документацию по обслуживанию холодильного оборудования.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

уметь:

-обслуживать компрессоры, насосы, конденсаторы, испарители, воздухоохладители, трубопроводы и арматуры холодильных установок, а также установки по производству льда под руководством машиниста более высокой квалификации;

-проводить чистку, смазывание и зарядку механизмов установок, и участие в текущем и планово-предупредительном ремонте обслуживаемого оборудования, аппаратуры и трубопроводов;

-выполнять обслуживание холодильных установок суммарной холодопроизводительностью до 2,1 млн. кДж/ч (до 500000 ккал/ч*), а также установок по производству льда;

- поддерживать наивыгоднейший режима работы холодильных установок;

-регулировать работы компрессоров аммиачных и водяных насосов, ресиверов, конденсаторов, испарителей и других механизмов холодильных установок;

-вести наблюдение за исправностью двигателей, трубопроводов, арматуры, приборов и аппаратуры;

-определять и устранять неисправности в работе агрегатов и аппаратуры холодильных установок;

-производить ревизии и составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования и коммуникаций; участвовать во всех видах ремонтных работ;

-проводить прием и испытание отремонтированного оборудования;

-снимать индикаторные диаграммы;

-проводить контроль качества подаваемого в испарители холодильного агента, а также давления и температуры в компрессорах;

-наблюдать за работой машинистов более низкого разряда в смене;

-осуществлять ведение записей о работе установки и расходе холодильного агента и электроэнергии.

знать:

-основные сведения об устройстве компрессоров, насосов, конденсаторов, испарителей, воздухоохладителей и другого оборудования холодильных установок;

-схему устройства и расположения контрольно-измерительных приборов, трубопроводов и арматуры;

-способы предупреждения и устранения неисправностей в работе установки;

-номенклатуру холодильных агентов;

-правила смазывания обслуживаемых машин;

-виды и сорта применяемых смазочных материалов;

-конструктивное устройство холодильных установок различных систем;

-основные законы физики в части холодильного процесса;

-схему расположения трубопроводов, арматуры, приборов автоматического регулирования и контрольных приборов;

-технологический процесс производства холода и коэффициент полезного действия холодильных установок;

-устройство изотопных уровнемеров, электронных мостов, соленоидных вентилей и других контрольно-измерительных приборов, электроприводов;

-включение и выключение электроприводов;

-правила приемки и испытания оборудования после ремонта;

-порядок и форма ведения технической и отчетной документации установки;

Общие требования к личностным результатам выпускников СПО

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий

профессиональную жизнестойкость

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать  поставленных целей, стремящийся к формированию в машиностроительной отрасли личностного роста как профессионала

Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию.

Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего часов:550

Из них на освоение МДК -208 часов              Учебная практика- 144 часа

Производственная практика-180 часов

Самостоятельная работа-6 часов

Экзамен по модулю-18 часов

# 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: организация и проведение работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию, ремонту и испытанию холодильно-компрессорных машин и установок; организация деятельности первичных трудовых коллективов, в том числе профессиональными

(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 5.1 | Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования. |
| ПК 5.2 | Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. |
| ПК 5.5 | Оформлять техническую документацию по обслуживанию холодильного оборудования. |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| ОК 2. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; |
| ОК 4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; |

# 3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

| Коды ПК | Наименования разделов ПМ | Всего часов учебной нагрузки, часов | Практическая подготовка | Самостоятельная работа, часов | Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Учебная практика , часов | Производстве нная практика (по профилю специальност и), часов |
|  |  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные | работы и в т.ч., курсовая | в т.ч. консультации | в т.ч. промежуточн ая аттестация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК.5.1, ПК.5.2, ПК.5.5 ОК.1-6 | МДК 05.01 Теоретическая подготовка по профессии 14341 машинист холодильных установок | 208 | 80 | 6 | 202 | 100 |  | 2 | 6 |  |  |
| ПК.5.1, ПК.5.2, ПК.5.5 ОК.1-6 | Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
| ПК.5.1, ПК.5.2, ПК.5.5 ОК.1-6 | Производственная практика (по профилю специальности) | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Экзамен по модулю | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 550 | 404 | 6 | 220 |  |  | 2 | 6 | 144 | 180 |

### 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| МДК 05.01 Технология обслуживания холодильных установок. |  |  | 208 |  |
| Тема 1.1 Обслуживание холодильных установок. | Содержание. |  | 56 |  |
|  | 1. | Введение в профессию.Основные термины,получение низких температур. | 2 | 2 |
|  |  | Прямой и обратный цикл Карно. Диаграмма Т-S. | 2 | 2 |
|  |  | Термоэлектрическое охлаждение. Эффект Пельтье. | 2 | 2 |
|  |  | Оптимальный режим работы холодильных установок.температура конденсации,температура всасывания, температура нагнетания, температура кипения.Отклонения от оптимального режима. | 4 | 2 |
|  | 2. | Обслуживание аммиачных холодильных установок.Неполадки и способы устранения в холодильной установке. | 4 | 2 |
|  |  | ТБ и ПБ при обслуживании аммиачных холодильных установок. | 2 | 2 |
|  |  | Анализ режима работы холодильной установки. | 2 | 2 |
|  | 3. | Обслуживание фреоновых холодильных установок.Неполадки и способы устранения в холодильной установке. | 2 | 2 |
|  |  | ТБ и ПБ при обслуживании фреоновых холодильных установок. | 2 | 2 |
|  | 4. | Обслуживание теплообменных аппаратов(конденсаторов).Марки,типы аппаратов,характеристики,принцип работы. | 4 | 2 |
|  |  | Очистка теплопередающей поверхности от загрязнений. | 2 | 2 |
|  |  | Выпуск воздуха из конденсатора. | 2 | 2 |
|  |  | Улучшение качества охлаждающей воды. | 2 | 2 |
|  |  | Основные неисправности в работе вентиляторов и способы их устранения. | 2 | 2 |
|  |  | Обслуживание испарителей горизонтальных кожухотрубных ,панельных. | 2 | 2 |
|  |  | Обслуживание приборов охлаждения. Виды камерного оборудования. | 2 | 2 |
|  |  | Регулирование подачи жидкого холодильного агента в приборы охлаждения | 2 | 2 |

|  | 5. | Обслуживание вспомогательных аппаратов .Основные неисправности, способы устранения вспомогательных аппаратов. | 4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Техническое обслуживание промсосуда. Основные неполадки и способы их устранения. | 2 | 2 |
|  |  | Обслуживание циркуляционного ресивера и насосов для хладагента. | 2 | 2 |
|  |  | Основные неисправности в работе насоса типа К. | 2 | 2 |
|  |  | Основные неисправности устройств для охлаждения воды. | 2 | 2 |
|  |  | Обслуживание отделителя жидкости, маслоотделителя и маслособирателя. | 2 | 2 |
|  |  | Техническое обслуживание ресиверов: линейных, дренажных, защитных. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия/п.п. |  | 56/56п.п. |  |
|  | 1. | Изучение основных неполадок(неисправностей) и их причин в работе поршневого компрессора. | 2 | 3 |
|  | 2. | Изучение способов устранения неполадок в работе поршневых компрессоров. | 2 | 3 |
|  | 3 | Изучение удаления воздуха из системы. | 2 | 3 |
|  | 4 | Изучение герметичности в вакуумирование системы. | 2 | 3 |
|  | 5 | Определение причин влажного хода компрессора. | 2 | 3 |
|  | 6. | Схема заправки маслом холодильной установки. | 2 | 3 |
|  | 7. | Основные отклонения от оптимального режима. | 2 | 3 |
|  | 8. | Устранение отклонений, вызванные влажным ходом работы компрессора. | 2 | 3 |
|  | 9. | Заполнение системы хладагентом и рабочими веществами. | 2 | 3 |
|  | 10 . | Изучение схемы удаление масла из аппаратов в маслосборник. | 2 | 3 |
|  | 11 | Изучение схемы удаления накипи химическим способом. | 2 | 3 |
|  | 12 . | Схема оттайки охлаждающих приборов. | 2 | 3 |
|  | 13 . | Характеристики хладагентов и их свойства. | 2 | 3 |
|  | 14 . | Изучение схемы фреоновой холодильной машины. | 2 | 3 |
|  | 15 . | Изучение схемы холодильной установки с одноступенчатым компрессором. | 2 | 3 |
|  | 16 . | Изучение КТГ. Основные узлы и детали. | 2 | 3 |
|  | 17 . | Изучение основных узлов поршневого компрессора. | 2 | 3 |

|  | 18 . | Изучение теплообменных аппаратов. | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 . | Изучение классификации поршневых компрессоров. | 2 | 3 |
|  | 20 . | Схема установки для регенерации масла. | 2 | 3 |
|  | 21 . | Изучение схемы добавления аммиака из цистерны. | 2 | 3 |
|  | 22 . | Изучение схемы двухступенчатой холодильной установки. | 2 | 3 |
|  | 23 . | Изучение схем рассольного охлаждения. | 2 | 3 |
|  | 24 . | Изучение одноступенчатой установки с верхним расположением отделителя жидкости. | 2 | 3 |
|  | 25 . | Изучение безнасосной аммиачной схемы с нижним расположением отделителя жидкости. | 2 | 3 |
|  | 26 . | Изучение обслуживания циркуляционного ресивера. | 2 | 3 |
|  | 27 . | Очистка аппаратов от загрязнений маслом и водяным камнем. | 2 | 3 |
|  | 28 . | Изучение техники безопасности и средства индивидуальной защиты. | 2 | 3 |
| Тема 1.2 Техническое обслуживание малых холодильных машин и торговых холодильных установок. | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. | Испытание торговых холодильных установок. | 2 | 2 |
|  | 2. | Пуск холодильной установки. | 2 | 2 |
|  | 3. | Техническое обслуживание приборов контроля и автоматики. | 2 | 2 |
|  | Практическая работа |  | 14 |  |
|  | 1. | Изучение основных неполадок торгового холодильного оборудования. | 2 | 3 |
|  | 2. | Способы устранения основных неполадок ТХО. | 2 | 3 |
|  | 3 | Обозначение запорно-регулирующей арматуры и средств автоматизации в схемах холодильной установки. | 2 | 3 |
|  | 4. | Устройство бытового холодильника. | 2 | 3 |
|  | 5. | Изучение приборов контроля и инструмента. | 2 | 3 |
|  | 6. | Вычерчивание приборов автоматики. | 2 | 3 |
|  | 7. | Устранение утечек в холодильной установке. | 2 | 3 |
| Тема 1.3 Основные положения ремонта. | Содержание |  | 24 |  |
|  | 1. | Периодичность проведения осмотра и ремонта. Основные виды ремонтов. | 2 | 2 |

|  | 2. | Ремонт компрессорных агрегатов. Техника безопасности при обслуживании компрессоров и компрессорных агрегатов. Признаки нормальной работы поршневых компрессоров. | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Определение утечек аммиака через неплотности в воду. | 2 | 2 |
|  |  | Определение утечек хладагента. | 2 | 2 |
|  |  | Неисправности поршневого компрессора. Способы их устранения. | 2 | 2 |
|  |  | Неисправности в работе винтового компрессора и способы их устранения.Заправка компрессора маслом. Схема изучения. | 2 | 2 |
|  | 3. | Основные неполадки и способы их устранения в бытовых холодильниках. | 2 | 2 |
|  | 4. | Проведение пуско-наладочных работ. основные правила пуска холодильного оборудования. Техника безопасности при пусконаладочных работах. Остановка,пуск компрессора. | 2 | 2 |
|  |  | Основные неисправности в работе ТРВ. | 2 | 2 |
|  |  | Ремонт и основные неполадки в работе КИП и А. | 4 | 2 |
|  | 5. | Дефектация и методы контроля. Восстановление деталей. Составление дефектовочной ведомости. | 2 | 2 |
|  | Практическая работа/п.п. |  | 24/24п.п. |  |
|  | 1. | Изучение структуры цикла технического обслуживания и ремонта. | 2 | 3 |
|  | 2. | Устранение дефектов деталей и узлов винтового компрессора. | 2 | 3 |
|  | 3. | Вычерчивание деталей с видами износа. | 2 | 3 |
|  | 4. | Ремонт деталей методом сварки. | 2 | 3 |
|  | 5. | Определение видов износа в поршневых компрессорах. | 2 | 3 |
|  | 6. | Определение мест утечек с помощью инструментов. | 2 | 3 |
|  | 7. | Сборка и разборка деталей механизма движения компрессора с коленвалами. | 2 | 3 |
|  | 8. | Упражнение и ознакомление в гибке труб с помощью трубогиба. | 2 | 3 |
|  | 9. | Остановка компрессора и выявление его неполадок. | 2 | 3 |
|  | 10 . | Разборка, очистка, проверка клапанов на герметичность. | 2 | 3 |
|  | 11 . | Ознакомление с особенностями и назначением КИП. | 2 | 3 |
|  | 12 . | Знакомство с возможными причинами, вызывающих неисправность КИП. | 2 | 3 |
| Тема 1.4 Техническая документация и отчетность по обслуживанию холодильных установок. | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1. | Ремонтная документация. Порядок передачи оборудования в ремонт. | 2 | 2 |
|  | 2. | Суточный журнал, составление сводной ведомости ,месячного технического отчета. | 2 | 2 |

|  | 3. | Правила ТБ, пожарной безопасности во время обслуживания холодильного оборудования. | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. | Правила ТБ и пожарной безопасности при работах по монтажу систем и механизмов холодильного оборудования. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия. |  | 6 |  |
|  | 1. | Составление технического отчета по обслуживанию холодильной установки. | 3 | 3 |
|  | 2. | Введение суточного журнала. | 3 | 3 |
|  |  | ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ | 18 |  |
| Учебная практика УП.05 Виды работ: - изучение правил по технике безопасности и пожарной безопасности; Измерения и измерительный инструмент. Разметка плоскостная. Разметка по чертежу, натуральному образцу и шаблону Рубка, правка, гибка полосового, листового, круглого и профильного металла, труб в тисках и на плите Опиливание плоскостей, поверхностей и пазов Резка плоских, круглых и профильных материалов по рискам и шаблону, разрезание металлических труб Резка, разбортовка и расширение медных трубок. Обработка деталей включающая сверление, развертывание, зенкерование о развертывание отверстий Высверливание поломанных шпилек и восстановление внутренней резьбы Нарезание резьбы плашками, нарезание метчиками в сквозных и глухих отверстиях. - изучить систему смазки компрессоров, центробежных насосов, вентиляторов и т. д.; - обслуживание компрессора, конденсатора, испарителей, центробежных насосов, вентиляторов; воздухоохладителей и разведение рассола; - выпуск масла и воздуха; - регулирование режима работы холодильной установки; - определение неправильной работы установки и устранения причин ненормальностей; - оформление технической документации по эксплуатации холодильной установки; - виды и причины травматизма; - Мероприятия по предупреждения травм; - электробезопасность. Виды поражения электрическим током и их причины; - правила пользования защитными средствами; - разборка и сборка узлов с подшипниками скольжения и качения; - разборка и сборка оборудования холодильных машин и установок; - разборка. изучение и сборка компрессоров поршневых. винтовых и других конструкций; - сборка и разборка деталей механизма движения ротационного компрессора; - сборка узлов компрессора; - упражнения в удалении воды из конденсаторов; - разборка и сборка вентилей;- ознакомление с ТРВ; со средствами автоматики. - упражнение в соединении труб мягкого припоя, серебряного припоя; - упражнение в гибке труб. |  |  | 144/144п.п. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |  |

| Дифференцированный зачет |  |  |
| --- | --- | --- |
| Производственная практика ПП.05 Виды работ: -изучение правил по технике безопасности и пожарной безопасности; - ознакомление с правилами внутреннего распорядка на предприятии, с планировкой холодильника, с планировкой машинного отделения, со схемой аммиачных и рассольных трубопроводов, с установленным оборудованием; работа в составе дежурной смены с выполнением обязанностей машиниста; Выполнение электродуговой сварки в разных плоскостях. Выбор оптимальных режимов сварки. Требования к зачистке швов после сварки. Контроль качества. Выполнение газосварочных работ. Выбор оптимальных режимов сварки. Контроль качества. Пайка.Оборудование.Припои.Выбор режимов пайки.Соединение медных труб с использованием пайки. Соединение неметаллических труб с использованием термопаяльников. .Обслуживание холодильных установок: Выполнение требований безопасности труда на территории и в цехах предприятия, на рабочих местах; Выполнение требований охраны труда при техническом обслуживании холодильного оборудования; Участие в работах по обслуживанию холодильного оборудования в составе специализированных бригад: - выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию холодильного оборудования; - определение и устранение неисправностей в работе холодильного оборудования; - выполнение планово-предупредительного ремонта холодильного оборудования; Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях; Ведение режимов работы холодильного оборудования; Выбор оптимального режима работы холодильной установки; Проведение анализа режимов работы холодильной системы; Правильное и целенаправленное использование рабочего инструмента; Пуск и остановка холодильной установки двухступенчатого сжатия; Показания мест смазки и заправки систем; Обслуживания конденсатора; Обеспечение достаточной подачи охлаждающей воды или воздуха и неконденсирующихся газов; очистка поверхности конденсатора в целях поддержания максимальной эффективности теплообмена; Обслуживание циркуляционного ресивера; обучение приемам добавления холодильного агента в систему; Выявление признаков наличия воздуха в системе холодильной установки; Обучение приемам очистки деталей насоса от загрязнений, перебивки сальников; Знакомство с возможными причинами, вызывающих неисправность КИП; Эксплуатация испарителей; Ознакомление со способами устранения утечек хладагента; Ознакомление с видами износа, основными методами ремонта изношенных деталей. Дифференцированный зачет | 180/180п.п. 6 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |  |
| Всего | 550 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

- – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

- – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализация учебной дисциплины имеется в наличии: - учебный кабинет «Холодильных машин и установок»; - мастерская «слесарно-механическая».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Холодильных машин и установок»:

- учебные стенды «Каток с теплообменником», «Поиск неисправности»;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт кабинета); - рабочие места для обучающихся при проведении занятий; Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Оборудование мастерской :

- мобильные стенды на базе холодильной машины «Поиск неисправностей и

техническое обслуживание холодильной установки»;

- измерительные инструменты и приборы;

- паячные посты (газовая горелка для пайки твердым припоем);

- расходные материалы для проведения лабораторных и практических занятий;

- компрессоры различных типов;

- образцы холодильного оборудования;

- макеты холодильного оборудования;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт лаборатории).

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику оснащенных холодильными установками.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- мобильные стенды для монтажа и пусконаладочных работ с основным оборудованием;

- мобильные стенды на базе холодильной установки;

- холодильное оборудование;

- узлы и детали компрессоров, приборы автоматики холодильных установок;

- модели и макеты холодильного оборудования;

- технические средства компьютерные, мультимедийные и т.п.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: холодильное оборудование, модели, макеты, оборудование, технические средства, в т.ч.

аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п.

4.2. Информационное обеспечение обучения Основная литература:

1.Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735

2.Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и торговли : учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0776-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003603

3. Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141778

Дополнительная литература:

    - Курылев Е.С., Оносовский В.В., Румянцев Ю.Д., Холодильные установки - СПб.:Политехника,  2019г.

    - Колач С.Т., Холодильное оборудование предприятий торговли и общественного питания – М.:АСАDEMA, 2019г.

    - Бабакин и др., Диагностика работы малых холодильных компрессоров – Узоречье, 2019г.

    - Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем – М.: Госгортехнадзор России, 2019г.

    - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации фреоновых холодильных установок – М.: Минтруда России, 2019г.

    - Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок», М.: Горгостехнадзор России, 2019г.

    - Правила безопасности аммиачных холодильных установок –М.: Госгортехнадзор России, 2019г.

## Итернет-ресурсы

- –htp://znanium.com/

- Сайт www.orelholodmash.ru

- Сайт www.tmim.ru

- Сайт www.holodilshik.ru 5. Сайт http://www.ostrov.ru/.

- Сайт http://bitzer.ru/.

- Сайт www.alfalaval.com.

Сервисы и инструменты:

- Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

- Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

- https://disk.yandex.ru

  - Общие требования к организации образовательного процесса

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Применяются следующие формы занятий: практическое занятие, лабораторная работа, лекция, самостоятельная работа. Допустимо проведение и других видов занятий.

Организация образовательного процесса должна предусматривать применение активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, моделирования и разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий и т.п. в сочетании с самостоятельной работой.

При изучении профессионального модуля обязательно прохождение практики. Учебное заведение самостоятельно выбирает виды практик: сочетание учебной и производственной практик или только одну из них. Учебная практика и производственная практика реализуются концентрированно. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом и на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, где обучающийся проходил практику.     Изучение программы профессионального модуля завершается квалификационным экзаменом.

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования 	к 	квалификации 	педагогических 	(инженерно-

педагогических) кадров: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), и с обязательным опытом работы в соответствующих профессиональной сфере организациях. Эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# 1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований,  в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1 Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования. | - выполнение работ по обслуживанию и эксплуатации холодильного оборудования. | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |
| ПК 5.2 Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | - обнаружение неисправностей в работе холодильного оборудования; - устранение неисправностей в работе холодильного оборудования; - проведение мер по предупреждению отказов и аварий холодильного оборудования. |  |
| ПК 5.5 Оформлять техническую документацию по обслуживанию холодильного оборудования. | - уметь оформлять техническую документацию по обслуживанию холодильного оборудования. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений

| Код и наименование общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | - демонстрация интереса к профессии и освоение профессиональных компетенций с положительным результатом | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | - выполнение всех видов заданий определённых руководством в полном объёме | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | - самоанализ, контроль и коррекция результатов собственной работы. | Экспертное наблюдение и оценкадеятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы, на практических занятиях |
| ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | - способен вести эффективный поиск и использование информации, включая электронные для эффективного выполнения профессиональных задач. | Экспертное наблюдение и оценкадеятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы, на практических занятиях |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей | -способен работать в текстовых и графических программах | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной |
| социального и культурного контекста; |  | программы, на практических занятиях |
| ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | -способен брать на себя ответственность за работу; | Экспертное наблюдение и оценка коммуникативной деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении индивидуальных домашних заданий, работ по учебной и производственной практике |

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.

| Личностные результаты реализации программы воспитания | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ЛР.8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий | - Демонстрация интереса к будущей специальности. - Оценка собственного продвижения, личностного развития. - Положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов. - Сформированность гражданской позиции. - Проявление мировоззренческих установок на | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания, тестирование |

| профессиональную жизнестойкость. | готовность молодых людей к работе на благо Отечества. - Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения. - Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся.  |  |
| --- | --- | --- |
| ЛР.9 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости |  Проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социальноэкономической действительности. |  |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности | Оценка освоения ОПОП в части достижения личностных результатов |  |
| ЛР.15 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в машиностроительной отрасли личностного роста как профессионала | - Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан. - Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира. - Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. - Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся. Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве |  |
| ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | - Проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира. - Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся. Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве |  |
| ЛР 17 Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | - Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. - Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся. Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве |  |