Задание: изучить и законспектировать  термины,можноопускать те,которые вы знаете уже

3.1 аварийный ремонт: Неплановый ремонт, вызванный отказом отдельных элементов, узлов, агрегатов, систем вентиляции и кондиционирования здания (сооружения) приводящим к невозможности выполнения возложенных на них функциональных задач

3.2 вентиляция: Организация воздухообмена для создания воздушной среды в помещениях и на рабочих местах зданий (сооружений), соответствующей нормам, достигаемой совокупностью мероприятий с использованием необходимых технических средств.

3.3 вентиляционная камера: Специальное помещение для размещения приточных и вытяжных установок.

3.4 воздухозаборник: Устройство, предназначенное для сбора воздуха в системах теплоснабжения и отопления.

3.5 вытяжные системы вентиляции: Системы, удаляющие отработанный воздух из помещений

3.6 запорно-регулировочная арматура: Устройство, предназначенное для полного перекрытия потока воздуха или его регулирования в трубопроводе в зависимости от требований технологического процесса.

3.7 кондиционирование: Создание и поддержание (с помощью средств автоматического регулирования) в помещениях зданий (сооружений) СП ХХХ.1325800.2016 Первая редакция

6

определенных (заданных) параметров воздуха для комфортного пребывания там людей или ведения технологических процессов.

3.8 нормальная эксплуатация: Эксплуатация строительного объекта в соответствии с условиями, предусмотренными в строительных нормах или задании на проектирование, включая соответствующее техническое обслуживание, капитальный ремонт и реконструкцию (в соответствии с ГОСТ 27751-2014)

3.9 приточные системы вентиляции: Обеспечивают постоянный приток свежего воздуха в помещения зданий (сооружений)

3.10 приточно-вытяжные системы вентиляции: Объединяющие в себе свойства приточных и вытяжных систем

3.11 расчетный срок службы: Установленный в строительных нормах или в задании на проектирование период использования строительного объекта по назначению до капитального ремонта и (или) реконструкции с предусмотренным техническим обслуживанием. Расчетный срок службы отсчитывается от начала эксплуатации объекта или возобновления его эксплуатации после капитального ремонта или реконструкции (в соответствии с ГОСТ 27751-2014)

3.12 специализированная организация: Организация, имеющая полномочия в соответствии с действующим законодательством на проведение работ по обследованиям и мониторингу зданий (сооружений) (в соответствии с ГОСТ 31937-2011)

4 Сокращения

ЕО – еженедельный осмотр систем вентиляции и кондиционирования.

ПлПР – Планово-предупредительный ремонт.

СВК – Системы вентиляции и кондиционирования.

СЭ – Служба эксплуатации зданий (сооружений). СП ХХХ.1325800.2016 Первая редакция

7

ТО – Техническое обслуживание.

ТР - Текущий ремонт