7 Организация службы эксплуатации систем вентиляции и

кондиционирования

7.1 ответственным за эксплуатацию здания

(сооружения) является собственник или лицо, которое владеет зданием

(сооружением) на законном основании (на праве аренды или другое).

7.2 Ответственность за эксплуатацию и своевременный ремонт систем

вентиляции и кондиционирования зданий (сооружений) возлагается на

главного инженера здания (сооружения) или на директора компании

подрядчика, занимающейся эксплуатацией. Собственник здания (владелец,

управляющая компания, руководство предприятия) приказом назначает

сотрудника, отвечающего за надлежащую эксплуатацию СВК.

7.3 Структура организации эксплуатации СВК:

- инженерная группа в составе инженер ОВК, инженер КИПиА

производит руководство производством работ и осуществляет контроль

качества выполненных работ;

- линейный персонал, производящий работы по надзору за СВК и ТО;

- ремонтная бригада для выполняет внеплановые ремонтные работы и

ПлПР.

7.4 Инженерно-техническое подразделение СЭ подчиняется

непосредственно главному инженеру компании, производящей работы по

эксплуатации, линейный персонал и ремонтная бригада находятся в

подчинении инженерного подразделения.

7.5 СЭ руководствуется в своей деятельности:

- законодательными актами Российской Федерации;

- нормативными правовыми актами федеральных органов

исполнительной власти Российской Федерации;

- стандартами в области качества;

- внутренними организационно – распорядительными документами;

- инструкциями, правилами и нормами, по охране труда, технике

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности;

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- настоящим СП.

7.6 Деятельность СЭ, должностных лиц по эксплуатации и ремонту

СВК организуется главным инженером.

7.7 Главный инженер имеет право приказом (распоряжением)

возложить персональную ответственность за выполнение отдельных работ по

эксплуатации или ремонту систем вентиляции и кондиционирования здания

на конкретных работников СЭ или заключить договор на выполнение

отдельных работ по эксплуатации и ремонту с подрядной организацией.

7.8 Контроль соблюдения правил эксплуатации, качества ремонта,

планирование и организация текущего ремонта СВК осуществляет

инженерная группа под руководством главного инженера.

7.9 Главный инженер в области эксплуатации СВК:

- контролирует выполнение сотрудниками СЭ и подрядными

организациями государственных и отраслевых директивных и нормативных

документов, приказов и распоряжений дирекции, по эксплуатации и ремонту

СВК;

- контролирует соответствие эксплуатационных параметров здания,

проектным, действующими нормативным документам, приказами,

распоряжениями и предписаниями контролирующих и инспектирующих

органов;

- осуществляет систематические наблюдения за состоянием СВК

включая ежедневные наблюдения и поэлементные осмотры. Заносит

результаты наблюдений в Технический журнал по эксплуатации здания,

немедленно извещает главного инженера о выявленных дефектах и

повреждениях, требующих срочного устранения либо вызывающих

затруднения в оценке степени опасности, организует работы по

незамедлительному устранению дефектов и повреждений аварийного

характера;

7.10 СЭ подготавливает проекты приказов Генерального директора в

области эксплуатации СВК и акты о проведении общих периодических и

внеочередных осмотров, а также о расследовании причин отказов и аварий

систем вентиляции и кондиционирования;

- участвует в работе комиссий, разработке и контроле выполнения

определенных комиссией мер;

- планирует обследования систем вентиляции и кондиционирования

здания специализированными организациями

- вносит предложения о постановке здания на абонементное

обслуживание специализированными организациями;

- участвует в подготовке договоров на проведение обследований или

абонементного обслуживания, выполняет промежуточную и окончательную

приемку выполненных работ и подготовку актов сдачи-приемки законченных

работ (этапов работ) для подписи главному инженеру;

- участвует в текущих, общих периодических и внеочередных осмотрах

СВК;

- оказывает содействие специализированным организациям в

проведении обследований (безопасный доступ в помещения и к

оборудованию систем вентиляции и кондиционирования, согласование мест

вскрытий, устройство подмостей, лесов, предоставление спецодежды,

предоставление помещения для переодевания, хранения приборов и

инструментов, устройство дополнительного освещения, проведение

инструктажа по технике безопасности проведения работ с учетом специфики

здания и т.п.);

- участвует в составлении заявок на проведение ремонтновосстановительных работ и заданий на проведение капитального ремонта

СВК;

- организует текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования

здания, контролирует его качество и сроки выполнения;

- участвует в работе комиссий по расследованию причин отказов и

аварий СВК;

- совместно с другими исполнителями обеспечивает безопасные

условия выполнения работ, связанных с эксплуатацией или ремонтом СВК;

- вносит соответствующие записи в Технический журнал по

эксплуатации здания. Обеспечивает хранение экземпляра паспорта на здание

и акты всех видов осмотров, материалы обследований

специализированными организациями СВК (отчеты, заключения, акты и др.),

акты проектных организаций, осуществляющих авторский надзор, акты о

приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом СВК; копии

актов комиссий о приемке в эксплуатацию законченного, копии других

приказов и распоряжений, связанных с эксплуатацией или ремонтом систем

вентиляции и кондиционирования здания; прочую документацию (графики,

акты и т. д.) по вопросам эксплуатации и ремонта здания;

- выносит на рассмотрение главному инженеру вопросы и предложения

по совершенствованию эксплуатации и ремонта систем вентиляции и

кондиционирования здания;

- анализирует состояние и разрабатывает предложения по

совершенствованию организации эксплуатации СВК, по облегчению доступа

к ответственным узлам для их очистки, осмотра и ремонта, контролирует

выполнение намеченных мер;

- обеспечивает организацию, технологию и расходные материалы на

выполнение ремонтно-восстановительных работ, разрабатывает предложения

по совершенствованию организации и методов ремонта СВК;

- рассматривает и согласовывает графики и проекты производства

работ по ремонту СВК;

- составляет перспективные планы работ по текущему и капитальному

ремонтам систем вентиляции и кондиционирования по форме Приложения А,

с предварительным проведением обследования СВК, и представляет их на

утверждение генеральному директору;

- подготавливает перспективные и годовые планы проектных работ по

капитальному ремонту СВК и представляет их на утверждение генеральному

директору;

- рассматривает и представляет на утверждение генеральному

директору проектную и сметную документацию на капитальный ремонт,

реконструкцию СВК;

- составляет сметы на текущий и капитальный ремонт СВК в случаях,

отсутствия проектной документации;

- оформляет и представляет на рассмотрение генеральному директору

договоры с подрядными организациями на проектирование и выполнение

текущего и капитального ремонта, реконструкции или расширения СВК,

организует и контролирует финансирование работ;

- составляет сводные заявки на основные материалы, строительные

изделия, оборудование и механизмы для ремонтно-восстановительных работ,

контролирует реализацию заявок;

- контролирует качество и объем текущего и капитального ремонта

СВК согласно утвержденной проектно-сметной и действующей нормативной

документации;

- готовит проекты приказов генерального директора, проводит другие

подготовительные работы по приемке в эксплуатацию СВК после

капитального ремонта;

- участвует в работе комиссий по промежуточной и окончательной

приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом, СВК.

7.11 При проведения ежедневных осмотров для своевременного

выявления, оценки и устранения неисправностей СВК СЭ взаимодействует с

другими сотрудниками подразделениями.

7.12 Взаимодействие между СЭ и другими сотрудниками организует

главный инженер. Порядок взаимодействия определяется внутренними

инструкциями.

7.13 СЭ осуществляет взаимодействие со сторонними

специализированными организациями по вопросам:

- проведения текущего, планово–предупредительного и капитального

ремонта СВК;

- проведения обследований систем вентиляции и кондиционирования

здания;

7.14 Порядок организации и условия взаимодействия СЭ со

сторонними организациями регламентируется организационно–

распорядительными документами на основании заключённых договоров.

7.15 Главный инженер имеет право:

- требовать в случае необходимости внеочередного обследования СВК

или его элементов;

- прекращать производство ремонтно-восстановительных работ при

обнаружении низкого качества выполняемых работ или отступлений от

проектно-сметной документации, требовать от исполнителей устранения

дефектов;

- приказом (распоряжением) возложить персональную ответственность

за выполнение отдельных работ по эксплуатации или ремонту СВК либо его

частей на конкретных работников СЭ;

- на договорной основе привлекать подрядные организации для

осуществления работ, связанных с эксплуатацией или ремонтом.

7.16 Работники СЭ проходят обучение и периодически, не реже

одного раза в три года, сдают экзамены на знание правил эксплуатации и

ремонта систем вентиляции и кондиционирования здания.

7.17 При обучении сотрудников должны быть рассмотрены как общие

правила эксплуатации, так и специфические особенности эксплуатации и

ремонта СВК.