Тема 2.1 Монтаж РУ и приборов и аппаратов вторичных цепей

Цель работы: Изучить назначение и состав распределительных устройств и сборных типа РУ, РЩ. Ознакомиться с коммутационными аппаратами, встраиваемыми в ящики, и их электрическими схемами. Научиться выполнять монтаж коммутационных аппаратов и вторичных цепей.

Изучить ПУЭ, СНиП и ГОСТ по монтаж РУ и аппаратов вторичных цепей. Начертить однолинейную схему монтажа РЩ. Прислать в виде отчета на почту: ilmira-sharipova@mail.ry

- Монтаж щитов управления защиты и автоматики в зависимости от условий окружающей среды: рассмотреть ПУЭ, СНиП (СНиП 3.05.07-85; ПУЭ. Раздел 3. Защита и автоматика );  и выполнить программирование

- Монтаж распределительных шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования: рассмотреть и ознакомится ПУР и СНиП (СНиП 31-110-2003 Проектирование и монтаж Электроустановок жилых и общественных зданий;   ПУЭ-2003 7-изд); начертить схему ввода подключения

Работа рассчитана на период: 15.10.2024

Работа оценивается по следующим критериям:

Оценка «5» - «отлично» ставится за развернутый, полный, безошибочный отчет, в котором выдерживается план, содержащий, сообщение основного материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию студента по спорным вопросам, изложенный литературным языком без существенных стилистических нарушений. Практический ответ (чертеж однолинейной схемы) ставится за работу, выполненную без ошибок (или с незначительными ошибками, которые исправляются самостоятельно)

Оценка «4» - «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными ошибками или одной существенной ошибкой отчета, в котором выдерживается план сообщения основного материала, изложенный литературным языком с незначительными стилистическими нарушениями. Практический ответ ставится за работу, выполненную работу на 80 %

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится за устный развернутый ответ, содержащий сообщение основного материала при двух-трех существенных фактических ошибках, язык ответа должен быть грамотным. Практический ответ ставится за работу, выполненную работу на 70-60 %

Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил отчет на  уровень требований, предъявляемых к «троечному» отчету, не смог выполнить по заданию руководителя практики даже с помощью интернет ресурсов или иных средств помощи, предложенных преподавателем. Практический ответ ставится за работу, выполненную работу меньше на 50 %

Ссылки на электронный ресурс:

https://energoboard.ru/information/535/

https://www.elec.ru/library/direction/pue/glava-3-4.html

https://www.elec.ru/library/direction/pue/glava-3-4.html

https://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-elektricheskih-ustanovok-39.html