Тема 2.2  Оценка качества электромонтажных работ РУ

Цель работы: Определение контроля качества электромонтажных работ РУ. Качество монтажа в процессе выполнения отдельных технологических операций, так и после завершения всей работы. Качество на соответствие требованиям действующих в системе монтажной организации инструкций и технической документации. Обязательной контроль качество и состояние инструментов и приспособлений, применяемых при разделке, заделке и соединении проводов и кабелей.

Изучить ПУЭ, СНиП и ГОСТ по оценки монтажа РУ. Начертить принципиальную схему монтажа подключения устройств и приборов автоматики. Прислать в виде отчета на почту: kilmira58@gmail.com

- Установка и подключение приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля: выполнить расчет  (СП 31-110-2003; ВСН 97-83; РД 34.20.185-94; ГОСТ Р 50031-2012; ГОСТ Р 50030.2-99; ГОСТ Р 50571.4.43-2012;  ГОСТ Р 50345-2010;  ПУЭ-7 п.3.1.3-3.1.7)

- Настройка и регулировка устройств защиты и автоматики: рассмотреть и ознакомится ПУЭ, СНиП (РД 153-34.3-35.613-00; СП 77.13330.2011 "СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации")

- Подключение распределительных устройств: рассмотреть и выполнить чертеж  (СП 76.13330.2011 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства"; СНиП 31-110-2003 Проектирование и монтаж Электроустановок жилых и общественных зданий)

Работа рассчитана на период: 15 мая по 16 октября 2024 г.

Работа оценивается по следующим критериям:

Оценка «5» - «отлично» ставится за развернутый, полный, безошибочный отчет, в котором выдерживается план, содержащий, сообщение основного материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию студента по спорным вопросам, изложенный литературным языком без существенных стилистических нарушений. Практический ответ (чертеж однолинейной схемы) ставится за работу, выполненную без ошибок (или с незначительными ошибками, которые исправляются самостоятельно)

Оценка «4» - «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными ошибками или одной существенной ошибкой отчета, в котором выдерживается план сообщения основного материала, изложенный литературным языком с незначительными стилистическими нарушениями. Практический ответ ставится за работу, выполненную работу на 80 %

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится за устный развернутый ответ, содержащий сообщение основного материала при двух-трех существенных фактических ошибках, язык ответа должен быть грамотным. Практический ответ ставится за работу, выполненную работу на 70-60 %

Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил отчет на  уровень требований, предъявляемых к «троечному» отчету, не смог выполнить по заданию руководителя практики даже с помощью интернет ресурсов или иных средств помощи, предложенных преподавателем. Практический ответ ставится за работу, выполненную работу меньше на 50 %

Ссылки на электронный ресурс:

https://promtechautomat.ru/articles/kontrol-kachestva-elektromontazhnyh-rabot.php

https://energy-systems.ru/main-articles/montag-work/691-kontrol-kachestva-elektromontazhnykh-rabot

https://esmontaj.ru/useful-info/kontrol-kachestva-elektromontazhnykh-rabot/

https://docviewer.yandex.ru/view/469549730/?*=XQJ7NpA0ooVjwFQRqcZQWx5Dwdh7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnNyb2dlbi5ydS91cGxvYWQvZmlsZXMvZG9jL21ldG9kaWNraS9zcm9nZW4vNi4yZ3AuZG9jIiwidGl0bGUiOiI2LjJncC5kb2MiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiNDY5NTQ5NzMwIiwidHMiOjE1OTAxNDM0MTUzNzIsInl1IjoiMTg2MTI5ODQyMTU4NDYwNDQ5MCIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE1OTAxNDI3NjcmdGxkPXJ1Jm5hbWU9Ni4yZ3AuZG9jJnRleHQ9JUQwJTlFJUQxJTg2JUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUJBJUQwJUIwKyVEMCVCQSVEMCVCMCVEMSU4NyVEMCVCNSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCMiVEMCVCMCslRDElOEQlRDAlQkIlRDAlQjUlRDAlQkElRDElODIlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQkMlRDAlQkUlRDAlQkQlRDElODIlRDAlQjAlRDAlQjYlRDAlQkQlRDElOEIlRDElODUrJUQxJTgwJUQwJUIwJUQwJUIxJUQwJUJFJUQxJTgyKyVEMCVCMislRDElODAlRDAlQjAlRDElODElRDAlQkYlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQjQlRDAlQjUlRDAlQkIlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjUlRDAlQkIlRDElOEMlRDAlQkQlRDElOEIlRDElODUrJUQxJTgzJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUI5JUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUIyJUQwJUIwJUQxJTg1JnVybD1odHRwcyUzQS8vd3d3LnNyb2dlbi5ydS91cGxvYWQvZmlsZXMvZG9jL21ldG9kaWNraS9zcm9nZW4vNi4yZ3AuZG9jJmxyPTQzJm1pbWU9ZG9jJmwxMG49cnUmc2lnbj1hMGQyZTZkYjg0Njk0NjFiMWQxOTQ5Yjc1MThlZmQ1OSZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru