Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения утвержденный приказом Минобрнауки России от18мая2022г.N343,входящейвсоставукрупненнойгруппыспециальностей

19.00.00Промышленная экология и биотехнологии;

- Основной профессиональной образовательной программы по специальности

19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения.

-	рабочейпрограммывоспитанияпоспециальности19.02.12Технология продуктов питания животного происхождения, 2024 г.

Организация-разработчик: ГАПОУ«Казанский политехнический колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 12 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 13 |

# ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

## ОП.04Автоматизациятехнологическихпроцессов

  - Областьпримененияпрограммы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии;

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл дисциплин ФГОС СПО и является дисциплиной из вариативной части ОПОП.

## Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядолженуметь:

    - использовать в производственной деятельности средства механизации и автоматизации технологических процессов.

    - проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации,выбирать параметры режима работы оборудования, подлежащего регулированию.

    - проводитьнастройкуприборовавтоматикиназаданныйрежим.

    - владеть навыком их обслуживания, осуществлять контроль измерительных приборов при монтаже, технологическом обслуживании и ремонте оборудования.

    - обеспечивать сопровождение производства продуктов питания из молочного и мясного сырья на автоматизированных технологических линиях в соответствии с технологическими инструкциями.

    - выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции отрасли, эффективное оборудование;

    - определитьтехнологическиережимыипоказателикачества функционирования оборудования, рассчитывать основные характеристики и оптимальные режимы работы;

    - выполнять анализ технологических процессов и оборудования как объектов автоматизации и управления; составлять структурные схемы производства, их математические модели как объектов управления, определять критерии ка-чества функционирования и цели управления;

    - выбирать для данного технологического процесса функциональную схему автоматизации.

## знать:

    - понятиеомеханизациииавтоматизациипроизводства,ихзадачи;

    - принципы измерения, регулирование, контроля и автоматического управления параметрами технологического процесса;

    - основныепонятияавтоматизированнойобработкиинформации.

    - классификациюавтоматическихсистемисредствизмерений.

    - общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) и системах автоматического управления (САУ).

    - классификациютехническихсредствавтоматизации.

    - измерительные устройства (датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства), область их применения.

    - типовыесредстваизмерений,областьихприменения;

    - типовые системы автоматического регулирования технологических процессов, область их применения.

    - особенности производства продуктов питания из молочного и мясного сырья на автоматизированных технологических линиях в соответствии с технологическими инструкциями.

    - методы анализа технологических процессов и оборудования для их реализациикак объектов автоматизации и управления;

    - управляемые выходные переменные, управляющие и регулирующие воздействия, статические и динамические свойства технологических объектов управления;

    - производства отрасли, структурные схемы построения, режимы работы, математические модели производств как объектов управления;

    - технико-экономическиекритериикачествафункционированияицелиуправления;

    - основноесхемыавтоматизациитиповыхтехнологическихобъектовотрасли;

    - структурыифункцииавтоматизированныхсистемуправления;

    - задачи и алгоритмы: централизованной обработки информации в автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУТП) отрасли: оптимального управления технологическими процессами с помощью ЭВМ;

Врамкахизучениядисциплины устудентовформируются следующиекомпетенции (ОК и ПК):

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ПК1.2Организовывать выполнение технологических операций производства молочной продукции на автоматизированных технологических линиях в соответствии с технологическими инструкциями.

ПК3.2.Планироватьвыполнениеработисполнителями.

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводитьсприменениемтехническихсредствобучения,видео-,аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ, в том числе в условияхприменения электронного обученияи дистанционных образовательных технологий.

Выпускник, освоивший программу ОП.04 Автоматизация технологических процессов, должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по специальности 19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения:

ЛР.8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективновзаимодействующийсчленамикомандыисотрудничающийсдругими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР.16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию.

## Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

учебнойнагрузкиобучающегосявсего–80часов,втомчисле: во взаимодействии с преподавателем – 80 часов

# СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

## Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы

| Видучебнойработы | Объемчасов |
| --- | --- |
| Учебнаянагрузка(всего) | 80 |
| Учебнаянагрузкавовзаимодействииспреподавателем(всего) | 80 |
| втомчисле: |  |
| теоретическоеобучение | 50 |
| практическиезанятия | 30 |
| втомчислевформепрактическойподготовки | 30 |
| Промежуточнаяаттестациявформедифференцированногозачета |  |

2.2Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины

| Наименование разделовитем | Содержаниеучебногоматериалаиформыорганизациидеятельности обучающихся | Объемчасов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОП.05Автоматизациятехнологическихпроцессов |  | 80/30 |  |
| Раздел1.Автоматизацияпроизводства |  |  |  |
| Тема 1.1. Автоматизация производстваи технический прогресс | Содержаниеучебногоматериала | 12/2 | 2 |
|  | 1. Автоматизация производственных процессов. Основные термины и определения. Системы автоматизации технологических процессов. Принципыизмерения,регулирования,контроляиавтоматического управленияпараметрамитехнологическогопроцесса. | 4 |  |
|  | 2. Технический прогресс. Технический прогресс, исторические аспекты, эффективность. Основные направления технического прогресса. Прогнозированиеипланированиенаучно-техническогопрогрессана предприятии. | 4 |  |
|  | 3. Структура автоматизированной системы управления (АСУ), принципы построения АСУ, первичные средства автоматизации. Элементарные звенья (АСУ). Назначение элементов систем автоматизации. Области применения элементов систем автоматизации. Жизненныйциклсистемы.Законы автоматического управления.Системы автоматического контроля (САК). Структура САК. Системы пассивного контроля. Системы активного контроля. Критерии проектирования системыуправления.Блок-схемацепиуправления.Обозначение элементовсхемы. | 2 |  |
|  | Втомчислепрактическихилабораторныхзанятий | 2/п.п |  |
|  | Практическая работа №1. Графическое представление записи алгоритма. | 2 |  |
| Тема1.2. | Содержаниеучебногоматериала | 10/4 | 2 |

| Алгоритмы автоматизации производства | Алгоритмыавтоматизации.Понятиеалгоритма.Видыалгоритмов. Способызаписиалгоритмов. | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Втомчислепрактическихилабораторныхзанятий | 4/п.п |  |
|  | Практическаяработа№2.Написаниелинейногоалгоритма. | 2 |  |
|  | Практическаяработа№3.Написаниециклическогоалгоритма. | 2 |  |
| Тема1.3. Программное обеспечениесистем управления | Содержаниеучебногоматериала | 10/4 | 2 |
|  | Программирование. Понятие о программном обеспечении систем управления. Математическое и программное обеспечение микро-ЭВМ: термины, определения, применение. Числовое программное управление: терминология, классификация. Средства программирования промышленных контроллеров. Языки программирования стандарта МЭК 61131-3.Критериивыборасовременногопрограммногообеспечениядля моделированияэлементовсистемавтоматизации. | 6 |  |
|  | Втомчислепрактическихилабораторныхзанятий | 4/п.п |  |
|  | Практическая работа №4. Расчет основных экономических показателей. Решениеситуационныхзадачврамкахчисловогопрограммирования технологическихпроцессовпроизводствамясныхимолочныхпродуктов. | 4 |  |
| Раздел2.Методыизмерениясредствавтоматическогоконтролятехнологическихпроцессов |  |  |  |
| Тема 2.1. Системы автоматического управления | Содержаниеучебногоматериала | 8/4 | 2 |
|  | Терминология, классификация, назначение, применение. Элементы систем автоматического управления: термины, определения, классификация. | 4 |  |
|  | Втомчислепрактическихилабораторныхработ | 4/п.п |  |
|  | Практическая работа №5. Анализ показаний контрольно- измерительныхприборов. | 4 |  |
| Тема 2.2. Первичные преобразователи (датчики) | Содержаниеучебногоматериала | 8/4 | 2 |
|  | Термины, определения, назначение, классификация, характеристика, способы представления информации, преимущества, недостатки, эксплуатация.Датчикитехнологическихпараметров. | 4 |  |
|  | Втомчислепрактическихилабораторныхработ | 4/п.п |  |
|  | Практическаяработа№6.Изучениеконструкциидатчикатемпературы. | 4 |  |

| Тема 2.3. Цифровые устройства и исполнительные механизмы | Содержаниеучебногоматериала | 10/4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Цифровые устройства. Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи. | 4 |  |
|  | 2.Исполнительныемеханизмы.Видыисполнительныхмеханизмов. Электромеханические, электропневматические и электрогидравлические исполнительные механизмы. | 2 |  |
|  | Втомчислепрактическихилабораторныхработ | 4/п.п |  |
|  | Практическаяработа№7.Изучениеконструкциидатчикадеформации. | 4 |  |
| Раздел3.Цифроваятрансформацияпроизводства |  |  |  |
|  | Содержаниеучебногоматериала | 12/4 | 2 |
| Тема 3.1. Современные аспекты производства пищевыхпродуктов | 1. Автоматизация в отраслях пищевой промышленности. Использование автоматизированных систем управления технологических процессов при производстве пищевой продукции. Общие сведения о построенииавтоматизированныхсистемуправлениятехнологических процессов. | 4 |  |
|  | 2.СистемыиндустриальногоIOT.Переходнастратегиюцифрового производства. Типовая структура IOT/IIOT системы. Виджеты визуализации. 3D виджеты. 2D виджеты. | 4 |  |
|  | Втомчислепрактическихилабораторныхзанятий | 4/п.п |  |
|  | Практическая работа №8. Проектирование и сборка систем автоматизациитехнологическихпроцессов. | 2 |  |
|  | Практическаяработа№9.Оценкаэлектрическихсхемуправления технологическимоборудованием. | 2 |  |
| Тема3.2. Робототехникаи гибкие автоматизированные производства | Содержаниеучебногоматериала | 10/4 | 2 |
|  | 1.Робототехника.Терминология,классификация,структура,технические показатели,перспективыразвития.Системыуправленияпромышленными роботами:назначение,классификация,применение,безопасностьтруда. Роботизацияпромышленногопроизводства. | 4 |  |
|  | 2. Гибкие автоматизированные производства. Автоматизация трудовых ресурсов. Комплексная автоматизация. Экономическая гибкость. | 2 |  |

|  | Втомчислепрактическихилабораторныхзанятий | 4/п.п |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практическаяработа№10.Работаспрограммнымобеспечениемна ЭВМ. | 2 |  |
|  | Практическаяработа№11Дифференцированныйзачет | 2 |  |
| Всего: |  | 80 |  |

Дляхарактеристикиуровняосвоенияучебногоматериалаиспользуютсяследующиеобозначения:

- –ознакомительный(узнаваниеранееизученныхобъектов,свойств);

- –репродуктивный(выполнениедеятельностипообразцу,инструкцииилиподруководством);

- –продуктивный(планированиеисамостоятельноевыполнениедеятельности,решениепроблемныхзадач).

# УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

## Требованиякминимальномуматериально-техническомуобеспечению

Для	реализации	учебной	дисциплины	имеется	в	наличии	учебная лаборатория «Автоматизации технологических процессов».

Оборудованиелаборатории:

- посадочныеместапоколичествуобучающихся;

- рабочееместопреподавателя.

- термометры,	манометры,	реле	давления,	гигрометр	психрометрический, вискозиметр, логометр, весы и дозаторы, щиты управления,

- компьютерслицензионнымпрограммнымобеспечениемимультимедиапроектор;

## Информационноеобеспечениеобучения Основные источники:

1.Виноградов,В.М.Автоматизациятехнологическихпроцессовипроизводств. Введениевспециальность:учебноепособие/В.М.Виноградов,А.А.Черепахин.

— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 161 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-536-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1895498

Иванов, А. А. Автоматизация технологических процессов и производств : учебное пособие / А.А. Иванов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 224 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-521-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1971876Дополнительная литература

- Молдабаева,М.Н.Автоматизациятехнологическихпроцессовипроизводств: учеб.пособие/М.Н.Молдабаева.-Москва;Вологда:Инфра-Инженерия,2021.-

224	с.	-	ISBN	978-5-9729-0330-6.	-	Текст	:	электронный.	-	URL: https://znanium.com/catalog/document?id=346060

Интернет-ресурсы:

- Электронно-библиотечнаясистема–режимдоступа:Znanium.com.

- ОкнооткрытогодоступаРособразованиякинформационнымресурсам.

Сервисыиинструменты:

- Skype(режимдоступа:https://www.skype.com/)

- Zoom(режимдоступа:https://zoom.us/)

- https://disk.yandex.ru/

# КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, в том числе вусловиях	применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

| Результатыобучения(освоенныеумения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля иоценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| - использовать в производственной деятельности средства механизации и автоматизации технологических процессов. - проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации, выбирать параметры режима работы оборудования, подлежащего регулированию. - проводить настройку приборов автоматики на заданный режим. - владеть навыком их обслуживания, осуществлять контроль измерительных приборов при монтаже, технологическом обслуживании и ремонте оборудования. - обеспечивать сопровождение производства продуктов питания из молочного и мясного сырья на автоматизированных технологических линиях в соответствии с технологическими инструкциями. - выбирать рациональные технологические процессы изготовления продукции отрасли, эффективное оборудование; - определить технологические режимы и показатели качества функционирования оборудования, рассчитывать основные характеристики и оптимальные режимы работы; - выполнять анализ технологических процессов и оборудования как объектов автоматизации и управления; составлять структурныесхемыпроизводства,их математические модели как объектов управления,определятькритериикачества | Оценка результатов деятельности студентов при выполнении и защите практических работ, выполнении индивидуальных работ, тестирования и др. видов текущего контроля. |

| функционированияицелиуправления; -выбирать для данного технологического процесса функциональную схемуавтоматизации. |  |
| --- | --- |
| Знания: - понятиеомеханизациииавтоматизации производства, их задачи; - принципы измерения, регулирование, контроля и автоматического управления параметрами технологического процесса; - основные понятия автоматизированной обработки информации. - классификацию автоматических систем и средств измерений. - общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) и системах автоматического управления (САУ). - классификацию технических средств автоматизации. - измерительные устройства (датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства), область их применения. - типовые средства измерений, область их применения; - типовые системы автоматического регулирования технологических процессов, область их применения. - особенности производства продуктов питания из молочного и мясного сырья на автоматизированных технологических линиях в соответствии с технологическими инструкциями. - методы анализа технологическихпроцессов и оборудования для их реализации как объектов автоматизации и управления; - управляемые выходные переменные, управляющие и регулирующие воздействия, статические и динамические свойства технологических объектов управления; - производства отрасли, структурные схемы построения, режимы работы, математические модели производств как объектов управления; - технико-экономическиекритериикачества функционирования и цели управления; - основное схемы автоматизации типовых технологических объектов отрасли; | Оценка результатов деятельности студентов при выполнении и защите практических работ, выполнении индивидуальных работ, тестирования и др. видов текущего контроля. |

| - структуры и функции автоматизированных систем управления; - задачи и алгоритмы: централизованной обработки информации в автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУТП) отрасли: оптимального управления технологическимипроцессамиспомощью ЭВМ; |  |
| --- | --- |
| ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; ОК2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации,иинформационныетехнологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий. |
| ПК1.2Организовывать выполнение технологических операций производства молочной продукции на автоматизированных технологических линиях в соответствии с технологическими инструкциями. ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий |
| Личностныерезультаты | Формыиметодыконтроляиоценки |
| ЛР.8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | Самостоятельное формирование портфолио профессиональных достижений. Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. |
| ЛР.16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственнойдеятельностипроблемпри строительстве и эксплуатации объектов капитальногостроительства.Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | участие во всероссийских, региональных, мероприятий профессиональной направленности (олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и др) -участие в исследовательской и проектной работе; |