# Обозначения условные графические

## Форма 1

## Элементы трубопроводов

| Наименование | Обозначение | Стандарт |
| --- | --- | --- |
| Обозначения элементов общего назначения |  | ГОСТ 2.784-70 |
| Трубопровод (общее обозначение) |  |  |
| Соединение трубопроводов |  | ГОСТ 2.784-70 |
| Перекрещивание трубопроводов (без соединения): а) скоба перед трубой б) скоба за трубой |  | ГОСТ 2.784-70 |
| Примечание. В документации для строительства допускается применять следующее обозначение |  |  |
| Соединение элементов трубопроводов разъемное: фланцевое |  | ГОСТ 2.784-70 |
| муфтовое резьбовое |  |  |
| Конец трубопровода под разъемное соединение: фланцевое |  | ГОСТ 2.784-70 |
| муфтовое резьбовое |  |  |
| Фланцевый конец трубопровода с заглушкой |  | - |
| Резьбовой конец трубопровода с заглушкой |  | - |
| Детали соединений трубопроводов: тройники различные |  | ГОСТ 2.784-70 |
| крестовины различные |  |  |
| Переход, переходник, патрубок переходный: общее обозначение |  | ГОСТ 2.784-70 |
| фланцевый |  |  |
| Компенсатор П-образный |  | ГОСТ 2.784-70 |
| Дроссельная шайба во фланцевом соединении |  | - |
| Дроссельная шайба в муфтовом соединении |  | - |
| Диафрагма |  | - |
| Обозначения элементов, применяемых преимущественно в документации для строительства |  |  |
| Соединение элементов трубопроводов раструбное |  | ГОСТ 2.784-70 |
| Конец трубопровода раструбный |  | ГОСТ 2.784-70 |
| Конец трубопровода с раструбной заглушкой |  | ГОСТ 2.784-70 |
| Переход, переходник, патрубок переходный раструбный |  | ГОСТ 2.784-70 |
| Тройник переходный: прямой |  | ГОСТ 2.784-70 |
| низкий |  |  |
| Крестовина двухплоскостная |  | ГОСТ 2.784-70 |
| Патрубок компенсационный |  | ГОСТ 2.784-70 |
| Ревизия |  | ГОСТ 2.784-70 |
| Муфта: общее обозначение |  | ГОСТ 2.784-70 |
| надвижная |  |  |
| Выпуск воздуха (газа) в атмосферу |  | ГОСТ 2.784-70 |
| Соединение элементов канализации, выполненное на заготовительном предприятии |  | - |
| Соединение элементов канализации, выполненное на монтаже |  | - |
| Отступ |  | ГОСТ 2.784-70 |
| Раструбное соединение пластмассового трубопровода |  | - |

## Форма 2

## Арматура трубопроводная

| Наименование | Обозначение | Стандарт |
| --- | --- | --- |
| Обозначения арматуры | общего назначения | ГОСТ 2.785-70 |
| Вентиль (клапан) запорный проходной |  |  |
| Вентиль (клапан) регулирующий проходной |  | ГОСТ 2.785-70 |
| Клапан редукционный. Примечание. Вершина треугольника должна быть направлена в сторону повышенного давления |  | ГОСТ 2.785-70 |
| Кран проходной |  | ГОСТ 2.785-70 |
| Кран трехходовой (общее обозначение) |  | ГОСТ 2.785-70 |
| Кран двойной регулировки. Примечание. Упрощенное обозначение допускается применять только в документации для строительства |  | ГОСТ 2.785-70 |
| Клапан обратный (клапан невозвратный): проходной |  | ГОСТ 2.785-70 |
| угловой Примечание. Движение рабочей среды через клапан должно быть направлено от белого треугольника к черному |  |  |
| Задвижка |  | ГОСТ 2.785-70 |
| Затвор поворотный |  | ГОСТ 2.785-70 |
| Клапан приемный с сеткой |  | ГОСТ 2.785-70 |
| Кран концевой: общее обозначение |  | ГОСТ 2.785-70 |
| водоразборный |  |  |
| пожарный |  |  |
| поливочный |  |  |
| писсуарный |  |  |
| Смеситель: общее обозначение |  | ГОСТ 2.785-70 |
| с поворотным изливом |  |  |
| с душевой сеткой |  |  |
| с самозапорным краном для умывальника |  |  |
| медицинский локтевой |  |  |
| Регулятор давления |  | ГОСТ 3463-46 |
| Клапан предохранительный с грузом, угловой, с отводом |  | ГОСТ 3463-46 |
| Клапан предохранительный с грузом, без отвода |  | ГОСТ 3463-46 |

## Форма 3

## Элементы санитарно-технических устройств

| Наименование | Обозначение |  | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- |
| Раковина |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Мойка кухонная на одно отделение |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Мойка кухонная на два отделения |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Умывальник |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Умывальник угловой |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Умывальник групповой - корыто |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Ванна обыкновенная |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Ванна сидячая |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Поддон душевой |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Ванна ножная |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Бидэ |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Унитаз |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Водоотделитель (сепаратор) |  |  | ГОСТ 3463-46 |
| Водоотводчик (конденсационный горшок) |  |  | ГОСТ 3463-46 |
| Грязевик, фильтр |  |  | ГОСТ 3463-46 |
| Насос струйный (эжектор, инжектор, элеваторы водоструйный и пароструйный) |  |  | ГОСТ 3463-46 |
| Расширитель |  |  | ГОСТ 3463-46 |
| Бачок воздушный: вертикальный |  |  | ГОСТ 3463-46 |
| горизонтальный |  |  |  |
| Бойлер |  |  | ГОСТ 3463-46 |
| Насос центробежный |  |  | ГОСТ 3463-46 |
| Насос ручной |  |  | ГОСТ 3463-46 |
| Термометр |  |  | ГОСТ 3463-46 |
| Измеритель давления |  |  | ГОСТ 3463-46 |
| Расходомер |  |  | ГОСТ 3463-46 |
| Чаша клозетная напольная |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Люфт-клозет |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Бачок сливной |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Писсуар настенный |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Писсуар лотковый |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Писсуар напольный (уринал) |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Слив больничный (видуар) |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Фонтанчик питьевой |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Трап напольный |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Змеевик | План | Разрез | ГОСТ 2.786-70 |
| Труба отопительная гладкая, регистр из гладких труб |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Труба отопительная ребристая, регистр из ребристых труб, конвектор. Примечание. В обозначении на видах спереди или сбоку, на разрезах и схемах указывают графически действительное количество труб |  |  | ГОСТ 2.786-70 |
| Радиатор, панель отопительная |  |  | ГОСТ 2.786-70 |

## Форма 4

## Условные обозначения обработки концов деталей и узлов из труб

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Короткая резьба | к.р |
| Длинная резьба | д.р |
| Свариваемый конец трубы | с |

## Форма 5

## Нанесение на чертежах размеров и надписей

| Наименование | Обозначение | Стандарт |
| --- | --- | --- |
| Размерная линия |  | ГОСТ 2.307-68, ГОСТ 21.105-79 |
| Размер отверстия под диаметр трубы |  | ГОСТ 2.307-68 |
| Отмотки на разрезах и сечениях |  | ГОСТ 21.105-79 |
| Уклон |  | ГОСТ 21.105-79 |
| Деталь № 12 |  | - |
| Узел № 33 |  | - |

## Форма 6

## Условные обозначения трубопроводов санитарно-технических систем

| Наименование | Буквенно-цифровое обозначение | Стандарт |
| --- | --- | --- |
| Водопровод |  |  |
| общее обозначение | В0 | ГОСТ 21.106-78 |
| хозяйственно-питьевой | В1 | -"- |
| противопожарный | В2 | -"- |
| производственный: |  | -"- |
| общее обозначение | В3 | -"- |
| оборотной воды, подающий | В4 | -"- |
| оборотной воды, обратный | В5 | -"- |
| Примечание. В том случае, когда хозяйственно-питьевой или производственный водопровод является одновременно и противопожарным, ему присваивают обозначение хозяйственно-питьевого или производственного, а назначение разъясняют на чертежах |  |  |
| Канализация |  |  |
| общее обозначение | К0 | -"- |
| бытовая | К1 | -"- |
| дождевая | К2 | -"- |
| производственная: общее обозначение | К3 | -"- |
| Теплоотвод |  |  |
| общее обозначение | Т0 | -"- |
| трубопровод горячей воды для отопления и вентиляции (в том числе кондиционирования воздуха), а также общий для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических процессов: |  |  |
| подающий | Т1 | -"- |
| обратный | Т2 | -"- |
| трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения: |  |  |
| подающий | Т3 | -"- |
| циркуляционный | Т4 | -"- |
| Трубопровод горячей воды для технологических процессов: |  |  |
| подающий | Т5 | ГОСТ 21.106-78 |
| обратный | Т6 | -"- |
| трубопровод: |  |  |
| пара (паропровод) | Т7 | -"- |
| конденсата (конденсатопровод) | Т8 | -"- |

Примечание. Буквенно-цифровые обозначения проставляются в разрывах линий трубопроводов,

например:

Допускается (при необходимости) проставлять буквенно-цифровые обозначения на полках линий-выносок,

например:

Количество проставляемых буквенно-цифровых обозначений на линиях трубопроводов должно быть минимальным, но обеспечивающим понимание чертежа и удобство пользования им.