Раздел: Источники питания сварочной дуги

Тема: Классификация источников питания сварочной дуги

Задание: - прочитать текст,

- зарисовать рисунок и записать общие требования к источникам питания дуги и перечистить источники питания дуги.

- выучить информацию в красной рамке.

- выполненную работу сфотографировать и отправить на эл. почту edu.welding.i@gmail.com. С указанием даты, группы и фамилии.

Для электродуговой сварки нужно электричество определенных параметров: большой силы (ампеража), низкого напряжения (вольтажа). Под воздействием тока между концом электрода и свариваемым металлом формируется мощный электрический разряд, выделяется большое количество теплоты. В качестве источников питания сварочной дуги применяются различные преобразователи. За историю существования ручной электросварки для розжига дуги созданы устройства, генерирующие переменный и постоянный ток. Сначала были трансформаторы, после появления полупроводников были созданы выпрямители. Генераторы преобразуют в электроток энергию сжигания жидкого или сухого топлива. Инверторы – источники нового поколения, у них возможности питания дуги гораздо шире, чем у трансформаторов. При выборе сварочного аппарата желательно учитывать преимущества и недостатки устройств.

Рис. 1. Классификация и. п. сварочной дуги

## Требования к источникам питания сварочной дуги

Любой источник питания при дуговой сварке выбирается, исходя из эксплуатационных свойств:

- Электрод должен разжигаться при соприкосновении с металлической заготовкой, контакты замыкают электрическую цепь.

- Когда присадка плавится, по капле возможно короткое замыкание. Сварочный аппарат в такой ситуации не должен выходить из строя, сварочная дуга должна поддерживаться стабильно.

- До вспышки дуги между деталью и электродом возникает краткосрочное короткое замыкание длиной в доли секунды. От скорости восстановления первоначального напряжения зависит динамическая характеристика источника питания.

- От режима холостого хода сварочное оборудование должно быстро переходить в рабочий ход, то есть напряжение с 60–80 вольт должно упасть до требуемых 18–20 В.

Это обеспечивает безопасное и стабильное начало сварки.

Требования ко всем источникам, применяемым для питания сварочной дуги, одинаковые.

ИП, предназначенные для выполнения сварочных работ, должны соответствовать определенным характеристикам:

- позволять легко зажигать сварочную дугу;

- поддерживать ее стабильное горение;

- контролировать верхний предел тока короткого замыкания;

- иметь хорошие динамические характеристики;

- соответствовать требованиям электробезопасности.

Основное различие между источниками питания для сварки, от которых зависят их технические характеристики, масса, размеры и область применения, заключается в принципе преобразования электрического тока.

Источники питания дуги:

- трансформаторы;

- выпрямители;

- преобразователи;

- инверторы.

- Отдельную категорию составляют генераторы, которые являются первичными источниками электроэнергии, т. е. не преобразуют ток, а самостоятельно его вырабатывают.

Большая часть генераторов создается на базе бензиновых или дизельных двигателей внутреннего сгорания. Преимущество первых заключается в их меньшей стоимости, вторых – в большей мощности и ресурсе: