Охрана труда: Основы пожарной профилактики. Причины возникновения пожаров и меры их предотвращения

Задание: Изучить материал по пожарной безопасности.

В конспектах ответить на вопросы:

1. Что такое пожар, пожарная безопасность, противопожарный режим?

2. Кто отвечает за обеспечение пожарной безопасности на предприятии.

3. В какие сроки проводится обучение по  пожарной безопасности?

4.На какие группы делятся по горючести вещества и материалы?

5. Технические меры пожарной безопасности.

6. Категории помещений по пожарной опасности.

7. Первичные средства пожаротушения.

8.  Виды ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Пожарная безопасность на предприятии — это комплекс мер, которые позволяют защитить имущество и людей от возникновения пожара и его возможных последствий. Пожарная безопасность — состояние защищённости личности, имущества, общества и государства от пожаров. В каждой организации, в первую очередь, за обеспечение пожарной безопасности отвечает руководитель. Эта обязанность закреплена в федеральном законе (ФЗ-№69) и лежит на руководителе априори безо всяких дополнительных приказов. Пожар - это неконтролируемое горение, несущее материальный ущерб, вред здоровью и жизни людей, интересам общества и страны. Пламя, как правило, воздействует на открытые участки тела. Крайнюю опасность несут ожоги от горящей одежды, которую нелегко снять и потушить. Легче всего воспламенятся синтетическая одежда. Температурный порог человеческой жизнеспособности - 45°C. При горении выделяется серьезное количество оксидов углерода и азота, углекислого газа заполняющих объем помещения, где идет горение, и создают угрожающие жизни людей концентрации. Увеличенная температура окружающей среды ведет к нарушениям теплового режима человеческого тела, вызывает его перегрев, ухудшает самочувствие ввиду постоянного выведения нужных организму солей, нарушения дыхательного ритм, работы сосудов и сердца. Надо избегать долгого воздействия инфракрасных лучей интенсивностью примерно 540 Вт/м.

По горючести вещества и материалы подразделяют на три группы: негорючие (несгораемые)- не горят в воздухе; трудногорючие (трудносгораемые)- горят от источника зажигания, но не способны самостоятельно гореть после его удаления; горючие (сгораемые)- могут самовозгораться, возгораться  от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. В этой группе выделяют легковоспламеняющиеся вещества и материалы, способные воспламенится от кратковременного воздействия источника зажигания (искра, пламя спички и т.д.). К легковоспламеняющимся  относят жидкости (ЛВЖ) с температурой вспышки в закрытом тигле, не превышающей 61ºС,. Жидкости с температурой вспышки свыше 61ºС относятся к горючим (ГЖ). Пожарная безопасность объекта - возможность предотвращения возникновения пожара и его развития на объекте, воздействия на граждан и имущество его опасных факторов. Ее должны обеспечивать системы предотвращения пожара, а также противопожарной защиты. Противопожарный режим - это правила поведения граждан, распорядок организации производства, порядок содержания территорий и помещений, обеспечивающие предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности и ликвидацию пожаров. Мерами пожарной безопасности называют действия, обеспечивающие пожарную безопасность на предприятии: 1.Организационно-распорядительные меры пожарной безопасности на предприятии. 1.1 Разработка документов по пожарной безопасности на предприятии: журналы; приказы; инструкции. 1.2. Разработка и подача в МЧС декларации пожарной безопасности (не для всех предприятий). 2. Обучение мерам пожарной безопасности, пропаганда и тренировки: обучение руководителя и ответственного за пожарную безопасность 1 раз в 3 года по программе“пожарно-технический минимум” (ПТМ); обучение всех сотрудников противопожарному инструктажу (1 раз в год); тренировки по эвакуации и работе с огнетушителем; создания уголка пожарной безопасности с информационными плакатами. 3. Технические меры пожарной безопасности на предприятии: разработка планов эвакуации; размещение знаков пожарной безопасности во всех помещениях предприятия и на его территории; оснащение огнетушителями и первичными средствами пожаротушения; установка пожарной сигнализации, систем оповещения, дымоудаления и пожаротушения (при необходимости) + заключение договора на последующее техническое обслуживание; обеспечение работоспособности пожарных кранов и рукавов; обеспечение необходимого количества эвакуационных выходов и установка противопожарных дверей (при необходимости); проверка и испытание пожарных лестниц и ограждений крыш; огнезащитная обработка конструкций. Нужно понимать, что для каждого предприятия свои требования пожарной безопасности. Например, для производственного объекта это будут существенные требования и вложения. А вот для маленького офиса, который арендует помещение в офисном центре, это будет только первые два пункта, которые не требуют сильных материальных вложений, но требуют времени и правильного оформления документации. Руководитель организации как ответственный за пожарную безопасность, обязан: пройти пожарной-технический минимум (ПТМ) с получением удостоверения согласно требованиям ФЗ №69 «О пожарной безопасности»; разрабатывать всю необходимую документацию по пожарной безопасности с учетом специфики вашего объекта; проводить инструктажи по пожарной безопасности с каждым новым сотрудником и ежегодно со всеми старыми сотрудникам вашей компании.

https://takir.ru/2018/08/16/pozharnaya-bezopasnost-na-predpriyatii/

https://ru.wikipedia.org/wiki/

В РФ действуют такие главные нормативные документы: ФЗ № 69 «О пожарной безопасности»; ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасностью»; ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Категории помещений по пожарной опасности: Категория «А» , Категория «Б»,  Категория «В1» - «В4»,  Категория «Г,  Категория «Д» . Опасные факторы пожара (ОФП) - это фактор пожара, приводящий к материальным потерям: открытые искр и пламя; токсичные продукты горения; последствия повреждения и разрушения объекта; повышенная температура окружающей среды; пониженная концентрация O2; дым; опасные факторы, появляющиеся из-за взрыва (пламя, ударная волна, обвал конструкции и осколки, появление вредных веществ с концентрацией гораздо больше ПДК). К ОФП, которые влияют на граждан и имущество, относятся: искры и пламя; повышенная t окружающей среды; тепловой поток; пониженная концентрация O2; увеличенная концентрация токсичных продуктов термического разложения и горения; понижение в дыму видимости. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности: административная ответственность, уголовная ответственность.

К защите непосредственно от пожара можно отнести не только защиту человека от воздействия высокой температуры, но и от опасных отравляющих веществ, выделяющихся при этом в воздух. Используется термоизолирующая одежда БОП (боевая одежда пожарного), аппараты со сжатым воздухом, капюшоны по типу противогазов, фильтрующие воздух, и изолирующие противогазы.

Тушение пожара производится непосредственно огнетушителями разного наполнения, песком или другими негорючими материалами, которые препятствуют распространению и горению огня. Иногда огонь также сбивают взрывной волной.

Из горящих зданий люди самоэвакуируются при помощи лебёдки, закреплённой с внешней стороны окна, с помощью которой находящиеся на верхних этажах люди спускаются на землю. Кроме того, применяются несгораемые сейфы для защиты ценных вещей документов от огня.

Предприятия обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, лопата, багры, огнетушители, пожарные гидранты и т.д.) в том числе автоматическими и привозными средствами тушения пожара; предусмотрена сигнализация и оповещение о возникновении пожара.

К защите непосредственно от пожара можно отнести не только защиту человека от воздействия высокой температуры, но и от опасных отравляющих веществ, выделяющихся при этом в воздух. При возникновении пожара необходимо сорвать пломбу с огнетушителя, выдернуть чеку, направить раструб в сторону огня, нажать на рычаг запорного устройства и приступить к тушению пожара.

https://www.garant.ru/actual/pojar/