Содержание

1.Общие положения

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки (Таблица 1).

3. Оценочные материалы.

3.1. Текущий контроль.

3.2. Промежуточная аттестация.

Приложения

- Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля ПМ.02 Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена по МДК.02.01 и экзамена по МДК.02.02.

ФОС разработан на основании:

-ФГОС СПО 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (базовая подготовка); приказ Министерства образования и науки РФ№ 1094 от 12 декабря 2022 г

-основной профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (базовая подготовка);

-положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся

2.Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки

ПМ.02 Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий

Табл 1

| Результаты (знания, умения) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |

| Профессиональные компетенции по ФГОС | Основные показатели оценки результатов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «внутренняя» система оценки |  |  |  | «внешняя» система оценки |
|  |  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |  |  | Государственная итоговая аттестация |
|  |  |  | Теоретический экзамен | Практика |  |  |
|  |  |  |  | учебная | Производственная (преддипломная) |  |
| ПК 2.1 | ОПОР 2.1.1 Знание организации базы |  |  |  |  |  |
| Выполнять подготовительные работы при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха | подготовки монтажных работ. |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 2.1.2 Знание технологии |  |  |  |  |  |
|  | изготовления узлов и деталей |  |  |  |  |  |
|  | трубопроводов и воздуховодов. |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 2.1.3 Знание технологии |  |  |  |  |  |
|  | сборки монтажных узлов, требований |  |  |  |  |  |
|  | к их качеству и мер безопасности при |  |  |  |  |  |
|  | их выполнении. |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 2.1.4 Знание основ |  |  |  |  |  |
|  | монтажного проектирования. |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 2.1.5 Умение выполнять |  |  |  |  |  |
|  | элементы монтажных чертежей | + | + | + | + | + |
|  | вентиляции, рассчитывать |  |  |  |  |  |
|  | заготовительные длины, составлять |  |  |  |  |  |
|  | деталировочные ведомости и |  |  |  |  |  |
|  | спецификации. |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 2.1.6 Знание способов |  |  |  |  |  |
|  | доставки заготовок на объект |  |  |  |  |  |
|  | монтажа. |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 2.1.7 Знание требований |  |  |  |  |  |
|  | строительной готовности объекта к |  |  |  |  |  |
|  | монтажу систем |  |  |  |  |  |
|  | вентиляции |  |  |  |  |  |
| ПК 2.2 Выполнять монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха | ОПОР 2.2.1 Знание основных правил |  |  |  |  |  |
|  | технологии монтажа сантехнических |  |  |  |  |  |
|  | систем, вентиляции и | + | + | + | + | + |
|  | кондиционирования воздуха. требований к монтажу трубопроводов, воздуховодов, |  |  |  |  |  |
|  | оборудования и санитарных |  |  |  |  |  |
|  | приборов. |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 2.2.3 Умение составлять |  |  |  |  |  |
|  | технологические карты по монтажу |  |  |  |  |  |
|  | систем |  |  |  |  |  |
|  | вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 2.2.4 Знание основных правил |  |  |  |  |  |
|  | организации труда монтажников. |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР .2.5 Умение составлять |  |  |  |  |  |
|  | ведомости инструментов и |  |  |  |  |  |
|  | приспособлений для рабочей |  |  |  |  |  |
|  | бригады. |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 2.2.6 Умение проводить |  |  |  |  |  |
|  | работы по монтажу |  |  |  |  |  |
|  | систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
| ПК 2.3. Проводить и обрабатывать результаты испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха | ОПОР 2.3.1 Знание источников |  |  |  |  |  |
|  | нормативно-справочной информации |  |  |  |  |  |
|  | и проектно-сметной документации на |  |  |  |  |  |
|  | монтаж |  |  |  |  |  |
|  | вентиляционных систем. |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 2.3.2 Умение пользоваться |  |  |  |  |  |
|  | нормативно-справочной литературой |  |  |  |  |  |
|  | и документацией и знание основных |  |  |  |  |  |
|  | требований к качеству монтажа |  |  |  |  |  |
|  | вентиляционных |  |  |  |  |  |
|  | систем и систем кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 2.3.3 Знание основных |  |  |  |  |  |
|  | дефектов монтажа и умение их |  |  |  |  |  |
|  | выявлять. ОПОР 2.3.4 Умение составлять | + | + | + | + | + |
|  | спецификации и ведомости основных |  |  |  |  |  |
|  | материалов и оборудования на |  |  |  |  |  |
|  | монтаж систем кондиционирования воздуха и |  |  |  |  |  |
|  | вентиляции и умение проверять |  |  |  |  |  |
|  | правильность поставок этого |  |  |  |  |  |
|  | оборудования на монтаж. |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 2.3.5 Чтение чертежей |  |  |  |  |  |
|  | систем вентиляции |  |  |  |  |  |
|  | и кондиционирования воздуха и |  |  |  |  |  |
|  | умение проверять правильность |  |  |  |  |  |
|  | выполнения монтажных работ в |  |  |  |  |  |
|  | соответствии с проектной |  |  |  |  |  |
|  | документацией |  |  |  |  |  |
| ПК 2.4. | ОПОР 2.4.1 Знание правил |  |  |  |  |  |
|  | проведения испытаний и наладки |  |  |  |  |  |
| Выполнять | систем |  |  |  |  |  |
| пусконаладочные | Вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
| работы систем | ОПОР 2.4.2 Умение оформлять | + | + | + | + | + |
| вентиляции кондиционирования воздуха. | документацию на испытание, |  |  |  |  |  |
|  | наладку и приемку систем в |  |  |  |  |  |
|  | эксплуатацию. |  |  |  |  |  |
|  | ОПОР 2.4.3 Умение проводить испытания систем водоснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления с составлением соответствующих актов. ОПОР 2.4.4 Знание требований качества монтажа, материалов и оборудования к приемке систем в эксплуатацию. ОПОР 2.4.5 Умение проводить испытательные и пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |  |  |  |
| ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | ОПОР 2.5.1 Знание правил по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ. ОПОР 1.5.2 Умение применять знания нормативных требований по охране труда при монтаже Систем вентиляции и кондиционированию воздуха. ОПОР 2.5.3 Знание основных правил организации работ по монтажу и управлению рабочими кадрами. ОПОР 2.5.4 Умение составлять калькуляции и определять трудозатраты на монтаж систем, компоновать составы рабочих бригад и звеньев, определять требуемую квалификацию рабочих. ОПОР 2.5.5 Умение составлять календарные планы-графики производства монтажных работ на объекте монтажа и устанавливать их технологическую последовательность | + | + | + | + | + |

Табл 2

| Код и наименование основных показателей оценки результатов (ОПОР) | Код и наименование элемента практического опыта | Код и наименование элемента умений | Код и наименование элемента знаний |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПОР 2.1.1 Знание организации базы | ПО1Проведение | У1 Выполнять | З1 Технологию |
| подготовки монтажных работ. | входного | элементы | изготовления |
| ОПОР 2.1.2 Знание технологии | контроля | монтажных | узлов и деталей |
| изготовления узлов и деталей | рабочей | чертежей | трубопроводов |
| трубопроводов и воздуховодов. | документации и | систем вентиляции и | и воздуховодов |
| ОПОР 2.1.3 Знание технологии сборки | материалов; | кондиционирова ния воздуха | из различных |
| монтажных узлов, требований к их | ПО2 Участие в |  | материалов; |
| качеству и мер безопасности при их | разработке |  | З2 Технологию |
| выполнении. ОПОР 2.1.4 Знание основ монтажного проектирования. ОПОР 2.1.5 Умение выполнять элементы монтажных чертежей вентиляции, рассчитывать заготовительные длины, составлять деталировочные ведомости и спецификации. ОПОР 2.1.6 Знание способов доставки заготовок на объект монтажа. ОПОР 2.1.7 Знание требований строительной готовности объекта к монтажу систем вентиляции | монтажных чертежей; ПО3Доставка заготовок на объект; ПО5 Выбор и использования инструментов и приспособлений для ведения монтажных работ | ; У2 .Выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект | сборки монтажных узлов и требования к качеству изготовления; З3 Основы монтажного проектирования З4 Способы доставки заготовок на объект; З6 Правила приемки объекта под монтаж; З9 Способы доставки вентиляционног о оборудования и заготовок к месту монтажа |
| ОПОР 2.2.1 Знание основных правил технологии монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха. ОПОР 2.2.2 Знание нормативных требований к монтажу трубопроводов, воздуховодов, оборудования ОПОР 2.2.3 Умение составлять технологические карты по монтажу систем вентиляции. ОПОР 2.2.4 Знание основных правил организации труда монтажников. ОПОР 2.2.5 Умение составлять ведомости инструментов и приспособлений для рабочей бригады. ОПОР 2.2.6 Умение проводить работы по монтажу систем вентиляции | ПО6 Выполнение монтажных работ на объектах; | У4 Проводить работы по монтажу систем вентиляции и кондиционирова ния воздуха с применением ручного и механизированн ого инструмента; | З11 Технологию установки оборудования и приборов систем вентиляции и кондициониров ания воздуха |
| ОПОР 2.3.1 Знание источников нормативно-справочной информации и проектно-сметной документации на монтаж вентиляционных систем. ОПОР 2.3.2 Умение пользоваться нормативно-справочной литературой и документацией и знание основных требований к качеству монтажа вентиляционных систем. | ПО4 Составление технологических карт с привязкой к реальному объекту | У3 Составлять технологические карты по монтажу систем вентиляции и кондиционирова ния воздуха; | З7 Технологию монтажа систем вентиляции и кондициониров ания воздуха; З8 |
| ОПОР 2.3.3 Знание основных дефектов монтажа и умение их выявлять. ОПОР 2.3.4 Умение составлять спецификации и ведомости основных материалов и оборудования на монтаж вентиляции и умение проверять правильность поставок этого оборудования на монтаж. ОПОР 2.3.5 Чтение чертежей систем вентиляции и кондиционирования воздуха и умение проверять правильность выполнения монтажных работ в соответствии с проектной документацией |  | У6 Производить осмотр и выявлять дефекты монтажа систем вентиляции и кондиционирова ния воздуха | Нормативные требования к монтажу оборудования и трубопроводов; З10 Технологию монтажа трубопроводов и воздуховодов |
| ОПОР 2.4.1 Знание правил проведения испытаний и наладки систем вентиляции. ОПОР 2.4.2 Умение оформлять документацию на испытание, наладку и приемку систем в эксплуатацию. ОПОР 2.4.3 Умение проводить испытания систем с составлением соответствующих актов. ОПОР 2.4.4 Знание требований качества монтажа, материалов и оборудования к приемке систем в эксплуатацию. ОПОР 2.4.5 Умение проводить испытательные и пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | ПО7 Проведение контроля качества монтажа | У5 Производить операционный и текущий контроль качества монтажных работ У7 Проводить технические испытания; | З12 Правила проведения испытаний и наладки систем вентиляции и кондициониров ания воздуха с оформлением документации; |
| ОПОР 2.5.1 Знание правил по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ. ОПОР 2.5.2 Умение применять знания нормативных требований по охране труда при монтаже систем вентиляции и кондиционированию воздуха. ОПОР 2.5.3 Знание основных правил организации работ по монтажу и управлению рабочими кадрами. ОПОР 2.5.4 Умение составлять калькуляции и определять трудозатраты на монтаж систем, компоновать составы рабочих бригад и звеньев, определять требуемую квалификацию рабочих. |  | У8 Использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при монтаже систем вентиляции и кондиционирова ния воздуха | З5 Меры безопасности на заготовительно м производстве и строительной площадке; |
| ОПОР 2.5.5 Умение составлять календарные планы-графики производства работ на объекте монтажа и устанавливать их технологическую последовательность |  | У9 Использовать ТТК по СВ и СКВ. | Строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ |

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

3.1.Кодификатор контрольных заданий

| Тип контрольного задания | Метод/форма контроля | Код контрольного задания |
| --- | --- | --- |
| Проектное задание | Учебный проект (исследовательский, обучающий, сервисный, социальный творческий, рекламно-презентационный) | 1 |
| Расчетная задача | Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание | 3 |
| Поисковая задача | Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание. | 4 |
| Практическое задание | Практический экзамен | 10 |
| Практическое задание | Практическое занятие, лабораторная работа. Индивидуальное домашнее задание | 9 |

3.2Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств текущего контроля

МДК 01.01. Реализация технологических процессов монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

МДК 01.02. Контроль соответствия качества монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха требованиям нормативной и технической документации

| Код основных показателей оценки результатов (ОПОР) | Код элемента практического опыта, умений и знаний | Содержание учебного материала по программе ПМ.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество контрольных заданий по типам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МДК 02.01 |  |  |  |  |  | МДК 02.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тема 1.1 Системы вентиляции | Тема1. 2. Системы кондиционирования | Тема 1.3. Подготовительные работы | Тема 1.4. Заготовительные работы | Тема1. 5. Технология работ по монтажу | Тема 1.6. Испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Тема 1. Заготовительные работы. Понятие о монтажном проектировании | Тема 2.1 Основы автоматического управления системами вентиляции и кондиционирования | Тема 2.2 Технические средства систем автоматизации | Тема2.3 Техническая документация систем автоматизации | Тема2.4.Монтаж оборудования систем автоматизации СКВ | Тема2.5. Наладка систем автоматизации СКВ | Тема2.6. Автоматизация бытовых и полупромышленных кондиционеров | Тема2.7. Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования | Тема2.8. Комплексная автоматизация и диспетчеризация административных и жилых зданий | 1 | 3 | 4 | 9 |
|  |  | Код контрольного задания/количество контрольных заданий по типам* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПОР 2.1.1- 2.1.7 | ПО 1,2,3,5 У1,У2 З1-З4, З6, З9 | 9,3,2 |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ОПОР 2.2.1- 2.2.6 | ПО6 У4 З11 |  | 9,2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |

| ОПОР 2.3.1- 2.3.5 | ПО4 У3, У6 З7,З8, З10 |  |  |  |  |  |  | 9,2,3 | 9,2,4 | 9,2,3 | 9,2,4 | 9,2,4 |  | 5 | 2 | 2 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПОР 2.4.1- 2.4.5 | ПО7 У5, У7 З12 |  |  | 9,3 | 9,4 | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |
| ОПОР 2.5.1- 2.5.5 | У5 З13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 6 | 5 | 12 |  |  |  |

3.3. Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств промежуточной аттестации МДК 02.01. Выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

МДК 02.02. Управление автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования воздуха

| Код основных показателей оценки результатов (ОПОР) | Код элемента практического опыта, умений и знаний | Содержание учебного материала по программе ПМ.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество контрольных заданий по типам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МДК 02.01 |  |  |  |  |  | МДК 02.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тема 1.1 Системы вентиляции | Тема1. 2. Системы кондиционирования | Тема 1.3. Подготовительные работы | Тема 1.4. Заготовительные работы | Тема1. 5. Технология работ по монтажу | Тема 1.6. Испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Тема 1. Заготовительные работы. Понятие о монтажном проектировании | Тема 2.1 Основы автоматического управления системами вентиляции и кондиционирования | Тема 2.2 Технические средства систем автоматизации | Тема2.3 Техническая документация систем автоматизации | Тема2.4.Монтаж оборудования систем автоматизации СКВ | Тема2.5. Наладка систем автоматизации СКВ | Тема2.6. Автоматизация бытовых и полупромышленных кондиционеров | Тема2.7. Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования | Тема2.8. Комплексная автоматизация и диспетчеризация административных и жилых зданий | 10 |
|  |  | Код контрольного задания/количество контрольных заданий по типам* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПОР 2.1.1- 2.1.7 | ПО 1,2,3,5 У1,У2 З1-З4, З6, З9 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| ОПОР 2.2.1- 2.2.6 | ПО6 У4 З11 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ОПОР 2.3.1- 2.3.5 | ПО4 У3, У6 З7,З8, З10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 5 |
| ОПОР 2.4.1- 2.4.5 | ПО7 У5, У7 З12 |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| ОПОР 2.5.1- 2.5.5 | У5 З13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |

3.4.Ориентировочное время выполнения контрольных заданий КОС

| Код | Тип контрольного задания |  | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| контро льного |  | Метод/форма контроля | выполнения контрольного |
| задания |  |  | задания, час |
| 1 | Проектное задание | Учебный проект (курсовой, исследовательский, обучающий, творческий, рекламно- презентационный) | 20 часов |
| 3 | Расчетная задача | Контрольная работа | до 3 часов |
| 4 | Поисковая задача | Контрольная работа, индивидуальное домашнее задание | до 3 часов |
| 9 | Практическое задание | Практические занятия | до 4 часов |
| 10 | Практическое задание | Практические экзамен | 6 часов |

3.5 Структура банка контрольных заданий ФОС

| Код контро льного задания | Тип контрольного задания | Количество контрольных заданий | Общее время выполнения контрольных заданий, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектное задание | 7 | 20 |
| 3 | Расчетная задача | 6 | 90 |
| 4 | Поисковая задача | 5 | 90 |
| 9 | Практическое задание | 12 | 175 |
| 10 | Практическое задание | 12 | 12 |
| Итого |  |  | - А-12 часов) |

3.6. Система оценки образовательных достижений обучающихся

Для	оценки	образовательных	достижений	обучающихся	применяется универсальная шкала оценки образовательных достижений.

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

4. оценочные материалы

4.1. Текущий контроль

4.1.1.Банк тестовых заданий по темам МДК

| № раздела |  |  | Наименование раздела | Тема |  |  | Количество тестовых заданий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | раздел | тема |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 1. Выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | Тема 1 Системы вентиляции Тема2. Системы кондиционирования Тема 3. Подготовительные работы Тема 4. Заготовительные работы Тема 5. Технология работ по монтажу Тема 6. Испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха Тема 7. Заготовительные работы. Понятие о монтажном проектировании |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 2. Управление автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования воздуха | Тема 1 Основы автоматического управления системами вентиляции и кондиционирования Тема 2 Технические средства систем автоматизации Тема3 Техническая документация систем автоматизации Тема4.Монтаж оборудования систем автоматизации СКВ Тема.5. Наладка систем автоматизации СКВ Тема.6. Автоматизация бытовых и полупромышленных кондиционеров Тема7. Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования Тема.8. Комплексная автоматизация и диспетчеризация административных и жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № теста | Задание |  |  |  | Варианты ответов |  |  |  | Ответ |  |  |
| Системы вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплекс инженерных систем и организационных мероприятий, направленных на создание в помещении воздушной среды, удовлетворяющей требованиям санитарных норм, называется |  |  |  | - системой отопления - системой вентиляции - системой кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Основной задачей вентиляции является |  |  |  | - удаление из помещения воздуха с высокой температурой и влажностью и замена его чистым наружным воздухом с наименьшими капитальными и эксплуатационными затратами - удаление из помещения воздуха с высокой температурой и влажностью, насыщенного вредными газами, парами и пылью и замена его чистым наружным воздухом с наименьшими капитальными и эксплуатационными затратами - удаление из помещения воздуха с высокой температурой, насыщенного вредными газами, с наименьшими капитальными и эксплуатационными затратами |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Процессы перемещения воздуха внутри помещения, движения его через ограждения и отверстия в ограждениях, по каналам и воздуховодам, обтекания здания воздушными потоками, называется |  |  |  | - воздушным режимом здания - воздухообменом помещения - подвижностью воздуха в помещении |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Комплекс технических средств, служащих для требуемой обработки воздуха (фильтрации, подогрева, охлаждения, сушки и увлажнения), перемещения его и распределения в обслуживаемых помещениях, устройства для глушения шума, вызываемого работой оборудования, источники тепло- и хладоснабжения, средства автоматического регулирования, контроля и управления, а также вспомогательное оборудование входят в состав |  |  |  | - системы отопления - системы вентиляции - системы кондиционирования воздуха |  |  |  |  |
| 5. |  | Устройство, в котором осуществляется требуемая тепловлажностная обработка воздуха и его очистка, называется |  |  |  | - приточной установкой - кондиционером - чиллером |  |  |  |  |
| 6. |  | Данные системы кондиционирования применяются в жилых, общественных и промышленных зданиях с целью обеспечения полного постоянного комфорта для находящихся в помещении людей |  |  |  | - комфортные - технологические - комфортно-технологические |  |  |  |  |
| 7. |  | Если назначение СКВ состоит только в обеспечении требуемых условий протекания производственных процессов, то она называется системой кондиционирования |  |  |  | - комфортного - технологического - комфортно-технологического |  |  |  |  |
| 8. |  | В общественных и промышленных зданиях с различными требованиями к воздушной среде по отдельным помещениям или с различным тепловлажностным режимом устраивают системы кондиционирования |  |  |  | - многозональные - центральные - местные |  |  |  |  |
| 9. |  | Частичная или полная замена воздуха, содержащего вредные выделения, чистым |  |  |  | - воздухообменом - кратностью воздухообмена - минимальной нормой наружного |  |  |  |  |

|  | атмосферным воздухом, называется | воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Количество воздуха, подаваемого или удаляемого за 1 ч из помещения, отнесённое к его внутреннему объёму, называется | - воздухообменом - кратностью воздухообмена - минимальной нормой наружного воздуха |  |
| 11. | Эта система вентиляция предусматривается для создания одинаковых условий воздушной среды (температуры, влажности, чистоты воздуха и его подвижности) во всём помещении, главным образом в рабочей зоне, когда какие-либо вредные вещества распространяются по всему объёму помещения или нет возможности уловить их в местах выделения | - смешанная - общеобменная - местная |  |
| 12. | При этой системе вентиляция загрязнённый воздух удаляется прямо из мест его загрязнения | - смешанная - общеобменная - местная |  |
| 13. | Данная система, применяется главным образом в производственных помещениях, представляют собой комбинации общеобменной и местной вентиляции | - смешанная - аварийная - противодымная |  |
| 14. | Эти вентиляционные установки предусматривают в помещениях, в которых возможно внезапное неожиданное выделение вредных веществ в количествах, значительно превышающих допустимые | - смешанная - аварийная - противодымная |  |
| 15. | Эта система вентиляции предусматривается для обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара | - смешанная - аварийная - противодымная |  |
| 16. | При достижении концентрации газообразных примесей ПДК в работу должна включатся эта | - противодымная - вытяжная |  |

|  | система вентиляции | 3. аварийная |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Какая система вентиляции представлена на рисунке | - механическая - естественная - принудительная |  |
| 18. | Какими буквами на рисунке обозначены приставные каналы |  |  |
| 19. | Какими буквами на рисунке обозначены внутристенные каналы |  |  |
| 20. | Количество полной теплоты поступающей с приточным воздухом определяется по формуле | 1. Q = G ·(i – i ) 2. Q = G ·(i – i ) 3. Q = GП·с·(tП – t ) |  |
| 21. | Количество полной теплоты удаляемой с вытяжным воздухом определяется по формуле | 1. Q = G ·(i – i ) 2. Q = G ·(i – i ) 3. Q = G ·с·(t – t ) |  |
| 22. | Воздухообмен по удельной норме определяется по формуле | - L = l·m - L = k·V 3. |  |
| 23. | Воздухообмен по кратности определяется по формуле | - L = l·m - L = k·V 3. |  |

| 24. | Теплопоступления от искусственного освещения определяются по формуле | 1. Q = 0,28 · Gм · См · (tн – tв) 2. Q = 0,28 · G · Q · η 3. Q = E · F · q · η |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25. | Теплопоступления от людей определяются по формуле | 1. Q= 2. Q = 10³ · κ ·Σ Ν · κ · κ · (1 – η) 3. Q = qм · (nм + 0,85nж +0,75nд) |  |
| 26. | Теплопоступления от солнечной радиации через светопрозразное ограждение определяются по формуле | - Q = E · F · q · η - Q= 3. Q = 10³ · κ ·Σ Ν · κ · κ · (1 – η) |  |
| 27. | Баланс по вредным веществам имеет вид | 1. Q = G ·(i – i ) - G ·(i – i ) 2. G + L ·( ) = L ·( ) 3. G + G ·( ) = G ·( ) |  |
| 28. | Тепловой баланс по полной теплоте имеет вид | 1. Q = G ·(i – i ) - G ·(i – i ) 2. G + L ·( ) = L ·( ) 3. G + G ·( ) = G ·( ) |  |
| 29. | Баланс по влаге имеет вид | 1. Q = G ·(i – i ) - G ·(i – i ) 2. G + L ·( ) = L ·( ) 3. G + G ·( ) = G ·( ) |  |
| 30. | Расход теплоты на нагревание вентиляционного воздуха определяется по формуле | 1. Q = k·A·(t –t )·(1+Σβ)·n 2. Q = 0,28·L·ρ·c·(t –t ) 3. Q = 0,28·G·c·(t –t ) |  |

4.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по МДК

МДК. 02.01 Выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

Практическое занятие 1 «Исследование параметров воздуха в помещении»

Практическое занятие 2 «Определение кратности воздухообмена»

Практическое занятие 3 «Чтение чертежей и схем системы вентиляции здания»

Практическое занятие 4 «Чтение чертежей и схем системы кондиционирования здания»

Практическое занятие 5 «Выполнение монтажной схемы воздуховодов»

Практическое занятие 6 «Выполнение схемы разбивки вентиляционной системы на укрупненные узлы»

Практическое занятие 7 «Составление комплектовочной ведомости укрупненных узлов вентиляционной системы»

Практическое занятие 8 «Выполнение схемы строповки оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха»

Практическое занятие 9 «Выбор машин и механизмов для монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха».

Практическое занятие 10 «Выполнение схемы монтажа радиального вентилятора автокраном»

Практическое занятие 11 «Составление карты операционного контроля качества монтажа металлических воздуховодов»

Практическое занятие 18 «Обработка результатов измерений аэродинамического испытания вентиляционной системы»

Практическое занятие 19 «Заполнение акта обкатки вентиляционной системы»

Практическое занятие 20 «Заполнение акта приемки системы вентиляции»

МДК.02.02 Управление автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования воздуха

Практическая работа №1 «Чтение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования»

Практическая работа №2 «Построение характеристик регулятора, подбор по заданным параметрам».

Практическая работа №3 «Построение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха».

Практическое задание №4 «Чтение функциональной схемы автоматизации системы приточно-вытяжной вентиляции»

Практическое задание №5 «Чтение принципиальной электрической схемы управления электродвигателями вентиляторов»

Практическое задание№6 «Чтение схемы соединений шкафа местного управления электроприводами вентиляторов»

Практическое задание №7 «Выполнение плана расположения средств автоматики и электропроводок управления электроприводами вентиляторов»

Практическое задание №8 «Составление таблицы «Основные виды эксплуатационных документов»»

Практическая работа № 9 «Составление перечня средств малой механизации и инструментов для монтажа систем автоматизации СКВ»

Практическая работа №10 «Настройка замкнутых систем автоматического регулирования».

Практическая работа №11 «Чтение схемы автоматизации однозональных кондиционеров»

Практическая работа №12 «Выбор приборов и средств контроля наличия вредных веществ и пыли в воздухе»

Практическая работа №13 Составление алгоритма автоматического управления инженерным оборудованием жилого здания.

4.1.3. Перечень производственных работ по учебной практике и практике по профилю специальности

Виды производственных работ, на практике включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость в часах

Учебная практика по разделу 1. Виды работ 1. Составление замерочно-монтажных эскизов систем вентиляции и кондиционирования с использованием графических компьютерных программ и комплексов. 2. Проверка комплектности и качества изготовления узлов систем вентиляции и кондиционирования из унифицированных деталей 3. Чтение проектной и нормативной технической документации в области монтажа систем вентиляции и кондиционирования. 4. Выполнение слесарных операций при монтаже систем вентиляции и кондиционирования. 5. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования.

Учебная практика по разделу 2. Виды работ 1.Расчёт режимов работы средств автоматики с учётом их функционального назначения, технических характеристик и правил эксплуатации; 2.Расчёт и проверка параметров работы средств автоматики; 3.Регулирование приборов автоматики; 4.Обеспечение бесперебойной работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха.

4.1.4. Задания по курсовому проектированию

«Монтаж систем вентиляции и кондиционирования».

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Оценочные материалы по итоговой оценке МДК

Контрольные работы

по ПМ 02 монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий

(для студентов, обучающихся по профилям подготовки по специальности 08.02.13

«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» (базовой подготовки)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант контрольной работы определяется суммой двух последних цифр шифра личного дела студента.

В контрольной работе приводятся необходимые эскизы, схемы, выполненные в карандаше. Допускается выполнение сложных для исполнения схем с помощью копировально-множительной техники. Контрольная работа может быть выполнена рукописным текстом в тетради в клетку или на компьютере.

В текстовой и графической части работы следует соблюдать терминологию и обозначения в соответствии с действующими стандартами.

На каждой странице должны оставлять поля для замечаний проверяющего работу.

После ответа на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнена работа и оставляется место для рецензии.

При выполнении контрольной работы необходимо выполнять следующие требования:

- в контрольную работу следует записывать контрольные вопросы и условия задач. После вопроса должен следовать ответ на него. Содержание ответов должно быть четким и кратким;

- для всех исходных и вычисленных физических величин должна указываться размерность;

- при выборе недостающих параметров следует указать источник, откуда взяты исходные величины.

В случае выполнения контрольной работы дистанционно, студент направляет выполненную работу для проверки в учебное заведение.

После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя и повторить недостаточно усвоенный теоретический материал. Не зачтенная контрольная работа подлежит повторному выполнению.

Контрольная, выполненная не по своему варианту, не зачитывается и возвращается студенту.

Контрольная работа № 1

ВАРИАНТ № 1

- Структура организаций, осуществляющих монтаж систем обеспечения микроклимата в помещениях

- Технология	изготовления	дроссель-клапанов,	шиберов, огнезадерживающих клапанов, мягких вставок

- Требования к качеству вентиляционных заготовок и способы их проверок

ВАРИАНТ № 2

1)Аэродинамические испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха

2) Измерение скоростей движения воздуха Анемометрами. Определение расхода воздуха

3) Дефектная	ведомость,	ее	содержание	и	составление.	Контроль	за устранением дефектов

ВАРИАНТ № 3

- Функции структурных подразделений организаций, осуществляющих монтаж систем обеспечения микроклимата в помещениях

- Технология	изготовления	воздуховодов:	стеклотканевых	из полиэтиленовой пленки, бумажно-металлических, асбестоцементных

- Правила комплектования вентиляционных заготовок, их маркировка

ВАРИАНТ № 4

- Основные направления совершенствования технологии и организации работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

- Технология изготовления воздуховодов, фасонных частей из винипласта и других полимерных материалов

3)Правила техники безопасности при определении уровня шума в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

ВАРИАНТ № 5

1)Правила транспортировки и хранения заготовок

2)Аэродинамические испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Правила техники безопасности при работе с приборами для испытания систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

ВАРИАНТ № 6

- Заготовительные предприятия, их виды и номенклатура выпускаемых изделий

- Фальцевые и сварные соединения воздуховодов, их виды и применение

- Требования СниП к готовности строительной части объекта для монтажа вентиляционных систем

ВАРИАНТ № 7

- Технологический процесс изготовления трубных заготовок и деталей вентиляционной сети

- Технология изготовления воздуховодов с защелочным фальцем и на реечном соединении.

- Обработка технической документации при подготовке объекта к монтажу вентиляционных систем

ВАРИАНТ № 8

- Монтаж кондиционеров и приточных камер

- Правила	техники	безопасности	при	сдаче	систем	вентиляции	и кондиционирования воздуха в эксплуатацию

- Монтаж воздуховодов и сетевого оборудования

ВАРИАНТ № 9

- Производственная база монтажных организаций (монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха)

- Технология изготовления фасонных частей воздуховодов для систем аспирации и пневмотранспорта

- Правила техники безопасности при проведении испытаний и наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха

ВАРИАНТ № 7

- Технология	изготовления	монтажных	узлов	из	металлических	и неметаллических труб

- Технология изготовления прямых участков прямошовных, спирально- фальцевых воздуховодов, применяемые механизмы

- Монтаж вентиляционных агрегатов

ВАРИАНТ № 8

- Требования к качеству работ при изготовлении деталей и сборке узлов

- Технология изготовления продольных и поперечных фальцевых и сварных соединений

- Последовательность и содержание испытаний душирующих устройств, воздушно-тепловых завес, оформление результатов испытаний

ВАРИАНТ № 9

- Технологическая последовательность изготовления монтажных узлов: правка, разметка, резка, зенковка, нарезание и накатывание трубных резьб

- Шаблоны для разметки фасонных частей.

- Монтаж агрегатов воздушных завес и отопительно-вентиляционных агрегатов

ВАРИАНТ № 10

- Технологическая последовательность изготовления монтажных узлов: гнутье труб, сборка, испытание и маркировка трубных узлов

- Инструменты	и	приспособления	для	разметки	металлических	и пластмассовых воздуховодов

- Контроль	качества	работ	в	процессе	монтажа	пылеулавливающих устройств, его содержание и выполнение.

ВАРИАНТ № 11

1)	Обеспечение инструментами, приспособлениями и механизмами при организации производства монтажно-сборочных работ

2)	Подготовительные работы при монтаже: приемка фундамента и опор под циклоны и скруббера

3)	Правила	техники	безопасности	при	монтаже	пылеулавливающих устройств

ВАРИАНТ № 12

- Последовательность монтажа фильтров различных типов, технология и организация монтажа

- Технология изготовления продольных и поперечных фальцевых и сварных соединений

3)	Правила	техники	безопасности	при	испытании	и	наладке пылеулавливающих устройств и местных отсосов

Контрольная работа №1 состоит из двенадцати вариантов. Каждый вариант контрольной работы содержит 3 вопроса.

Контрольная работа №2 состоит из десяти вариантов. Каждый вариант контрольной работы содержит три вопроса и одну задачу.

Контрольная работа №3 состоит из десяти вариантов. Каждый вариант контрольной работы содержит три вопроса и одну задачу.

Изучать дисциплину рекомендуется последовательно по темам, в соответствии с тематическим планом и методическими указаниями к ним. Степень усвоения материала проверяется умением ответить на вопросы для самоконтроля, приведенные в конце темы (раздела).

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре шифра номера личного дела студента.

При окончании номера на «0» выполняется вариант №10, при последней цифре

«1» — вариант №1 и т.д.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- в контрольную работу записывать контрольные вопросы и условия задач;

- после вопроса должен следовать ответ на него;

- содержание ответов должно быть четким и кратким;

- решение задач следует сопровождать пояснениями;

- вычислениям должны предшествовать исходные формулы;

- для всех исходных и вычисленных физических величин должны указываться размерности;

- приводятся необходимые эскизы, схемы.

На каждой странице оставляется поле шириною 3—4 см для замечаний проверяющего работу. За ответом на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнялась работа, ставится подпись исполнителя и оставляется место для рецензии.

На обложке тетради указывают учебный шифр, наименование дисциплины, курс, отделение, индекс учебной группы, фамилию, имя и отчество исполнителя, точный почтовый адрес.

В установленные учебным графиком сроки студент направляет выполненную работу для проверки в учебное заведение.

Домашние контрольные работы оцениваются «зачтено» или «не зачтено».

После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя, повторить недостаточно усвоенный материал.

ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2

Вариант №1

- Обработка технической документации входного контроля

- Технология монтажа систем вентиляции

- Монтажные положения отопительных приборов и трубопроводов при их скрытой и

открытой прокладке.

Вариант №2

- План пробивки отверстий под трубопроводы.

- Механизация монтажных работ.

- Технология монтажа системы кондиционирования воздуха .

Вариант №3

1.Монтаж систем воздушного отопления.

2. Меры безопасности при выполнении монтажных работ систем  кондиционирования воздуха

3.Выбор	машин	и	механизмов	для	монтажа	систем

вентиляции и кондиционирования воздуха.

Вариант №4

- Оснащение производства для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Организация строительной площадки.

- Особенности монтажа систем вентиляций производственных зданий.

Вариант №5

- Приёмка объекта под монтаж.

- Меры безопасности на строительной площадке.

- Монтаж вентиляционного оборудования.

Вариант №6

- Подготовка объекта к монтажу.

- Монтаж трубопроводов и арматуры.

- Меры безопасности при производстве монтажных работ систем вентиляции

Вариант №7

- Проведение монтажно-сборочных работ

- Монтаж водомерных узлов и оборудования систем холодного и горячего водоснабжения.

- Монтаж воздуховодов и сетевого оборудования.

. Вариант №8

- Организация рабочего места при производстве монтажных работ.

- Монтаж пылеулавливающих устройств.

- Оформление документации входного контроля объекта на монтаж систем

вентиляции и кондиционирования воздуха.

Вариант №9

- Инструменты,	приспособления	и	механизмы	для	монтажных	работ	для монтажной бригады.

- Особенности монтажа систем аспирации производственных зданий.

- Монтаж воздушно-тепловых завес.

Вариант №10

- Последовательность выполнения монтажных работ.

- Монтаж кондиционеров и приточных камер.

- Разработка технологических карт на монтаж вентиляции малоэтажного дома.

……….

4.2.3. Оценочные материалы квалификационного экзамена

Материалы промежуточной аттестации

ПМ02 МОНТАЖ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

Спецификация экзамена

  - Назначение экзамена

Экзамен входит в состав комплекса оценочных средств и предназначен для промежуточного контроля и оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по МДК02.01 Выполнение работ по монтажу и техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

  - Контингент аттестуемых:

  - Время выполнения:

подготовка до 30 мин.; устный ответ 5 - 10 мин.; всего 35 - 40 мин.

Наименование объектов контроля и оценки

Наименование объектов контроля и оценки

Перечень объектов контроля и оценки 5.

Знания:

-технологию изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздуховодов из различных материалов;

-технологию сборки монтажных узлов и требования к качеству изготовления;

-основы монтажного проектирования;

-способы доставки заготовок на объект;

-меры безопасности на заготовительном производстве и строительной площадке;

-правила приемки объекта под монтаж;

-технологию монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

-нормативные требования к монтажу оборудования и трубопроводов;

-способы доставки вентиляционного оборудования и заготовок к месту монтажа;

-технологию монтажа трубопроводов и воздуховодов;

-технологию установки оборудования и приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

-правила проведения испытаний и наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха с оформлением документации;

-строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ

Знания:

-технологию изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздуховодов из различных материалов;

-технологию сборки монтажных узлов и требования к качеству изготовления;

-основы монтажного проектирования;

-способы доставки заготовок на объект;

-меры безопасности на заготовительном производстве и строительной площадке;

-правила приемки объекта под монтаж;

-технологию монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

-нормативные требования к монтажу оборудования и трубопроводов;

-способы доставки вентиляционного оборудования и заготовок к месту монтажа;

-технологию монтажа трубопроводов и воздуховодов;

-технологию установки оборудования и приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

-правила проведения испытаний и наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха с оформлением документации;

-строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ

Умения:

-выполнять элементы монтажных чертежей систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

-выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект;

-составлять технологические карты по монтажу вентиляции и кондиционирования воздуха;

-проводить работы по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха с применением ручного и механизированного инструмента;

-производить осмотр и выявлять дефекты монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

-проводить технические испытания

Умения:

-выполнять элементы монтажных чертежей систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

-выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект;

-составлять технологические карты по монтажу вентиляции и кондиционирования воздуха;

-проводить работы по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха с применением ручного и механизированного инструмента;

-производить осмотр и выявлять дефекты монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

-проводить технические испытания

  - Структура экзамена

Основная задача: проверить и оценить полученные, в ходе изучения ПМ02, знания и умения. сформированность компетенций: ОК 1-9, ПК 1.1, 1.2, 1.4.

Исходные данные: 17 билетов по 3 задания в каждом.

  - Оценка выполнения заданий экзамена

Отметка «Отлично» – если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, свободно справляется практическим заданием, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

Отметка «Хорошо» – если студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические знания и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практического задания.

Отметка «Удовлетворительно» – если студент усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практического задания.

Отметка «Неудовлетворительно» – если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практическое задание.

  - Трудоемкость выполнения заданий экзамена

| № задания | Тип задания | Трудоёмкость выполнения задания, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | С | 10 |
| 2 | С | 10 |
| 3 | С | 10 |
| Итого |  | 30 |

  - Перечень используемых нормативных документов

- ФГОС СПО 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

- Основная	профессиональная	образовательная	программа	по	специальности

    - Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

      - Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся

      - Программа ПМ02 монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий

      - Основная литература

- Вислогузов А.Н. Особенности современного проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха общественных, многоэтажных и высотных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Вислогузов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 172 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66113.html

Дополнительные источники:

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 452 c. — 978-5-905916-15-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30223.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование внутренних санитарно-технических систем зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 136 c. — 978-5-905916-13-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30286.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование тепловой защиты зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 402 c. — 978-5-905916-17-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30225.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование наружных сетей водоснабжения и канализации зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник

нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 347 c. — 978-5-905916-14-4. — Режим доступа:

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

- Приемка строительной части объекта для монтажа воздуховодов

2)Основные задачи автоматизации систем вентиляции и кондиционирования

3) Чтение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

- Технология и организация монтажа воздушных фильтров, вентиляционного агрегата, камер обслуживания.

- Интеллектуальные АСУ жилых зданий

- Построение характеристик регулятора, подбор по заданным параметрам

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Технология монтажа кондиционеров и приточных камер.

- Локальные системы централизованного управления микроклиматом

- Построение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования

- ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

- Транспортирование и хранение материалов, заготовок и вентиляционного оборудования на объекте монтажа.

- Свободно программируемые контроллеры. Назначение. Панель управления. Программирование. Режим работы. Настройка регулятора

- Чтение функциональной схемы автоматизации системы приточно-вытяжной вентиляции

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

- Подготовительные работы перед монтажом кондиционеров, их содержание и выполнение.

- Жестко программируемые контроллеры

- Чтение принципиальной электрической схемы управления электродвигателями вентиляторов

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

- Подготовка производства к монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха, её задачи и содержание

- Автоматизация однозональных и многозональных кондиционеров

- Выполнение плана расположения средств автоматики и электропроводок управления электроприводами вентиляторов

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

- Монтаж оборудования по очистке приточного и вытяжного воздуха.

- Монтаж щитов и пультов управления.

- Построение характеристик регулятора, подбор по заданным параметрам

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- Подготовка объекта к монтажу вентиляционных систем, её содержание и выполнение.

- Контроллеры для фэнкойнов.

- Настройка замкнутых систем автоматического регулирования.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

- Составление деталировочной ведомости. Разбивка вентиляционных систем на отдельные узлы и детали с их маркировкой

- Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов.

- Чтение функциональной схемы автоматизации системы приточно-вытяжной вентиляции

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

- Такелажные работы при монтаже вентиляционных агрегатов.

- Эксплуатационная документация

- Чтение схемы соединений шкафа местного управления электроприводами вентиляторов

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

- Техническая документация для разработки монтажных чертежей.

- Монтаж датчиков, приборов, регуляторов. Общие требования.

- Чтение принципиальной электрической схемы управления электродвигателями вентиляторов

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

- Подготовительные работы перед монтажом воздушно-тепловых завес и отопительно- вентиляционных агрегатов и их виды.

- Схемы функциональные и принципиальные электрические

- Чтение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

- Ручной монтажный инструмент и приспособления для сборки вентиляционных систем и для забивки дюбель-гвоздей, для пробивки отверстий во фланцах воздуховодов.

- Технология и организация монтажа скрубберов: подъем, установка, выверка и крепление, присоединение к воздуховодам, обвязка трубопроводами.

- Построение характеристик регулятора, подбор по заданным параметрам

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13

- Измерительный и разметочный инструмент. Машины и ручные шаблоны для разметки отверстий под крепления.

- Системы управления микроклиматом.

- Чтение схемы соединений шкафа местного управления электроприводами вентиляторов

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

- Документация по планированию и управлению сборочно-монтажными работами, её виды, содержание и применение.

- Автоматизация кондиционеров с утилизацией тепла

- Чтение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

- Электрифицированный инструмент, применяемый при производстве санитарно- технических и вентиляционных работ

- Интеллектуальные АСУ жилых зданий

- Построение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

- Технология	монтажа	сетевого	оборудования	воздухоприемных	и воздухораспределительных устройств

- Сравнительный анализ регуляторов и контроллеров стран-производителей

- Чтение функциональной схемы автоматизации системы приточно-вытяжной вентиляции

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17

- Последовательность монтажа фильтров различных типов, технология и организация монтажа.

- Локальные системы централизованного управления микроклиматом

- Настройка замкнутых систем автоматического регулирования.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

- Технология монтажа отсосов от технологического оборудования, дефлекторов, зонтов, факельных выбросов

- Техника безопасности при выполнении наладочных работ.

- Подготовительная работа. Порядок выполнения работ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19

1)Переносные краны. Монтажные треноги. Кран-балки. Краны-укосины

2)Подготовительные работы перед монтажом вентиляторов, их содержание

3) Контроллеры для фэнкойнов

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20

1)Станки и механизмы для изготовления элементов соединения звеньев воздуховодов (фланцев, реек, бандажей)

2)Автоматизация воздухозаборных устройств, оросительных камер, воздухонагревателей.

3) Чтение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования

- Контингент аттестуемых:

обучающиеся 3курса

- Время выполнения:

подготовка до 30 мин.; устный ответ 5 - 10 мин.; всего 35 - 40 мин. Перечень объектов контроля и оценки

- Оценка выполнения заданий экзамена

Отметка «Отлично» – если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, свободно справляется практическим заданием, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

Отметка «Хорошо» – если студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические знания и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практического задания.

Отметка «Удовлетворительно» – если студент усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практического задания.

Отметка «Неудовлетворительно» – если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практическое задание.

- Трудоемкость выполнения заданий экзамена

| № задания | Тип задания | Трудоёмкость выполнения задания, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | С | 15 |
| 2 | С | 15 |
| Итого |  | 30 |

- Перечень используемых нормативных документов

      - ФГОС СПО 08.02.13Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

      - Основная профессиональная образовательная программа по специальности

08.02.13Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

      - Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся

- Основная литература

Вислогузов А.Н. Особенности современного проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха общественных, многоэтажных и высотных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Вислогузов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 172 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66113.html

Дополнительные источники:

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 452 c. — 978-5-905916-15-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30223.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование внутренних санитарно-технических систем зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 136 c. — 978-5-905916-13-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30286.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование тепловой защиты зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 402 c. — 978-5-905916-17-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30225.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование наружных сетей водоснабжения и канализации зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 347 c. — 978-5-905916-14-4. — Режим доступа:

4.2.1. Вопросы  по экзаменационным вопросам ПМ02

Практические вопросы:

- Чтение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования

- Построение характеристик регулятора, подбор по заданным параметрам

- Построение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

- Чтение функциональной схемы автоматизации системы приточно-вытяжной вентиляции

- Чтение принципиальной электрической схемы управления электродвигателями вентиляторов

- Чтение схемы соединений шкафа местного управления электроприводами вентиляторов

- Выполнение плана расположения средств автоматики и электропроводок управления электроприводами вентиляторов

- Составление таблицы «Основные виды эксплуатационных документов»

- Настройка замкнутых систем автоматического регулирования.

- Чтение схемы автоматизации однозональных кондиционеров

- Выбор приборов и средств контроля наличия вредных веществ и пыли в воздухе

- Составление алгоритма автоматического управления инженерным оборудованием жилого здания.

- Составление перечня средств малой механизации и инструментов для монтажа систем автоматизации СКВ

5. Рекомендации по формированию «портфолио»

1. Цель портфолио - представить значимые образовательные и иные  достижения студента, обеспечить отслеживание его индивидуального прогресса в широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности применять приобретённые знания и умения на практике.

# Задачи портфолио:

- поддерживать	и	стимулировать	образовательные	мотивы

  - студента формировать умения  ставить цели, планировать, организовывать и быть ответственным за собственную образовательную и самообразовательную деятельность;

  - проектировать и реализовать индивидуальную траекторию развития студента;

  - продемонстрировать динамику личностного развития и профессионального становления конкретного студента;

  - представить объективную интегрированную оценку уровня готовности студента к профессиональной деятельности;

  - развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности;

  - формировать предпосылки для дальнейшей успешной самоактуализации и самореализации в обществе.

# Основные функции портфолио:

  - мотивационно-презентативная – повышает мотивацию к деятельности и позволяет студенту представить в динамике результаты собственной траектории развития;

  - образовательно-формирующая – способствует приобретению новых знаний, умений, компетенций и опыта творческой деятельности;

  - проективно-моделирующая - помогает спроектировать собственную модель индивидуального образовательного маршрута и профессионального становления;

  - рефлексивно-оценочная – позволяет осуществить всестороннюю интегративную	оценку	образовательных,	профессиональных, личностных достижений студента, уровня его готовности к профессиональной деятельности, предоставляет ему возможность приобрести опыт по организации рефлексии и самооценке. Различают следующие виды портфолио:

- портфолио документации (или «рабочий портфолио»), показывающий динамику развития личности студента в различных сферах его жизнедеятельности, представленный работами и идентифицированными результатами, собранными на протяжении всего периода обучения (может включать все материалы, начиная от зарождения идеи до ее воплощения и конечного результата);

- портфолио процесса, показывающий как формировались и развивались те или иные умения, компетенции, необходимые в настоящей или будущей жизнедеятельности студента профессиональной школы;

- тематический портфолио, представляющий собой проектирование, разработку и оценивание той или иной теоретической или практической темы или решение той или иной проблемы;

4)портфолио показательный, использующийся для суммирования и демонстрации тех или иных умений, компетенций, имеющегося опыта творческой деятельности и включающий лучшие законченные работы, отобранные как самими студентами, так и преподавателями;

5)портфолио оценочный, отражающий широкий спектр образовательных и самообразовательных возможностей студента, и предполагающий глубокие изменения в отношении к роли оценки в изучении: преподаватели, владеющие культурой ведения портфолио, переходят от оценки результатов через сравнительное ранжирование достижений к повышению уровня работ через оценочную обратную связь и восприятие.

# СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА

- ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

- ОГЛАВЛЕНИЕ (с наименованием материалов и указанием номеров страниц)

- РЕЗЮМЕ (Приложение 2)

- АВТОБИОГРАФИЯ (Приложение 3,4)

5.ВВЕДЕНИЕ (в котором студент поясняет, какие материалы включены в портфолио, и обосновывает включение именно этих материалов как свидетельств сформированности общекультурных и профессиональных компетенций. Объем – до 3 стр.)

- УЧЕБНАЯ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (каждый отдельный материал, включенный в этот пункт датируется)

  - УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    - результаты освоения образовательных программ и сформированности общекультурных и профессиональных компетенций (например, копия зачетной или рейтинговой книжки);(Приложение 5)

    - результаты контрольных срезов знаний (в том числе Интернет- тестирования);

    - результаты предметных олимпиад;

    - сертификаты о прохождение тестирования и т.п.

Данный раздел портфолио отводится под определенную учебную дисциплину, учебный курс или учебный модуль и, кроме того, содержит подразделы: накопители, куда собирается материал, полученный от преподавателя, из учебника, других учебных текстов, образцы и инструкции выполнения работ, критерии оценивания, лист учета выполненных самостоятельных работ; рабочие материалы, помогающие выполнить самостоятельную работу; зарегистрированные этапы работы – образец, черновики, завершенная работа, оценка ее преподавателем.

  - УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    - «Цикада цитат» - высказывания великих людей об изучаемой науке и ее предмете (возможно в форме таблицы: наименование дисциплины, Ф.И.О. автора цитаты, цитата); (Приложение 6)

    - «Библиография изученных изданий по различным дисциплинам» - библиография прочитанных изданий (книг, статей, тезисов и т.п.) по изучаемым дисциплинам с краткой аннотацией каждого издания;

    - материалы различных тестов, методик;

    - материалы различных тренингов;

    - создание наглядных, дидактических материалов по различным дисциплинам и психолого-педагогическим проблемам;

    - подготовка различных графических работ, схем, таблиц, зарисовок по различным дисциплинам и психолого-педагогическим проблемам;

    - создание учебных слайд-фильмов;

    - различные материалы к психолого-педагогическим практикам;

    - разработки и решения различных практических ситуаций;

    - участие	в	разработке	и	редактировании	учебно-методических пособий, практикумов, материалов, изданий и т.п.

Данный раздел портфолио также отводится под определенную учебную дисциплину, учебный курс или учебный модуль.

В конце раздела необходимо выделить наиболее значимую учебно-методическую работу и обосновать ее выбор.

В конце раздела также представляются  документы, подтверждающие участие студента в учебно-методической деятельности (отзывы, рецензии, сертификаты, свидетельства, дипломы, грамоты и т.п.)

# 6.3НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- обязательные работы:

  - контрольные	работы	(копия	титульного	листа	с	оценкой, оглавление);

  - курсовые  работы/проекты  по	годам обучения (копия титульного листа с оценкой, оглавление);

  - выпускная квалификационная работа (дипломная работа) (копия титульного листа с оценкой, оглавление).

- дополнительные работы:

- рефераты по различным дисциплинам;

- выступления/презентации на научно-практических конференциях, семинарах различных уровней (факультетских, вузовских, республиканских, региональных, всероссийских, международных и др.);

- публикации научно-исследовательских работ (оформляются  по новым требованиям);

- работы, участвовавшие в грантах, конкурсах научно- исследовательских работ различных уровней;

- научно-исследовательская деятельность в качестве соисполнителя по НИР и ОЭР или во временном научном коллективе.

В конце раздела необходимо выделить наиболее значимую научно- исследовательскую работу и обосновать ее выбор.

В	конце	раздела	также	представляются	документы, подтверждающие участие студента в научно-исследовательской деятельности (отзывы, рецензии, сертификаты, свидетельства, дипломы, грамоты и т.п.).

  - ВНЕАУДИТОНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  - ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  - - участие в создании сборников материалов, буклетов посвящённых группе, кафедре, факультету, учебному заведению;

- создание слайд-фильмов о группе, кафедре, факультете, учебном заведении;

- создание и выпуск студенческих газет;

- участие    в	деятельности психолого-педагогического/волонтерского отряда;

- участие в благотворительной деятельности;

- участие в различных акциях;

- участие в спортивных и оздоровительных мероприятиях;

- участие в профориентационной работе и ее результаты;

- участие в различной общественной деятельности группы, кафедры, факультета, учебного заведения и т.п.

  - ВНЕАУДИТОРНАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	ГОРОДСКОГО, РЕСПУБЛИКАНСКОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, ВСЕРОССИСКОГО, МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

- участие в волонтерском движении;

- участие в различных акциях;

- участие в спортивных и оздоровительных мероприятиях;

- участие в деятельности различных детских центров;

- участие в деятельности общественных движений, организаций, фондов и т.п.;