ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ

| МДК. 03.01 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения и водоотведения |  |
| --- | --- |
| Тема 1.1. Техническое обслуживание систем водоснабжения | Содержание |
|  | 1.Общие сведения о технической эксплуатации и обслуживании |
|  | 2.Возможные неисправности системы холодного водоснабжения |
|  | 3.Способы выявления и устранения неисправностей системы холодного водоснабжения |
|  | 4.Задачи системы технического обслуживания водоснабжения зданий |
|  | 5.Наружный осмотр системы водоснабжения здания |
|  | 6.Инструментальное обследование и оценка технического состояния системы водоснабжения |
|  | 7.Оформление документации по результатам осмотра сети водоснабжения здания |
|  | 8.Подготовка системы холодного водоснабжения к сезонной эксплуатации. |
|  | 9.Текущий ремонт системы водоснабжения. Состав работ и периодичность. |
|  | 10.Методы и технология проведения работ по текущему ремонту системы водоснабжения. |
|  | 11.Материалы и инструменты для проведения работ по текущему ремонту системы водоснабжения. |
|  | 12.Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем водоснабжения |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие №1 Составление таблицы «Неисправности системы внутреннего водоснабжения здания и способы их устранения» |
|  | Практическое занятие № 2 «Составление технологической карты на текущий ремонт однорычажного смесителя с заменого керамического картриджа» |
|  | Практическое занятие № 3 «Составление технологической карты на замену прокладки буксы в смесителе» |
|  | Практическое занятие № 4 «Составление технологической карты на установку хомута на поврежденный участок трубопровода» |
| Тема 1.2. Техническое обслуживание систем водоотведения | Содержание |
|  | 1.Виды осмотров системы водоотведения |
|  | 2.Методика оценки технического состояния систем водоотведения |
|  | 3.Основные неисправности на наружных сетях водоотведения |
|  | 4.Основные неисправности на внутренних сетях водоотведения |
|  | 5.Технология и техника устранения засоров системы водоотведения, внутренних водостоков |
|  | 6.Мероприятия по эксплуатации систем водоотведения и внутренних водостоков |
|  | 7.Виды ремонтов оборудования системы водоотведения |
|  | 8.Технология и техника проведения работ по текущему ремонту системы водоотведения |
|  | 9.Требования охраны труда при диагностике и выполнении ремонтных работ системы водоотведения |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 5 «Составление обобщающей таблицы «Устранение неисправностей системы водоотведения» |
|  | Практическое занятие 6 «Составление обобщающей таблицы «Устранение неисправностей системы внутреннего водостока» |
|  | Практическое занятие 7 Составление технологической карты на устранение засора |
|  | Практическое занятие 8 Составление технологической карты на замену неисправного гидрозатвора |
| Тема 1.3. Техническое обслуживание систем горячего водоснабжения и отопления | Содержание |
|  | 1.Эксплуатационные параметры состояния оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ |
|  | 2.Виды осмотров систем отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ |
|  | 3.Неисправности системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | 4.Методы и средства контроля и оценки технического состояния систем отопления и ГВС |
|  | 5.Способы устранения неисправностей системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | 6.Основные требования, предъявляемые к эксплуатации. |
|  | 7.Мероприятия по эксплуатации систем отопления. |
|  | 8.Виды ремонтов оборудования систем отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ |
|  | 9.Технология и техника проведения работ по текущему ремонту систем отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ |
|  | 10.Требования охраны труда при диагностике и выполнении ремонтных работ систем отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 9 Определение и оценка величины коррозионного поражения труб отопления |
|  | Практическое занятие 10 Разработка элементов технологической карты на текущий ремонт элеваторного узла системы отопления здания |
|  | Практическое занятие 11 Разработка элементов технологической карты на текущий ремонт радиаторного узла системы отопления здания |
|  | Практическое занятие 12 «Составление обобщающей таблицы «Устранение неисправностей системы водоотведения» |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 1 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем отопления, водоснабжения и водоотведения 1. Выполнение рефератов по темам раздела 2. Подготовка информационных сообщений и презентаций по темам раздела |  |
| Учебная практика по разделу 1. Виды работ - Определение состояния и выявление неисправностей в работе инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения - Выявление поверхностных дефектов на инженерных системах отопления, водоснабжения, водоотведения - Проведение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения |  |
| Раздел 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |
| МДК.03.02 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |
| Тема 2.1. Основные требования, предъявляемые к техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание |
|  | 1.Приёмка в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | 2.Правила проведения сезонных осмотров систем вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских и производственных зданий. |
|  | 3.Определение объектов выполнения ремонтных работ. |
|  | 4.Сроки службы, методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Эксплуатационные требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | 5.Особенности эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зависимости от ее назначения. |
|  | 6.Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 1. Оформление актов приёмки систем вентиляции и кондиционирования воздуха в эксплуатацию. |
|  | Практическая работа № 2. Составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | Лабораторная работа № 3. Регулировка систем вентиляции и кондиционирования воздуха для получения проектных параметров. |
| Тема 2.2. Документация по эксплуатации и ремонту | Содержание |
|  | 1.Понятие о технической документации и ее роли в службе эксплуатации. |
|  | 2.Правила оформления технической документации. |
|  | 3.Акты и паспорта оборудования. |
|  | 4.Акт гидростатического и/или манометрического испытания на герметичность систем вентиляции |
|  | 5.Акт индивидуального испытания оборудования |
|  | 6.Паспорт вентиляционной системы |
|  | 7.Правила хранения и брошюровки технической документации |
|  | 8.Документация, по оценке состояния систем. |
|  | 9.Правила проведения сезонных осмотров. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 4. Оформление сшивки журнала ремонта. |
|  | Практическая работа № 5. Оформление паспортов вентиляционной системы и оборудования. |
| Тема 2.3. Основные требования и задачи службы эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание |
|  | 1.Организация ремонтного предприятия СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации Общие понятия о техническом обслуживании, сервисе и ремонте. |
|  | 2.Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные. Чертежи и обозначения СВК на них. Правила выполнения схем СВК. |
|  | 3.Правила проведения сезонных осмотров систем вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских и производственных зданий. |
|  | 4.Определение объектов выполнения ремонтных работ. Сроки службы, методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | 5.Эксплуатационные требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха. Особенности эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха в зависимости от ее назначения. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №6. Составления схемы организации службы эксплуатации предприятия/объекта. |
|  | Практическая работа №7. Составления схемы СВК с использованием обозначений. |
| Тема 2.4. Диагностика систем вентиляции и кондиционирования воздуха и ведение документации по эксплуатации и ремонту | Содержание |
|  | 1.Общие принципы диагностики систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила оценки физического износа систем. |
|  | 2.Приборы и устройства для диагностики систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | 3.Основные требования к режимам работы систем вентиляции и кондиционирования. |
|  | 4.Понятие о технической документации и ее роли в службе эксплуатации. Правила оформления технической документации. |
|  | 5.Акты и паспорта оборудования. Акт гидростатического и/или манометрического испытания на герметичность систем вентиляции. |
|  | 6.Документация, по оценке состояния систем. Правила проведения сезонных осмотров. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №8. Выбор приборов и устройств для диагностики систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | Практическая работа №9. Оформление паспортов вентиляционной системы и оборудования. |
| Тема 2.5. Виды неисправностей оборудования и методы их устранения | Содержание |
|  | 1.Износ деталей машин Основные этапы технологического процесса ремонта оборудования Способы создания ремонтных заготовок |
|  | 2.Восстановление ремонтных заготовок Восстановление свойств деталей оборудования |
|  | 3.Подготовка оборудования к ремонту Ремонт подвижных и неподвижных соединений Восстановление резиновых и прорезиненных деталей Виды неисправностей систем и оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха и способы их устранения. |
|  | 4.Шум в СВК. Измерения и расчет параметров шума. Звукоизоляция и поглощение шума. Приборы для поиска неисправностей вентиляционного оборудования. Приборы для обследования оборудования кондиционирования воздуха. |
|  | 5.Дефектовочная ведомость. Профилактика неисправностей оборудования. Меры безопасности при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №10. Выбор инструментов и приспособлений для бригады рабочих для поиска неисправностей систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | Практическая работа №11. Устранение основных неисправностей систем и оборудования СВК |
| Тема 2.6. Способы устранения неисправностей, возникающих при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Планирование ремонтных работ | Содержание |
|  | Способы устранения основных неисправностей систем и оборудования для создания микроклимата в помещениях: балансировка, ремонт рабочих колес, подшипников и кожухов вентиляторов; ремонт калориферов, фильтров, заборных шахт, воздуховодов, сетевого оборудования, элементов кондиционеров. |
|  | . Технические средства для проведения ремонтных работ. Набор инструментов и приспособлений по ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | Машины, механизмы и станки, используемые при ремонтных работах. Меры безопасности при использовании инструментов и приспособлений, машин и механизмов |
|  | Система планово-предупредительного ремонта. Состав документации на производство ремонтных работ. Порядок составления графиков на производство ремонтных работ. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №12. Выбор инструментов и приспособлений для бригады рабочих по ремонту и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | Практическая работа №13. Оценка физического износа систем вентиляции и кондиционирования воздуха |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант контрольной работы определяется суммой двух последних цифр шифра личного дела студента.

В контрольной работе при необходимости приводятся необходимые эскизы, схемы, выполненные в карандаше. Допускается выполнение сложных для исполнения схем с помощью копировально-множительной техники. Контрольная работа может быть выполнена рукописным текстом в тетради в клетку или на компьютере и распечатана на листах формата А1.

В текстовой и графической части работы следует соблюдать терминологию и обозначения в соответствии с действующими стандартами.

На каждой странице должны оставлять поля для замечаний проверяющего работу.

После ответа на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнена работа и оставляется место для рецензии.

При выполнении контрольной работы необходимо выполнять следующие требования:

- в контрольную работу следует записывать контрольные вопросы и условия задач. После вопроса должен следовать ответ на него. Содержание ответов должно быть четким и кратким;

- для всех исходных и вычисленных физических величин должна указываться размерность;

- при выборе недостающих параметров следует указать источник, откуда взяты исходные величины.

В установленные учебным заведением сроки студент направляет выполненную работу для проверки в учебное заведение.

После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя и повторить недостаточно усвоенный теоретический материал. Не зачтенная контрольная работа подлежит повторному выполнению.

Контрольная, выполненная не по своему варианту, не зачитывается и возвращается студенту.

ВАРИАНТ № 1

Тема: Задачи технической эксплуатации систем водоснабжения

- Структура эксплуатирующих организаций.

- Приёмка в эксплуатацию систем водоснабжения

- Правила проведения сезонных осмотров сантехнических устройств

- Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные.

- Сроки службы,  методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем водоснабжения

ВАРИАНТ № 2

Тема: Задачи технической эксплуатации систем водоотведения

- Структура эксплуатирующих организаций.

- Приёмка в эксплуатацию систем водоотведения

- Правила проведения сезонных осмотров сантехнических устройств

- Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные.

- Сроки службы,  методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем водоотведения

ВАРИАНТ № 3

Тема: Задачи технической эксплуатации систем отопления

- Структура эксплуатирующих организаций.

- Приёмка в эксплуатацию систем отопления

- Правила проведения сезонных осмотров отопления

- Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные.

- Сроки службы,  методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем отопления

ВАРИАНТ № 4

Тема: Задачи технической эксплуатации систем вентиляции

- Структура эксплуатирующих организаций.

- Приёмка в эксплуатацию систем вентиляции

- Правила проведения сезонных осмотров вентиляции гражданских и производственных зданий.

- Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные.

- Сроки службы,  методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции

ВАРИАНТ № 5

Тема: Задачи технической эксплуатации систем кондиционирования воздуха

- Структура эксплуатирующих организаций.

- Приёмка в эксплуатацию систем кондиционирования воздуха.

- Правила проведения сезонных осмотров кондиционирования воздуха гражданских и производственных зданий.

- Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные.

- Сроки службы,  методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем кондиционирования воздуха.

ВАРИАНТ № 6

Тема: Эксплуатационные требования к санитарно-техническим системам

- Эксплуатационные требования к системам горячего и холодного водоснабжения.

- Эксплуатационные требования к системам водоотведения

- Эксплуатационные требования к конструктивным элементам систем отопления.

- Особенности эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Приборы и устройства для диагностики систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ВАРИАНТ № 7

Тема: Виды неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения, их устранение

- Шум при работе систем водоснабжения и водоотведения.

- Конденсация паров на поверхности трубопроводов.

- Снижение  температуры  в системе горячего водоснабжения.

- Причины возникновения неисправностей в сантехнических системах. Способы устранения неисправностей.

- Меры безопасности при эксплуатации систем водоснабжения

ВАРИАНТ № 8

Тема: Неисправности в работе систем отопления и их устранение

- Понижение температуры в помещениях

- Нарушение герметичности элементов.

- Неисправности узлов ввода теплосети.

- Выявление причин и способы устранения.

- Меры безопасности при эксплуатации систем отопления.

ВАРИАНТ № 9

Тема: Виды неисправностей систем вентиляции и кондиционирования воздуха и способы их устранения

- Виды неисправностей вентиляционного оборудования

- Ремонт рабочих колес, подшипников и кожухов вентиляторов

- Ремонт калориферов, фильтров, заборных шахт,  воздуховодов

- Ремонт сетевого оборудования и элементов кондиционеров.

- Меры безопасности при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

ВАРИАНТ № 10

Тема: Планирование ремонтных работ

- Методика определения объемов ремонтных работ.

- Организация базы и расчет потребности запасных частей и материалов.

- Определение численного и квалификационного состава бригады.

- Состав документации на производство ремонтных работ.

- Порядок составления графиков на производство ремонтных работ.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ

Основные источники:

- Краснов Ю.С. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий. – М.: Термокул, 2012.

- Орлов В.А. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф. образования / К.С.Орлов – М.: Издательский центр «Академия», 2008 – 336 с.

- Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учебное пособие для сред.проф. образования / Ю.Д.Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2004 – 304 с.

- Фокин С.В.Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009.- 368 с.

Дополнительные источники:

- Ананьев В.А., Балуева Л.Н., Гальперин А.Д. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. - М.: Евроклимат, 2008.

- Белецкий Б.Ф.  Справочник сантехника. - Ростов н/Д: Феникс, 2006.

- Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами. - М.: Евроклимат, 2013.

- Кедров В.С., Ловцов Е.Н.  Санитарно-техническое оборудование зданий. - ООО «Бастет», 2011.

- Кокорин О.Я., Варфоломеев Ю.М.. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений. - М.: Инфра-М, 2013.

РЕЦЕНЗИЯ

Методическое пособие по выполнению контрольной работы по 
МДК 02.01 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» в рамках изучения профессионального модуля ПМ.02 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» для специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» разработано на основании рабочей программы по профессиональному модулю на основании ФГОС  для укрупненной  группы  специальностей 270000 «Архитектура и строительство» приказ Министерства образования и науки РФ №354 от 15.04.2010 г. зарегистрирован в Минюсте приказ №17297 от 19.05.2010 г.

В результате изучения междисциплинарного курса МДК 02.01 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» и выполнения самостоятельной контрольной работы обучающийся должен овладеть следующими профессиональными компетенциями (ПК):

ПК2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем.

ПК2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов.

ПК2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством.

ПК2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Автор методического пособия по выполнению контрольной работы по 
МДК 02.01 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» - преподаватель спец.дисциплин препод Палей С.Ф

Рецензент:

Должность, ученое звание,

учёная степень рецензента	______________                         ___________________________

подпись 	 расшифровка

___________________________

| МП | _____ ______________201__ г. |
| --- | --- |