ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел 1. Раздел 1. Нормативное обеспечение процесса технической эксплуатации гражданских зданий |  |
| --- | --- |
| МДК. 04.01 Нормативное обеспечение процесса технической эксплуатации гражданских зданий |  |
| Тема 1.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений | Содержание |
|  | 1 Жилищная политика новых форм собственности. |
|  | 2 Типовые структуры эксплуатационных организаций. |
|  | 3 Параметры, характеризующие техническое состояние зданий. |
|  | 4 Срок службы зданий. Эксплуатационные требования. |
|  | 5-6 Капитальность зданий. Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня их эксплуатации. |
|  | 7 Система планово-предупредительных ремонтов. |
|  | 8 Порядок приемки в эксплуатацию новых зданий. |
|  | 9 Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений. |
|  | 10 Особенности эксплуатации общественных зданий: административных, культурно просветительных, учебно-воспитательных, лечебно-оздоровительных, коммунальных и торговых. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие №1 Выполнить расчет количества аварийных и диспетчерских служб по заданным условиям |
|  | Практическое занятие № 2 Оформить документацию на поступающие заявки и выдать задания рабочим. |
|  | Практическое занятие № 3 Определить моральный и физический износ конструктивного элемента здания. |
|  | Практическое занятие № 4 «Определить средний срок службы элементов здания и его межремонтный срок.» |
| Тема 1.2. Основные нормативные документы по эксплуатации зданий | Содержание |
|  | 1 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. |
|  | 2-3 Положение о проведении планово-предупредительных ремонтов жилых и общественных зданий. |
|  | 4-5 Нормативные положения по срокам ремонтов. Наблюдение за сохранением зданий и сооружений в период эксплуатации. |
|  | 6-7 Общие требования к проведению ремонтных работ. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическое занятие 5 «Составление обобщающей таблицы после изучения СНиП 3.01-04-87 «Правила приемки в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения». |
|  | Практическое занятие 6 Составление обобщающей таблицы после изучения «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» ВСН 58-88(р). |
| Тема 1.3. Задачи технической эксплуатации систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и ее организация | Содержание |
|  | 1-2 Организация ремонтного предприятия |
|  | 3-4 Материальные, трудовые и финансовые ресурсы предприятия |
|  | 5 Планирование деятельности предприятия |
|  | 6 СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации |
|  | 7 Структура эксплуатирующих организаций |
|  | 8 Общие понятия о техническом обслуживании, сервисе и ремонте. |
|  | 9-10 Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №7. Составления схемы организации службы эксплуатации предприятия/объекта. |
|  | Практическая работа №8. Подбор персонала для бригады службы эксплуатации. |
| Тема 1.4. Основные требования, предъявляемые к эксплуатации систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание |
|  | 1 Приёмка в эксплуатацию систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Чертежи и обозначения СВК на них. Правила выполнения схем СВК. |
|  | 2 Правила проведения сезонных осмотров систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских и производственных зданий. Определение объектов выполнения ремонтных работ. |
|  | 3 Сроки службы, методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
|  | 4 Эксплуатационные требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | 5 Особенности эксплуатации систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в зависимости от ее назначения. |
|  | 6 Техническое обслуживание систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №9. Оформление актов приёмки систем вентиляции и кондиционирования воздуха в эксплуатацию. |
|  | Практическая работа №10. Составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. |
|  | Лабораторная работа №1. Регулировка систем вентиляции и кондиционирования воздуха для получения проектных параметров. |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела № 1 Нормативное обеспечение процесса технической эксплуатации гражданских зданий 1. Выполнение рефератов по темам раздела 2. Подготовка информационных сообщений и презентаций по темам раздела |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ производить проверку работоспособности манометров и не реже 1-го раза в 12 месяцев поверку манометров и предохранительных клапанов; контролировать температуру и давление в подающем и обратном трубопроводах систем теплоснабжения и отопления; своевременно удалять воздух из трубопроводов и производить подпитку систем теплоснабжения и отопления; производить промывку трубопроводов и контрольные гидравлические испытания напорных трубопроводов с документальным оформлением результатов; разрабатывать и осуществлять организационно-технические мероприятия по экономии тепловой и электрической энергии. производить осмотры вентиляционных шахт, воздухозаборных устройств и каналов |  |
| Раздел 2. Управление процессом технической эксплуатации гражданских зданий |  |
| МДК.04.02 Управление процессом технической эксплуатации гражданских зданий |  |
| Тема 2.1. Основные задачи эксплуатирующих подразделений | Содержание |
|  | 1 Система технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. |
|  | 2 Организационно-технические мероприятия ППР. |
|  | 3 Планирование и производство работ текущего ремонта обучение персонала проведению ППР |
|  | 4 Приемка работ текущего ремонта |
|  | 5 Проведение работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и охраны труда. Контроль за проведением работ в объеме и в сроки, предусмотренные планами. |
|  | 6 Вывод ИС и ТС в ремонт и ввод их в рабочий режим после ремонта |
|  | 7 Сметная документация |
|  | 9 Выбор подрядной организации и заключение договора подряда |
|  | 10 Приемка в эксплуатацию инженерных сооружений |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 11 Составление планов-графиков ППР |
|  | Практическая работа № 12 Составление планов замены ИС и ТС и внедрения новой техники |
|  | Практическая работа № 13 Составление заявок на материалы и запасные части для проведения ППР |
| Тема 2.2. Организация метрологического обеспечения эксплуатации инженерных систем гражданских зданий | Содержание |
|  | 1-2 Манометры и водоуказательные приборы |
|  | 3 Предохранительные устройства от повышенного давления |
|  | 4-5 Порядок и сроки государственной поверки исправных ИС |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 14 Составление актов поверки |
| Тема 2.3. Физический и моральный износ (естественное старение) инженерных систем. Система учета и контроля | Содержание |
|  | Мониторинг технического состояния ИС |
|  | Банк технических данных. Диагностика ИС. |
|  | Основные категории технического состояния ИС. Факторы, приводящие к нарушениям в работе ИС. Кодификация повреждений в системе учета и контроля |
|  | Характер повреждений ИС. |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа № 15 Проведение мониторинг технического состояния ИС. |
|  | Практическая работа № 16 Составление банка технических данных ИС. |
| Тема 2.4. Текущая эксплуатация зданий и сооружений | Содержание |
|  | 1 Требования пожарной безопасности. Природоохранные требования. Взаимодействие с сетевыми и энергоснабжающими организациями. Разграничение границ и зон эксплуатационной ответственности эксплуатационного подразделения с другими структурными подразделениями. |
|  | 2 Уведомление других структурных подразделений о производстве работ на оборудовании инженерных систем. |
|  | 3 Организация приемки и ввода оборудования ИС в эксплуатацию. |
|  | 4 Организация разработки технических заданий на выполнение работ, связанных с эксплуатацией оборудования ИС. |
|  | 5 Организация планирования, выполнения и приемки работ по ТО и Р. Подготовка предложений по модернизации и реконструкции оборудования ИС. |
|  | 6 Организация подготовки и согласования проектов капитальных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования ИС. |
|  | 7 Организация оперативного обслуживания и ликвидации нарушений в работе оборудования ИС. |
|  | 8 Организация постоянного и периодического контроля за техническим состоянием оборудования ИС. |
|  | 9 Организация работы с подчиненными работниками эксплуатационных подразделений |
|  | 10 Организация заключения и исполнения договоров со специализированными подрядными и энергоснабжающими организациями |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |
|  | Практическая работа №17 Составление договора с подрядными организациями |
|  | Практическая работа № 18 Разработка технических заданий на выполнение работ, связанных с эксплуатацией оборудования ИС |
|  | Практическая работа № 19 Проведение расчетов потребности в энергоресурсах |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант контрольной работы определяется суммой двух последних цифр шифра личного дела студента.

В контрольной работе при необходимости приводятся необходимые эскизы, схемы, выполненные в карандаше. Допускается выполнение сложных для исполнения схем с помощью копировально-множительной техники. Контрольная работа может быть выполнена рукописным текстом в тетради в клетку или на компьютере и распечатана на листах формата А1.

В текстовой и графической части работы следует соблюдать терминологию и обозначения в соответствии с действующими стандартами.

На каждой странице должны оставлять поля для замечаний проверяющего работу.

После ответа на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнена работа и оставляется место для рецензии.

При выполнении контрольной работы необходимо выполнять следующие требования:

- в контрольную работу следует записывать контрольные вопросы и условия задач. После вопроса должен следовать ответ на него. Содержание ответов должно быть четким и кратким;

- для всех исходных и вычисленных физических величин должна указываться размерность;

- при выборе недостающих параметров следует указать источник, откуда взяты исходные величины.

В установленные учебным заведением сроки студент направляет выполненную работу для проверки в учебное заведение.

После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя и повторить недостаточно усвоенный теоретический материал. Не зачтенная контрольная работа подлежит повторному выполнению.

Контрольная, выполненная не по своему варианту, не зачитывается и возвращается студенту.

Контрольные вопросы тестов и экзамена

Тема: Техническая эксплуатация зданий и сооружений

1 Жилищная политика новых форм собственности.

2 Типовые структуры эксплуатационных организаций.

3 Параметры, характеризующие техническое состояние зданий.

4 Срок службы зданий. Эксплуатационные требования.

5-6 Капитальность зданий.

Зависимость износа инженерных систем и конструкции зданий от уровня их эксплуатации.

7 Система планово-предупредительных ремонтов.

8 Порядок приемки в эксплуатацию новых зданий.

9 Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий и сооружений.

10 Особенности эксплуатации общественных зданий: административных, культурно просветительных, учебно-воспитательных, лечебно-оздоровительных, коммунальных и торговых.

11.Выполнить расчет количества аварийных и диспетчерских служб по заданным условиям

12.Оформить документацию на поступающие заявки и выдать задания рабочим.

13.Определить моральный и физический износ конструктивного элемента здания.

14.Определить средний срок службы элементов здания и его межремонтный срок.»

Тема: Основные нормативные документы по эксплуатации зданий

1 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.

2-3 Положение о проведении планово-предупредительных ремонтов жилых и общественных зданий.

4-5 Нормативные положения по срокам ремонтов. Наблюдение за сохранением зданий и сооружений в период эксплуатации.

6-7 Общие требования к проведению ремонтных работ.

8 Составление обобщающей таблицы после изучения СНиП 3.01-04-87 «Правила приемки в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения.

9 Составление обобщающей таблицы после изучения «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» ВСН 58-88(р).

Тема: Задачи технической эксплуатации систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и ее организация

1-2 Организация ремонтного предприятия

3-4 Материальные, трудовые и финансовые ресурсы предприятия

5 Планирование деятельности предприятия

6 СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации

7 Структура эксплуатирующих организаций

8 Общие понятия о техническом обслуживании, сервисе и ремонте.

9-10 Виды ремонтов: текущие, плановые, капитальные.

11.Составления схемы организации службы эксплуатации предприятия/объекта.

12.Подбор персонала для бригады службы эксплуатации.

Тема: Основные требования, предъявляемые к эксплуатации систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

1 Приёмка в эксплуатацию систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Чертежи и обозначения СВК на них. Правила выполнения схем СВК.

2 Правила проведения сезонных осмотров систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских и производственных зданий. Определение объектов выполнения ремонтных работ.

3 Сроки службы, методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

4 Эксплуатационные требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха.

5 Особенности эксплуатации систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в зависимости от ее назначения.

6 Техническое обслуживание систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

7. Оформление актов приёмки систем вентиляции и кондиционирования воздуха в эксплуатацию.

8.Составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

9.Регулировка систем вентиляции и кондиционирования воздуха для получения проектных параметров.

Раздел 2. Управление процессом технической эксплуатации гражданских зданий

МДК.04.02 Управление процессом технической эксплуатации гражданских зданий

Тема: Основные задачи эксплуатирующих подразделений

1 Система технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.

2 Организационно-технические мероприятия ППР.

3 Планирование и производство работ текущего ремонта

обучение персонала проведению ППР

4 Приемка работ текущего ремонта

5 Проведение работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и охраны труда. Контроль за проведением работ в объеме и в сроки, предусмотренные планами.

6 Вывод ИС и ТС в ремонт и ввод их в рабочий режим после ремонта

7 Сметная документация

9 Выбор подрядной организации и заключение договора подряда

10 Приемка в эксплуатацию инженерных сооружений

11 Составление планов-графиков ППР

12 Составление планов замены ИС и ТС и внедрения новой техники

13 Составление заявок на материалы и запасные части для проведения ППР

Тема: Организация метрологического обеспечения эксплуатации инженерных систем гражданских зданий

1 Манометры и водоуказательные приборы

2 Предохранительные устройства от повышенного давления

3 Порядок и сроки государственной поверки исправных ИС

4 Составление актов поверки

Тема: Физический и моральный износ (естественное старение) инженерных систем. Система учета и контроля

1 Мониторинг технического состояния ИС

2 Банк технических данных. Диагностика ИС.

3 Основные категории технического состояния ИС. Факторы, приводящие к   нарушениям в работе ИС. Кодификация повреждений в системе учета и контроля

4 Характер повреждений ИС.

5 Проведение мониторинг технического состояния ИС.

6 Составление банка технических данных ИС.

Тема: Текущая эксплуатация зданий и сооружений

1 Требования пожарной безопасности. Природоохранные требования. Взаимодействие с сетевыми и энергоснабжающими организациями.

Разграничение границ и зон эксплуатационной ответственности эксплуатационного подразделения с другими структурными подразделениями.

2 Уведомление других структурных подразделений о производстве работ на оборудовании инженерных систем.

3 Организация приемки и ввода оборудования ИС в эксплуатацию.

4 Организация разработки технических заданий на выполнение работ, связанных с эксплуатацией оборудования ИС.

5 Организация планирования, выполнения и приемки работ по ТО и Р. Подготовка предложений по модернизации и реконструкции оборудования ИС.

6 Организация подготовки и согласования проектов капитальных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования ИС.

7 Организация оперативного обслуживания и ликвидации нарушений в работе оборудования ИС.

8 Организация постоянного и периодического контроля за техническим состоянием оборудования ИС.

9 Организация работы с подчиненными работниками эксплуатационных подразделений

10 Организация заключения и исполнения договоров со специализированными подрядными и энергоснабжающими организациями

11 Составление договора с подрядными организациями

12 Разработка технических заданий на выполнение работ, связанных с эксплуатацией оборудования ИС

13 Проведение расчетов потребности в энергоресурсах

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ

Основные источники:

- Краснов Ю.С. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий. – М.: Термокул, 2012.

- Орлов В.А. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф. образования / К.С.Орлов – М.: Издательский центр «Академия», 2008 – 336 с.

- Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учебное пособие для сред.проф. образования / Ю.Д.Сибикин – М.: Издательский центр «Академия», 2004 – 304 с.

- Фокин С.В.Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009.- 368 с.

Дополнительные источники:

- Ананьев В.А., Балуева Л.Н., Гальперин А.Д. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. - М.: Евроклимат, 2008.

- Белецкий Б.Ф.  Справочник сантехника. - Ростов н/Д: Феникс, 2006.

- Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами. - М.: Евроклимат, 2013.

- Кедров В.С., Ловцов Е.Н.  Санитарно-техническое оборудование зданий. - ООО «Бастет», 2011.

- Кокорин О.Я., Варфоломеев Ю.М.. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений. - М.: Инфра-М, 2013.

РЕЦЕНЗИЯ

Методическое пособие по выполнению контрольной работы по 
МДК 02.01 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» в рамках изучения профессионального модуля ПМ.02 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» для специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» разработано на основании рабочей программы по профессиональному модулю на основании ФГОС  для укрупненной  группы  специальностей 270000 «Архитектура и строительство» приказ Министерства образования и науки РФ №354 от 15.04.2010 г. зарегистрирован в Минюсте приказ №17297 от 19.05.2010 г.

В результате изучения междисциплинарного курса МДК 02.01 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» и выполнения самостоятельной контрольной работы обучающийся должен овладеть следующими профессиональными компетенциями (ПК):

ПК2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем.

ПК2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов.

ПК2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством.

ПК2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Автор методического пособия по выполнению контрольной работы по 
МДК 02.01 «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» - преподаватель спец.дисциплин препод Палей С.Ф

Рецензент:

Должность, ученое звание,

учёная степень рецензента	______________                         ___________________________

подпись 	 расшифровка

___________________________

| МП | _____ ______________201__ г. |
| --- | --- |