17.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, дату, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Электрические машины: назначение, классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД.

Назначение электрических машин состоит в преобразовании энергии: в одном случае происходит выработка электроэнергии (машины являются генераторами), во втором — её потребление (электродвигатели).

Классификация электрических машин может проводиться по роду тока и принципу действия:

- По роду тока делят на машины переменного и постоянного тока.

- Машины переменного тока в зависимости от принципа действия и особенностей электромагнитной системы подразделяют на трансформаторы, асинхронные, синхронные и коллекторные машины.

- По мощности условно подразделяют на микромашины, машины малой, средней и большой мощности.

- По частоте вращения условно подразделяют на тихоходные (с частотами вращения до 300 об/мин), средней быстроходности (300–1500 об/мин), быстроходные (1500–6000 об/мин) и сверхбыстроходные (свыше 6000 об/мин).

Устройство электрических машин включает основные элементы, например:

- Синхронные машины работают с переменным током, при этом частоты вращения ротора и магнитного поля в воздушном зазоре равны. Составные элементы такого устройства — якорь, расположенный на статоре, и обмотка. Электрический ток, подаваемый на якорь, создаёт вращающееся магнитное поле, которое при взаимодействии с обмоткой преобразует энергию.

- Асинхронные электрические машины используют переменный ток, при этом частоты вращения их ротора и магнитного поля, созданного обмоткой статора, отличаются. Электрический ток в подобных устройствах создаётся вращающимся статором, поэтому второе название оборудования — индукционные электрические машины.

Принцип действия электрических машин основывается на возникновении электродвижущей силы в проводнике, который находится под воздействием переменного магнитного поля.

Эксплуатация электрических машин предполагает соблюдение правил безопасности и своевременное обслуживание оборудования.

КПД электрических машин может достигать в мощных электрических машинах 95–99%