21.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, дату, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Способы получения, передачи и использования электрической

энергии. Принцип действия, устройство и характеристики аппаратуры управления и защиты. Основные элементы электрических сетей.

Способы получения электрической энергии:

Тепловые электростанции (ТЭС).  Процесс получения электрической энергии на ТЭС заключается в последовательном преобразовании энергии сжигаемого топлива в тепловую энергию водяного пара, приводящего во вращение турбоагрегат (паровую турбину, соединённую с генератором). Механическая энергия вращения преобразуется генератором в электрическую.

Гидроэлектростанции (ГЭС). Считаются самыми экономичными, их КПД   достигает 93%, а стоимость одного кВт·ч в 5 раз дешевле, чем при других способах получения электроэнергии.

Солнечные батареи или фотоэлементы. Электронный прибор преобразует энергию электромагнитного излучения, в основном светового диапазона, в электрическую энергию.

Химические источники тока. Преобразуют часть химической энергии в электрическую посредством химической реакции.

Радиоизотопные источники электроэнергии. Устройства, использующие энергию, выделяющуюся при радиоактивном распаде, для нагрева теплоносителя или преобразующие её в электроэнергию.

Передача электрической энергии осуществляется преимущественно по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) переменного тока, хотя наблюдается тенденция ко всё более широкому применению кабельных линий и линий постоянного тока.

Основные элементы электрических сетей:

Подстанция. Электроустановка для приёма, преобразования и распределения электроэнергии.

Линия электропередачи. Электроустановка для передачи электроэнергии на расстояние с возможным промежуточным отбором. Линии выполняются воздушными, кабельными, а также в виде токопроводов на промышленных предприятиях и электростанциях и внутренних проводок в зданиях и сооружениях.

Распределительное устройство. Электроустановка, входящая в состав любой подстанции, предназначена для приёма и распределения электроэнергии на одном напряжении (до 1000В и более)

.

Аппаратура управления и защиты включает релейную защиту, регуляторы, автоматику, телемеханику, связь, обеспечивающие оперативное и автоматическое управление схемой и работой электроэнергетической системы (ЭЭС).

Основные элементы электрических сетей также включают коммутирующую аппаратуру (выключатели, разъединители), предназначенную для изменения схемы ЭЭС и отключения повреждённых элементов, измерительные элементы (трансформаторы тока и напряжения) и основные (силовые) элементы — генерирующие агрегаты электростанций, преобразующие энергию воды или пара в электроэнергию