23.10.2024 Переписать в тетрадь, поперек конспекта написать свою фамилию и группу, дату, отправить на почту katsefan13@mail.ru

Явление переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия генератора переменного тока Параметры синусоидальной ЭДС. Мгновенное, максимальное (амплитудное) и действующее значение.

Переменный ток вырабатывается на электростанциях синхронными генераторами. Основное преимущество переменного тока по сравнению с постоянным заключается в возможности просто и с минимальными потерями преобразовывать напряжение при передаче энергии.

Получение синусоидальной ЭДС основано на законе электромагнитной индукции. 2 Например, ЭДС наводится в рамке, вращающейся в однородном магнитном поле. В промышленности для получения синусоидальных ЭДС применяют электрические машины — синхронные генераторы, приводимые во вращение тепловыми, газовыми, гидравлическими и другими двигателями.

Принцип действия генератора переменного тока основан на том, что рамка, в которой индуцируется ЭДС, в промышленных генераторах неподвижна, а магнитное поле вращается вокруг неё.

Параметры синусоидальной ЭДС:

- Мгновенное значение — значение ЭДС в каждый рассматриваемый момент времени.

- Максимальное (амплитудное) значение — максимальное значение ЭДС за время.

- Действующее значение — среднеквадратичное значение ЭДС за период времен