Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 22.02.06 Сварочное производство входящей в состав укрупненной группы специальностей 22.00.00 Технология материалов Приказ Минобрнауки России от 21.04.2014 N 360, основной профессиональной образовательной программы по специальности: 22.02.06 Сварочное производство.

Организация - разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ дисциплины | 16 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 17 |

- паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 Электротехника и электроника

  - Область применения рабочей программы:

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство входящей в состав укрупненной группы специальностей 22.00.00 Технология материалов.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.

  - Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, общепрофессиональных дисциплин

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование;

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

- производить расчёты простых электрических цепей;

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

-методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

-основные законы электротехники;

-основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

-основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

-параметры электрических схем и единицы их измерения;

-принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

-принципы составления простых электрических и электронных цепей;

-способы получения, передачи и использования электрической энергии;

-свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; способы получения, передачи и использования электрической энергии;

-устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

-основы физических процессов в проводниках полупроводникахи диэлектриках

-характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

В процессе освоения дисциплины студенты должны обладать профессиональными компетенциями:

ПК 1.1.  Применять различные методы, способы   и   приемы   сборки   и   сварки   конструкций   с эксплуатационными свойствами.

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного процесса.

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса.

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий.

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях.

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.

ПК 3.3.  Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений   и   изделий   для получения качественной продукции.

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.

ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических режимов, трудовых и материальных затрат.

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ.

Содержание дисциплины имеет межпредметные связи с дисциплиной общеобразовательного цикла - физика, общепрофессионального цикла - техническая механика (с ОПОП соответствующей специальности 22.02.06 Сварочное производство)

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 ч, в том числе:

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 ч

в том числе ЛПЗ-20 часа;

-самостоятельной работы обучающегося 45 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 135 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 90 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 16 |
| лабораторные работы | 4 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: | 45 |
| - подготовка сообщений по заданным темам - докладов - подготовка презентации с использованием Интернет-сети и др. в том числе в условиях применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 20 20 5 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |

| 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Количество часов | Уровень освоения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1-2 | Электрическая энергия, ее свойства и применение. Основные этапы развития отечественной электроэнергетики, электротехники и электроники. Перспективы развития электроэнергетики, электротехники и электроники. | 2 | 2 |
| Раздел Электротехника |  |  | 62 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | 1-2 | Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля заряженного конденсатора. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа№1: Подготовить сообщение на тему: Расчет силы взаимодействия зарядов. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | 1-2 | Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур. Схемы замещения электрических цепей. Электродвижущая сила (ЭДС). | 6 | 2 |
|  | 3-4 | Электрическое сопротивление. Зависимость электрического сопротивления от температуры. Электрическая проводимость. Резистор. Соединение резисторов. Режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный, рабочий, короткого замыкания. |  |  |
|  | 5-6 | Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. КПД. Основы расчета электрической цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Расчет электрических цепей произвольной конфигурации методами: контурных токов, узловых потенциалов, двух узлов (узлового напряжения). |  |  |
|  | 7-8 | Практические работа №1 Расчет цепи постоянного тока | 2 | 2 |
|  | 9-10 | Практические работа №2 Расчет сложной электрической цепи постоянного тока | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа№ 2,3: Подготовка презентации по темам: «Каковы действия электрического тока. Примеры использования теплового и химического действия тока на предприятиях». |  | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм | 1-2 | Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: собственная и взаимная. Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. | 4 | 2 |
|  | 3-4 | Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. Расчет неразветвленной магнитной цепи. Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля. Электромагниты и их применение. |  |  |
|  | 5-6 | Практические работа №3 Расчет магнитных цепей. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа № 4,5: Подготовить доклад по темам: «Свойства магнитомягких и магнитотвердых материалов. Применение магнитных материалов в технике». Подготовка докладов по теме: «Работа электротехнического оборудования, основанного на электромагнитных законах». Подготовить сообщение на тему: Открытие электромагнитной индукции. |  | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока | 1-2 | Понятие о генераторах переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, напряжения, тока. | 8 | 2 |
|  | 3-4 | Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм. |  |  |
|  | 5-6 | Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с катушкой индуктивности (идеальной); с емкостью. Векторная диаграмма. Разность фаз напряжения и тока. Неразветвленные электрические RС и RL-цепи переменного тока. |  |  |
|  | 7-8 | Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Коэффициент мощности. Баланс мощностей. Неразветвленная электрическая RLC-цепь переменного тока, резонанс напряжений и условия его возникновения. Разветвленная электрическая RLC-цепь переменного тока, резонанс токов и условия его возникновения. Расчет электрической цепи, содержащей источник синусоидальной ЭДС. |  |  |
|  | 9-10 | Практические работа №4 Расчет цепей переменного тока | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №6: Подготовка докладов по теме: устройство генератора переменного тока. Принцип действия, применение. |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.5. Электрические измерения | 1-2 | Основные понятия измерения. Погрешности измерений. Классификация электроизмерительных приборов. Измерение тока и напряжения. Магнитоэлектрический измерительный механизм, электромагнитный измерительный механизм. Приборы и схемы для измерения электрического напряжения. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров. | 4 | 2 |
|  | 3-4 | Измерение мощности. Электродинамический измерительный механизм. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного токов. Индукционный измерительный механизм. Измерение электрической энергии. Измерение электрического сопротивления, измерительные механизмы. Косвенные методы измерения сопротивления, методы и приборы сравнения для измерения сопротивления. |  |  |
|  | Самостоятельная работа №7,8: Подготовка докладов по теме: Цифровые электроизмерительные приборы. Датчики. Проработка конспектов занятий. |  | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи | 1-2 | Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии звездой и треугольником. Трехпроводные и четырехпроводные трехфазные электрические цепи. Фазные и линейные напряжения, фазные и линейные токи, соотношения между ними. Симметричные и несимметричные трехфазные электрические цепи. | 4 | 2 |
|  | 3-4 | Нейтральный (нулевой) провод и его назначение. Векторная диаграмма напряжений и токов. Передача энергии по трехфазной линии. Мощность трехфазной электрической цепи при различных соединениях нагрузки. Расчет симметричной трехфазной электрической цепи при соединении нагрузки звездой и треугольником. |  |  |
|  | 5-6 | Практические работа №5 Расчет трехфазных цепей переменного тока | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа№9,10: «Методика расчета сложенных электрических цепей с применением закона Кирхгофа» (сообщение) Подготовка к практическим и лабораторным работам. |  | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.7. Трансформаторы | 1-2 | Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора. Номинальные параметры трансформатора: мощность, напряжение и токи обмоток. Потери энергии и КПД трансформатора. | 4 | 2 |
|  | 3-4 | Типы трансформаторов и их применение: трехфазные, многообмоточные, измерительные, автотрансформаторы |  |  |
|  | 5-6 | Практические работа №6 Расчет силовых нагрузок трансформатора. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа№11: Подготовка докладов по теме: Выбор сечений проводов и кабелей: по допустимому нагреву; с учетом защитных аппаратов; по допустимой потере напряжения «Эксплуатация электрических установок. Защитное заземление. Защитное зануление» |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.8. Электрические машины переменного тока | 1-2 | Назначение машин переменного тока и их классификация. Получение вращающегося магнитного поля в трехфазных электродвигателях и генераторах. Устройство электрической машины переменного тока: статор и его обмотка, ротор и его обмотка. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Частота вращения магнитного поля статора, и частота вращения ротора. Вращающий момент асинхронного двигателя. Скольжение. Пуск в ход асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. | 4 | 2 |
|  | 3-4 | Рабочий процесс асинхронного двигателя и его механическая характеристика. Регулирование частоты вращения ротора. Однофазный и двухфазный асинхронный электродвигатели. Потери энергии и КПД асинхронного двигателя. Синхронные машины и область их применения. |  |  |
|  | 5-6 | Практические работа №7Расчет параметров асинхронного двигателя | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа№12: Подготовка докладов по теме: «Синхронные машины и область их применения» |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.9. Электрические машины постоянного тока | 1-2 | Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство и принцип действия машин постоянного тока: магнитная цепь, коллектор, обмотка якоря. Рабочий процесс машины постоянного тока: ЭДС обмотки якоря, реакция якоря, коммутация. Генераторы постоянного тока, двигатели постоянного тока, общие сведения. Электрические машины с независимым возбуждением, с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. Пуск в ход, регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока. Потери энергии и КПД машин постоянного тока. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа№13: Подготовка докладов по теме: «Устройство и область применения электродвигателей постоянного тока». |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.10. Основы электропривода | 1-2 | Понятие об электроприводе. Уравнение движения электропривода. Механические характеристики нагрузочных устройств. | 4 | 2 |
|  | 3-4 | Расчет мощности и выбор двигателя при продолжительном, кратковременном и повторно-кратковременном режимах. Аппаратура для управления электроприводом. |  |  |
|  | Самостоятельная работа№14,15: Проработка конспектов занятий. Подготовка сообщений по теме: «Современные достижения в области применения электропривода». Подготовка к практическим и лабораторным работам. |  | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.11. Передача и распределение электрической энергии | 1-2 | Электроснабжение промышленных предприятий от электрической системы. Назначение и устройство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Электрические сети промышленных предприятий: воздушные линии; кабельные линии; внутренние электрические сети и распределительные пункты; электропроводки. | 4 | 2 |
|  | 3-4 | Электроснабжение цехов и осветительных электросетей. Графики электрических нагрузок. Выбор сечений проводов и кабелей: по допустимому нагреву; с учетом защитных аппаратов; по допустимой потере напряжения. Эксплуатация электрических установок. Защитное заземление, зануление |  |  |
|  | 5-6 | Практические работа №8 Расчет параметров заземления | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа№ 16: Проработка конспектов занятий. Подготовка сообщений по теме: «Электрические сети промышленных предприятий.». Подготовка к практическим и лабораторным работам. |  | 2 |  |
| Раздел 2. Электроника |  |  | 26 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.1. Физические основы электроники; электронные приборы | 1-2 | Электропроводимость полупроводников. Собственная и примесная проводимость. Электронно-дырочный переход и его свойства. Прямое и обратное включение «p-n» перехода. Биполярные транзисторы. Физические процессы в биполярном транзисторе. Схемы | 6 | 2 |
|  | 3-4 | Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, маркировка, область применения. Полупроводниковые транзисторы: классификация, принцип действия, назначение, область применения, маркировка. |  |  |
|  | 5-6 | включения биполярных транзисторов: общая база, общий эмиттер, общий коллектор. Вольтамперные характеристики, параметры схем. Статические параметры, динамический режим работы, температурные и частотные свойства биполярных транзисторов. Полевые транзисторы: принцип работы, характеристики, схемы включения. Тиристоры: классификация, характеристики, область применения, маркировка. |  |  |
|  | 7-8 | Лабораторная работа№1 Проверка проводимости диода. | 2 | 2 |
|  | 9-10 | Лабораторная работа№2 Изучение работы биполярного транзистора, тиристора. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа№17: Подготовка доклада по теме «Усилитель на транзисторе». |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.2. Электронные выпрямители и стабилизаторы | 1-2 | Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя. Однофазные и трехфазные выпрямители. Сглаживающие фильтры. Основные сведения, структурная схема электронного стабилизатора. Стабилизаторы напряжения. Стабилизаторы тока. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа№18: «Стабилизатор напряжения на транзисторах и его работа» (доклад) |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.3. Электронные усилители | 1-2 | Схемы усилителей электрических сигналов. Основные технические характеристики электронных усилителей. Принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. | 3 | 2 |
|  | 3 | Обратная связь в усилителях. Многокаскадные усилители, температурная стабилизация режима работы. Импульсные и избирательные усилители. Операционные усилители. |  |  |
|  | Самостоятельная работа№19: «Генератор на транзисторе» (сообщение) |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.4. Электронные генераторы и измерительные приборы | 1-2 | Колебательный контур. Структурная схема электронного генератора. Генераторы синусоидальных колебаний: генераторы LC-типа, генераторы RC-типа. Переходные процессы в RC-цепях. | 4 | 2 |
|  | 3-4 | Импульсные генераторы: мультивибратор, триггер. Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН- генератор). Электронные стрелочные и цифровые вольтметры. Электронный осциллограф. |  |  |
|  | Самостоятельная работа№20: «Измерительные преобразователи и их применение при измерении неэлектрических величин» (доклад) |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.5. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники | 1-2 | Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования. Измерительные преобразователи. Измерение неэлектрических величин электрическими методами. Параметрические преобразователи: резистивные, индуктивные, емкостные. Генераторные преобразователи. | 3 | 2 |
|  | 3 | Исполнительные элементы: электромагниты; электродвигатели постоянного и переменного токов, шаговые электродвигатели. Электромагнитное и ферромагнитное реле |  |  |
|  | Самостоятельная работа№21: Проработка конспектов занятий, работа с учебной и специальной технической литературой. |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.6. Микропроцессоры и микро-ЭВМ | 1-2 | Понятие о микропроцессорах и микро-ЭВМ. Устройство и работа микро-ЭВМ. Структурная схема, взаимодействие блоков. Арифметическое и логическое обеспечение микропроцессоров и микро-ЭВМ. Микропроцессоры с жесткой и гибкой логикой. Интерфейс микропроцессоров и микро-ЭВМ. | 4 | 2 |
|  | 3-4 | Интегральные схемы микроэлектроники. Основные параметры больших интегральных схем микропроцессорных комплектов. Периферийные устройства микро-ЭВМ. |  |  |
|  | Самостоятельная работа№22,23: Проработка конспектов занятий, работа с учебной и специальной технической литературой. |  | 3 |  |
| Итого |  |  | 90 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

* по заочной форме обучение не предусмотрено

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Электротехника и электроники».

Оборудование лаборатории:

- посадочных мест по количеству обучающихся;

- доска классная

- измерительные приборы: амперметры, вольтметры, ваттметры, омметр;

- электродвигатели постоянного и переменного тока;

- генераторы постоянного и переменного тока.

3.2 Информационное обеспечение обучения:

Основные источники:

- Электротехника и электроника. Учебник для СПО под ред. Инькова Ю.М. –М.изд-во «Академия»,2015г.

Дополнительные источники:

- Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника. Учебник для СПО. –М. изд-во «Академия»,2014г.

- Славинский А.К., Туревский И.С. Электротехника с основами электроники. Уч. пособие. –М. изд-во «ИНФРА-М, 2014г.

Интернет-ресурсы:

- Электронно-библиотечная система – режим доступа: Znanium. com.

- Туревский И.С.Электротехника с основами электроники: учебное пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2015 (электронное издание)

- Рыбков И.С.Электротехника: учеб. пособие / И.С. Рыбков. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018 (электронное издание)

Сервисы и инструменты:

- Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

- Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

- https://disk.yandex.ru/

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных и практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| Подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; | Оценка результатов выполнения практических работ №1,7 |
| Правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; | Оценка результатов выполнения практических работ №2,7 |
| Рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; | Оценка результатов выполнения практических работ №1,2,3 |
| Снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; | Оценка результатов выполнения лабораторных работ №1,2 |
| Собирать электрические схемы; | Оценка результатов выполнения практических работ №2,3 |
| Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | Оценка результатов выполнения практических работ №4,5 |
| Знания: |  |
| классификации электронных приборов, их устройство и область применения | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №7,8 |
| методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №4,5 |
| основных законов электротехники; | Решение задач на основе подготовки самостоятельной работы № 9,10: «Методика расчета сложенных электрических цепей с применением закона Кирхгофа» |
| основных правил эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №11,12 |
| основ теории электрических машин, принципов работы типовых электрических устройств; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №13,18 |
| основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №1 |
| параметров электрических схем и единицы их измерения; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №7,8 |
| принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №17,19 |
| принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №14,15 |
| способов получения, передачи и использования электрической энергии; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №16 |
| свойств проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №4,5 |
| устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №2,3 |
| характеристики и параметры электрических и магнитных полей. | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №1,4,5 |

| ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Промежуточная аттестация дифференциальные зачеты по МДК, учебной и производственной практики. - Участие в конкурсах профессионального мастерства; - Кружковая работа; - Внешняя активность учащегося |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные. зачеты по МДК, учебной и производственной практики. -Выполнение практической работы квалификационного экзамена. -Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | Текущий контроль в форме: защиты лаборант-торных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные. зачеты по МДК, учебной и производственной практики. -Выполнение практической работы квалификационного экзамена. -Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответ-ствующего МДК. - Дифференциальные зачеты по МДК и производственной практики. -Выполнение практической работы квалификационного экзамена. -Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные зачеты по МДК и производственной практики. -Подготовка мультимедийных презентаций |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные зачеты по МДК и производственной практики. - Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях спортивных мероприятиях. |
| ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные зачеты по МДК и производственной практики. -Выполнение практической работы квалификационного экзамена. -Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные зачеты по МДК и производственной практики. - Подготовка мультимедийных презентаций, докладов, рефератов с использованием информационных технологий |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | -Текущий контроль в форме: защиты лабораторных и практических работ, контрольных работ по темам соответствующего МДК. - Дифференциальные зачеты по МДК и производственной практики. - Подготовка мультимедийных презентаций, докладов, рефератов с использованием информационных технологий |

| Профессиональные компетенции |  |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант технологии соединения или обработки применительно к конкретной конструкции или материалу. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 1.2. Оценивать технологичность свариваемых конструкций, технологические свойства основных и вспомогательных материалов. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 1.3. Делать обоснованный выбор специального оборудования для реализации технологического процесса по профилю специальности. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 1.4. Выбирать и рассчитывать основные параметры режимов работы соответствующего оборудования. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 1.5. Выбирать вид и параметры режимов обработки материала с учётом применяемой технологии. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 1.6. Решать типовые технологические задачи в области сварочного производства. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 2.1. Осуществлять текущее планирование и организацию производственных работ на сварочном участке. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 2.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности производственного участка. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 2.3. Оценивать эффективность производственной деятельности. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 2.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 2.5. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на производственном участке. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 2.6. Получать технологическую, техническую и экономическую информацию с использованием современных технических средств для реализации управленческих решений. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 3.1. Проектировать технологическую оснастку и технологические операции при изготовлении типовых сварных конструкций. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 3.2. Производить типовые технические расчёты при проектировании и проверке на прочность элементов механических систем. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 3.3. Разрабатывать и оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 3.4. Использовать информационные технологии для решения прикладных задач по специальности. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 3.5. Проводить патентные исследования | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 4.1. Осуществлять технический контроль соответствия качества изделия установленным нормативам. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 4.2. Разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов сварных конструкций и выбирать оптимальную технологию их устранения. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 4.3. Проводить метрологическую проверку изделий, стандартные и квалификационные испытания объектов техники под руководством квалифицированных специалистов. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 4.4. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |
| ПК 4.5. Оформлять документацию по контролю качества сварки. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования, - контрольных работ, -зачёта, выполнения практических работ |

Итоговая аттестация проводится в виде экзамена, допуском к экзамену является выполнение самостоятельных работ, тестирование.

Разработчик:

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Преподаватель   Худякова Анна Николаевна

Эксперты:

___________________       __________________              _____________________

(место работы)             (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

___________________        _________________               _____________________

(место работы)           (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)