Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 ноября 2022 г. № 1003;

- основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 2023 г.;

- рабочей программы воспитания по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 2023 г.

Организация – разработчик: ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия реализации учебной дисциплины | 11 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |

- паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, входящей в состав укрупнённой группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.

Профиль получаемого профессионального образования технологический.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: входит в профессиональный учебный цикл, общепрофессиональных дисциплин, является обязательной учебной дисциплиной ФГОС СПО.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в профессиональной деятельности;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

- собирать электрические схемы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

-способы получения, передачи и использования электрической энергии;

-электротехническую терминологию;

-основные законы электротехники;

-характеристики и параметров электрических и магнитных полей;

-свойства проводников, электроизоляционных и магнитных материалов;

-основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

-методы расчета и измерений основных параметров электрических, магнитных цепей;

-принципы действия, устройств, основных характеристик электротехнических устройств и приборов;

-составление электрических цепей.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:

ПК 1.1. Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления.

ПК 1.2. Выполнять эксплуатацию системы водоснабжения, водоотведения и отопления.

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы для сварочных работ.

ПК 2.2. Выполнять подготовку сварочного оборудования для различных способов сварки.

ПК 2.3. Выполнять сварочные работы.

Выпускник, освоивший программу ОП.02 «Электротехника», должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства:

ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 10 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию.

Содержание дисциплины имеет межпредметные связи с дисциплинами физика, МДК 02.01.

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, в том числе:

во взаимодействии с преподавателем - 36 часов

самостоятельная  работа - 4 часа

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Учебная нагрузка (всего) | 40 |
| Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) | 36 |
| в том числе: |  |
| Теоретическое обучение | 24 |
| ЛПЗ | 12 |
| в том числе, в форме практической подготовки | 10 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 4 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

| 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Количество часов | Уровень освоения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электротехника |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | 1-2 | Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | 3-4 | Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур. Электродвижущая сила (ЭДС). Резистор. Соединение резисторов. | 2 | 2 |
|  | 5-6 | Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. КПД. Основы расчета электрической цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Расчет электрических цепей произвольной конфигурации методами: контурных токов, узловых потенциалов, двух узлов (узлового напряжения). | 2 |  |
|  | 7-8 | Практические работа №1 /п. п. Расчет цепи постоянного тока | 2 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм | 9-10 | Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность. Магнитная проницаемость. Электромагнитная индукция. Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. | 2 | 2 |
|  | 11-12 | Практические работа №2 / п. п. Расчет магнитных цепей. | 2 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока | 13-14 | Явление переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия генератора переменного тока Параметры синусоидальной ЭДС. Мгновенное, максимальное (амплитудное) и действующее значение. | 2 | 2 |
|  | 15-16 | Резонанс напряжений. Условия резонанса напряжений. Резонанс токов. Условия резонанса токов. Применение явления резонанса токов на практике. | 2 |  |
|  | 17-18 | Практические работа №3 / п. п. Расчет цепей переменного тока | 2 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.5. Электрические измерения | 19-20 | Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение пределов измерения. Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, группы эксплуатации; электроизмерительные системы. | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи | 21-22 | Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики, соединение генератора и потребителей, мощность трехфазной сети. Симметричные и несимметричные цепи. | 2 | 2 |
|  | 23-24 | Практические работа №4 / п. п. Расчет трехфазных цепей переменного тока | 2 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.7. Трансформаторы | 25-26 | Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режим работы, КПД, потери. | 2 | 2 |
|  | 27-28 | Типы трансформаторов и их применение: трехфазные, многообмоточные, измерительные, автотрансформаторы | 2 |  |
|  | 29-30 | Практические работа №5 / п. п. Расчет силовых нагрузок трансформатора. | 2 | 3 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.8. Электрические машины | 31-32 | Электрические машины: назначение, классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД. | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.11. Передача и распределение электрической энергии | 33-34 | Способы получения, передачи и использования электрической энергии. Принцип действия, устройство и характеристики аппаратуры управления и защиты. Основные элементы электрических сетей. | 2 | 2 |
|  | 35-38 Самостоятельная работа . Проработка конспектов занятий, работа с учебной и специальной технической литературой. Зарисовка схем: Электроизмерительные приборы. |  | 4 |  |
|  | 39-40 | Практические работа №6 Дифференцированный зачет | 2 | 3 |
| Итого |  |  | 40 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

* по заочной форме обучение не предусмотрено

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет и лаборатория «Электротехники».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочных мест по количеству обучающихся;

- доска классная;

- стеллаж для моделей и макетов;

- шкаф для моделей и макетов;

- комплект таблиц, плакатов по разделам программы;

- рабочее место преподавателя.

-Лаборатории «Электротехника».

Оборудование лаборатории:

- измерительные приборы: амперметры, вольтметры, ваттметры, омметр;

- электродвигатели постоянного и переменного тока;

- генераторы постоянного и переменного тока

Технические средства обучения:

-компьютер с лицензионным программным обеспечением;

-мультимедиа проектор;

-интерактивная доска

3.2 Информационное обеспечение обучения:

Основные источники:

- . Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника и электроника : учебник / Ю.А. Комиссаров, Г.И. Бабокин, П.Д. Саркисова ; под ред. П.Д. Саркисова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 479 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/13474. - ISBN 978-5-16-010416-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1853549

- Лоторейчук, Е. А. Расчет электрических и магнитных цепей и полей. Решение задач : учеб. пособие / Е.А. Лоторейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0821-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=329616

3. Маркелов, С. Н. Электротехника и электроника : учебное пособие / С.Н. Маркелов, Б.Я. Сазанов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 267 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014453-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1190677

4. Поляков, А. Е. Электротехника в примерах и задачах : учебник / А.Е. Поляков, А.В. Чесноков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 357 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-701-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1657587

5. Рыбков И.С. Электротехника : учеб. пособие / И.С. Рыбков. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018 (электронное издание)

6. Электротехника и электроника. Учебник для СПО под ред. Инькова Ю.М. –М.: «Академия»,2018 г.

Дополнительные источники:

- Водовозов, А. М. Основы электроники : учебное пособие / А. М. Водовозов. - 2-е изд. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 140 с. - ISBN 978-5-9729-0346-7. - Текст : электронный. - https://znanium.com/catalog/document?id=346721

- Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 448 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0747-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=303894

3. Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника. Учебник для СПО. –М. изд-во «Академия»,2009г.

4.Славинский А.К., Туревский И.С. Электротехника с основами электроники. Уч. пособие. –М. изд-во «ИНФРА-М, 2009г.

Интернет-ресурсы:

сайт  http://znanium.com/

Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам

http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных

ресурсов

http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов

www.fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). www.dic. Academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии).  www.booksgid.com (Воокs Gide. Электронная библиотека).

Сервисы и инструменты:

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

2.Сферум   (https://sferum.ru)

3. https://disk.yandex.ru/

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных и практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| -использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в профессиональной деятельности; | Оценка результатов выполнения практической работы №1 |
| -читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | Оценка результатов выполнения практической работы №2 |
| -рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; | Оценка результатов выполнения практических работ №3,4 |
| -пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; | Оценка результатов выполнения практической работ №5 |
| -подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; | Оценка результатов выполнения практической работы №4 |
| -собирать электрические схемы. | Оценка результатов выполнения практических работ №3,5 |
| Знания: |  |
| -способов получения, передачи и использования электрической энергии; | Оценка результатов выполнения практических работ №4,5 |
| -электротехнической терминологии; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №1 |
| -основные законы электротехники; | Оценка результатов выполнения практической работы №2 |
| -характеристики и параметров электрических и магнитных полей; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №3 |
| -свойств проводников, электроизоляционных и магнитных материалов; | Оценка результатов выполнения практической работ №5 |
| -основ теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; | Оценка результатов выполнения практической работ №1 |
| -методов расчета и измерений основных параметров электрических, магнитных цепей; | Оценка результатов выполнения практической работ №3 |
| -принципов действия, устройств, основных характеристик электротехнических устройств и приборов; | Оценка результатов выполнения практической работ №4 |
| -составления электрических цепей; | Оценка результатов выполнения практической работ №3 |
| -правил эксплуатации электрооборудования. | Оценка результатов выполнения практической работ №4 |
| Результаты (освоенные общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | Оценка за выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации; Оценка решений ситуационных задач. |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Текущий контроль в форме: Фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №1,2,4 |
| ПК 1.1. Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления. | Письменный опрос в форме тестирования. Оценка в рамках текущего контроля результатов выполнения индивидуальных контрольных заданий, результатов выполнения самостоятельной работы устный индивидуальный опрос |
| ПК 1.2. Выполнять эксплуатацию системы водоснабжения, водоотведения и отопления. |  |
| ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы для сварочных работ. |  |
| ПК 2.2. Выполнять подготовку сварочного оборудования для различных способов сварки |  |
| ПК 2.3. Выполнять сварочные работы. |  |
| Личностные результаты | Оценка освоения ОПОП в части достижения личностных результатов |
| ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | -оценка прохождения практики (деятельности студента) руководителем предприятия участие во всероссийских, региональных, мероприятий профессиональной направленности (олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и др) -участие в исследовательской и проектной работе; |
| ЛР 10 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». | Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве. |
| ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | Самостоятельное формирование портфолио профессиональных достижений. Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. |
| Форма контроля | Дифференцированный зачет |