Программа разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции входящей в состав укрупненной группы специальности 08.00.00 Техника и технологии строительства приказ Министерство образования и науки РФ от 15 января 2018 г №30;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности: 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 2018 г.

Организация - разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик: Худякова А.Н., преподаватель

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| - условия РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ дисциплины | 15 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 16 |

- паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Электротехника и электроника

  - Область применения рабочей программы:

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции входящей в состав укрупненной группы специальности 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, общепрофессиональных дисциплин, является учебной дисциплиной ФГОС СПО и вариативной части ОПОП 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока

-выполнять электрические измерения

-использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей

-эксплуатировать электрооборудование

-подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

-правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

-рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

-снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

-собирать электрические схемы;

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-основные электротехнические законы

-методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей

-основы электроники и основные виды, и типы электронных приборов.

-классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

-методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

-основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

-основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

-основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; параметры электрических схем и единицы их измерения;

-принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

-принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

-свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

-способы получения, передачи и использования электрической энергии;

-устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей.

Обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ПК 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу;

ПК 1.2. Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

ПК 1.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ;

ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха;

ПК 1.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем;

ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов;

ПК 2.4. Осуществлять контроль за ремонтом и его качеством;

ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей

ПК 4.1 Организовывать работы по автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

ПК 4.2 Учувствовать в аппаратной реализации связи с устройствами ввода/вывода систем автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

ПК 4.3 Осуществлять программирование и испытания устройств автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении монтажных и наладочных работ.

Содержание дисциплины имеет межпредметные связи с дисциплиной общеобразовательного цикла - физика, общепрофессионального цикла - техническая механика (с ОПОП соответствующей специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции)

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, в том числе:

во взаимодействии с преподавателем – 102 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Учебная нагрузка (всего) | 114 |
| учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) | 102 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 70 |
| практические занятия | 20 |
| Консультации | 6 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: | 12 |
| - подготовка сообщений по заданным темам - докладов в том числе в условиях применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 6 6 |
| Форма контроля - экзамен 6 |  |

| 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Количество часов | Уровень освоения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1-2 | Электрическая энергия, ее свойства и применение. Перспективы развития электроэнергетики, электротехники и электроники. | 2 | 2 |
| Раздел 1. Электротехника |  |  | 62 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | 3-4 | Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | 5-6 | Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур. Электродвижущая сила (ЭДС). | 2 | 2 |
|  | 7-8 | Электрическое сопротивление. Резистор. Соединение резисторов. Режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный, рабочий, короткого замыкания. | 2 |  |
|  | 9-10 | Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. КПД. Основы расчета электрической цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Расчет электрических цепей произвольной конфигурации методами: контурных токов, узловых потенциалов, двух узлов (узлового напряжения). | 2 |  |
|  | 11-12 | Практические работа №1 Расчет цепи постоянного тока | 2 | 2 |
|  | 13-14 | Практические работа №2 Расчет сложной электрической цепи постоянного тока | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм | 15-16 | Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: собственная и взаимная. Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. Гистерезис. | 2 | 2 |
|  | 17-18 | Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. | 2 |  |
|  | 19-20 | Практические работа №3 Расчет магнитных цепей. | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока | 21-22 | Явление переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия генератора переменного тока Параметры синусоидальной ЭДС. Мгновенное, максимальное (амплитудное) и действующее значение. | 2 | 2 |
|  | 23-24 | Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм. | 2 |  |
|  | 25-26 | Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с катушкой индуктивности (идеальной); с емкостью. Векторная диаграмма. Разность фаз напряжения и тока. Неразветвленные электрические RС и RL-цепи переменного тока. | 2 |  |
|  | 27-28 | Резонанс напряжений. Условия резонанса напряжений. Резонанс напряжений – вредное явление для электроустановок. Резонанс токов. Условия резонанса токов. Применение явления резонанса токов на практике. | 2 |  |
|  | 29-30 | Практические работа №4 Расчет цепей переменного тока | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.5. Электрические измерения | 31-32 | Основные понятия измерения. Погрешности измерений. Классификация электроизмерительных приборов. Измерение тока и напряжения. | 2 | 2 |
|  | 33-34 | Измерение мощности, электрической энергии, электрического сопротивления Косвенные методы измерения сопротивления, методы и приборы сравнения для измерения сопротивления. | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи | 35-36 | Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики, соединение генератора и потребителей, мощность трехфазной сети. | 2 | 2 |
|  | 37-38 | Симметричные и несимметричные цепи, векторные диаграммы, расчет симметричных трехфазных систем. | 2 |  |
|  | 39-40 | Практические работа №5 Расчет трехфазных цепей переменного тока | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.7. Трансформаторы | 41-42 | Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора. Потери энергии и КПД трансформатора. | 2 | 2 |
|  | 43-44 | Типы трансформаторов и их применение: трехфазные, многообмоточные, измерительные, автотрансформаторы | 2 |  |
|  | 45-46 | Практические работа №6 Расчет силовых нагрузок трансформатора. | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.8. Электрические машины переменного тока | 47-48 | Электрические машины: назначение, классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД. | 2 | 2 |
|  | 49-50 | Электрические генераторы, Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД. | 2 |  |
|  | 51-52 | Практические работа №7 Расчет параметров асинхронного двигателя | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.9. Электрические машины постоянного тока | 53-54 | Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство и принцип действия машин постоянного тока: магнитная цепь, коллектор, обмотка якоря. Рабочий процесс машины постоянного тока: ЭДС обмотки якоря, реакция якоря, коммутация. | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.10. Основы электропривода | 55-56 | Понятие об электроприводе. Уравнение движения электропривода. Механические характеристики нагрузочных устройств. | 2 | 2 |
|  | 57-58 | Расчет мощности и выбор двигателя при продолжительном, кратковременном и повторно-кратковременном режимах. Аппаратура для управления электроприводом. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа№1: Подготовить сообщение на тему: «Исполнительные двигатели постоянного тока» |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа№ 2 Подготовка доклада по темам: «Каковы действия электрического тока. Примеры использования теплового и химического действия тока на предприятиях». Решение задач по теме: «Определение емкости плоского конденсатора». |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа №3 Подготовить сообщение по темам: «Свойства магнитомягких и магнитотвердых материалов. Применение магнитных материалов в технике». «Открытие электромагнитной индукции» |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.11. Передача и распределение электрической энергии | 59-60 | Электроснабжение промышленных предприятий от электрической системы. Назначение и устройство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. | 4 | 2 |
|  | 61-62 | Электроснабжение цехов и осветительных электросетей. Графики электрических нагрузок. Эксплуатация электрических установок. Защитное заземление, зануление |  |  |
|  | 63-64 | Практические работа №8 Расчет параметров заземления | 2 | 2 |
| Раздел 2. Электроника |  |  | 26 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.1. Физические основы электроники; электронные приборы | 65-66 | Электропроводимость полупроводников. Собственная и примесная проводимость. Электронно-дырочный переход и его свойства. Прямое и обратное включение «p-n» перехода. | 2 | 2 |
|  | 67-68 | Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, маркировка, область применения. Полупроводниковые транзисторы: классификация, принцип действия, назначение, область применения, маркировка. | 2 |  |
|  | 69-70 | Включения биполярных транзисторов: общая база, общий эмиттер, общий коллектор Полевые транзисторы: принцип работы, характеристики, схемы включения. Тиристоры: классификация, характеристики, область применения, маркировка. | 2 |  |
|  | 71-72 | Практические работа №9 Проверка проводимости диода. | 2 | 2 |
|  | 73-74 | Практические работа №10 Изучение работы биполярного транзистора, тиристора. | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.2. Электронные выпрямители и стабилизаторы | 75-76 | Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя. Стабилизаторы напряжения. Стабилизаторы тока. | 2 | 2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.3. Электронные усилители | 77-78 | Схемы усилителей электрических сигналов. Основные технические характеристики электронных усилителей. Принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. | 2 | 2 |
|  | 79 | Обратная связь в усилителях. Импульсные и избирательные усилители. Операционные усилители. | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.4. Электронные генераторы и измерительные приборы | 80-81 | Колебательный контур. Структурная схема электронного генератора. Генераторы синусоидальных колебаний: генераторы LC-типа, генераторы RC-типа. | 2 | 2 |
|  | 82-83 | Импульсные генераторы: мультивибратор, триггер. Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН- генератор). Электронные стрелочные и цифровые вольтметры. Электронный осциллограф. | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.5. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники | 84-85 | Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования. Измерительные преобразователи. Генераторные преобразователи. | 2 | 2 |
|  | 86 | Исполнительные элементы: электромагниты; электродвигатели постоянного и переменного токов, шаговые электродвигатели. | 1 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.6. Микропроцессоры и микро-ЭВМ | 87-88 | Понятие о микропроцессорах и микро-ЭВМ. Устройство и работа микро-ЭВМ. Структурная схема, взаимодействие блоков. | 2 | 2 |
|  | 89-90 | Интегральные схемы микроэлектроники. Основные параметры больших интегральных схем микропроцессорных комплектов. | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа№4: Подготовить доклад на тему «Усилитель на транзисторе» | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа№5: Подготовить сообщение по теме: «Генераторные преобразователи» | 2 |  |
|  |  | Самостоятельная работа№6: Подготовка докладов по теме: «Работа электротехнического оборудования, основанного на электромагнитных законах». | 2 |  |
|  | 91-92 | Консультации: Периферийные устройства микро-ЭВМ. | 2 |  |
|  | 93-94 | Консультации: Электромагнитное и ферромагнитное реле | 2 |  |
|  | 95-96 | Консультации: Полевые транзисторы: принцип работы, характеристики, схемы включения. Тиристоры: классификация, характеристики, область применения, маркировка | 2 |  |
|  | 97-102 | Экзамен | 6 |  |
| Итого |  |  | 114 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет  и лаборатория  электротехники и электроники.

Оборудование лаборатории:

- посадочных мест по количеству обучающихся;

- доска классная

- измерительные приборы: амперметры, вольтметры, ваттметры, омметр;

- электродвигатели постоянного и переменного тока;

- генераторы постоянного и переменного тока

3.2 Информационное обеспечение обучения:

Основные источники:

- Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 448 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0747-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=303894

Дополнительные источники:

1.Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника и электроника : учебник / Ю.А. Комиссаров, Г.И. Бабокин ; под ред. П.Д. Саркисова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/13474. - ISBN 978-5-16-010416-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/925813

2.Лоторейчук, Е. А. Расчет электрических и магнитных цепей и полей. Решение задач : учеб. пособие / Е.А. Лоторейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0821-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=329616

Интернет-ресурсы:

- Электронно-библиотечная система – режим доступа: Znanium. com.

Сервисы и инструменты:

- Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

- Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

- https://disk.yandex.ru/

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных и практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| Использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока | Оценка результатов выполнения практических работ №1,7 |
| Выполнять электрические измерения | Оценка результатов выполнения практических работ №2,7 |
| Использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей | Оценка результатов выполнения практических работ №1,2,3 |
| Эксплуатировать электрооборудование | Оценка результатов выполнения лабораторных работ №1,2 |
| Подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; | Оценка результатов выполнения практических работ №2,3 |
| Правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; | Оценка результатов выполнения практических работ №5 |
| Рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; | Оценка результатов выполнения практических работ №4 |
| Снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; | Оценка результатов выполнения практических работ №2,5 |
| Собирать электрические схемы; | Оценка результатов выполнения практических работ №3,4,5 |
| Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | Оценка результатов выполнения практических работ №4,5 |
| Знания: |  |
| основные электротехнические законы | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №1 |
| методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №6 |
| основы электроники и основные виды, и типы электронных приборов | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №2 |
| классификации электронных приборов, их устройство и область применения | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №5 |
| методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №3 |
| основных законов электротехники; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №1 |
| основных правил эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №2,4 |
| основ теории электрических машин, принципов работы типовых электрических устройств; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №5,6 |
| основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №6 |
| параметров электрических схем и единицы их измерения; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №3 |
| принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №4 |
| принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №1,6 |
| способов получения, передачи и использования электрической энергии; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №4,5 |
| свойств проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; | Текущий контроль в форме защиты практической №3 и лабораторных работ №1,2Оценка результатов практической работы. |
| устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; | Опрос по теме «Правильность определения принципов действия, устройств, основных характеристик электротехнических и электронных устройств и приборов»; |
| характеристики и параметры электрических и магнитных полей. | Текущий контроль в форме защиты практической работы №5 |
| Результаты (освоенные общие и профессиональные компетенции) Формы и методы контроля и оценки | Формы и методы контроля и оценки |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Оценка за выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях. |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации; |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; | Текущий контроль в форме: Фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Оценка решений ситуационных задач. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; | Оценка за выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации; |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Текущий контроль в форме: Фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. |
| ПК 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу; | Оценка решений ситуационных задач. |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; | Решение задач на основе подготовки самостоятельной работы №2,3: «Методика расчета сложенных электрических цепей с применением закона Кирхгофа» |
| ПК 1.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ; | Оценка решений ситуационных задач. |
| ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха; | Устные ответы студентов с докладами, сообщениями на занятиях по самостоятельной работе №1,2; |
| ПК 1.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Практические работы №1,7 и отчеты по ним; устные ответы студентов с докладами, сообщениями на занятиях по самостоятельной работе №4; |
| ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; | Выступления с докладами, сообщениями, рефератами на занятиях по самостоятельной работе №4; Использование электроизмерительных приборов для измерения электрических величин; |
| ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем; |  |
| ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов; | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации; |
| ПК 2.4. Осуществлять контроль за ремонтом и его качеством; | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации |
| ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №1 |
| ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №7,8 |
| ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №1,5 |
| ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №7,8 |
| ПК 4.1 Организовывать работы по автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №7,8 |
| ПК 4.2 Учувствовать в аппаратной реализации связи с устройствами ввода/вывода систем автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №7,8 |
| ПК 4.3 Осуществлять программирование и испытания устройств автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Лабораторные работы №1,2 и отчеты по ним; устные ответы студентов с докладами, сообщениями на занятиях по самостоятельной работе №1-6; |
| ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении монтажных и наладочных работ. | Практические работы № 6,7 и отчеты по ним; устные ответы студентов с докладами, сообщениями на занятиях по самостоятельной работе №4,5,6; |