СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки | 3 |
|  | Контрольно-оценочные материалы | 8 |
| 3.1. | Текущий контроль | 8 |
| 3.2. | Промежуточная аттестация Приложения | 21 25 |

1.Общие положения

Контрольно-оценочные материалы учебной дисциплины разработаны на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 года №348, входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2021г;

-рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 Термодинамика, теплотехника и гидравлика,2021г.

-рабочей программы воспитания по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2021г;

Контрольно-оценочные средства (КОМ) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины ОП.05 Термодинамика, теплотехника и гидравлика.

КОМ включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена.

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки

Таблица 1

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |  |
| --- | --- | --- |
| Уметь - практически использовать гидравлические расчеты в аппаратах и трубопроводах; - применять методы расчета теплообменных аппаратов; - оценивать эффективность работы оборудования при его эксплуатации; - определять параметры рабочих веществ; | Расчет теплообменных аппаратов и насоса |  |
| Знать - законы термодинамики; - термодинамические процессы и методы расчета теплообменных аппаратов; - циклы компрессорных машин; - основные типы насосов и их рабочие характеристики | Выполнение тестирования |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Практическая работа №1 Самостоятельная работа №3 |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Практическая работа №1 Самостоятельная работа №3 |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Практическая работа №1 Самостоятельная работа №3 |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Практическая работа №1 Самостоятельная работа №3 |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Самостоятельна работа №5 |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Самостоятельна работа №5 |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Самостоятельна работа №5 |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Практическая работа №13 |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Практическая работа №14 |  |
| ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования (по отраслям). | Самостоятельна работа №23 |  |
| ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | Самостоятельна работа №23 |  |
| ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования. | Самостоятельна работа №23 |  |
| ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации холодильного оборудования. | Самостоятельна работа №23 |  |
| ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования. | Самостоятельна работа №23 |  |
| ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов. | Самостоятельна работа №23 |  |
| ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного оборудования. | Самостоятельна работа №23 |  |
| ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения для реализации производственной деятельности. | Самостоятельна работа №23 |  |
| ПК 3.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения для реализации производственной деятельности. | Самостоятельна работа №23 |  |
| ПК 3.3. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения. | Самостоятельна работа №23 |  |
| Личностные результаты |  |  | Оценка освоения ОПОП в части достижения личностных результатов |  |
| ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |  |  | -оценка прохождения практики (деятельности студента) руководителем предприятия участие во всероссийских, региональных, мероприятий профессиональной направленности (олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и др) -участие в исследовательской и проектной работе; |  |
| ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. |  |  | Самостоятельное формирование портфолио профессиональных достижений. Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. |  |

3. Контрольно-оценочные материалы

3.1. Текущий контроль

3.1.1.Банк тестовых заданий по темам дисциплины

Тест по дисциплине ОП.05 Термодинамика, теплотехника и гидравлика.

Тест по теме «Энергия»

| № п.п | Наименование вопроса | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Энергия- это …… мера движения ……. | Р=2 |
| 2 | Полная энергия состоит из: 1. 2. 3. | Р=3 |
| 3 | Е= .+. +. + | Р=3 |
| 4 | Ек - …….. энергия Еп - ………. U-…….. | Р=3 |
| 5 | Кинетическая энергия-это ….. | Р=1 |
| 6 | Потенциальная энергия- это… | Р=1 |
| 7 | Внутренняя энергия –это….. | Р=1 |
| 8 | Энергия измеряется в …….. | Р=1 |
| 9 | 1 Дж=…….. | Р=1 |
| 10 | Теплоемкость-это количество …… поглощаемое …..при нагревании на …… | Р=3 |
| 11 | Теплоемкость измеряется в …….. | Р=3 |
| 12 | Формула теплоемкости: С=…….. | Р=2 |
| 13 | Первый закон термодинамики: ΔU=…… | Р=2 |
| 14 | При изохорном процессе V= | Р=1 |
| 15 | При изобарном процессе Р=….. и совершается …….. | Р=2 |
|  | Итого: | Р=25 |

Тест по теме «Газы»

| № п.п | Наименование вопроса | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Термодинамика- это наука о свойствах……, взаимодействии ее ….и закономерностях …… | Р=3 |
| 2 | Термодинамической системой называется …. Или совокупность …. Выделенных для …. | Р=3 |
| 3 | Окружающей средой называются … не включенные в состав ……. | Р=2 |
| 4 | В газах расстояние между молекулами: а) мало б) велико | Р=1 |
| 5 | Газы: а) легко сжимаются б) не сжимаются | Р=1 |
| 6 | В идеальном газе силы взаимодействия между молекулами ….. | Р=1 |
| 7 | По шкале Кельвина Т= ……. | Р=1 |
| 8 | Уравнение Клайперона: PV/ ….=….= сonst | Р=2 |
| 9 | Закон Бойля- Мариотта: …. =const | Р=2 |
| 10 | Закон Гей- Люссака: …./…= сonst | Р=2 |
| 11 | P- …. V- .. T- … сonst- … R-…. | Р=5 |
| 12 | Закон Шарля: …./…= сonst | Р=2 |
|  | Итого: | Р=25 |

3.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по темам дисциплины:

Практическая работа № 1. Определение  объемной теплоемкости воздуха при постоянном давлении.

Практическая работа № 2. Определение зависимости между давлением и температурой насыщенного пара (если давление пара больше барометрического).

Практическая работа № 3. Определение теплоты парообразования. Определение степени сухости и энтальпии влажного насыщенного пара.

Практическая работа № 4. Исследование изохорного процесса водяного пара.

Практическая работа №5. Решение задач по определению коэффициентов теплопроводности.

Практическая работа № 6. Изучение физических свойств жидкости.

Практическая работа № 7. Приборы для измерения давления.

Практическая работа № 8. Определение гидростатического давления.

Практическая работа № 9. Решение задач с применением основных законов гидростатики и гидродинамики.

Практическая работа № 10. Определение числа Рейнольдса по опытным данным при ламинарном и турбулентном  режимах движения

Практическая работа № 11. Построение напорной и пьезометрической линии.

Практическая работа № 12. Определение коэффициентов гидравлического сопротивления трубы.

Практическая работа № 13. Определение коэффициентов местных сопротивлений.

Практическая работа № 14. Решение задач по расчету сложного трубопровода, сифона и гидростатического удара.

Практическая работа № 15. Исследование работы насосов при параллельном и последовательном включении. Снятие суммарных характеристик насоса.

3.2. Промежуточная аттестация

3.2.1. Контрольно-оценочные материалы по итоговой оценке дисциплины

Экзамен по дисциплине ОП.05 Термодинамика, теплотехника и гидравлика

Вопросы экзамена:

- Термодинамическая система. Основные параметры рабочего тела

- Уравнение состояния идеального газа.

- Газовые смеси. Определение парциального давления.

- Теплоемкость и количество тепла. Внутренняя работа  газа. PV- диаграмма для пара.

- Первый закон термодинамики. Понятие энтальпии.

- Изохорные, изобарный, изотермический, адиабатный и политропный процессы изменения состояния идеального газа.

- Второй закон термодинамики. Основанные формулировки.

- Понятие энторопии.

- Двигатели внутреннего сгорания. Принцип действия.

- Циклы двигателей внутреннего сгорания.

- Циклы газотурбинных установок с поводом тепла при постоянном давлении и мощности

- Свойства реальных газов

- Свойства паров

- Водяной пар и его свойства

- Процессы изменения параметров водяного пара в термодинамике.

- Общие понятия: скорость истечения массовый расход.

- Процесс дросселирования и его особенности

- Схема паротурбинных установок

- Принцип действия паротурбинных установок

- Циклы паротурбинных установок. Основы теплофикации.

- Процесс передачи теплопроводности конвекцией

- Процесс передачи теплопроводности излучением

- Передача теплоты теплопроводностью через плоскую однослойную и многослойную стенки.

- Передача теплоты теплопроводностью через цилиндрическую стенку.

- Основные положения конвективного теплообмена.

- Теплоотдача и теплопередача между стенками и  жидкостью.

- Основы теории подобия и моделирования.

- Определяемые и определяющие критерии подобия.

- Процесс теплоотдачи при продольном обтекании труб.

- Процесс теплоотдачи при поперечном обтекании труб.

- Свойства теплового излучения.

- Основные  законы теплового излучения.

- Теплообмен излучением между двумя параллельными поверхностями.

- Назначение и классификация теплообменных аппаратов

- Уравнение теплового баланса и теплопередачи в теплообменном аппарате.

- Основные источники энергии.

- Виды источников энергии, используемых в современной промышленности.

- Жидкость идеальная и реальная, капельная и газообразная. Основные физические свойства жидкости: плотность, удельный объем, сжимаемость, кинематическая и абсолютная вязкость.

- Понятие о гидростатическом давлении и его свойствах. Учет и единицы измерения гидростатического давления.

- Абсолютное, манометрическое давление и вакуум.

- Классификация приборов, измеряющих давление, их устройство, принцип действия.

- Законы гидростатики. Основной закон гидростатики.

- Закон Паскаля. Закон Архимеда.

- Сила гидростатического давления на горизонтальную поверхность.

- Сила гидростатического давления на вертикальную поверхность, на наклонную поверхность.

Билеты экзамена

по дисциплине ОП.05 Термодинамика, теплотехника и гидравлика

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20__г. | Экзаменационный билет №1 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

- Термодинамическая система. Основные параметры рабочего тела

- Уравнение состояния идеального газа. Газовые смеси. Определение парциального давления

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №2 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

- Теплоемкость и количество тепла. Внутренняя работа  газа. PV- диаграмма для пара

- Определение  объемной теплоемкости воздуха при постоянном давлении

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №3 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

- Первый закон термодинамики. Понятие энтальпии

- Изохорные, изобарный, изотермический, адиабатный и политропный процессы изменения состояния идеального газа.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №4 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

- Второй закон термодинамики. Основанные формулировки. Понятие энторопии

- Двигатели внутреннего сгорания. Принцип действия. Циклы двигателей внутреннего сгорания

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №5 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

- Циклы газотурбинных установок с поводом тепла при постоянном давлении и мощности.

- Реальные газы. Водяной пар. Свойства реальных газов

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №6 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

1. Свойства паров

2. Определение зависимости между давлением и температурой насыщенного пара (если давление пара больше барометрического)

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №7 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

1. Определение теплоты парообразования. Определение степени сухости и энтальпии влажного насыщенного пара

2. Водяной пар и его свойства

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №8 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

1.Процессы изменения параметров водяного пара в термодинамике

2. изохорный процесс водяного пара.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №9 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

1. Истечение и дросселирование газов и паров. Общие понятия: скорость истечения массовый расход

2. Процесс дросселирования и его особенности

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №10 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

1. Схема паротурбинных установок

2. Принцип действия паротурбинных установок

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №11 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

1. Циклы паротурбинных установок. Основы теплофикации

2. Основные положения теории теплообмена. Процесс передачи теплопроводности конвекцией

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №12 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

1. Процесс передачи теплопроводности излучением

2.Передача теплоты теплопроводностью через плоскую однослойную и многослойную стенки

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №13 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

1. Передача теплоты теплопроводностью через цилиндрическую стенку

2.  Основные положения конвективного теплообмена. Теплоотдача и теплопередача между стенками и  жидкостью

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №14 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

1. Основы теории подобия и моделирования. Определяемые и определяющие критерии подобия

2. Практическая работа. Решение задач по определению коэффициентов теплопроводности

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №15 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

1. Процесс теплоотдачи при продольном обтекании труб

2. Процесс теплоотдачи при поперечном обтекании труб

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №16 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

1. Свойства теплового излучения

2. Основные  законы теплового излучения

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №17 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

1. Теплообмен излучением между двумя параллельными поверхностями

2. Назначение и классификация теплообменных аппаратов. Уравнение теплового баланса и теплопередачи в теплообменном аппарате

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №18 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

1.  Основные источники энергии. Виды источников энергии, используемых в современной промышленности

2. Жидкость идеальная и реальная, капельная и газообразная. Основные физические свойства жидкости: плотность, удельный объем, сжимаемость, кинематическая и абсолютная вязкость

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №20 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

1. Понятие о гидростатическом давлении и его свойствах. Учет и единицы измерения гидростатического давления

2. Абсолютное, манометрическое давление и вакуум. Классификация приборов, измеряющих давление, их устройство, принцип действия

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №21 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

1. Законы гидростатики. Основной закон гидростатики. Закон Паскаля. Закон Архимеда

2. Приборы для измерения давления

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №22 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

1.  Сила гидростатического давления на горизонтальную поверхность

2. Сила гидростатического давления на вертикальную поверхность, на наклонную поверхность

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №23 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

1. Гидродинамика. Гидростатическое давление. Основное уравнение гидростатики

2. Поток и элементарная струйка. Расход жидкости. Гидравлические характеристики и скорость потока жидкости

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №24 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

1. Движение потока жидкости: установившийся и неустановившийся, равномерное и неравномерное. Два режима движения жидкости: турбулентный и ламинарный. Число Рейнольдса

2.  Уравнение Бернулли для элементарной струйки  идеальной и реальной жидкости

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №25 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________2020г. |
| --- | --- | --- |

1. Истечение через насадки. Коэффициенты скорости и расхода

2. Общие сведения о гидравлических машинах. Классификация, типы, характеристики  насосов. Термины и определения согласно нормативной документации. Основные характеристики и параметры гидравлических машин

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

Критерии

качества ответа студента на экзамене определяется с использованием следующей системы оценок:

1.Оценка "отлично" предполагает:

• Полные и точные ответы на 2 вопроса экзаменационного билета

• Свободное владение основными терминами и понятиями курса

• Последовательное и логичное изложение материала курса;

• Законченные выводы и обобщения по теме вопросов;

• Исчерпывающие ответы на вопросы при сдаче экзамена;

2.Оценка "хорошо" предполагает:

• Полные и точные ответы на 2 вопроса экзаменационного билета

• Знание основных терминов и понятий курса;

• Последовательное изложение материала курса;

• Умение формулировать некоторые обобщения по теме вопросов;

• Достаточно полные ответы на вопросы при сдаче экзамена;

3.Оценка "удовлетворительно" предполагает:

• Полные и точные ответы на 1 вопроса экзаменационного билета

• Удовлетворительное знание основных терминов и понятий курса;

• Удовлетворительное знание и владение методами и средствами решения задач;

• Недостаточно последовательное изложение материала курса;

• Умение формулировать отдельные выводы и обобщения по теме вопросов; 4.Оценка "неудовлетворительно" предполагает:

• При ответе на вопрос не выдерживается логическая последовательность или ответ  не дан.