СОДЕРЖАНИЕ

|  | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки | 3 |
|  | Контрольно-оценочные материалы | 7 |
| 3.1. | Текущий контроль | 7 |
| 3.2. | Промежуточная аттестация Приложения | 9 |

1.Общие положения

Контрольно-оценочные материалы учебной дисциплины разработаны на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), 2023 г.;

-рабочей программы воспитания по специальности 15.02.06 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям), 2023 г.

Контрольно-оценочные средства (КОМ) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины ОП.05 Термодинамика, теплотехника и гидравлика.

КОМ включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена.

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки

Таблица 1

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| - проводить гидравлические расчеты в аппаратах и трубопроводах; - применять методы расчета теплообменных аппаратов; - оценивать эффективность работы оборудования при его эксплуатации; - определять параметры рабочих веществ; - производить расчеты цикла холодильной машины, решать задачи с использованием основных законов гидростатики и гидродинамики | Оценка результатов деятельности студентов при выполнении и защите практических работ, выполнении индивидуальных работ, тестирования и др. видов текущего контроля. |
| Знания: -законы термодинамики; -термодинамические процессы и методы расчета теплообменных аппаратов; -циклы компрессорных машин; -основные типы насосов и их рабочие характеристики -основы термодинамики, теплопередачи; -циклы холодильных установок, термодинамические диаграммы; -физические принципы охлаждения; основные уравнения гидростатики и гидродинамики; | Оценка результатов деятельности студентов при выполнении и защите практических работ, выполнении индивидуальных работ, тестирования и др. видов текущего контроля. |

| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | Ответы на устные вопросы по дисциплине, наблюдение за выполнением практической работы. |
| --- | --- |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; | Ответы на устные вопросы по дисциплине, наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | Ответы на устные вопросы по дисциплине, наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; | Ответы на устные вопросы по дисциплине, наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; | Ответы на устные вопросы по дисциплине, наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; | Ответы на устные вопросы по дисциплине, наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; | Ответы на устные вопросы по дисциплине, наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; | Ответы на устные вопросы по дисциплине, наблюдение за выполнением практической работы. |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Ответы на устные вопросы по дисциплине, наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 1.1. Организовывать и осуществлять техническую эксплуатацию и обслуживание холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине, наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 1.2. Проводить диагностику, обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования, принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | Ответы на устные вопросы по дисциплине, наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 1.3. Выполнять контроль, анализ и оптимизацию режимов работы холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине, наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 1.4. Организовывать и осуществлять работы по ремонту холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине, наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 2.1. Проводить подготовку к монтажу узлов, блоков и элементов систем автоматизации холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине, наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 2.2. Организовывать и осуществлять монтаж холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине, наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 2.3. Выполнять пусконаладку холодильных установок и систем автоматизации холодильного оборудования. | Ответы на устные вопросы по дисциплине, наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 3.1. Выполнять работы по проверке и разработке рабочей документации систем холодоснабжения. | Ответы на устные вопросы по дисциплине, наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 3.2. Выполнять работы по проверке и разработке проектной документации систем холодоснабжения. | Ответы на устные вопросы по дисциплине, наблюдение за выполнением практической работы. |
| ПК 3.3. Проводить испытания нового оборудования, организовывать расчетно-экспериментальную деятельность в ходе разработки новых технологий и технологических процессов при производстве холода. | Ответы на устные вопросы по дисциплине, наблюдение за выполнением практической работы. |
| Личностные результаты реализации программы воспитания | Формы и методы контроля и оценки |
| ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | -оценка прохождения практики (деятельности студента) руководителем предприятия участие во всероссийских, региональных, мероприятий профессиональной направленности (олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и др) -участие в исследовательской и проектной работе; |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности | Формы и методы контроля и оценки |
| ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | Самостоятельное формирование портфолио профессиональных достижений. Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. |
| Форма контроля | Экзамен |

3. Контрольно-оценочные материалы

3.1. Текущий контроль

3.1.1.Банк тестовых заданий по темам дисциплины

Тест по дисциплине ОП.05 Термодинамика, теплотехника и гидравлика.

Тест по теме «Энергия»

| № п.п | Наименование вопроса | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Энергия- это …… мера движения ……. | Р=2 |
| 2 | Полная энергия состоит из: 1. 2. 3. | Р=3 |
| 3 | Е= .+. +. + | Р=3 |
| 4 | Ек - …….. энергия Еп - ………. U-…….. | Р=3 |
| 5 | Кинетическая энергия-это ….. | Р=1 |
| 6 | Потенциальная энергия- это… | Р=1 |
| 7 | Внутренняя энергия –это….. | Р=1 |
| 8 | Энергия измеряется в …….. | Р=1 |
| 9 | 1 Дж=…….. | Р=1 |
| 10 | Теплоемкость-это количество …… поглощаемое …..при нагревании на …… | Р=3 |
| 11 | Теплоемкость измеряется в …….. | Р=3 |
| 12 | Формула теплоемкости: С=…….. | Р=2 |
| 13 | Первый закон термодинамики: ΔU=…… | Р=2 |
| 14 | При изохорном процессе V= | Р=1 |
| 15 | При изобарном процессе Р=….. и совершается …….. | Р=2 |
|  | Итого: | Р=25 |

Тест по теме «Газы»

| № п.п | Наименование вопроса | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Термодинамика- это наука о свойствах……, взаимодействии ее ….и закономерностях …… | Р=3 |
| 2 | Термодинамической системой называется …. Или совокупность …. Выделенных для …. | Р=3 |
| 3 | Окружающей средой называются … не включенные в состав ……. | Р=2 |
| 4 | В газах расстояние между молекулами: а) мало б) велико | Р=1 |
| 5 | Газы: а) легко сжимаются б) не сжимаются | Р=1 |
| 6 | В идеальном газе силы взаимодействия между молекулами ….. | Р=1 |
| 7 | По шкале Кельвина Т= ……. | Р=1 |
| 8 | Уравнение Клайперона: PV/ ….=….= сonst | Р=2 |
| 9 | Закон Бойля- Мариотта: …. =const | Р=2 |
| 10 | Закон Гей- Люссака: …./…= сonst | Р=2 |
| 11 | P- …. V- .. T- … сonst- … R-…. | Р=5 |
| 12 | Закон Шарля: …./…= сonst | Р=2 |
|  | Итого: | Р=25 |

3.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по темам дисциплины:

Практическая работа № 1. Определение  объемной теплоемкости воздуха при постоянном давлении.

Практическая работа № 2,3 Определение зависимости между давлением и температурой насыщенного пара (если давление пара больше барометрического).

Практическая работа № 4,5. Определение теплоты парообразования. Определение степени сухости и энтальпии влажного насыщенного пара.

Практическая работа № 6,7. Исследование изохорного процесса водяного пара.

Практическая работа №8,9. Решение задач по определению коэффициентов теплопроводности.

Практическая работа № 10,11. Изучение физических свойств жидкости.

Практическая работа № 12,13. Приборы для измерения давления.

Практическая работа № 14. Определение гидростатического давления.

Практическая работа № 15. Решение задач с применением основных законов гидростатики и гидродинамики.

Практическая работа № 16. Определение числа Рейнольдса по опытным данным при ламинарном и турбулентном  режимах движения

Практическая работа № 17. Построение напорной и пьезометрической линии.

Практическая работа № 18. Определение коэффициентов гидравлического сопротивления трубы.

Практическая работа № 19. Определение коэффициентов местных сопротивлений.

Практическая работа № 20,21. Решение задач по расчету сложного трубопровода, сифона и гидростатического удара.

Практическая работа № 22,23. Исследование работы насосов при параллельном и последовательном включении. Снятие суммарных характеристик насоса.

Практическая работа № 24. Построение универсальной характеристики насоса и гидравлической сети, определение рабочей точки

3.2. Промежуточная аттестация

3.2.1. Контрольно-оценочные материалы по итоговой оценке дисциплины

Экзамен по дисциплине ОП.05 Термодинамика, теплотехника и гидравлика

Вопросы экзамена:

- Термодинамическая система. Основные параметры рабочего тела

- Уравнение состояния идеального газа.

- Газовые смеси. Определение парциального давления.

- Теплоемкость и количество тепла. Внутренняя работа  газа. PV- диаграмма для пара.

- Первый закон термодинамики. Понятие энтальпии.

- Изохорные, изобарный, изотермический, адиабатный и политропный процессы изменения состояния идеального газа.

- Второй закон термодинамики. Основанные формулировки.

- Понятие энторопии.

- Двигатели внутреннего сгорания. Принцип действия.

- Циклы двигателей внутреннего сгорания.

- Циклы газотурбинных установок с поводом тепла при постоянном давлении и мощности

- Свойства реальных газов

- Свойства паров

- Водяной пар и его свойства

- Процессы изменения параметров водяного пара в термодинамике.

- Общие понятия: скорость истечения массовый расход.

- Процесс дросселирования и его особенности

- Схема паротурбинных установок

- Принцип действия паротурбинных установок

- Циклы паротурбинных установок. Основы теплофикации.

- Процесс передачи теплопроводности конвекцией

- Процесс передачи теплопроводности излучением

- Передача теплоты теплопроводностью через плоскую однослойную и многослойную стенки.

- Передача теплоты теплопроводностью через цилиндрическую стенку.

- Основные положения конвективного теплообмена.

- Теплоотдача и теплопередача между стенками и  жидкостью.

- Основы теории подобия и моделирования.

- Определяемые и определяющие критерии подобия.

- Процесс теплоотдачи при продольном обтекании труб.

- Процесс теплоотдачи при поперечном обтекании труб.

- Свойства теплового излучения.

- Основные  законы теплового излучения.

- Теплообмен излучением между двумя параллельными поверхностями.

- Назначение и классификация теплообменных аппаратов

- Уравнение теплового баланса и теплопередачи в теплообменном аппарате.

- Основные источники энергии.

- Виды источников энергии, используемых в современной промышленности.

- Жидкость идеальная и реальная, капельная и газообразная. Основные физические свойства жидкости: плотность, удельный объем, сжимаемость, кинематическая и абсолютная вязкость.

- Понятие о гидростатическом давлении и его свойствах. Учет и единицы измерения гидростатического давления.

- Абсолютное, манометрическое давление и вакуум.

- Классификация приборов, измеряющих давление, их устройство, принцип действия.

- Законы гидростатики. Основной закон гидростатики.

- Закон Паскаля. Закон Архимеда.

- Сила гидростатического давления на горизонтальную поверхность.

- Сила гидростатического давления на вертикальную поверхность, на наклонную поверхность.

Билеты экзамена

по дисциплине ОП.05 Термодинамика, теплотехника и гидравлика

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20__г. | Экзаменационный билет №1 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

- Термодинамическая система. Основные параметры рабочего тела

- Уравнение состояния идеального газа. Газовые смеси. Определение парциального давления

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №2 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

- Теплоемкость и количество тепла. Внутренняя работа  газа. PV- диаграмма для пара

- Определение  объемной теплоемкости воздуха при постоянном давлении

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №3 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

- Первый закон термодинамики. Понятие энтальпии

- Изохорные, изобарный, изотермический, адиабатный и политропный процессы изменения состояния идеального газа.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №4 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

- Второй закон термодинамики. Основанные формулировки. Понятие энторопии

- Двигатели внутреннего сгорания. Принцип действия. Циклы двигателей внутреннего сгорания

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №5 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

- Циклы газотурбинных установок с поводом тепла при постоянном давлении и мощности.

- Реальные газы. Водяной пар. Свойства реальных газов

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №6 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

1. Свойства паров

2. Определение зависимости между давлением и температурой насыщенного пара (если давление пара больше барометрического)

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №7 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

1. Определение теплоты парообразования. Определение степени сухости и энтальпии влажного насыщенного пара

2. Водяной пар и его свойства

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №8 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

1.Процессы изменения параметров водяного пара в термодинамике

2. изохорный процесс водяного пара.

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №9 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

1. Истечение и дросселирование газов и паров. Общие понятия: скорость истечения массовый расход

2. Процесс дросселирования и его особенности

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №10 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

1. Схема паротурбинных установок

2. Принцип действия паротурбинных установок

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №11 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

1. Циклы паротурбинных установок. Основы теплофикации

2. Основные положения теории теплообмена. Процесс передачи теплопроводности конвекцией

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №12 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

1. Процесс передачи теплопроводности излучением

2.Передача теплоты теплопроводностью через плоскую однослойную и многослойную стенки

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №13 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

1. Передача теплоты теплопроводностью через цилиндрическую стенку

2.  Основные положения конвективного теплообмена. Теплоотдача и теплопередача между стенками и  жидкостью

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №14 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

1. Основы теории подобия и моделирования. Определяемые и определяющие критерии подобия

2. Практическая работа. Решение задач по определению коэффициентов теплопроводности

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №15 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

1. Процесс теплоотдачи при продольном обтекании труб

2. Процесс теплоотдачи при поперечном обтекании труб

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №16 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

1. Свойства теплового излучения

2. Основные  законы теплового излучения

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №17 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

1. Теплообмен излучением между двумя параллельными поверхностями

2. Назначение и классификация теплообменных аппаратов. Уравнение теплового баланса и теплопередачи в теплообменном аппарате

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №18 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

1.  Основные источники энергии. Виды источников энергии, используемых в современной промышленности

2. Жидкость идеальная и реальная, капельная и газообразная. Основные физические свойства жидкости: плотность, удельный объем, сжимаемость, кинематическая и абсолютная вязкость

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №20 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

1. Понятие о гидростатическом давлении и его свойствах. Учет и единицы измерения гидростатического давления

2. Абсолютное, манометрическое давление и вакуум. Классификация приборов, измеряющих давление, их устройство, принцип действия

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №21 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

1. Законы гидростатики. Основной закон гидростатики. Закон Паскаля. Закон Архимеда

2. Приборы для измерения давления

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №22 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

1.  Сила гидростатического давления на горизонтальную поверхность

2. Сила гидростатического давления на вертикальную поверхность, на наклонную поверхность

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №23 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

1. Гидродинамика. Гидростатическое давление. Основное уравнение гидростатики

2. Поток и элементарная струйка. Расход жидкости. Гидравлические характеристики и скорость потока жидкости

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №24 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

1. Движение потока жидкости: установившийся и неустановившийся, равномерное и неравномерное. Два режима движения жидкости: турбулентный и ламинарный. Число Рейнольдса

2.  Уравнение Бернулли для элементарной струйки  идеальной и реальной жидкости

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

| ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» _______________20 г. | Экзаменационный билет №25 | «Утверждаю» Зам. директора по УР ___________________20_г. |
| --- | --- | --- |

1. Истечение через насадки. Коэффициенты скорости и расхода

2. Общие сведения о гидравлических машинах. Классификация, типы, характеристики  насосов. Термины и определения согласно нормативной документации. Основные характеристики и параметры гидравлических машин

Инструкция:

- Внимательно прочитайте задание;

- Вопрос 1 и вопрос 2 – теоретические вопросы. Ответ дается на основании, знаний полученных на теоретических занятиях;

- Максимальное время выполнения задания – 45 минут.

Критерии

качества ответа студента на экзамене определяется с использованием следующей системы оценок:

1.Оценка "отлично" предполагает:

• Полные и точные ответы на 2 вопроса экзаменационного билета

• Свободное владение основными терминами и понятиями курса

• Последовательное и логичное изложение материала курса;

• Законченные выводы и обобщения по теме вопросов;

• Исчерпывающие ответы на вопросы при сдаче экзамена;

2.Оценка "хорошо" предполагает:

• Полные и точные ответы на 2 вопроса экзаменационного билета

• Знание основных терминов и понятий курса;

• Последовательное изложение материала курса;

• Умение формулировать некоторые обобщения по теме вопросов;

• Достаточно полные ответы на вопросы при сдаче экзамена;

3.Оценка "удовлетворительно" предполагает:

• Полные и точные ответы на 1 вопроса экзаменационного билета

• Удовлетворительное знание основных терминов и понятий курса;

• Удовлетворительное знание и владение методами и средствами решения задач;

• Недостаточно последовательное изложение материала курса;

• Умение формулировать отдельные выводы и обобщения по теме вопросов; 4.Оценка "неудовлетворительно" предполагает:

• При ответе на вопрос не выдерживается логическая последовательность или ответ  не дан.