Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднегопрофессионального образования по специальности: 22. 02.06 Сварочное производство входит в укрупненную группу 22.02.00 Технологии материалов, утвержденного Приказом №360 от 21.04.2014 г;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 22.02.06 Сварочное производство, 2021 г.;

- рабочей программы воспитания по специальности 22.02.06 Сварочное производство, 2021 г.

Организация - разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| - условия РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ дисциплины | 13 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 14 |

- паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 Электротехника и электроника

  - Область применения рабочей программы:

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности22.02.06 Сварочное производство входящей в состав укрупненной группы специальностей 22.00.00 Технология материалов.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.

  - Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, общепрофессиональных дисциплин, является учебной дисциплиной ФГОС СПО и вариативной части ОПОП 22.02.06 Сварочное производства

  - Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование;

-правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

-производить расчеты простых электрических цепей;

-рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем;

-снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

-контролировать выполнение заземления, зануления;

-производить контроль параметров работы электрооборудования;

-пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

-методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей;

-основные законы электротехники;

-основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

-основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

-параметры электрических схем и единицы их измерения;

-принцип выбора электрических и электронных приборов;

-принципы составления простых электрических и электронных цепей;

-способы получения, передачи и использования электрической энергии;

-устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

-основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

-характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей

-основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

Врамкахизучениядисциплиныустудентовформируютсяследующиекомпетенции (ОК и ПК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного процесса.

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций.

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса.

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий.

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях.

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для получения качественной продукции.

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.

ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических режимов, трудовых и материальных затрат.

ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ.

Выпускник, освоивший программу ОП.09 «Электротехника и электроника», должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по специальности 22.02.06 Сварочное производство:

ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 10 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию.

Содержание дисциплины имеет межпредметные связи с дисциплиной общеобразовательного цикла- физика, общепрофессионального цикла - техническая механика (с ОПОП соответствующей специальности22.02.06 Сварочное производство)

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 ч, в том числе:

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 ч

в том числе ЛПЗ-12 часа;

-самостоятельной работы обучающегося 27 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 81 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 54 |
| в том числе: |  |
| практические занятия/в т.ч.практическая подготовка | 12/10 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: | 27 |
| - подготовка сообщений по заданным темам - докладов - подготовка презентации с использованием Интернет-сети и др. в том числе в условиях применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 11 10 6 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |

| 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Электротехника и электроника» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Количество часов | Уровень освоения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1-2 | Электрическая энергия, ее свойства и применение. Перспективы развития электроэнергетики, электротехники. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа№1: Подготовить сообщение на тему: Роль электротехники в различных отраслях.История развития электротехники. Подготовка презентаций: Использование электрического поля в технике и технологии. |  | 2 |  |
| Раздел 1. Электротехника |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | 3-4 | Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа№2: Подготовить сообщение на тему: Электрическое поле. Основные понятия электростатики. Изделия из проводников. Решение задач по теме: «Определение емкости плоского конденсатора». |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | 5-6 | Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур. Электродвижущая сила (ЭДС). | 2 | 2 |
|  | 7-8 | Электрическое сопротивление. Резистор. Соединение резисторов. Режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный, рабочий, короткого замыкания. | 2 |  |
|  | 9-10 | Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. КПД. Основы расчета электрической цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Расчет электрических цепей произвольной конфигурации методами: контурных токов, узловых потенциалов, двух узлов (узлового напряжения). | 2 |  |
|  | 11-12 | Практические работа №1/п.п. Расчет цепи постоянного тока | 2/2п.п. | 2 |
|  | Самостоятельная работа№ 3: Подготовка презентации по темам: «Каковы действия электрического тока. Примеры использованиятеплового и химического действия тока на предприятиях». Работа с государственными стандартами для подготовки к лабораторно-практическим занятиям. |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм | 13-14 | Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: собственная и взаимная. Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. | 2 | 2 |
|  | 15-16 | Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. | 2 |  |
|  | 17-18 | Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. Расчет неразветвленной магнитной цепи. Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля. Электромагниты и их применение. | 2 |  |
|  | 19-20 | Практические работа №2/п.п. Расчет магнитных цепей. | 2/2п.п. | 2 |
|  | Самостоятельная работа №4 Подготовить презентации по темам: «Свойства магнитомягких и магнитотвердых материалов. Применение магнитных материалов в технике». Подготовка докладов по теме: «Работа электротехнического оборудования, основанного на электромагнитных законах». Подготовить сообщение на тему: Открытие электромагнитной индукции. |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока | 21-22 | Явление переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия генератора переменного тока Параметры синусоидальной ЭДС. Мгновенное, максимальное (амплитудное) и действующее значение. | 2 | 2 |
|  | 23-24 | Резонанс напряжений. Условия резонанса напряжений. Резонанс напряжений – вредное явление для электроустановок. Резонанс токов. Условия резонанса токов. Применение явления резонанса токов на практике. | 2 |  |
|  | 25-26 | Практические работа №3/п.п. Расчет цепей переменного тока | 2/2п.п. | 2 |
|  | Самостоятельная работа№5: Подготовка докладов по теме:устройство генератора переменного тока. Принцип действия, применение. |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.5. Электрические измерения | 27-28 | Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение пределов измерения.Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, группы эксплуатации; электроизмерительные системы. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа№6: Подготовка докладов по теме: Цифровые электроизмерительные приборы. Датчики. Проработка конспектов занятий, работа с учебной и специальной технической литературой. Зарисовка схем: Электроизмерительные приборы. |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи | 29-30 | Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики, соединение генератора и потребителей, мощность трехфазной сети. | 2 | 2 |
|  | 31-32 | Симметричные и несимметричные цепи, векторные диаграммы, расчет симметричных трехфазных систем. | 2 |  |
|  | 33-34 | Практические работа №4/п.п. Расчет трехфазных цепей переменного тока | 2/2п.п. | 2 |
|  | Самостоятельная работа№7: Подготовить сообщение на тему: «Методика расчета сложенных электрических цепей с применением закона Кирхгофа» |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.7. Трансформаторы | 35-36 | Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режим работы, КПД, потери. | 2 | 2 |
|  | 37-38 | Практические работа №5/п.п. Расчет силовых нагрузок трансформатора. | 2/2п.п. | 2 |
|  | Самостоятельная работа№8,9: Подготовка презентаций: Трансформаторы. Специальные источники питания с нормальным и повышенным магнитным рассеиванием. «Эксплуатация электрических установок. Защитное заземление. Защитное зануление» |  | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.8. Электрические машины | 39-40 | Электрические машины: назначение, классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД. | 2 | 2 |
|  | 41-42 | Электрические генераторы, Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД. | 2 |  |
|  | 43-44 | Практические работа №6 Расчет параметров асинхронного двигателя | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа№10: Подготовка докладов по теме: «Синхронные машины и область ихприменения»,«Устройство и область применения электродвигателейпостоянного тока». Составление кроссворда: Электрические машины. |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.9. Электронные приборы и устройства. | 45-46 | Полупроводники. Полупроводниковые приборы. Электронные лампы. | 2 | 2 |
|  | 47-48 | Электронные устройства. Выпрямители. Электронные усилители. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа№11: Подготовка докладов по теме: «Полупроводниковые приборы», «Выпрямители», «Усилители». |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.1 Электрические иэлектронные аппараты. | 49-50 | Аппаратура управления и защиты: классификация, устройство, эксплуатация. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа№12: Подготовка сообщения: «Аппараты управления и регулирования», «Аппараты защиты», «Виды защит электрооборудования». |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.2 Передача и распределение электрической энергии | 51-52 | Электрические сети: назначение, классификация, устройство, графическое изображение. | 2 | 2 |
|  | 53-54 | Электропривод: схемы изготовления, способы защиты и блокировки, выбор электродвигателей. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа№ 13,14: Подготовка сообщений - Учёт и контроль расхода энергии и её экономия - Электроэнергия и её влияние на окружающую среду - Электросбережение: понятия и способы - Электрическая система: понятие, составляющие, качество - Электрические станции - Электроснабжение: принципы, потребители, снижение потерь |  | 3 |  |
| Итого | Экзамен |  | 81 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

* по заочной форме обучение не предусмотрено

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличиилаборатория«Электротехника и электроники».

Оборудование лаборатории:

- посадочных мест по количеству обучающихся;

- доска классная

- измерительные приборы: амперметры, вольтметры, ваттметры, омметр;

- электродвигатели постоянного и переменного тока;

- генераторы постоянного и переменного тока.

3.2 Информационное обеспечение обучения:

Основные источники:

- Маркелов, С. Н. Электротехника и электроника : учебное пособие / С.Н. Маркелов, Б.Я. Сазанов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 267 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014453-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=362908

- Поляков, А. Е. Электротехника в примерах и задачах : учебник / А.Е. Поляков, А.В. Чесноков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 357 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-701-5. - Текст : электронный. - URLhttps://znanium.com/catalog/document?id=363024

Дополнительные источники:

- Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника и электроника : учебник / Ю.А. Комиссаров, Г.И. Бабокин ; под ред. П.Д. Саркисова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/13474. - ISBN 978-5-16-010416-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/925813

- Лоторейчук, Е. А. Расчет электрических и магнитных цепей и полей. Решение задач : учеб. пособие / Е.А. Лоторейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0821-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=329616

- Водовозов, А. М. Основы электроники : учебное пособие / А. М. Водовозов. - 2-е изд. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 140 с. - ISBN 978-5-9729-0346-7. - Текст : электронный. - https://znanium.com/catalog/document?id=346721

- Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 448 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0747-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=303894

Интернет-ресурсы:

- Электронно-библиотечная система – режим доступа: Znanium. com.

Сервисы и инструменты:

- Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

- Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

- https://disk.yandex.ru/

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных и практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований,в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| -выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; | Оценка результатов выполнения практических работ №1,2 |
| -правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; | Оценка результатов выполнения практических работ №2,6 |
| -производить расчеты простых электрических цепей; | Оценка результатов выполнения практических работ №1,2,3 |
| -рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; | Оценка результатов выполнения практических работ №1,2 |
| -снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; | Оценка результатов выполнения практических работ №2,3 |
| -контролировать выполнение заземления, зануления; | Оценка результатов выполнения практических работ №4,5 |
| -производить контроль параметров работы электрооборудования; | Оценка результатов выполнения практических работ №2,3 |
| -пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; | Оценка результатов выполнения практических работ №4,5 |
| -рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов. | Оценка результатов выполнения практических работ №2,3,6 |
| Знания: |  |
| -классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №7,8 |
| -методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №4,5 |
| -основные законы электротехники; | Решение задач на основе подготовки самостоятельной работы № 7: «Методика расчета сложенных электрических цепей с применением закона Кирхгофа» |
| -основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №11,12 |
| -основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №13 |
| -параметры электрических схем и единицы их измерения; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №1 |
| -принцип выбора электрических и электронных приборов; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №7,8 |
| -принципы составления простых электрических и электронных цепей; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №17 |
| -способы получения, передачи и использования электрической энергии; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №14 |
| -устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №12 |
| -основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №4,5 |
| -характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №2,3 |
| -основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №1,4,5 |
| Результаты (освоенные общие и профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки Ф |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Оценка за выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации; |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Текущий контроль в форме: Фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации; |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Текущий контроль в форме: Фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Текущий контроль в форме: Фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Подготовка сообщений, презентаций для профессионального и личностного развития. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Оценка решений ситуационных задач. |
| ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №1,2,4 |
| ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий№1 |
| ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий№5,6 |
| ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного процесса. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий№1,5 |
| ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных соединений с заданными свойствами. | Оценка решений ситуационных задач. |
| ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций. | Решение задач на основе подготовки самостоятельной работы №7: «Методика расчета сложенных электрических цепей с применением закона Кирхгофа» |
| ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса. | Оценка решений ситуационных задач. |
| ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. | Устные ответы студентов с докладами, сообщениями на занятиях по самостоятельной работе №1,2; |
| ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. | Практические работы №1,7 и отчеты по ним; устные ответы студентов с докладами, сообщениями на занятиях по самостоятельной работе №4; |
| ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях. | Выступления с докладами, сообщениями, рефератами на занятиях по самостоятельной работе №4; Использование электроизмерительных приборов для измерения электрических величин; |
| ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий№3,4 |
| ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для получения качественной продукции. | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации; |
| ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации |
| ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий№1 |
| ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических режимов, трудовых и материальных затрат. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий№3,4 |
| ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий№1,5 |
| ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №3,6 |
| ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №2,4,6 |
| Личностные результаты | Оценка освоения ОПОП в части достижения личностных результатов |
| ЛР 8 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | -оценка прохождения практики (деятельности студента) руководителем предприятия участие во всероссийских, региональных, мероприятий профессиональной направленности (олимпиады, конкурсы профессионального мастерства и др) -участие в исследовательской и проектной работе; |
| ЛР 10 Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». | Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве. |
| ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем в машиностроительной отрасли. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. | Самостоятельное формирование портфолио профессиональных достижений. Участие в конкурсах профессиональногомастерства и в командных проектах. |