Программа разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение, приказ №344 от 18 апреля 2014 года;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям).

Организация – разработчик  – ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ дисциплины | 17 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 18 |

- паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Область применения рабочей программы:

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий.

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, общепрофессиональных дисциплин и является дисциплиной из вариативной части ОПОП.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- собирать электрические схемы;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

-методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

-основные законы электротехники;

-основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

-основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

-основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

-параметры электрических схем и единицы их измерения;

-принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

-принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

-свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; способы получения, передачи и использования электрической энергии;

-устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

-характеристики и параметры электрических и магнитных полей.

В рамках изучения дисциплины у студентов формируются следующие компетенции (ОК и ПК):

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта и монтажа.

ПК 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и учувствовать в процессе их изготовления

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов

ПК 2.3 Учувствовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования.

Содержание дисциплины имеет межпредметные связи с дисциплиной общеобразовательного цикла - физика, общепрофессионального цикла - техническая механика (с ОПОП соответствующей специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования)

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с применением технических средств обучения, видео-, аудиоматериалов, современных программ компьютерного проектирования.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 ч, в том числе:

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 ч

в том числе ЛПЗ-12 часа;

-самостоятельной работы обучающегося 27 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 81 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 54 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 12 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: | 27 |
| - подготовка сообщений по заданным темам - докладов - подготовка презентации с использованием Интернет-сети и др. в том числе в условиях применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 11 10 6 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |

| 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электронная техника» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Количество часов | Уровень освоения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1-2 | Электрическая энергия, ее свойства и применение. Перспективы развития электроэнергетики, электротехники. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа№1: Подготовить сообщение на тему: Роль электротехники в различных отраслях. История развития электротехники. Подготовка презентаций: Использование электрического поля в технике и технологии. |  | 2 |  |
| Раздел 1. Электротехника |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | 3-4 | Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа№2: Подготовить сообщение на тему: Электрическое поле. Основные понятия электростатики. Изделия из проводников. Решение задач по теме: «Определение емкости плоского конденсатора». |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | 5-6 | Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур. Электродвижущая сила (ЭДС). | 2 | 2 |
|  | 7-8 | Электрическое сопротивление. Резистор. Соединение резисторов. Режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный, рабочий, короткого замыкания. | 2 |  |
|  | 9-10 | Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. КПД. Основы расчета электрической цепи постоянного тока. Законы Ома и Кирхгофа. Расчет электрических цепей произвольной конфигурации методами: контурных токов, узловых потенциалов, двух узлов (узлового напряжения). | 2 |  |
|  | 11-12 | Практические работа №1 Расчет цепи постоянного тока | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа№ 3: Подготовка презентации по темам: «Каковы действия электрического тока. Примеры использования теплового и химического действия тока на предприятиях». Работа с государственными стандартами для подготовки к лабораторно-практическим занятиям. |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм | 13-14 | Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: собственная и взаимная. Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. | 2 | 2 |
|  | 15-16 | Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. | 2 |  |
|  | 17-18 | Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. Расчет неразветвленной магнитной цепи. Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля. Электромагниты и их применение. | 2 |  |
|  | 19-20 | Практические работа №2 Расчет магнитных цепей. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №4 Подготовить презентации по темам: «Свойства магнитомягких и магнитотвердых материалов. Применение магнитных материалов в технике». Подготовка докладов по теме: «Работа электротехнического оборудования, основанного на электромагнитных законах». Подготовить сообщение на тему: Открытие электромагнитной индукции. |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока | 21-22 | Явление переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Принцип действия генератора переменного тока Параметры синусоидальной ЭДС. Мгновенное, максимальное (амплитудное) и действующее значение. | 2 | 2 |
|  | 23-24 | Резонанс напряжений. Условия резонанса напряжений. Резонанс напряжений – вредное явление для электроустановок. Резонанс токов. Условия резонанса токов. Применение явления резонанса токов на практике. | 2 |  |
|  | 25-26 | Практические работа №3 Расчет цепей переменного тока | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №5: Подготовка докладов по теме: устройство генератора переменного тока. Принцип действия, применение. |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.5. Электрические измерения | 27-28 | Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение пределов измерения. Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, группы эксплуатации; электроизмерительные системы. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №6: Подготовка докладов по теме: Цифровые электроизмерительные приборы. Датчики. Проработка конспектов занятий, работа с учебной и специальной технической литературой. Зарисовка схем: Электроизмерительные приборы. |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи | 29-30 | Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики, соединение генератора и потребителей, мощность трехфазной сети. | 2 | 2 |
|  | 31-32 | Симметричные и несимметричные цепи, векторные диаграммы, расчет симметричных трехфазных систем. | 2 |  |
|  | 33-34 | Практические работа №4 Расчет трехфазных цепей переменного тока | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа№7: Подготовить сообщение на тему: «Методика расчета сложенных электрических цепей с применением закона Кирхгофа» |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.7. Трансформаторы | 35-36 | Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режим работы, КПД, потери. | 2 | 2 |
|  | 37-38 | Практические работа №5 Расчет силовых нагрузок трансформатора. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа№8,9: Подготовка презентаций: Трансформаторы. Специальные источники питания с нормальным и повышенным магнитным рассеиванием. «Эксплуатация электрических установок. Защитное заземление. Защитное зануление» |  | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.8. Электрические машины | 39-40 | Электрические машины: назначение, классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД. | 2 | 2 |
|  | 41-42 | Электрические генераторы, Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД. | 2 |  |
|  | 43-44 | Практические работа №6 Расчет параметров асинхронного двигателя | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа№10: Подготовка докладов по теме: «Синхронные машины и область их применения», «Устройство и область применения электродвигателей постоянного тока». Составление кроссворда: Электрические машины. |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 1.9. Электронные приборы и устройства. | 45-46 | Полупроводники. Полупроводниковые приборы. Электронные лампы. | 2 | 2 |
|  | 47-48 | Электронные устройства. Выпрямители. Электронные усилители. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа№11: Подготовка докладов по теме: «Полупроводниковые приборы», «Выпрямители», «Усилители». |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.1 Электрические и электронные аппараты. | 49-50 | Аппаратура управления и защиты: классификация, устройство, эксплуатация. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа№12: Подготовка сообщения: «Аппараты управления и регулирования», «Аппараты защиты», «Виды защит электрооборудования». |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |
| Тема 2.2 Передача и распределение электрической энергии | 51-52 | Электрические сети: назначение, классификация, устройство, графическое изображение. | 2 | 2 |
|  | 53-54 | Электропривод: схемы изготовления, способы защиты и блокировки, выбор электродвигателей. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа№ 13,14: Подготовка сообщений - Учёт и контроль расхода энергии и её экономия - Электроэнергия и её влияние на окружающую среду - Электросбережение: понятия и способы - Электрическая система: понятие, составляющие, качество - Электрические станции - Электроснабжение: принципы, потребители, снижение потерь |  | 3 |  |
| Итого | Экзамен |  | 81 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

* по заочной форме обучение не предусмотрено

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет, лаборатория «Электротехника и электроники».

Оборудование лаборатории:

- посадочных мест по количеству обучающихся;

- доска классная

- измерительные приборы: амперметры, вольтметры, ваттметры, омметр;

- электродвигатели постоянного и переменного тока;

- генераторы постоянного и переменного тока.

3.2 Информационное обеспечение обучения:

Основные источники:

- Маркелов, С. Н. Электротехника и электроника : учебное пособие / С.Н. Маркелов, Б.Я. Сазанов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 267 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014453-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=362908

- Поляков, А. Е. Электротехника в примерах и задачах : учебник / А.Е. Поляков, А.В. Чесноков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 357 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-701-5. - Текст : электронный. - URLhttps://znanium.com/catalog/document?id=363024

Дополнительные источники:

- Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника и электроника : учебник / Ю.А. Комиссаров, Г.И. Бабокин ; под ред. П.Д. Саркисова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 479 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/13474. - ISBN 978-5-16-010416-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003357 (дата обращения: 24.03.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Лоторейчук, Е. А. Расчет электрических и магнитных цепей и полей. Решение задач : учеб. пособие / Е.А. Лоторейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0821-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=329616

- Водовозов, А. М. Основы электроники : учебное пособие / А. М. Водовозов. - 2-е изд. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 140 с. - ISBN 978-5-9729-0346-7. - Текст : электронный. - https://znanium.com/catalog/document?id=346721

- Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А.К. Славинский, И.С. Туревский. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 448 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0747-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=303894

Интернет-ресурсы:

- Электронно-библиотечная система – режим доступа: Znanium. com.

Сервисы и инструменты:

- Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

- Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

- https://disk.yandex.ru/

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных и практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| Подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; | Оценка результатов выполнения практических работ №1,6 |
| Правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; | Оценка результатов выполнения практических работ №2,6 |
| Рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; | Оценка результатов выполнения практических работ №1,2,3 |
| Снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; | Оценка результатов выполнения практических работ №1,2 |
| Собирать электрические схемы; | Оценка результатов выполнения практических работ №2,3 |
| Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | Оценка результатов выполнения практических работ №4,5 |
| Знания: |  |
| классификации электронных приборов, их устройство и область применения | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №7,8 |
| методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №4,5 |
| основных законов электротехники; | Решение задач на основе подготовки самостоятельной работы № 9,10: «Методика расчета сложенных электрических цепей с применением закона Кирхгофа» |
| основных правил эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №11,12 |
| основ теории электрических машин, принципов работы типовых электрических устройств; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №13,18 |
| основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №1 |
| параметров электрических схем и единицы их измерения; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №7,8 |
| принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №11 |
| принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №14,15 |
| способов получения, передачи и использования электрической энергии; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №12 |
| свойств проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №4,5 |
| устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №2,3 |
| характеристики и параметры электрических и магнитных полей. | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы №1,4,5 |
| Результаты (освоенные общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Оценка за выполнение практических работ и отчетов по ним; устные ответы студентов на занятиях. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации; |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка за: - выступление на занятиях с сообщениями; - содержание и оформление мультимедийной презентации |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Текущий контроль в форме: Фронтального и индивидуального опроса во время аудиторных занятий. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Оценка решений ситуационных задач. |
| Результаты обучения (профессиональных компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №1,2,4 |
| ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта и монтажа. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №1 |
| ПК 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и учувствовать в процессе их изготовления | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №7,8 |
| ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №1,5 |
| ПК 2.3 Учувствовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования. | Оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий №3,4 |