Программа преддипломной  производственной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (базовой подготовки), утвержденного  Приказом Минобрнауки России от 15 января 2018г. № 30, основной профессиональной образовательной программы по  специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик Палей  С.Ф., преподаватель ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

- Паспорт рабочей программы производственной практики

1.1. Область применения  программы

Рабочая программа производственной практики (далее - рабочая программа) – является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК), а также общих компетенций (ОК):

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 1.3. | Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ |
| ПК 1.4. | Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха |
| ПК 1.5. | Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 2.1. | Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ПК 2.2. | Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем. |
| ПК 2.3. | Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов. |
| ПК 2.4.. | Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. |
| ПК 2.5. | Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ПК 3.1 | Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ПК 3.2. | Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ПК 3.3. | Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей. |
| ОК.1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК.2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК.3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК.4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК.5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК.6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК.7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК.8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК.9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК.10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |
| ОК.11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в ходе освоения программы практики должен:

| Иметь практический опыт | диагностике состояния объектов систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; составлении и оформлении паспортов, журналов и дефектных ведомостей; заполнении актов по оценке состояния систем; работе с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики; выполнении операционного и текущего контроля качества ремонтных работ; обеспечении безопасных методов ведения работ руководстве работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. роектирования оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; выполнения инженерных расчетов системводоснабжения и водоотведения, отопления,вентиляции и кондиционирования воздуха; составления спецификации материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| --- | --- |
| уметь | оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; читать эскизы и схемы систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; проводить плановый осмотр оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках технического обслуживания, регламентных и профилактических работ и т.д.); заполнять техническую документацию по результатам осмотра (паспорта, журналы и дефектные ведомости, акты по оценке состояния систем и др.); планировать профилактические и регламентные работы по эксплуатации и ремонту систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ; организовывать работы по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов в соответствии с техническим заданием; выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; проводить испытания отремонтированных систем и оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха. читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей; моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании расчетов при помощи компьютерной графики; конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персональных компьютеров; пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием профессиональных программ; подбирать материалы и оборудование; использовать различные информационные источники при подборе новых материалов и оборудования |
| знать | требования охраны труда при проведении работ по эксплуатации систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; требования к качеству материалов, используемых при обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системах и оборудовании водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; документацию по оценке состояния систем; методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; технологическую последовательность производства ремонтных работ; назначение и периодичность ремонтных работ; методы организации ремонтных работ; порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; параметры и способы контроля качества ремонтных работ, технологии проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха основных элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и их условные обозначения на чертежах; правил оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, воздуховодов и аксонометрических схем; требований к оформлению чертежей; приемов и методов конструирования фрагментов специальных чертежей при помощи персональных компьютеров; алгоритмов для подбора оборудования и расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; требований к качеству материалов, используемых при монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; назначения каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы |

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 144 часа

3. СТРУКТУРА и  содержание учебной (производственной) практики

| Наименование разделов профессиональной учебной и производственной практик | Содержание учебной и производственной практик | Уровень освоения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| ПДП Преддипломная практика |  |  |
|  |  | ПДП. |
|  |  | 144 |
| I. Подготовительный этап |  | 12 |
|  | Ознакомление с предприятием, с рабочим местом. Инструктаж по технике безопасности. Электробезопасность. Пожарная безопасность. | 6 |
|  | Работа с технической документацией. | 6 |
| II.Технологический контроль конструкторской документации (КД). |  | 24 |
|  | Конструкторская документация (КД)монтажа систем по теме ВКР | 6 |
|  | Работа с производственными чертежами по теме ВКР | 6 |
|  | Расчет систем водоснабжения, канализации, СВ и СКВ | 6 |
|  | Чтение рабочих чертежей по теме ВКР | 6 |
| III. Ознакомление с нормативно-технической документацией (НТД). |  | 24 |
|  | Ознакомление с нормативно-технической документацией (НТД) монтажа систем по теме ВКР | 6 |
|  | Виды монтажа систем по теме ВКР | 6 |
|  | Сосуды, трубопроводы, работающие под давлением. | 6 |
|  | Изучение обозначений деталей,узлов систем. | 6 |
| IV.Разработка технологических процессов. | Разработка технологических процессов по теме ВКР | 6 |
|  | Расчет технологического процесса по теме ВКР | 6 |
|  | Выбор вспомогательных материалов по теме ВКР | 6 |
|  | Разработка технологий и расчет и норм материалов и оборудования по теме ВКР | 6 |
| V.Сертификация монтажных технологий. | Сдача под ключ участка монтажа систем водоснабжения,отопления | 6 |
|  | Сдача под ключ участка монтажа системы вентиляций | 6 |
|  | Сдача под ключ участка монтажа системы кондиционирования воздуха | 6 |
|  | Сдача под ключ участка монтажа системы канализации. | 6 |
| VI.Разработка технологического процесса |  | 36 |
|  | Расчет режимов монтажа. Выбор вспомогательных материалов. | 6 |
|  | Разработка технологий и расчет норм материалов монтажа систем. | 6 |
|  | Выбор и обоснование способа монтажа систем по теме ВКР | 6 |
|  | Выбор и обоснование способа контроля качества монтажа систем | 6 |
|  | Организация работ по изготовлению воздуховодов. | 6 |
|  | Расчет себестоимости работ по теме ВКР | 6 |
|  | ИТОГО ПДП | 144 |

4. условия реализации  производственной практики

4.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы производственной практики проводится на предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» (базовая подготовка) с наличием современной материально-технической базы: оборудование, инструменты и приспособления, оснащение.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Алимов	Л.А.,	Воронин	В.В.	Технология	производства	неметаллических строительных изделий и конструкций М., 2013

- Бадагуев Б.Т. Эксплуатация внутренних санитарно-технических систем М.,2013

- Брюханов О.Н. и др. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики. Учебник М., 2017

- СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий, М, 2012 г.

- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85, М. 2012 г.

- СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003, М. 2012 г.

7.Вислогузов А.Н. Особенности современного проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха общественных, многоэтажных и высотных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Вислогузов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 172 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66113.html

# Дополнительные источники:

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 452 c. — 978-5-905916-15-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30223.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование внутренних санитарно-технических систем зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 136 c. — 978-5-905916-13-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30286.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование тепловой защиты зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 402 c. — 978-5-905916-17-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30225.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование наружных сетей водоснабжения и канализации зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 347 c. — 978-5-905916-14-4. — Режим доступа:

Интернет – ресурсы

25

25

http://www.iprbookshop.ru/30287.html

- http://znanium.com/

- Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам

- http: // www. electromonter.info

- http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных

- ресурсов

- http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов

- http://sanitarywork.ru

13.http://conditionery.ru/libary

В      ходе     реализации     программы	предусмотрено применение компетентностного подхода: использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением  электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа различных (в том числе) производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и  профессиональных компетенций обучающихся.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практики (по профилю специальности), которые рекомендуется проводить рассредоточено.

В образовательном процессе используются законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

В ходе реализации программы используются активные формы проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа различных (в том числе) производственных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели специальных дисциплин должны иметь опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): - обязательное наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»:

-опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы;

-стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в три года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство учебной практикой: дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов и мастера производственного обучения.

Требования к квалификации мастеров производственного обучения, осуществляющих руководство производственной практикой:

наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основныепоказатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1.Конструирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляциии кондиционирования воздуха. | Знание правил и требований к оформлению чертежей, основных элементов сантехсистем и вентиляции, их условные обозначения на чертежах и умение чтения архитектурно– строительных и специальных чертежей. | Тестирование |
|  | Умение конструировать и наносить на планы здания трубопроводы и воздуховоды санитарно–технических и вентиляционных систем; вычерчивать на генплане населенного пункта сети водоснабжения и водоотведения и строить по ним продольный профиль | Экспертная оценка на практических занятиях |
|  | Умение моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы санитарно– технических и вентиляционных систем. | Оценка выполнения индивидуального задания |
|  | Умение конструировать и выполнять чертежи тепловых пунктов и вентиляционных камер с размещением и вычерчиванием на них санитарно– технического и вентиляционного оборудования. | Оценка выполнения индивидуального задания |
|  | Знание приемов и методов конструирования чертежей при помощи персональных компьютеров и умение выполнять с их помощью специальные чертежи. | Экспертная оценка на практических занятиях |
| ПК 3.2. Выполнение основных расчетов систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Знание нормативных правил устройства систем; умение пользоваться нормативно – справочной информацией для расчета систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Тестирование |
|  | Умение определять воздухообмены, расчетные расходы воды, тепла, стоков, производить расчеты для подбора сантехнического и вентиляционного оборудования. | Оценка выполнения индивидуального задания. |
|  | Умение выполнять гидравлические и аэродинамические расчеты сантехнических и вентиляционных систем. | Оценка выполнения индивидуального задания. |
|  | Умение составлять алгоритмы для расчета сантехнических и вентиляционных систем и подбора оборудования | Тестирование |
|  | Умение использования профессиональных программ для выполнения расчетов и подбора оборудования с помощью вычислительной техники и персональных компьютеров. | Экспертная оценка на практических занятиях.. |
| ПК 3. 3. Составление спецификаций материалов и оборудования на системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основе рабочих чертежей. | Умение применять Государственный стандарт при составлении спецификаций на материалы и оборудование сантехнических и вентиляционных систем. Умение использования различных информационных источников, для получения сведений о новых материалах и оборудовании для сантехнических, вентиляционных систем и кондиционирования воздуха Знание устройства, назначения, принципов действия, области применения, преимуществ и недостатков оборудования сантехнических, вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха. Умение использовать программы для составления спецификаций при помощи персонального компьютера | Технический диктант |
|  |  | Тестирование |
|  |  | Тестирование |
|  |  | Экспертная оценка на практических занятиях |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК1 Понимать сущность и | Демонстрация интереса к | Экспертное |  |  |  |
| социальную значимость своей | будущей профессии техника по | наблюдение |  | и |  |
| будущей профессии, проявлять к | монтажу внутренних санитарно- | оценка |  | на |  |
| ней устойчивый интерес. | технических устройств, | практических |  |  |  |
|  | кондиционирования и вентиляции |  | занятиях и при |  |
|  | воздуха. |  | выполнении |  |
|  |  |  | работ по учебной и |  |
|  |  |  | производственной |  |
|  |  |  | практике. |  |
| ОК2 Организовывать | Обоснование выбора и способа |  | Экспертное |  |
| собственную деятельность, | решения профессиональных задач в |  | наблюдение и оценка на |  |
| определять методы и способы | области разработки проектов |  | практических занятиях |  |
| выполнения профессиональных | отопления, водоснабжения и |  | и при выполнении |  |
| задач, оценивать их | водоотведения, вентиляции и |  | работ по учебной и |  |
| эффективность и качество | кондиционирования воздуха. |  | производственной |  |
|  |  |  | практике. |  |
| ОК3 Решать проблемы, | Демонстрация способностей |  | Экспертное |  |
| оценивать риски и принимать | самостоятельно принимать |  | наблюдение и оценка на |  |
| решения в нестандартных | решения по выбору систем и |  | практических занятиях |  |
| ситуациях. | оборудования и нести |  | и при выполнении |  |
|  | ответственность за принятые |  | работ по учебной и |  |
|  | решения. |  | производственной |  |
|  |  |  | практике. |  |
| ОК4 Осуществлять поиск, | Умение находить, анализировать |  | Экспертное |  |
| анализ и оценку информации | и использовать найденную |  | наблюдение и оценка на |  |
| необходимой для постановки и | информацию при решении |  | практических занятиях |  |
| решения профессиональных | профессиональных задач, а также |  | и при выполнении |  |
| задач, профессионального и | для личностного |  | работ по учебной и |  |
| личностного развития. | совершенствования в области |  | производственной |  |
|  | проектирования сантехнических и |  | практике. |  |
|  | вентиляционных систем. |  |  |  |
| ОК5 Использовать | Освоение и использование новых |  | Экспертное |  |
| информационно– | информационных программ в |  | наблюдение и оценка на |  |
| коммуникационные технологии | области проектирования |  | практических занятиях |  |
| для совершенствования профессиональной деятельности. | сантехнических и вентиляционных систем. |  | и при выполнении работ по учебной и |  |
|  |  |  | производственной |  |
|  |  |  | практике. |  |
| ОК 6 Работать в коллективе и | Наличие постоянного |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и при выполнении работ по учебной и производственной практике. |  |
| команде, обеспечивать ее | взаимодействия с товарищами по |  |  |  |
| сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | группе, преподавателями, членами рабочей бригады в период производственной практики; участие в планировании и |  |  |  |
|  | организации групповой работы по |  |  |  |
|  | проектированию сантехнических и |  |  |  |
|  | вентиляционных систем. |  |  |  |
| ОК7 Ставить цели, мотивировать | Умение правильно ставить цели и |  | Экспертное |  |
| деятельность подчиненных, | определять приоритеты при работе |  | наблюдение и оценка на |  |
| организовывать и | над проектами, умение |  | практических занятиях |  |
| контролировать их работу с | распределять работу среди членов |  | и при выполнении |  |
| принятием на себя | группы, отвечать за своевременное |  | работ по учебной и |  |
| ответственности за результат | и качественное ее выполнение. |  | производственной |  |
| выполнения заданий. |  |  | практике. |  |
| ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Заинтересованность в нахождении и использовании в проектировании новейших материалов, оборудования и технологий; планирование повышения квалификации проектировщика на существующей материально- технической и информационной базе. |  | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и при выполнении работ по учебной и производственной практике. |  |
| ОК.9Быть готовым к смене | Ознакомление с инновационной |  | Экспертное |  |
| технологий в профессиональной | деятельностью в области |  | наблюдение и оценка на |  |
| деятельности. | проектирования и монтажа |  | практических занятиях |  |
|  | санитарно-технических и |  | и при выполнении |  |
|  | вентиляционных систем и |  | работ по учебной и |  |
|  | своевременное освоение новейших |  | производственной |  |
|  | технологий. |  | практике. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны способствовать выявлению конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.