Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 15 января 2018г. № 30,

- основной профессиональной образовательной программы по  специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик Палей  С.Ф., преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

стр. 4

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	6

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	8

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	17

МОДУЛЯ

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ	22

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИО НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

  - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

  - Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (базовой подготовки) – в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК.1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 1.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ.

ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха.

ПК 1.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области организации и контроля работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха при наличии среднего общего образования, также в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий. Опыт работы не требуется.

  - Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-проведения входного контроля рабочей документации и материалов;

-участия в разработке монтажных чертежей;

-изготовления и доставки заготовок на объект;

-составления технологических карт с привязкой к реальному объекту;

-выбора и использования инструментов и приспособлений для ведения монтажных работ;

-выполнения монтажных работ на объектах;

-проведения контроля качества монтажа;

уметь:

-выполнять элементы монтажных чертежей санитарно-технических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект;

-составлять технологические карты по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-проводить работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с применением ручного и механизированного инструмента;

-производить операционный и текущий контроль качества монтажных работ;

-производить осмотр и выявлять дефекты монтажа сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-проводить технические испытания;

-использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при монтаже сантехнических систем и вентиляции и кондиционирования воздуха;

знать:

-технологию изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздуховодов из различных материалов;

-технологию	сборки	монтажных	узлов	и	требования	к	качеству изготовления;

-основы монтажного проектирования;

-способы доставки заготовок на объект;

-меры	безопасности	на	заготовительном	производстве	и	строительной площадке;

-правила приемки объекта под монтаж;

-технологию монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-нормативные требования к монтажу оборудования и трубопроводов;

-способы	доставки	сантехнических	приборов, вентиляционного оборудования и заготовок к месту монтажа;

-технологию монтажа трубопроводов и воздуховодов;

-технологию установки оборудования и приборов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-правила проведения испытаний и наладки систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с оформлением документации;

-строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

  - Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

-учебной нагрузки обучающегося (всего) – 418 часов, в том числе

- во взаимодействии с преподавателем – 402 часа

включая:

-практических и лабораторных работ 40 часов

-курсовой проект-20 часов.

Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Перечень профессиональные компетенции

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 1.1. | Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу |
| ПК 1.2. | Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 1.3. | Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ |
| ПК 1.4. | Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха |
| ПК 1.5. | Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |

Перечень общих компетенции

| Код | Наименование общих компетенции |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |
| ОК11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

3. Структура и содержание профессионального модуля

3.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Формы промежуточной аттестации |  |  | Учебная нагрузка обучающихся (час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Всего во взаимодействии с преподавателем | Нагрузка во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |  | консультации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  | Практики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зачеты | диф.зачеты | экзамены |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Теоретическое обучение | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |
|  | ПМ01 Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 2 | 1 | 418 | 402 | 114 | 40 | 20 | 72 | 144 | 16 |  | - |  |  |
| ПК 1.1-1.5 ОК1-ОК11 | МДК 01.01 Монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  | 118 | 108 | 68 | 20 | 20 | - | - | 10 |  |  |  |  |
| ПК 1.1-1.5 ОК1-ОК11 | МДК 01.02. Контроль соответствия качества монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха требованиям нормативной и технической документации |  |  |  | 72 | 66 | 46 | 20 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Экзамен по модулю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УП. 01 Учебная практика |  | 66 6 |  |  |  |  |  |  | 72 | - | - |  |  |  |  |
|  | ПП. 01 Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 144 | - |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  | 178 |  |  | 40 | 20 | 72 | 144 | 30 |  |  |  |  |

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовой проект |  | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 |
| МДК 01.01 Монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  | 118 |
| Тема 1.1. Заготовительные работы по производству деталей и узлов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Понятие о монтажном проектировании. |  | Содержание | 18 |
|  | 11-4 | 1. Централизованное производство деталей и узлов. Инструменты, станки и механизмы, используемые при изготовлении деталей и узлов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | 4 |
|  | 55-6 | 2.Технология изготовления деталей, узлов систем водоснабжения и отопления, используя различные современные материалы различных материалов. Стандартизация и контроль качества | 2 |
|  | 77-8 | 3. Технология изготовления деталей, узлов систем водоотведения, используя различные современные материалы различных материалов. Стандартизация и контроль качества | 2 |
|  | 99-10 | 4. Технология изготовления деталей, узлов систем вентиляции и кондиционирования воздуха, используя различные современные материалы различных материалов. Стандартизация и контроль качества | 2 |
|  | 111-12 | 5.Комплектация, маркировка и транспортировка деталей и узлов. Способы доставки заготовок на объект. Меры безопасности при производстве заготовительных работ. | 2 |
|  | 113-14 | 6.Основы монтажного проектирования | 2 |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | 115-16 | 1. Выполнение элементов монтажных чертежей санитарно-технических систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции ( | 2 |
|  | 117-18 | 2. Расчет монтажных длин (заготовительных длин) трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции используя различные материалы. Составление деталировочных ведомостей и спецификаций на трубные заготовки | 2 |
| Тема 1.2. Технология монтажа систем водоснабжения и водоотведения |  | Содержание | 22 |
|  | 19-20 | 1. Последовательность выполнения технологии монтажа, трубопроводов системы водоснабжения здания-холодного и горячего водоснабжения, противопожарного водопровода | 2 |
|  | 21-26 | 2. Выполнения монтажа: - водопроводных вводов, -водомерных узлов, -насосных установок, - водонагревателей водонапорных баков. | 6 |
|  | 227-30 | 3. Технология монтажа систем внутреннего бытового водоотведения и систем внутренних водостоков. Технология монтажа санитарных приборов. Монтажное положение санитарных приборов Использование метода инсталляции | 4 |
|  | 331-34 | 4.Операционный и текущий контроль качества при выполнении работ Выявление дефектов монтажа и способы их устранения, испытание узлов и деталей систем водоснабжения и водоотведения | 4 |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |
|  | 335-36 | 3. Вычерчивание плана санитарно-технической кабины с монтажным положением стояков водоснабжения и канализации. Составление замерочно-монтажного эскиза подводок и стояков. Расстановка креплений | 2 |
|  | 337-38 | 4. Составление технологических карт на монтаж оборудования и трубопроводов систем водоснабжения | 2 |
|  | 339-40 | 5. Составление технологических карт на монтаж оборудования и трубопроводов систем водоотведения | 2 |
| Тема 1.3. Монтаж систем отопления и тепловых сетей |  | Содержание | 22 |
|  | 441-44 | 1. Монтажные положения отопительных приборов и трубопроводов при их скрытой и открытой прокладке | 4 |
|  | 445-46 | 2. Технология монтажа систем отопления и способы доставки трубопроводов и оборудования на объект | 2 |
|  | 447-48 | 3. Технология монтажа отопительных приборов. Современные виды отопительных приборов и способы их монтажа. | 2 |
|  | 449-52 | 4.Строительные нормы и правила по охране труда и созданию безопасных условий при производстве работ по монтажу систем отопления. | 4 |
|  | 553-56 | 5.Операционный и текущий контроль качества при выполнении работ Выявление дефектов монтажа и способы их устранения, испытание узлов и деталей систем отопления | 4 |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |
|  | 557-58 | 6. Составление технологических карт на установку отопительных приборов. | 2 |
|  | 559-60 | 7. Пакетирование магистрали, определение номенклатуры и количества средств крепления трубопроводов системы отопления | 2 |
|  | 661-62 | 8 .Составление технологических карт на монтаж и испытание систем отопления | 2 |
| Тема 1.4 Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | Содержание | 24 |
|  | 663-66 | 1.Способы доставки воздуховодов и вентиляционного оборудования к месту монтажа. | 4 |
|  | 667-70 | 2.Технология монтажа воздуховодов. | 4 |
|  | 771-74 | 3.Технология монтажа вентиляционного оборудования. Виды нового оборудования, его монтаж | 4 |
|  | 775-78 | 4.Технология монтажа систем кондиционирования воздуха. Опыт монтажа зарубежных фирм | 4 |
|  | 779-82 | 5.Нормативные требования по охране труда при выполнении работ по монтажу систем вентиляции и кондиционированию воздуха. Операционный и текущий контроль качества при выполнении работ | 4 |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 4 |
|  | 883-84 | 9. Составление технологических карт на монтаж воздуховодов систем вентиляции | 2 |
|  | 885-86 | 10. Составление технологических карт на монтаж оборудования систем кондиционирования воздуха | 2 |
| Самостоятельная работа | 887-96 | Самостоятельная работа над курсовым проектом | 10 |
| Промежуточная аттестация по МДК 01-01 | 997-102 |  | 6 |
| Консультации | 1103-108 |  | 6 |
| Курсовой проект |  |  | 20 |
|  | 1109-128 | Курсовой проект Выполнение курсового проекта является обязательным и осуществляется на заключительном этапе изучения профессионального модуля, в ходе которого осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности специалистов. Выполнение студентом курсового проекта проводится с целью: - систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений; - углубления теоретических в соответствии с заданной темой; - формирования умений применять теоретические знания при решении практических задач; - развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности. Тематика курсовых проектов. Составление технологической карты на основе ТТП: 1. Монтаж системы отопления зданий различного назначения 2. Монтаж систем водоснабжения и водоотведения зданий различного назначения 3. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий различного назначения (жилого, административного, промышленного, общественного здания). Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (водоснабжение и водоотведение) 1) Планы санитарных кабин с размещением трубопроводов инженерных систем. 2) Замерочно-монтажные эскизы систем водоотведения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водостоки здания. 3) Деталировочные ведомости на инженерные системы. 4) Лимитные карты на инженерные системы. 5) Производственная калькуляция выполняется на основе спецификации курсового проекта (часть 1) и с учётом объёмов заложенных в лимитной карте. 6) Календарный план – график на выполнение монтажных работ, график движения рабочих, расчёт транспорта. 7) Пояснения к монтажу трубопроводов, испытанию систем. 8) Требования ТБ при монтаже систем. Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (отопление) 1) Планы с размещением трубопроводов инженерных систем. 2) Замерочно-монтажные эскизы систем отопления и вентиляции. 3) Деталировочные ведомости на инженерные системы. 4) Лимитные карты на инженерные системы. 5) Производственная калькуляция выполняется на основе спецификации курсового проекта (часть 1) и с учётом объёмов заложенных в лимитной карте. 6) Календарный план – график на выполнение монтажных работ, график движения рабочих, расчёт транспорта. 7) Пояснения к монтажу трубопроводов, испытанию систем. 8) Требования ТБ при монтаже систем. Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (вентиляция и кондиционирование воздуха) 9) Замерочно-монтажные эскизы систем вентиляции. 10) Деталировочные ведомости на инженерные системы. 11) Лимитные карты на инженерные системы. 12) Производственная калькуляция выполняется на основе спецификации курсового проекта (часть 1) и с учётом объёмов заложенных в лимитной карте. 13) Календарный план – график на выполнение монтажных работ, график движения рабочих, расчёт транспорта. 14) Пояснения к монтажу трубопроводов, испытанию систем. 15) Требования ТБ при монтаже систем. | 20 |
|  |  | МДК 01.02. Контроль соответствия качества монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха требованиям нормативной и технической документации | 72 |
|  |  | Содержание | 22 |
| Тема 1.1 Проектно-сметная документация на монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | -1-2 | 1 Автоматизация сметных расчетов. Программный комплекс «ГРАНД-Смета» | 2 |
|  | 23-4 | 2 Работа с нормативной базой. Составление локальной сметы. Параметры сметы и её печать. | 2 |
|  | 55-6 | 3 Ресурсная смета и работа с ценниками. | 2 |
|  | 77-8 | 4 Объектная смета. Сводный сметный расчет. Выходные формы, определенные пользователем. Учет выполненных работ. | 2 |
|  | 99-10 | 5.Акты на скрытые работы, акты на приемосдаточные работы | 2 |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 12 |
|  | 111-12 | 1.Определение объемов монтажных работ. | 2 |
|  | 113-14 | 2.Составление локального сметного расчета на монтаж системы холодного водоснабжения | 2 |
|  | 115-16 | 3.Составление локального сметного расчета на монтаж системы горячего водоснабжения | 2 |
|  | 117-18 | 4.Составление локального сметного расчета на монтаж системы водоотведения. | 2 |
|  | 119-20 | 5.Составление локального сметного расчета на монтаж системы отопления | 2 |
|  | 221-22 | 6.Объектный сметный расчет и сводный сметный расчет стоимости строительства | 2 |
|  |  | Содержание | 44 |
| Тема 1.2 Организация производства санитарно-технических работ | 223-24 | 1.Проведение входного контроля рабочей документации. | 2 |
|  | 225-26 | 2 Безопасная организация строительной площадки | 2 |
|  | 227-28 | 3.Правила приемки объекта под монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Подготовительные и вспомогательные работы | 2 |
|  | 229-30 | 4.Выбор инструментов и приспособлений для рабочих бригад. | 2 |
|  | 331-32 | 5.Основные правила организации производства санитарно-технических работ на объекте монтажа. | 2 |
|  | 333-36 | 6.Методы выполнения монтажа санитарно-технических систем и управление монтажно-сборочными работами. Зарубежный опыт монтажа. | 4 |
|  | 337-40 | 7. Календарное планирование. График движения рабочей силы | 4 |
|  | 441-42 | 8. Мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды и утилизацию отходов в соответствии со нормативной документацией | 2 |
|  | 443-46 | 9.Организация работы бригады | 4 |
|  | 447-48 | 10.Обеспечение трудовой дисциплины и культуры производства монтажа | 2 |
|  | 449-52 | 11.Задачи профессионального и личностного развития | 4 |
|  | 553-54 | 12.Управленческий решения. Управление конфликтами. Деловое общение | 2 |
|  | 555-56 | 13.АСУ. Диспетчеризация работ. | 2 |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 8 |
|  | 557-58 | 1. Изучение проектно-сметной документации на выполнение монтажа | 2 |
|  | 559-60 | 2.Составление ведомостей механизмов, инструментов и приспособлений для производства сантехнических работ | 2 |
|  | 61-62 | 3.Составление трудовых затрат на монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 2 |
|  | 663-64 | 4. Построение календарных планов-графиков производства работ на монтаж санитарно-технических систем. Построение графика движения рабочих по объекту. График завоза материалов на объект | 2 |
| Консультации | 665-66 |  | 2 |
| Дифф.зачет | 766-72 |  | 6 |
| Самостоятельная работа | 773-78 | Подготовка к практическим работам | 6 |
|  | 11-72 | Учебная практика УП01 Проведение учебной практики по углубленному изучению профессионального модуля ПМ01 предусмотрено в кабинетах учебного заведения. Виды работ: 1) Составление замерочно-монтажных эскизов систем. 2) Выполнение лимитных ведомостей на материалы. 3) Изучение сметных материалов. 4) Изучение различных способов выполнения монтажных работ. 5) Изучения проведения демонтажа систем. 6) Новые технологические решения при выполнении монтажных работ. 7) Календарное планирование. | 72 |
|  | 11-144 | Производственная практика ПП 01 Виды работ: Перечень работ, выполняемых в должности монтажника сантехнического и вентиляционного оборудования: - Чтение чертежей проектов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. - Выполнение замеров, составление эскизов, проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. - Составление монтажных чертежей, документации на монтажные работы. - Выбор материалов и оборудования по сортаменту, в соответствии с требованиями проекта, нормативно-справочной литературы и технико-экономической целесообразности их применения. - Изготовление стандартных и типовых деталей систем. - Выполнение монтажных работ. - Выполнение контроля качества работ. - Приемка смонтированных систем водоснабжения и водоотведения, отопления , вентиляции и кондиционирования воздуха. В период прохождения практики студент: - Знакомится с работой и функциональными обязанностями монтажника сантехнического оборудования. - Изучает ведущие профессии на рабочих местах. - Осматривает механические мастерские, гаражи, лаборатории и другие вспомогательные сооружения объекта. - Узнает решение вопросов охраны окружающей среды и безопасности жизнедеятельности на предприятии. | 144 |
|  | 1-6 | Консультация по ПМ01 | 6 |
|  | 1-2 | Экзамен ПМ01 | 2 |
|  | 1 | Диф.зачет | 1 |
|  |  | Всего: | 418 |

4. Условия реализации программы профессионального модуля

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

4.1   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализация программы модуля имеются в наличии учебные кабинеты и лаборатории:

материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата;

сантехнических устройств;

отопления;

систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях;

производства работ.

# Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

-посадочные места по количеству обучающихся;

-рабочее место преподавателя;

-комплект учебно-методической документации;

-компьютер с прикладным программным обеспечением;

-персональные компьютеры;

-программное обеспечение AutoCAD и Компас

-комплект нормативно-технической документации на проектирование систем водоснабжения и водоотведения;

-наглядные пособия (образцы элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, плакаты, планшеты с образцами выполнения курсового и дипломного проектирования);

-демонстрационный комплекс: экран, мультимедийный проектор с выходом в

Интернет и комплект демонстрационных материалов.

Оборудование мастерских:

Сварочной:

-детали и оборудование для газовой сварки;

-оборудование для электродуговой сварки;

-оборудование для контактной сварки;

Слесарной:

- слесарный инструмент и приспособления;

-измерительные инструменты общего назначения;

-материалы и оборудование для слесарных работ;

Заготовительной:

-санитарно-технические инструменты;

-трубогибочные, трубонарезные станки, разметочно-отрезной агрегат;

-материалы, оборудование и приборы для сборки трубопроводов из пластиковых и металлопластиковых труб.

Реализация программы модуля предполагает обязательное проведение производственной практики, которую рекомендуется проводить концентрировано.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

9. Фокин, С. В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / Фокин С.В., Шпортько О.Н. - Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: ил.; . - (ПРОФИль). ISBN 978-5-98281-170-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/448775  (дата обращения: 31.01.2020). – Режим доступа: по подписке.

10. Алимов	Л.А.,	Воронин	В.В.	Технология	производства	неметаллических строительных изделий и конструкций М., 2013

11. Бадагуев Б.Т. Эксплуатация внутренних санитарно-технических систем М.,2013

12. Брюханов О.Н. и др. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики. Учебник М., 2017

13. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий, М, 2012 г.

14. СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85, М. 2012 г.

15. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003, М. 2012 г.

16. Вислогузов А.Н. Особенности современного проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха общественных, многоэтажных и высотных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Вислогузов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 172 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66113.html

17. Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учеб. пособие для студ. учреждений СПО. М.: «Академия», 2016

18. Боровков В.М. Теплотехническое оборудование: учебник для студ. учреждений СПО. М.: «Академия», 2015

19. Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Учебник для СПО. М.: ИНФРА-М, 2007

# Дополнительные источники:

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 452 c. — 978-5-905916-15-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30223.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование внутренних санитарно-технических систем зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 136 c. — 978-5-905916-13-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30286.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование тепловой защиты зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 402 c. — 978-5-905916-17-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30225.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование наружных сетей водоснабжения и канализации зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 347 c. — 978-5-905916-14-4. — Режим доступа:

25

Интернет – ресурсы

- http://sanitarywork.ru

- http://conditionery.ru/libary

3.  http://znanium.com/

4.  Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам

5.  http: // www. electromonter.info

6.  http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных

ресурсов

7. http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов

Сервисы и инструменты:

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru/

В      ходе     реализации     программы	предусмотрено применение компетентностного подхода: использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением  электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа различных (в том числе) производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и  профессиональных компетенций обучающихся.

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин «Техническая механика», «Электротехника и электроника», «Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата»», «Охрана труда», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Сварка и резка металла», «Основы строительного дела».

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практики (по профилю специальности), которые рекомендуется проводить рассредоточено.

Освоение учебной практики является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

Занятия по учебной практике проводятся в мастерских: слесарной, заготовительной, сварочной, оборудованных в соответствии с назначением мастерской.

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса в зависимости от сложности изучения курса возможно деление учебной группы на подгруппы, численностью не менее 8 человек.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Изучение программы модуля завершается промежуточной аттестацией по каждому МДК в форме экзамена.

Реализация профессионального модуля обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников, учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий, курсовому и дипломному проектированию, а также наглядным пособиям, аудио- видео и мультимедийным материалам.

В образовательном процессе используются законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

В ходе реализации программы используются активные формы проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа различных (в том числе) производственных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

4.4.     Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели специальных дисциплин должны иметь опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): - обязательное наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»:

-опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы;

-стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в три года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство учебной практикой: дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов и мастера производственного обучения.

Требования к квалификации мастеров производственного обучения, осуществляющих руководство производственной практикой:

наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5.       КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1. 1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу. | Знание организации базы подготовки монтажных работ. Знание технологии изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздуховодов. | Тестирование |
|  | Знание технологии сборки монтажных узлов, требований к их качеству и мер безопасности при их выполнении. | Тестирование |
|  | Знание основ монтажного проектирования. | Технический диктант |
|  | Умение выполнять элементы монтажных чертежей санитарно-технических и вентиляции, рассчитывать заготовительные длины, составлять деталировочные ведомости и спецификации. | Экспертная оценка на практических занятиях по индивидуальным карточкам-заданиям |
|  | Знание способов доставки заготовок на объект монтажа. Знание требований строительной готовности объекта к монтажу сантехнических систем и вентиляции | Тестирование |
| ПК 1. 2. Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Знание основных правил технологии монтажа сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Технический диктант |
|  | Знание нормативных требований к монтажу трубопроводов, воздуховодов, оборудования и санитарных приборов. | Тестирование |
|  | Умение составлять технологические карты по монтажу сантехнических систем и вентиляции. Знание основных правил организации труда монтажников. | Экспертная оценка на практических занятиях |
|  | Умение составлять ведомости инструментов и приспособлений для рабочей бригады. | Оценка выполнения индивидуального задания. |
|  | Умение проводить работы по монтажу сантехнических систем и вентиляции. | Экспертная оценка на ТП. |
| ПК 1. 3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ. | Знание источников нормативно-справочной информации и проектно-сметной документации на монтаж сантехнических и вентиляционных систем. | Тестирование |
|  | Умение пользоваться нормативно- справочной литературой и документацией и знание основных требований к качеству монтажа сантехнических и вентиляционных систем. | Тестирование на практических занятиях |
|  | Знание основных дефектов монтажа и умение их выявлять. | Тестирование Оценка выполнения индивидуального задания |
|  | Умение составлять спецификации и ведомости основных материалов и оборудования на монтаж сантехнических систем и вентиляции и умение проверять правильность поставок этого оборудования на монтаж. |  |
|  | Чтение чертежей сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха и умение проверять правильность выполнения монтажных работ в соответствии с проектной документацией. | Экспертная оценка на практических занятиях. |
| ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции кондиционирования воздуха. | Знание правил проведения испытаний и наладки сантехнических систем и вентиляции. | Тестирование |
|  | Умение оформлять документацию на испытание, наладку и приемку систем в эксплуатацию. | Тестирование |
|  | Умение проводить испытания систем водоснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления с составлением соответствующих актов. | Экспертная оценка |
|  | Знание требований качества монтажа, материалов и оборудования к приемке систем в эксплуатацию. | Тестирование |
|  | Умение проводить испытательные и пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | Экспертная оценка на практических занятиях. |
| ПК 1.5. Осуществлять руководство | Знание правил по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства работ. | Тестирование |
| другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Умение применять знания нормативных требований по охране труда при монтаже санитарно - технических систем, вентиляции и кондиционированию воздуха. | Экспертная оценка на практических занятиях |
|  | Знание основных правил организации работ по монтажу и управлению рабочими кадрами. | Технический диктант |
|  | Умение составлять калькуляции и определять трудозатраты на монтаж санитарно-технических систем, компоновать составы рабочих бригад и звеньев, определять требуемую квалификацию рабочих. | Оценка выполнения индивидуального задания |
|  | Умение составлять календарные планы- графики производства санитарно- технических работ на объекте монтажа и устанавливать их технологическую последовательность. | Оценка выполнения индивидуального задания. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Предоставление и защита портфолио с обоснованием своих действий в слайдах презентации PowerPoint. Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на курсовом проектировании, на учебной практике. Экзамен квалификационный |
| --- | --- | --- |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Демонстрация ответственности за принятые решения. Обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы. |  |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей. |  |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик. |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области телекоммуникаций. |  |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Эффективность использования средств культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту. |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Эффективность планирования предпринимательской деятельности в профессиональной сфере при проведении работ по конструированию сетевой инфраструктуры. |  |

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.