Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции входящей в состав укрупненной группы специальности 08.00.00 Техника и технологии строительства приказ Министерство образования и науки РФ от 15 января 2018 г. № 30;

- основной профессиональной образовательной программы по  специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

- рабочей программы воспитания по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 2021 г.

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик Палей  С.Ф., преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	стр.

4

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	6

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	8

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	14

МОДУЛЯ

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ	18

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

  - Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции    и    кондиционированию    воздуха     – является   частью	основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Организации и контроля работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Осуществление контроля и диагностики параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 2.2. Осуществление планирования работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ПК 2.3. Организация производства работ по ремонту инженерных сетей и оборудованию строительных объектов.

ПК 2.4. Осуществление надзора и контроля за ремонтом и его качеством.

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации и ремонту систем водоснабжения и  водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ дополнительного профессионального образования, повышении квалификации , также в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Уровень образования - основное общее образование, среднее общее образование.

  - Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-определения неисправностей в работе систем и оборудования;

-составления и оформления паспортов, журналов и дефектных ведомостей;

-заполнения актов по оценке состояния систем;

-работы с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики;

-разработки плана мероприятий по устранению дефектов;

-составления графиков проведения осмотров и ремонтов:

-организации выполнения ремонтов и испытаний сантехнических систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

-выполнения операционного и текущего контроля качества ремонтных работ;

-обеспечения безопасных методов ведения работ;

уметь:

-определять неисправности в работе санитарно-технических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями;

-осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с графиком;

-использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

знать:

-устройство систем и оборудования и эксплуатационные требования к сантехническим системам и вентиляции;

-виды неисправностей в работе систем и способы их определения;

-документацию по оценке состояния систем;

-виды ремонтов, состав и способы их определения;

-срок службы трубопроводов;

-технологию ремонта оборудования, трубопроводов с соблюдением мероприятий по   охране труда;

-виды испытаний оборудования и трубопроводов;

-правила пуска в эксплуатацию;

-параметры и способы контроля качества ремонтных работ;

-режим труда и отдыха на предприятии;

-технологию работ при эксплуатации систем и оборудования;

-строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и

создание безопасных условий производства работ;

-документацию на эксплуатацию сантехнических систем, вентиляцию и кондиционирование воздуха.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

  - Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося –484 часа, включая:

- самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;

- во взаимодействии с преподавателем –466 часов;

в том числе в условиях    применения электронного обучения и    дистанционных образовательных технологий

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 2.1 | Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 2.2 | Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем |
| ПК 2.3 | Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов |
| ПК 2.4 | Осуществлять контроль за ремонтом и его качеством. |
| ПК 2.5 | Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |

Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01 | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09 | ## Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |
| ОК 11 | ## Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

Выпускник, освоивший программу ПМ.02 Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по специальности среднего профессионального образования 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции:

| Код | Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) |
| --- | --- |
| ЛР 8 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР9 | Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости |
| ЛР15 | Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала |
| ЛР16 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. |
| ЛР17 | Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Тематический план профессионального модуля

| Коды профессио- нальных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Формы промежуточной аттестации |  |  | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Практическая подготовка |  |  |  | Объем времени, отведенного на освоение междисциплинарного курса |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зачеты | диф.зачеты | экзамены |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего во взаимодействии с преподавателем, часов | Теоретическое обучение | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч. курсовая работа (проект), часов | Консультации | Промежуточная аттестация | Всего, часов | в т.ч. курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1-2.5 | ПМ.02. Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | - | 3 | 2 | 484 | 234 | 466 | 166 | 60 | - | 6 | 18 | 18 | - | 72 | 144 |
| ПК 2.1-2.5 | МДК 02.01. Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | 7 |  | 106 | 8 | 100 | 80 | 20 | - |  |  | 6 | - | - | - |
| ПК 2.1-2.5 | МДК 02.02. Реализация технологических процессов эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  | 8 | 150 | 10 | 138 |  | 40 | - | 6 | 6 | 12 | - | - | - |
| ПК 2.1-2.5 | Учебная практика |  | 8 |  | 72 | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика |  | 8 |  | 144 | 144 | 144 |  | - | - |  |  | - | - | - | 144 |
|  | Экзамен по модулю |  |  | 8 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем часов |  | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |
| ПМ.02. Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  | 484 |  |  |  |
| МДК 02.01. Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Тема 1. Работа с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики санитарно- технических систем и вентиляции. | Содержание |  |  | 40 |  | 2 |  |
|  | 1-8 | Приборы, оборудование и инструменты, используемые для контроля и диагностики работы сантехсистем, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 8 |  |  |  |
|  | 9-16 | Управление работой санитарно-техническими и вентиляционными системами |  | 8 |  |  |  |
|  | 17-24 | Основы автоматического регулирования сантехнических и вентиляционных систем |  | 8 |  |  |  |
|  | 25-32 | Автоматизация систем теплоснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 8 |  |  |  |
|  | 33-40 | Общие требования к установке и эксплуатации приборов, инструментов и оборудования систем автоматизации |  | 8 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  | 2 |  |
|  | 41-42 п/п Основные сведения о приборах, оборудовании и инструментах для диагностики санитарно-технических систем и вентиляции |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 43-44 Основные сведения о приборах, оборудовании и инструментах для диагностики санитарно-технических систем и вентиляции |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 45-46 Основные сведения о приборах, оборудовании и инструментах для диагностики санитарно-технических систем и вентиляции |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 47-48 Основные сведения о приборах, оборудовании и инструментах для диагностики санитарно-технических систем и вентиляции |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 49-50 Основы автоматического регулирования сантехнических, вентиляционных систем и кондиционирования воздуха |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1-3 | Самостоятельная работа Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий, справочной и технической литературы, построение схем на основе выданных индивидуальных заданий |  | 3 |  | 2 |  |
| Тема 2. Организация управления и контроля работ по эксплуатации | Содержание |  |  | 40 |  | 2 |  |
|  | 51-58 | Организационная и производственная структура предприятий технической эксплуатации инженерных сетей. |  | 8 |  |  |  |
|  | 59-66 | Документация, технические условия и требования по эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционированию воздуха. |  | 8 |  |  |  |
|  | 67-74 | Строительные нормы и правила по защите окружающей среды, охране труда и созданию безопасных условий производства работ |  | 8 |  |  |  |
|  | 75-82 | Организация лабораторно-технического контроля качества воды, определение дебита скважин, порядок отбора проб воды |  | 8 |  |  |  |
|  | 83-90 | Плановый осмотр и контроль технического состояния систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | 8 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  | 2 |  |
|  | 91-92 Основы автоматического регулирования сантехнических, вентиляционных систем и кондиционирования воздуха (регулятор температуры) |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 93-94 Основы автоматического регулирования сантехнических, вентиляционных систем и кондиционирования воздуха (регулятор расхода и давления) |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 95-96 п/п Изучение схем автоматизации систем теплоснабжения (тепловых вводов) |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 97-98 п/п Изучение схем автоматизации систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 99-100 п/п Изучение схем автоматизации систем теплоснабжения (приточных вентиляций) |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 4-6 Самостоятельная работа Подготовка к практическим занятиям, работа со справочной и нормативной документацией, составление актов, ведомостей по выданным заданиям |  |  | 3 |  | 3 |  |
| МДК 02.02.Реализация технологических процессов эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |  | 138 |  |  |
| Тема 1. Виды испытаний оборудования и трубопроводов, правила пуска систем в эксплуатацию. | Содержание |  |  |  | 30 |  | 2 |
|  | 1-6 |  | Виды испытаний сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |  |
|  | 7-12 |  | Испытания, пуск и наладка систем теплоснабжения и отопления после монтажа и капитального ремонта |  | 6 |  |  |
|  | 13-18 |  | Испытания и пуск систем водоснабжения после монтажа и капитального ремонта |  | 6 |  |  |
|  | 19-24 |  | Испытания и пуск систем водоотведения после монтажа и капитального ремонта |  | 6 |  |  |
|  | 25-30 |  | Испытание, пуск и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха после монтажа и капитального ремонта |  | 6 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 14 |  | 2 |
|  | 31-36 п/п Работа с приемосдаточными актами |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 37-44 п/п Работа с нормативной и технической документацией |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 1-4 |  | Самостоятельная работа Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий |  | 4 |  | 3 |
| Тема 2. Неисправности в работе сантехнических систем, систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | Содержание |  |  |  | 28 |  | 2 |
|  | 45-48 |  | Эксплуатационные требования к работе санитарно-технических систем и вентиляции |  | 4 |  | 2 |
|  | 49-52 |  | Виды трубопроводов, применяемых в сантехсистемах, сроки их службы |  | 4 |  |  |
|  | 53-56 |  | Неисправности и аварии систем отопления |  | 4 |  |  |
|  | 57-60 |  | Возможности уменьшения затрат на эксплуатацию систем отопления |  | 4 |  |  |
|  | 61-64 |  | Неисправности в работе систем водоснабжения |  | 4 |  |  |
|  | 65-68 |  | Неисправности в работе систем водоотведения |  | 4 |  |  |
|  | 69-74 |  | Неисправности в работе систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 6 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 14 |  | 2 |
|  | 75-80 Составление дефектных ведомостей на сантехнические и вентиляционные системы |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 81-86 Составление актов по оценке состояния систем |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 87-92 Разработка плана мероприятий по устранению дефектов |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 93-98 Составление графиков проведения осмотров и ремонтов |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 5-8 Самостоятельная работа Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий, составление ведомостей, актов, графиков по индивидуальным заданиям |  |  |  | 4 |  |  |
| Тема 3. Работы по ремонту и эксплуатации систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Содержание |  |  |  | 28 |  | 2 |
|  | 99-102 |  | Виды ремонтов, состав и способы их определения, периодичность их проведения |  | 4 |  |  |
|  | 103-106 |  | Технология проведения ремонта оборудования и трубопроводов наружных тепловых сетей, систем отопления, ЦТП |  | 4 |  |  |
|  | 107-110 |  | Технология проведения ремонта оборудования и трубопроводов систем водоснабжения |  | 4 |  |  |
|  | 111-114 |  | Меры борьбы с коррозией в системах горячего водопровода |  | 4 |  |  |
|  | 115-118 |  | Устранение избыточных потерь воды в зданиях различного назначения |  | 4 |  |  |
|  | 119-122 |  | Устранение неисправностей и профилактические работы на дворовых и внутренних сетях водоотведения |  | 4 |  |  |
|  | 123-126 |  | Технология проведения ремонта оборудования и воздуховодов и эксплуатационные работы в системах вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 4 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 12 |  | 2 |
|  | 127-130 п/п Урок на производстве по ознакомлению с организацией работ по эксплуатации и ремонту ЦТП и систем отопления |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 131-134 п/п Урок на производстве по ознакомлению с организацией работ по эксплуатации и ремонту на сетях водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 135-138 п/п Ознакомление с организацией работ по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 9-12 Самостоятельная работа Подготовка к практическим работам, работа с конспектами, выполнение реферата по предложенной теме. |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Экзамен |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Консультации |  |  |  | 6 |  |  |

| Учебная практика | Совершенствование профессиональных навыков | 108 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственная практика | По профилю специальности. Определение неисправностей в работе систем отопления, водопровода и водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха; устранение неисправностей в работе сантехнических систем и вентиляции; проведение испытаний сантехнических систем на плотность и прочность. | 144 | 2 |
|  | Экзамен по модулю | 12 |  |
|  | Всего | 484 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

  - Требования	к	минимальному	материально-техническому обеспечению

Для реализации программы модуля имеются в  наличии учебные кабинеты и лаборатории:

материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата;

сантехнических устройств;

отопления;

систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях;

производства работ.

# Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

-посадочные места по количеству обучающихся;

-рабочее место преподавателя;

-комплект учебно-методической документации;

-компьютер с прикладным программным обеспечением;

-персональные компьютеры;

-программное обеспечение AutoCAD и Компас

-комплект нормативно-технической документации на проектирование систем водоснабжения и водоотведения;

-наглядные пособия (образцы элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, плакаты, планшеты с образцами выполнения курсового и дипломного проектирования);

-демонстрационный комплекс: экран, мультимедийный проектор с выходом в

Интернет и комплект демонстрационных материалов.

# Оборудование мастерских:

Сварочной:

-детали и оборудование для газовой сварки;

-оборудование для электродуговой сварки;

-оборудование для контактной сварки; Слесарной:

- слесарный инструмент и приспособления;

-измерительные инструменты общего назначения;

-материалы и оборудование для слесарных работ;

Заготовительной:

-санитарно-технические инструменты;

-трубогибочные, трубонарезные станки, разметочно-отрезной агрегат;

-материалы, оборудование и приборы для сборки трубопроводов из пластиковых и металлопластиковых труб.

Реализация программы модуля предполагает обязательное проведение производственной практики, которую рекомендуется проводить концентрировано

  - Информационное обеспечение обучения

Перечень	рекомендуемых	учебных	изданий,	Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Учебники:

1.Водоотведение : учебник / Ю.В. Воронов, Е.В. Алексеев, В.П. Саломеев, Е.А. Пугачёв ; под общ. ред. Ю.В. Воронова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 415 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-006330-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1859646  (дата обращения: 31.01.2020). – Режим доступа: по подписке.

2. Орлов, В. А. Водоснабжение : учебник / В.А. Орлов, Л.А. Квитка. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 443 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013901-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091735  (дата обращения: 31.01.2020). – Режим доступа: по подписке.

3.Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 249 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/771. - ISBN 978-5-16-012602-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1855453  (дата обращения: 31.01.2020). – Режим доступа: по подписке.

4.Рульнов, А. А. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения : учебник / А.А. Рульнов. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 192 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-009369-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1859645  (дата обращения: 31.01.2020). – Режим доступа: по подписке.

5.Жмаков, Г. Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения : учебник / Г. Н. Жмаков. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 237 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010334-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194876  (дата обращения: 31.01.2020). – Режим доступа: по подписке.

6.Кокорин, О. Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений : учебник / О.Я. Кокорин. — 2-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 218 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-006509-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1684899  (дата обращения: 31.01.2020). – Режим доступа: по подписке.

7.Фокин, С. В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / Фокин С.В., Шпортько О.Н. - Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: ил.; . - (ПРОФИль). ISBN 978-5-98281-170-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/448775  (дата обращения: 31.01.2020). – Режим доступа: по подписке.

8.Лебедев, В. М. Техническая эксплуатация зданий : учебное пособие / В.М. Лебедев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 359 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015457-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860099  (дата обращения: 31.01.2020). – Режим доступа: по подписке.

9. Краснов, В. И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей : учебное пособие / В. И. Краснов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 334 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010796-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1030236  (дата обращения: 31.01.2020). – Режим доступа: по подписке.

10.Латышенко К.П. Автоматизация измерений, испытаний и контроля [Электронный ресурс]: учебное пособие / К.П. Латышенко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 307 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20390.html

Интернет-ресурсы

- http://znanium.com/

- Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам

- http: // www. electromonter.info

- http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных

ресурсов

- http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых      образовательных ресурсов

Сервисы и инструменты:

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru/

Дополнительные источники:

1. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 452 c. — 978-5-905916-15-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30223.html

Нормативно-справочная литература:

-СНиП 41-01-2003, 41-01-2008 Внутренние санитарно-технические нормы.

-ОР 07.00-45.21.40-КТН-007-2-00.Регламент технического обслуживания и ремонта систем водоснабжения, канализации и очистных сооружений, инженерных коммуникаций

- СП 12-136-2002. "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации санитарно- технических устройств."

Стройиздат, 2012.

  - Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин «Техническая механика», «Электротехника и электроника», «Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата»», «Охрана труда», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Сварка и резка металла», «Основы строительного дела».

При освоении обучающимися профессионального модуля ПМ.02. проводится производственная практика (по профилю специальности).

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса в зависимости от сложности изучения курса возможно деление учебной группы на подгруппы, численностью не менее 8 человек.

Изучение программы к а ж д о г о М Д К завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена.

Реализация профессионального модуля обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников, учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий, курсовому и дипломному проектированию, а также наглядным пособиям, аудио- видео и мультимедийным материалам.

В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

В ходе реализации программы применяется компетентностной подход: использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, индивидуальных и групповых проектов, анализа различных (в том числе) производственных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели специальных дисциплин должны иметь опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): - обязательное наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»;

-опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы;

-стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в три года. Требования к квалификации мастеров производственного обучения,

осуществляющих руководство производственной практикой:

наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Осуществление | Знание устройства и принципа действия | Тестирование |
| контроля и диагностики | приборов и оборудования для контроля и |  |
| параметров эксплуатационной | диагностики санитарно-технических и |  |
| пригодности систем и | вентиляционных систем. |  |
| оборудования водоснабжения и | Знание основ автоматического | Тестирование |
| водоотведения, отопления, | регулирования и управления работой |  |
| вентиляции и | санитарно-технических и |  |
| кондиционирования | вентиляционных систем. |  |
|  | Умение составлять функциональные | Технический |
|  | схемы и подбирать комплекты | диктант |
|  | оборудования для автоматизации систем |  |
|  | отопления, водоснабжения и |  |
|  | водоотведения. |  |

|  | Умение составлять функциональные схемы и подбирать комплекты оборудования для автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Технический диктант |
| --- | --- | --- |
|  | Умение осуществлять контроль и диагностику санитарно-технических систем и систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Экспертная оценка на практических занятиях. |
| ПК 2. 2.Осуществление планирования работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Знание сроков службы трубопроводов, воздуховодов и оборудования для санитарно-технических и вентиляционных систем. | Тестирование |
|  | Умение составлять документацию по оценке состояния санитарно- технических и вентиляционных систем | Оценка выполнения индивидуального задания. |
|  | Знание видов ремонтов и периодичности их выполнения. | Тестирование |
|  | Знание правил режима труда и отдыха на предприятиях по ремонту и эксплуатации санитарно-технических и вентиляционных систем. | Тестирование |
|  | Умение разрабатывать планы и графики работ по устранению дефектов в работе санитарно-технических и вентиляционных систем. | Оценка выполнения индивидуального задания. |
| ПК 2.3. Организация производства работ по ремонту инженерных сетей и оборудованию строительных объектов. | Знание устройства инженерных сетей и оборудования и правил их эксплуатации и ремонта. | Технический диктант |
|  | Знание основных неисправностей в работе сетей и оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и способы их устранения. | Тестирование |
|  | Знание основных неисправностей в работе систем вентиляции и кондиционирования воздуха и способов их устранения. | Тестирование |
|  | Знание основных правил по управлению ремонтными и эксплуатационными работами и организации труда монтажников. | Тестирование |
| ПК 2.4.Осуществление надзора и контроля за ремонтом и его качеством. | Знание строительных норм и правил по выполнению и проверке качества эксплуатационных и ремонтных работ на объекте. | Тестирование |
|  | Знание параметров работы систем отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Технический диктант |
|  | Знание основных требований к качеству ведения ремонтных и эксплуатационных работ и умение осуществлять надзор за их выполнением. | Технический диктант |

|  | Умение составлять документацию на испытание, наладку и пуск санитарно- технических и вентиляционных систем в эксплуатацию | Оценка выполнения индивидуального задания. |
| --- | --- | --- |
|  | Умение составлять и заполнять паспорта, журналы и дефектные ведомости. | Оценка выполнения индивидуального задания. |
| ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации и ремонту систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Знание правил по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных условий производства ремонтных работ. | Тестирование |
|  | Умение применять знания нормативных требований по охране труда при эксплуатации санитарно- технических систем и вентиляции. | Тестирование |
|  | Знание основных правил организации производства эксплуатационных и ремонтных работ и управления рабочими кадрами. | Технический диктант |
|  | Умение составлять калькуляции и определять трудозатраты на монтаж систем, компоновать составы рабочих бригад и звеньев, определять требуемую квалификацию рабочих. | Оценка выполнения индивидуального задания |
|  | Умение составлять календарные планы- графики производства ремонтных работ на объекте и устанавливать их технологическую последовательность | Оценка выполнения индивидуального задания. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) |  | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  | Предоставление и защита портфолио с обоснованием своих действий в слайдах презентации PowerPoint. Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на курсовом проектировании, на учебной практике. Экзамен квалификационный |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Демонстрация ответственности за принятые решения. Обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы. |  |  |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей. |  |  |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик. |  |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области телекоммуникаций. |  |  |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Эффективность использования средств культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |  |  |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту. |  |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Эффективность планирования предпринимательской деятельности в профессиональной сфере при проведении работ по конструированию сетевой инфраструктуры. |  |  |

| ЛР8 ЛР9 ЛР15 ЛР16 ЛР17 | - Демонстрация интереса к будущей специальности. - Оценка собственного продвижения, личностного развития. - Положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов. - Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности. - Проявление высокопрофессиональной трудовой активности. - Участие в исследовательской и проектной работе. - Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, декадниках по специальности, викторинах, в предметных неделях. - Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями и руководителями практики. - Конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде. - Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа. Готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса и в многообразных обстоятельствах | наблюдение и оценка на практических занятиях и при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| --- | --- | --- |