Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции входящей в состав укрупненной группы специальности 08.00.00 Техника и технологии строительства приказ Министерство образования и науки РФ от 15 января 2018 г. № 30;

- основной профессиональной образовательной программы по  специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;

- рабочей программы воспитания по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 2022 г.

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик Палей  С.Ф.

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ…	4

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	6

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	7

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	25

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)	29

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03	Участие в	проектировании	систем	водоснабжения	и   водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

  - Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции кондиционирования воздуха и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Конструирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции кондиционирования воздуха;

ПК 3.2. Выполнение основных расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

ПК 3.3. Составление спецификаций	материалов	и	оборудования	на	системы водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ дополнительного профессионального образования, повышении квалификации, также в условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Уровень образования - основное общее образование, среднее общее образование.

  - Цели и задачи модуля–требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-чтения чертежей рабочих проектов;

-выполнения замеров;

-составления эскизов и проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

-использования	профессиональных	программ	при		выполнении	инженерных расчетов	систем	водоснабжения	и	водоотведения,	отопления,	вентиляции	и

кондиционирования воздуха;

-использования новых материалов и оборудования из различных информационных источников;

-составления спецификаций материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции кондиционирования воздуха;

уметь:

-вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей;

-моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы;

-моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании расчетов при помощи компьютерной техники;

-читать архитектурно-строительные и специальные чертежи;

-конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персональных компьютеров;

-пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета систем;

-выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров;

-подбирать материалы и оборудование;

знать:

-основные	элементы	систем водоснабжения и водоотведения,	отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и их условные обозначения  на чертежах;

-нормативные правила устройства систем;

-правила оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, воздуховодов;

-требования к оформлению чертежей;

-приемы и методы конструирования фрагментов специальных чертежей при помощи персональных компьютеров;

-алгоритмы для подбора оборудования и расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Курс обеспечен методическими пособиями и указаниями к выполнению практических работ в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.4.	Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 490 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 472 часа, включая:

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, (в т ч практических и лабораторных работ, а также курсового проектирования-)– 442 часа;

-

-самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; учебной и производственной практики – 216 часов,

в том числе в условиях    применения электронного обучения и    дистанционных образовательных технологий

  - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха», в том числе профессиональными (ПК) и общими(ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Конструирование элементов систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ПК 3.2. | Выполнение основных расчетов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ПК 3.3. | Составление спецификаций материалов и оборудования на системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ОК1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |
| ОК11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |
| Выпускник, освоивший программу ПМ.03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по специальности среднего профессионального образования 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции: |  |
| Код | Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) |
| ЛР 8 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| ЛР9 | Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости |
| ЛР15 | Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала |
| ЛР16 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. |

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 3.1.Тематический план профессионального модуля

| Индекс | Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Формы промежуточной аттестации |  |  |  |  |  | Учебная нагрузка обучающихся (час) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Самостоятельная учебная работа |  |  |  |  | Нагрузка во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего во взаимодействии с преподавателем |  |  | По учебным дисциплинам и МДК |  |  |  | По практике производственной и учебной | Консультации | Промежуточная аттестация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Практическая подготовка | Теоретическое обучение |  | Лабораторные и практич. занятия | Курсовых работ (проектов) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 4 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  | 12 | 13 | 14 |
| ПМ.03 | Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | - | 3 | 2 | 490 | 18 | 472 |  | 248 | 146 |  | 50 | 30 | 216 | 18 | 12 |
| МДК.03.01 | Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  | 8 | 160 | 12 | 148 |  | 20 | 86 |  | 20 | 30 |  | 6 | 6 |
| МДК.03.02 | Реализация проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий |  | 8 |  | 102 | 6 | 96 |  | 12 | 60 |  | 30 |  |  | 6 |  |
| УП.03 | Учебная практика |  | 8 |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |
| ПП.03 | Производственная практика (по профилю специальности) |  | 8 |  | 144 |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 144 |  |  |
|  | Экзамен по модулю |  |  | 8 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| ПМ.03.Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляциии кондиционировании воздуха. |  |  | 555 |  |
| МДК03.01. Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляциии кондиционирования воздуха. |  |  | 136 |  |
| Раздел 1. Особенности проектирования систем отопления. |  |  | 41 |  |
| Тема 1.Тепловые сети | Содержание |  | 4 | 2 |
|  | 1 | ТЭЦ, Оборудование, принцип работы. | 1 |  |
|  | 2 | Котельные с паровыми и водогрейными котлами: оборудование и принцип действия. | 1 |  |
|  | 3 | Закрытая и открытая системы теплоснабжения. | 1 |  |
|  | 4 | Режим работы тепловых сетей, температурные графики, схемы тепловых сетей, способы их прокладки. Трубопроводы: их виды, фасонные части. Оборудование тепловых пунктов и абонентских вводов; их размещение. | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 | 2 |
|  | 5 п/п Построение аксонометрических схем системы вентиляции |  | 1 |  |
|  | 6 п/п Выполнение аэродинамического расчета системы вентиляциис аэродинамической увязкой потерь давления в ответвлениях сети Определение размеров воздуховодов круглого и прямоугольного сечения |  | 1 |  |

| Тема 2. Системы водяного отопления | Содержание |  | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | Классификация систем отопления и характеристика их основных видов. Способы присоединения систем отопления к наружным тепловым сетям. | 1 |  |
|  | 8 | Нормативные правила устройства систем отопления. Трубопроводы, трубопроводная арматура. | 1 |  |
|  | 9 | Методика составления схем систем отопления, конструктивные элементы систем отопления и их размещение на схемах и планах здания. Отопительные приборы, их виды, классификация, нормативные требования к ним. | 1 |  |
|  | 10 | Размещение приборов на планах здания. | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 | 2 |
|  | 11 п/п Выполнение расчета по подбору водоструйного элеватора. |  | 1 |  |
|  | 12 п/п Выполнение аксонометрических схем двухтрубных и однотрубных систем отопления с верхней и нижней разводкой магистралей по планам типовых проектов. Вычерчивание планов этажей с нанесением на них сетей системы отопления по индивидуальному заданию. |  | 1 |  |
|  | 1 Самостоятельная работа Подготовка к практическим занятиям, работа со справочной и нормативной документацией, оформление чертежей, выполненных на практических занятиях, в том числе при помощи персональных компьютеров. |  | 1 | 2 |

| Тема 3. Системы парового, воздушного, панельно-лучистого и других видов отопления | Содержание |  | 6 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | Классификация систем парового отопления. | 1 |  |
|  | 14 | Схемы систем, принцип действия, основные элементы и оборудование | 1 |  |
|  | 15 | Методика расчета систем парового отопления | 1 |  |
|  | 16 | Воздушное отопление. Его виды, устройство, оборудование, основные элементы системы | 1 |  |
|  | 17 | Панельно-лучистое отопление | 1 |  |
|  | 18 | Схема устройства, бетонно-отопительные панели Газовое, электрическое отопление. Отопительные приборы | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 | 2 |
|  | 19 п/п Выполнение аксонометрических схем паровых систем отопления с обозначением оборудования и всех элементов |  | 1 |  |
|  | 20 п/п Расчет паровых систем отопления. |  | 1 |  |
|  | 2 Самостоятельная работа Подготовка к практическим занятиям, работа со справочной и нормативной литературой, вычерчивание схем, оформление практических работ |  | 1 | 2 |
| Тема 4. Проектирование систем отопления | Содержание |  | 9 | 2 |
|  | 21 | Строительные нормы и правила по проектированию систем отопления. | 1 |  |
|  | 22 | Требования ЕСКД к оформлению проектной документации. Условные обозначения на чертежах | 1 |  |
|  | 23 | Последовательность проектирования систем отопления | 1 |  |
|  | 24 | Стадии проектирования | 1 |  |
|  | 25 | Типовые проекты, их применение | 1 |  |
|  | 26 | Теплотехнический расчет ограждающих конструкций | 1 |  |
|  | 27 | Методика расчета отопительных приборов | 1 |  |
|  | 28 | Методика выполнения гидравлического расчета | 1 |  |
|  | 29 | Особенности проектирования систем отопления из полимерных материалов Особенности проектирования отопления в производственных и сельскохозяйственных зданиях Режим работы системы отопления. Параметры комфорта в помещении | 1 |  |

|  | Практические занятия |  | 4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 п/п Определение термического сопротивления многослойного ограждения и коэффициента теплопередачи для различных ограждений, в рамках курсового проекта Определение тепловой нагрузки помещения |  | 1 |  |
|  | 31 п/п Выполнение гидравлического расчета двухтрубной и однотрубной систем отопления с верхней и нижней разводкой магистрали, в рамках курсового проекта Определение числа секций радиаторов в двухтрубных и однотрубных системах отопления с регулирующей арматурой разного вида, в рамках курсового проекта |  | 1 |  |
|  | 32 п/п Определение тепловой мощности конвекторов и подбор их по рассчитанной тепловой мощности, в рамках курсового проекта |  | 1 |  |
|  | 33 п/п Выполнение гидравлического расчета системы отопления из полимерных материалов, в рамках курсового проекта |  | 1 |  |
|  | 3 Самостоятельная работа Подготовка к практическим занятиям, выполнение планов, аксонометрических схем, работа со справочной и технической литературой, оформление практических работ, выполняемых на занятиях. |  | 1 | 2 |
| Раздел2. Особенности проектирования систем вентиляции Тема 1. Физическиеи гигиенические основы вентиляции | Содержание |  | 31 | 2 |
|  |  |  | 2 |  |
|  | 34 | Санитарно-гигиенические и технологические основы вентиляции. Виды вредностей, поступающих в воздух помещений. ПДК вредных веществ. | 1 |  |
|  | 35 | Тепловой режим помещений. Способы определения воздухообменов | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 | 2 |
|  | 36 п/п Определение воздухообменов по нормам кратности избыткам влаги вредным газам |  | 1 |  |
|  | 37 п/п Тепловой баланс помещений. Определение воздухообмена по борьбе с избыточным теплом, в рамках курсового проекта |  | 1 |  |
|  | 4 Самостоятельная работа Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий, оформление практических работ, выполняемых на практических |  | 1 | 2 |
| Тема 2. Виды вентиляции, принцип их работы. Элементы вентиляционных систем. | Содержание |  | 4 |  |
|  | 38 | Классификация систем | 1 | 2 |
|  | 39 | Элементы систем вентиляции: воздуховоды, каналы, короба, фасонные части; воздухоприемные, регулирующие и воздухораздающие устройства, зонты и дефлекторы | 1 |  |
|  | 40 | Естественные системы вентиляции. Аэрация. Схемы канальной вентиляции для зданий повышенной этажности | 1 |  |
|  | 41 | Системы вентиляции с искусственным побуждением. Общеобменные и местные системы вентиляции | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 1 | 2 |
|  | 42 п/п Конструирование и вычерчивание воздуховодов систем вытяжной и приточной вентиляций на планах здания, в рамках курсового проекта Расчет и подбор дефлекторов,воздухоприемных и воздухораздающих устройств, в рамках курсового проекта |  | 1 |  |
|  | 5 Самостоятельная работа Подготовка к практическим занятиям, работа с конспектами, нормативной, справочной литературой, каталогами вентиляционных деталей |  | 1 | 2 |
| Тема 3.Вентиляционное оборудование | Содержание |  | 4 | 2 |
|  | 43 | Пылеотделители и фильтры для очистки воздуха | 1 |  |
|  | 44 | Калориферы. Их виды, устройство. Методика подбора | 1 |  |
|  | 45 | Вентиляторы, Их классификация, конструктивные особенности, принцип действия. Методика подбора | 1 |  |
|  | 46 | Вентиляционные камеры. Их виды, размещение в здании | 1 |  |
|  |  | Борьба с шумом и вибрацией |  |  |

|  | Практические занятия |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 47 п/п Конструирование вытяжной и приточной вентиляционной камеры, |  | 1 | 2 |
|  | 6 Самостоятельная работа Подготовка к практическим занятиям, работа с конспектами, нормативной, справочной литературой, каталогами вентиляционного оборудования, вычерчивание планов, разрезов по вентиляционным камерам, размещение в них вентиляционного оборудования. |  | 1 | 2 |
| Тема 4. Расчет воздуховодов вентиляционных сетей | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 48 | Принцип расчета систем вентиляции с естественным и искусственным побуждением | 1 |  |
|  | 49 | Принцип расчета воздуховодов круглого и прямоугольного сечения | 1 |  |
|  | Аэродинамическая увязка потерь давления в ответвлениях вентиляционной сети |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 | 2 |
|  | 50 п/п Построение аксонометрической схемы вытяжной системы вентиляции с естественным побуждением и выполнение аэродинамического расчета, в рамках курсового проекта Построение аксонометрической схемы вытяжной вентиляции с искусственным побуждением по ранее выполненному плану, в рамках курсового проекта |  | 1 |  |
|  | 51 п/п Выполнение аэродинамического расчета вытяжной системы вентиляции с аэродинамической увязкой потерь давления в ответвлениях сети, в рамках курсового проекта Выполнение аэродинамического расчета приточной системы вентиляции с аэродинамической увязкой потерь давления в ответвлениях сети, в рамках курсового проекта |  | 1 |  |
|  | 7 Самостоятельная работа Подготовка к практическим занятиям, работа с таблицами, справочной литературой, вычерчивание схем, выполнение расчетов вентиляционных сетей. |  | 1 |  |

| Тема 5.Особенности устройства систем вентиляции в зданиях различного назначения | Содержание |  | 3 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 52 | Нормативные правила проектирования систем вентиляции в жилых и общественных зданиях различного назначения | 1 |  |  |
|  | 53 | Аварийная противодымная вентиляция в многоэтажных жилых домах Основные принципы и правила проектирования вентиляции в горячих цехах; составление теплового баланса; применение аэрации | 1 |  |
|  | 54 | Вентиляция цехов с выделяющимися токсическими газами, пылью. Системы аспирации,пневмотранспорта, воздушного отопления | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 | 2 |
|  | 55 п/п Расчет местных отсосов промышленной вентиляции, в рамках курсового проекта |  | 1 |  |
|  | 56 п/п Расчет систем воздушного отопления. Определение температуры приточного воздуха систем воздушного отопления, совмещенных с вентиляцией, в рамках курсового проекта |  | 1 |  |
|  | 8 Самостоятельная работа Подготовка к практическим занятиям, работа с нормативной, справочной литературой, выполнение расчетов вентиляционных сетей. |  | 1 | 2 |
| Раздел3. Особенности проектирования систем кондиционирования воздуха. |  |  | 18 |  |
| Тема 1 Общие сведения о системах кондиционирования воздуха | Содержание |  | 4 | 2 |
|  | 57 | Назначение систем кондиционирования воздуха | 1 |  |
|  | 58 | Классификация систем кондиционирования воздуха | 1 |  |
|  | 59 | Центральные системы кондиционирования воздуха | 1 |  |
|  | 60 | Местные системы кондиционирования воздуха Источники тепла и холода в установках кондиционирования воздуха | 1 |  |

|  | Практические занятия |  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 61 п/п Построение схем центральных однозональных и многозональных систем кондиционирования воздуха прямоточных и работающих с рециркуляцией, в рамках курсового проекта |  | 1 |  |
|  | 9 Самостоятельная работа Подготовка к практическим занятиям, работа с каталогами оборудования, выполнение схем систем кондиционирования воздуха, |  | 1 | 2 |
| Тема 2.Построениена I-d диаграмме влажноговоздуха основных процессов кондиционирования воздуха | Содержание |  | 4 | 2 |
|  | 62 | Термодинамические свойства влажного воздуха и изображение на I- d диаграмме процессов обработки воздуха | 1 |  |
|  | 63 | Использование адиабатического процесса испарения для снижения температуры приточного воздуха в летний период | 1 |  |
|  | 64 | Охлаждение и осушение воздуха в летний период | 1 |  |
|  | 65 | Процессы нагревания и увлажнения воздуха в зимний период Процессы обработки воздуха с применением рециркуляции | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 1 | 2 |
|  | 66 Построение на I-dдиаграмме влажного воздуха основных процессов кондиционирования, в рамках курсового проекта |  | 1 |  |
|  | 10 Самостоятельная работа Подготовка к практическим занятиям, работа с диаграммами, технической литературой, построение схем, выполнение расчетов. |  | 1 | 2 |

| Тема 3.Конструктивные элементы систем кондиционирования воздуха | Содержание |  | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 67 | Форсуночные кондиционеры. Оборудование: оросительные камеры, форсунки, сепараторы, фильтры для воды и воздуха, насосные установки в рамках курсового проекта, | 1 |  |
|  | 68 | Воздухоохладители поверхностные. Их виды, устройство, принцип подбора, в рамках курсового проекта Типовые центральные секционные кондиционеры.Компоновка и размещение их. в рамках курсового проекта | 1 |  |
|  | 11 Самостоятельная работа Процессы изменения состояния влажного воздуха в i-d-диаграмме |  | 1 |  |
| Раздел4. Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения. |  |  | 46 |  |
| Тема 1. Системы холодного водоснабжения | Содержание |  | 4 | 2 |
|  | 69-70 | Наружное водоснабжение: -нормативные требования к качеству воды; -оборудование водозаборов, трубы, арматура; - элементы наружной водопроводной сети, глубина заложения, напоры наружной сети | 2 |  |
|  | 71-72 | Системы внутреннего водопровода: -классификация, элементы систем, их назначение; -нормативные требования, выбор систем, схемы систем; -водопроводные вводы, водомерные узлы, водосчетчики; -трассировка систем на плане здания, трубы, арматура и ее размещение на сети; - системы противопожарного и поливочного водопровода; -насосные установки, водонапорные резервуары; их обвязка и размещение в здании. | 2 |  |

|  | 12 Самостоятельная работа Конструирование схем сетей внутреннего водопровода с размещением на них оборудования. в рамках курсового проекта Конструирование и вычерчивание сетей холодного водопровода на планах здания, в рамках курсового проекта |  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2. Системы горячего водоснабжения | Содержание |  | 4 | 2 |
|  | 73 | Нормативные требования к температуре и качеству воды | 1 |  |
|  | 74 | Системы и схемы сетей централизованного горячего водоснабжения; условия их применения | 1 |  |
|  | 75 | Оборудование для приготовления горячей воды, его виды, область применения | 1 |  |
|  | 76 | Особенности устройства сети горячего водоснабжения: циркуляционный трубопровод и его назначение, компенсация линейных удлинений, воздухоудаление | 1 |  |

| Тема 3.Основы расчета систем водоснабжения | Содержание |  | 6 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 77 | Нормы и режимы водопотребления; правила определения расходов воды на хозяйственно- питьевые и противопожарные нужды. в рамках курсового проекта | 1 |  |
|  | 78 | Определение расходов воды и тепла в системе горячего водоснабжения. в рамках курсового проекта | 1 |  |
|  | 79 | Методика гидравлического расчета системы холодного водопровода. в рамках курсового проекта | 1 |  |
|  | 80 | Методика гидравлического расчета системы горячего водопровода в режиме водоразбора и в режиме циркуляции. в рамках курсового проекта | 1 |  |
|  | 81 | Напоры в системе водоснабжения; требуемый напор на вводе в здание в рамках курсового проекта. | 1 |  |
|  | 82 | Методика расчета и подбор в рамках курсового проекта а водонагревателей; определение потерь напора в водонагревателе. Правила и методика подбора насосов. в рамках курсового проекта | 1 |  |

| Тема 4. Системы водоотведения | Содержание |  | 8 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 83-84 | Внутреннее водоотведение: -системы внутреннего водоотведения, нормативные требования к ним, основные элементы, трубы, фасонные части; -приемники сточных вод, гидрозатворы; - трассировка и прокладка сетей; конструирование выпусков из здания; условия присоединения внутренних сетей водоотведения к городским сетям; -вытяжные и вентиляционные трубопроводы, невентилируемые стояки; - устройства для прочистки, их виды и размещение на сети; - система внутренних водостоков, элементы сети, трассировка и прокладка сети внутренних водостоков, открытый выпуск. в рамках курсового проекта | 2 |  |
|  | 85-86 | Наружное водоотведение: -виды сточных вод, системы наружного водоотведения, уличная сеть, трубопроводы, элементы устройства сети; -основные виды очистки сточных вод, охрана окружающей среды от загрязнения сточными водами; -дворовая сеть, ее трассировка, элементы сети, профиль дворовой сети, методика его построения. в рамках курсового проекта | 2 |  |
|  | 87-88 | Методика определения расчетных расходов сточной жидкости | 2 |  |
|  | 89-90 | Принцип расчета системы внутренних водостоков в рамках курсового проекта. | 2 |  |

| Тема 5. Особенности устройства систем водоснабжения и водоотведения в зданиях специального назначения | Содержание |  | 9 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 91 | Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий. Оборотное водоснабжение. в рамках курсового проекта | 1 |  |
|  | 92 | Особенности устройства систем внутренних водостоков в промышленных зданиях в рамках курсового проекта | 1 |  |
|  | 93-94 | Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения сельскохозяйственных комплексов. в рамках курсового проекта | 2 |  |
|  | 95-96 | Системы водоснабжения и водоотведения лечебно– оздоровительных учреждений. Санитарные приборы и арматура. в рамках курсового проекта | 2 |  |
|  | 97-98 | Системы водоснабжения и водоотведения предприятий общественного питания. Присоединение технологического оборудования к сетям ВиВ. в рамках курсового проекта | 2 |  |
|  | 99-100 | Водоснабжение и водоотведение бань и прачечных. Уравнительные баки | 2 |  |
|  | 101-102 | Особенности проектирования систем водоотведения бассейнов. в рамках курсового проекта | 2 |  |
|  | 103-104 | Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения из пластмассовых труб; виды труб, свойства, область применения. в рамках курсового проекта | 2 |  |
|  | 105-106 | Особенности гидравлического расчета систем водоснабжения из пластмассовых труб | 2 |  |
| Пр промежпро | Промежуточная аттестация |  | 6 |  |
|  | Экзамен |  | 8 |  |
|  | Консультации |  | 6 |  |
| Курсовой проект Темы курсового проекта | 1-30 Курсовой проект на тему: «Отопление жилого (общественного)здания» Курсовой проект на тему: «Водоснабжение и водоотведение общественного (жилого) здания» |  | 30 | 2 |

| МДК03.02. Реализация проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляциии кондиционирования воздухас использованием компьютерных технологий. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Проектирование систем отопления с использованием компьютерных технологий | Содержание |  | 6 | 2 |
|  | 1-4 | Использование профессиональных программ при выполнении расчетов систем отопления | 4 |  |
|  | 5-8 | Методика составления алгоритмов для расчета систем отопления и подбора оборудования | 4 |  |
|  | 9-12 | Приемы и методы конструирования чертежей систем отопления при помощи персональных компьютеров | 4 |  |
|  | Практические занятия |  | 12 | 2 |
|  | 13-15 Моделирование и вычерчивание планов системы отопления при помощи компьютерной графики. Компоновка чертежа |  | 3 |  |
|  | 16-18 Моделирование и вычерчивание аксонометрической схемы системы отопления на основании планов при помощи компьютерной графики |  | 3 |  |
|  | 19-21 п/п Составление алгоритмов для проведения расчета инфильтрации, теплопотерь, гидравлического расчета, подбора отопительных приборов |  | 3 | 3 |
|  | 22-24 п/п Выполнение расчетов системы отопления с использованием профессиональных программ |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 2 |

| Раздел 2. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий | Содержание |  | 6 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25-28 | Использование профессиональных программ при выполнении расчетов систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 4 |  |
|  | 29-32 | Методика составления алгоритмов для расчета систем вентиляции и подбора оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 4 |  |
|  | 33-36 | Приемы и методы конструирования чертежей систем вентиляции и кондиционирования воздуха при помощи персональных компьютеров | 4 |  |
|  | Практические занятия |  | 10 | 3 |
|  | 37-38 Моделирование и вычерчивание планов систем вентиляции кондиционирования воздуха при помощи компьютерной графики; компоновка чертежа. |  | 2 |  |
|  | 39-40 Моделирование и вычерчивание аксонометрических схем систем вентиляции на основании планов при помощи компьютерной графики |  | 2 |  |
|  | 41-42 Моделирование и вычерчивание плана, разрезов и спецификации для приточной вентиляционной камеры |  | 2 |  |
|  | 43-44 Составление алгоритмов для проведения аэродинамического расчета систем вентиляции, подбора оборудования для систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 2 |  |
|  | 45-46 п/п Выполнение расчетов систем вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием профессиональных программ |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 2 |

| Раздел 3. Проектирование систем водоснабженияи водоотведениясиспользованием компьютерных технологий | Содержание |  | 18 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 47-58 | Использование профессиональных программ при выполнении расчетов систем водоснабжения и водоотведения | 12 |  |
|  | 59-70 | Методика составления алгоритмов для расчета систем водоснабжения и подбора оборудования для систем водоснабжения и водоотведения | 12 |  |
|  | 71-82 | Приемы и методы конструирования чертежей систем водоснабжения и водоотведения при помощи персональных компьютеров | 12 |  |
|  | Практические занятия |  | 8 | 3 |
|  | 83 п/п Моделирование и вычерчивание планов систем водоснабжения и водоотведения при помощи компьютерной графики. Компоновка чертежа |  | 1 |  |
|  | 84 п/п Моделирование и вычерчивание аксонометрических схем систем водоснабжения и водоотведения при помощи компьютерной графики |  | 1 |  |
|  | 85-86 Моделирование и вычерчивание плана, разрезов и спецификации для центрального теплового пункта |  | 2 |  |
|  | 87-88 Составление алгоритмов для проведения расчетов систем водоснабжения и водоотведения, подбора оборудования для системы водоснабжения |  | 2 |  |
|  | 89-90 п/п Выполнение расчетов систем водоснабжения и водоотведения с использованием профессиональных программ |  | 2 |  |
|  | Консультации |  | 6 | 2 |
|  | Дифференциальный зачет |  | 8 |  |
|  | 1-6 Самостоятельная работа по курсовому проектированию Работа над моделированием и вычерчиванием планов, схем, спецификаций и выполнением инженерных расчетов систем отопления, водоснабжения и водоотведения |  | 6 | 3 |

| Учебная практика: виды практик, виды работ | Виды практик: компьютерная: знакомство с персональными компьютерами и их программным обеспечением, работа в среде AutoCAD, выполнение планов этажей с нанесением элементов систем отопления, оформление спецификаций, работа с Internet, пространство и компоновка чертежа, вывод на печать; чертежная: чтение чертежей систем водоснабжения и водоотведения, систем вентиляции; вычерчивание планов, разрезов систем ВиВ; построение аксонометрических схем систем ВиВ и вентиляции по индивидуальным заданиям | 72 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственная практика Виды работ | По профилю специальности (работа в проектных отделах): выполнение теплотехнических расчетов, расчетов теплопотерь и воздухообменов зданий различного назначения; работа в среде AutoCAD, выполнение планов этажей с нанесением элементов систем отопления, вентиляции водоснабжения и водоотведения, оформление спецификаций, | 144 | 2 |

  - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

    - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации профессионального модуля имеются  учебные кабинеты:

материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата;

сантехнических устройств;

отопления;

систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях;

производства работ.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

-посадочные места по количеству обучающихся;

-рабочее место преподавателя;

-комплект учебно-методической документации;

-компьютер с прикладным программным обеспечением;

-персональные компьютеры;

-программное обеспечение AutoCAD и КОМПАС

-комплект нормативно-технической документации на проектирование систем водоснабжения и водоотведения;

-наглядные пособия (образцы элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, плакаты, планшеты с образцами выполнения курсового и дипломного проектирования);

-демонстрационный комплекс: экран, мультимедийный проектор с выходом в

Интернет и комплект демонстрационных материалов.

# Оборудование мастерских:

Сварочной:

-детали и оборудование для газовой сварки;

-оборудование для электродуговой сварки;

-оборудование для контактной сварки; Слесарной:

- слесарный инструмент и приспособления;

-измерительные инструменты общего назначения;

-материалы и оборудование для слесарных работ;

Заготовительной:

-санитарно-технические инструменты;

-трубогибочные, трубонарезные станки, разметочно-отрезной агрегат;

-материалы, оборудование и приборы для сборки трубопроводов из пластиковых и металлопластиковых труб.

Реализация программы модуля предполагает обязательное проведение производственной практики, которую рекомендуется проводить концентрировано

    - Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники: Учебники:

1.Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 249 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/771. - ISBN 978-5-16-012602-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1855453  (дата обращения: 31.01.2020). – Режим доступа: по подписке.

2. Жмаков, Г. Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения : учебник / Г. Н. Жмаков. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 237 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010334-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194876  (дата обращения: 31.01.2020). – Режим доступа: по подписке.

3. Рульнов, А. А. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения : учебник / А.А. Рульнов. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 192 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-009369-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1859645  (дата обращения: 31.01.2020). – Режим доступа: по подписке.

4.Кокорин, О. Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений : учебник / О.Я. Кокорин. — 2-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 218 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-006509-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1684899  (дата обращения: 31.01.2020). – Режим доступа: по подписке.

5. Молоканова, Н. П. Типовые технологии производства : учебное пособие / Н. П. Молоканова. — М. : ФОРУМ, 2019. — 272 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-228-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018617  (дата обращения: 31.01.2020). – Режим доступа: по подписке.

6. 8Лебедев, В. М. Техническая эксплуатация зданий : учебное пособие / В.М. Лебедев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 359 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015457-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860099  (дата обращения: 31.01.2020). – Режим доступа: по подписке.

Интернет-ресурсы

- Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам

- http: // www. electromonter.info

- http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

- http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов

Сервисы и инструменты:

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru/

Дополнительные источники:

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 452 c. — 978-5-905916-15-1.

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30223.html

- Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование внутренних санитарно-технических систем зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон. текстовые данные. —

1.        Отечественные журналы:

2.         Новости теплоснабжения

3.         Водоснабжение и санитарная техника

4.         АВОК

5.         Строительные материалы

6.         Энергосбережение

Нормативно-справочнаялитература:

-СНиП41-01-2003«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

-СниП	II-3-79*«Строительная теплотехника»;

-СНиП23-101-2000 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

-СНиП23-02-2003«Тепловая защита зданий»;

-ТСН23-304-99«Энергосбережение в зданиях»;

-СНиП23-01-99*«Строительная климатология»

-СНиП2.04.01-85*«Внутренний водопровод и канализация зданий»;

-СНиП2.04.02-84*«Водопровод. Наружные сети и сооружения»;

-СНиП2.04.03-85*Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-ГОСТ21.101-97СПДС;

-справочник проектировщика под редакцией И.Г. Староверова: часть1.«Отопление»; часть2. «Водопровод и канализация»; часть3. «Вентиляция икондиционирование воздуха»,1992г.;

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин «Инженерная графика», «Техническая механика», «Основы электротехники», «Основы геодезии»,	«Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» «Информационные технологии в профессиональной деятельности»,«Материалы и изделия в санитарной технике»и др.

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практики (по профилю специальности), которые рекомендуется проводить рассредоточено.

Освоение учебной практики является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

Занятия по учебной практике проводятся в кабинете «Информационных технологий в профессиональной деятельности», кабинетах спецдисциплин с использованием специализированного программного обеспечения.

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса в зависимости от сложности изучения курса возможно деление учебной группы на подгруппы, численностью не менее 8 человек.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Изучение программы модуля завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена по МДК 03.01 и МДК 03.02. После прохождения учебной и производственной практик в конце изучения программы модуля проводится квалификационный экзамен.

Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться доступом каждого студента к информационным ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников, учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий, курсовому и дипломному проектированию, а так же наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным материалам.

В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных

периодических изданий.

В ходе реализации программы применяется компетентностной подход: использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, индивидуальных и групповых проектов, анализа различных (в том числе) производственных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели специальных дисциплин должны иметь опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

-обязательное наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции кондиционирования воздуха»;

-опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы;

-стажировка в профильных организациях не реже 1раза в три года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство учебной практикой:

-дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных дисциплин.

Требования к квалификации мастеров производственного обучения, Осуществляющих руководство производственной практикой:

-наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже1-гораза в 3года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основныепоказатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1.Конструирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляциии кондиционирования воздуха. | Знание правил и требований к оформлению чертежей, основных элементов сантехсистем и вентиляции, их условные обозначения на чертежах и умение чтения архитектурно– строительных и специальных чертежей. | Тестирование |
|  | Умение конструировать и наносить на планы здания трубопроводы и воздуховоды санитарно–технических и вентиляционных систем; вычерчивать на генплане населенного пункта сети водоснабжения и водоотведения и строить по ним продольный профиль | Экспертная оценка на практических занятиях |
|  | Умение моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы санитарно– технических и вентиляционных систем. | Оценка выполнения индивидуального задания |
|  | Умение конструировать и выполнять чертежи тепловых пунктов и вентиляционных камер с размещением и вычерчиванием на них санитарно– технического и вентиляционного оборудования. | Оценка выполнения индивидуального задания |
|  | Знание приемов и методов конструирования чертежей при помощи персональных компьютеров и умение выполнять с их помощью специальные чертежи. | Экспертная оценка на практических занятиях |
| ПК 3.2. Выполнение основных расчетов систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Знание нормативных правил устройства систем; умение пользоваться нормативно – справочной информацией для расчета систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Тестирование |
|  | Умение определять воздухообмены, расчетные расходы воды, тепла, стоков, производить расчеты для подбора сантехнического и вентиляционного оборудования. | Оценка выполнения индивидуального задания. |

|  | Умение выполнять гидравлические и аэродинамические расчеты сантехнических и вентиляционных систем. | Оценка выполнения индивидуального задания. |
| --- | --- | --- |
|  | Умение составлять алгоритмы для расчета сантехнических и вентиляционных систем и подбора оборудования | Тестирование |
|  | Умение использования профессиональных программ для выполнения расчетов и подбора оборудования с помощью вычислительной техники и персональных компьютеров. | Экспертная оценка на практических занятиях.. |
| ПК 3. 3. Составление спецификаций материалов и оборудования на системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основе рабочих чертежей. | Умение применять Государственный стандарт при составлении спецификаций на материалы и оборудование сантехнических и вентиляционных систем. Умение использования различных информационных источников, для получения сведений о новых материалах и оборудовании для сантехнических, вентиляционных систем и кондиционирования воздуха Знание устройства, назначения, принципов действия, области применения, преимуществ и недостатков оборудования сантехнических, вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха. Умение использовать программы для составления спецификаций при помощи персонального компьютера | Технический диктант |
|  |  | Тестирование |
|  |  | Тестирование |
|  |  | Экспертная оценка на практических занятиях |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | Предоставление и защита портфолио с обоснованием своих действий в слайдах презентации PowerPoint. Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на курсовом проектировании, на учебной практике. Экзамен квалификационный |
| --- | --- | --- |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач. |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Демонстрация ответственности за принятые решения. Обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы. |  |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных). |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей. |  |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | Соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик. |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области телекоммуникаций. |  |
| ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Эффективность использования средств культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту. |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке. |  |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | Эффективность планирования предпринимательской деятельности в профессиональной сфере при проведении работ по конструированию сетевой инфраструктуры. |  |

| ЛР8 ЛР9 ЛР15 ЛР16 ЛР17 | - Демонстрация интереса к будущей специальности. - Оценка собственного продвижения, личностного развития. - Положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов. - Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности. - Проявление высокопрофессиональной трудовой активности. - Участие в исследовательской и проектной работе. - Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, декадниках по специальности, викторинах, в предметных неделях. - Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями и руководителями практики. - Конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде. - Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа. Готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса и в многообразных обстоятельствах | наблюдение и оценка на практических занятиях и при выполнении работ по учебной и производственной практике. |
| --- | --- | --- |