| Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе: - Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности: 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции входящей в состав укрупненной группы специальности 08.00.00 Техника и технологии строительства приказ Министерство образования и науки РФ от 15 января 2018 г. № 30; - основной профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;. Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж» Разработчики: Ливанова Э.В. - преподаватель Вафин Р.М. - мастер производственного обучения |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 9 |
| 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 25 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 29 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих

1.1. Область применения  программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» является частью  основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции в части освоения основного вида профессиональной деятельности: конструкторско-технологический и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы  при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения.

ПК 4.2. Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа  систем отопления, водоснабжения, водоотведения.

ПК 4.3. Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании при реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) при наличии основного общего образования или среднего (полного) общего образования. В условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

В ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- подготовки объекта  к монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и   газоснабжения  в соответствии с проектом производства работ, стандартами рабочего места и охраны труда;

- выполнения подготовительных слесарных работ  при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения;

- выполнения распаковки санитарно-технического оборудования;

- выполнения контрольного осмотра трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений;

- выбраковки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств креплений трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем;

- сортировки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем;

-  подготовки основных и вспомогательных материалов;

- комплектования основных узлов и деталей для производства монтажных работ;

-  транспортировки   и складирования деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов.

уметь:

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты;

подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической документацией;

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов  рабочего места и техники безопасности и полученному заданию/наряду;

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения монтажных  работ;

- читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения,  водоотведения, отопления;

- выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения,  водоотведения, отопления;

- использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования;

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно проекту производства монтажных работ;

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте;

- использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования;

- транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технические приборы и другие грузы;

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ.

знать:

- требований охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых при выполнении подготовительных работ систем отопления, водоснабжения, водоотведения;

- видов и назначения инструмента, оборудования, материалов, используемых при выполнении подготовительных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения;

- признаков неисправностей оборудования, инструмента и материалов;

способов проверки функциональности  инструмента;

- правил применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

- требований охраны труда при проведении подготовительных  систем водоснабжения,  водоотведения, отопления;

- видов чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения,  водоотведения, отопления;

- проектной  технической документации для выполнения монтажных работ системы водоснабжения,  водоотведения, отопления;

- правил чтения проектной, технической и конструкторско-технологической документации;

- видов, назначения, устройства и принципов работы системы водоснабжения и системы водоотведения;

- видов, назначения, устройства и принципов работы систем отопления, отопительных приборов, циркуляционных  насосов,  элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования;

- видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, смазочных  и эксплуатационных материалов;

- способов измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов;

- правил  строповки, подъема и перемещения грузов;

- требований охраны труда при выполнении строповки, подъема и перемещения грузов.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

Учебная нагрузка обучающихся (час) 532 часа, в том числе:

самостоятельной работы обучающегося 6 часов;

всего во взаимодействии с преподавателем 526 часов, из них:

- теоретическое обучение -200 часов,

- практические занятия – 50 часов,

- консультации – 6 часов,

- промежуточная аттестация – 6 часов,

- квалификационный экзамен – 12 часов

- учебной  практики –108 часов

- производственной практики - 144 часа.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом профессиональной деятельности: конструкторско-технологический, в том числе профессиональными и общими компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения. |
| ПК 4.2 | Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения. |
| ПК 4.3 | Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14621 Монтажник

санитарно-технических систем и оборудования

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Самостоятельная учебная работа, часов | Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, часов | в т. ч. лабораторные работы и практические занятия, | в т. ч., курсовая работа (проект), | в т. ч. консультации | в т. ч. промежуточная аттестация | Учебная | Производственная |
|  | Раздел 1. Выполнение подготовительных работ к монтажу санитарно-технических систем и оборудования. | 124 |  | 64 | 22 | - | 2 |  | 36 |  |
|  | Раздел 2. Монтаж и ремонт систем отопления и оборудования | 65 |  | 36 | 10 | - | 1 |  | 18 |  |
|  | Раздел 3. Монтаж и ремонт систем водоснабжения и оборудования. | 65 |  | 36 | 10 | - | 1 |  | 18 |  |
|  | Раздел 4. Монтаж и ремонт систем канализации и водостоков. | 57 |  | 34 | 4 | - | 1 |  | 18 |  |
|  | Раздел 5. Монтаж и ремонт систем газоснабжения. | 53 |  | 30 | 4 | - | 1 |  | 18 |  |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Учебная практика | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 144 |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Квалификационный экзамен | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 526 | 6 | 200 | 50 | 0 | 6 | 6 | 108 | 144 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем. | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| мдк 04.01. Теоретическая подготовка по профессии 14261 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Выполнение подготовительных работ к монтажу санитарно-технических систем и оборудования. |  |  |  | 86 |  |
| Тема 1.1. Заготовительные работы | 1-2 |  | Санитарно-технические системы и конструкции. Виды и назначение санитарно-технических систем (внутренние и внешние сети). Современные требования к монтажу сантехнических систем и конструкций в строительстве. | 2 | 2 |
|  | 3-4 |  | Общая характеристика заготовительного процесса. Виды заготовительных работ для выполнения монтажа санитарно-технических систем внутренних и внешних сетей. Унификация трубных узлов сантехнических систем для организации их массового производства. | 2 | 2 |
|  | 5-6 |  | Вспомогательные материалы для санитарно-технических работ. Материалы для герметичного соединения труб. Виды, область применения. | 2 | 2 |
|  | 7-8 |  | Материалы для санитарно-технических систем в строительстве. Сортаменты труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления. Сортировка по номенклатуре труб, фитингов, фасонных частей и арматуры. | 2 | 2 |
|  | 9-10 |  | Транспортировка санитарно-технических систем и оборудования. Подъемные механизмы и такелажные приспособления. Виды строповки. Способы доставки заготовок на объект. Техника безопасности. | 2 | 2 |
|  | 11-12 |  | Практическая работа № 1. Требования к грузоподъемным механизмам и грузозахватным приспособлениям. | 2 | 3 |
|  | 13-14 |  | Практическая работа № 2. Изучение сортамента чугунных канализационных труб и фасонных деталей. | 2 | 3 |
|  | 15-16 |  | Практическая работа № 3. Изучение номенклатуры стальных труб и соединительный частей. | 2 | 3 |
| Тема 1.2. Слесарные работы | 17-18 |  | Рабочее место и организация труда слесаря. Общая характеристика слесарных работ. Правила организации рабочего места слесаря. | 2 | 2 |
|  | 19 |  | Разметка и ее назначение. Виды разметки. Инструменты и приспособления, применяемые при разметке. Основные этапы разметки. Разметка по шаблонам, изделию и чертежам. | 1 | 2 |
|  | 20 |  | Рубка металла. Инструменты и приспособления, применяемые при рубке. Рубка металла в тисках, на плите (наковальне). | 1 | 2 |
|  | 21 |  | Правка и гибка металла. Инструменты, приспособления и материалы для гибки листового металла. Правила ручной гибки металла. | 1 | 2 |
|  | 22 |  | Гибка труб. Инструменты, приспособления и материалы для гибки труб. Приспособления для нагрева труб. Наполнители при гибке труб. | 1 | 2 |
|  | 23 |  | Резка металла. Инструменты и приспособления для резки. Резание труб труборезом, ручными и рычажными ножницами. | 1 | 2 |
|  | 24 |  | Опиливание металла. Виды опиливания. Выбор напильников. Приемы и правила опиливания. | 1 | 2 |
|  | 25-26 |  | Сверление, зенкерование, зенкование и развертывание. Назначение, применение, последовательность выполнения операций. Способы выполнения сверления и пробивки отверстий. Инструменты и приспособления для сверления, зенкования и развертывания. | 2 | 2 |
|  | 27-28 |  | Нарезание резьбы. Резьба и ее элементы. Инструменты для нарезания внутренней и наружной резьбы. Подбор сверл для сверления отверстий под резьбу и выбор диаметра стержня при нарезании резьбы. Правила нарезания резьбы. Контроль качества резьбы. | 2 | 2 |
|  | 29-30 |  | Притирка. Назначение и применение. Материалы, инструменты и приспособления для притирки. Притирка плоских, цилиндрических и конических поверхностей. | 2 | 2 |
|  | 31-32 |  | Понятие о клепке. Применение клепочных соединений. Инструменты, применяемые при клепке. Ручная и машинная клепка. | 2 | 2 |
|  | 33-34 |  | Понятие о пайке, лужении, цинковании, склеивании. Паяльники и паяльная лампа. Припои и флюсы. Виды паяных соединений. Приемы лужения. Техника склеивания. | 2 | 2 |
|  | 35-36 |  | Практическая работа № 4. / п. п. Разметка плоскостная и пространственная. Измерения при помощи штангенциркуля и микрометра. | 2 | 3 |
|  | 37-38 |  | Практическая работа № 5. / п. п. Расчет заготовок из труб для гибки. | 2 | 3 |
| Тема 1.3 Технологии соединения труб | 39-40 |  | Соединение стальных туб. Разъемные и неразъемные соединения. Резьбовое соединение (на коротких и длинных резьбах). Фланцевое соединение. Бюгельные соединения. Сварные соединения. | 2 | 2 |
|  | 41-42 |  | Соединение чугунных труб. Виды чугунных труб. Жесткая и эластичная заделка раструбных соединений. Технология образования жесткого стыка с применением расширяющегося цемента. | 2 | 2 |
|  | 43-44 |  | Соединение пластмассовых труб. Виды пластмассовых труб по материалу изготовления и назначению. Соединение труб в соответствии с материалом изготовления: стыковая контактная сварка, раструбное соединение, склеивание, резьбовое соединение с накидными гайками. | 2 | 2 |
|  | 45-46 |  | Соединение асбестоцементных и керамических труб. Материал изготовления труб. Напорные и безнапорные. Назначение, особенности монтажа. Виды соединений труб: керамических - раструбные соединения, асбестоцементных - с помощью муфт. | 2 | 2 |
|  | 47-48 |  | Соединение бетонных и железобетонных труб. Бетонные, железобетонные (напорные, безнапорные) трубы. Область применения. Способы заделки стыковых соединений. | 2 | 2 |
|  | 49-50 |  | Практическая работа № 6. Определение видов и размеров стальных водопроводных труб, фасонных частей и инструментов для соединения и разборки труб | 2 | 3 |
|  | 51-52 |  | Практическая работа № 7. Определение видов и размеров чугунных труб, фасонных частей и инструментов для соединения труб | 2 | 3 |
| Тема 1.4 Санитарно-техническая арматура | 53-54 |  | Общие сведения. Классификация арматуры. Виды арматуры. Классификация по назначению, по типу соединений, по материалу, по герметичности. | 2 | 2 |
|  | 55-56 |  | Запорная арматура. Основные виды запорной арматуры. Характеристики, конструктивные особенности. Область применения. | 2 | 2 |
|  | 57-58 |  | Водоразборная арматура. Основные виды водоразборной арматуры. Характеристики, конструктивные особенности. Область применения. | 2 | 2 |
|  | 59-60 |  | Регулирующая арматура. Основные виды регулирующей арматуры. Характеристики, конструктивные особенности. Область применения. | 2 | 2 |
|  | 61-62 |  | Предохранительная арматура. Назначение предохранительной арматуры. Принцип действия предохранительных и обратных клапанов. Основные элементы клапанов. | 2 | 2 |
|  | 63-64 Практическая работа № 8. Определение видов и размеров арматуры, инструментов, применяемых при ее разборке и сборке. |  |  | 2 | 3 |
| Тема 1.5. Укрупнительная сборка монтажных узлов и блоков. | 65-66 |  | Способы укрупнения различных видов изделий в узлы и блоки. Составление замерных эскизов по монтажному проекту или эскизов на основе натурных обмеров для заготовки монтажных узлов. Использование типизированных элементов и узлов при изготовлении блоков. | 2 | 2 |
|  | 67-68 |  | Сборка узлов систем отопления. Порядок сборки системы отопления из блоков типизированных узлов: обвязки отопительных приборов, присоединения стояков к разводящим магистралям, подводки к блокам конвекторов КП, ввода системы отопления. Точность изготовления деталей и узлов по сравнению с обмерочными эскизами. | 2 | 2 |
|  | 69-70 |  | Сборка укрупнительных узлов систем водоснабжения и канализации. Последовательность сборки системы внутреннего водоснабжения из укрупнительных узлов. Виды укрупнительных узлов для монтажа системы водоснабжения и канализации: санитарно-технические кабины, обвязка групповых умывальников и писсуаров, насосные установки, ввод водопровода. | 2 | 2 |
|  | 71-72 |  | Дефекты укрупненных узлов и блоков. Основные дефекты укрупненных узлов и блоков. Причины их возникновения и способы устранения. | 2 | 2 |
|  | 73-74 |  | Практическая работа № 9. Составление спецификации на канализационный узел, выполненного из чугунных труб | 2 | 3 |
|  | 75-76 |  | Практическая работа № 10. Составление спецификации на водопроводный узел, выполненного из стальных труб | 2 | 3 |
| Тема 1.6. Назначение и правила применения инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения и оборудования | 77-78 |  | Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения и оборудования, проверка их работоспособности | 2 | 2 |
|  | 79-80 |  | Назначение и правила применения механизированных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения и оборудования | 2 | 2 |
|  | 81-82 |  | Назначение и правила использования диагностических и измерительных инструментов и приборов, необходимых при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения и оборудования | 2 | 2 |
|  | 83-84 |  | Требования охраны труда при использовании инструментов, применяемых при выполнении подготовительных работ систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения | 2 | 2 |
|  | 85-86 | Практическая работа № 11. Применение инструментов и приборов, необходимых при монтаже и ремонте сани тарно-технических систем и оборудования. |  | 2 | 3 |
| Учебная практика |  |  |  | 36 | 2-3 |
| Виды работы: - Слесарные работы - Подготовительные работы перед монтажом систем отопления и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - Выполнение соединений полипропиленовых труб - Выполнение соединений стальных трубопроводов - Выполнение соединений чугунных трубопроводов - Выполнение соединений металлопластиковых трубопроводов - Выполнение соединений трубопроводов из различных материалов - Заготовка узлов при монтаже систем газоснабжения - Заготовка узлов при монтаже систем водоснабжения - Заготовка узлов при монтаже систем канализации - Заготовка узлов при монтаже систем отопления - Подготовительные работы перед укрупнительной сборкой 13. Выполнение укрупнительной сборки трубопроводов |  |  |  |  |  |

| Раздел 2. Монтаж и ремонт систем отопления и оборудования |  |  |  |  | 46 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.1. Устройство и монтаж систем отопления, теплопроводов, | - Назначение и устройство системы отопления |  |  |  |  |  |
|  | 87-88 |  |  | Проектная и нормативная документация в области монтажа систем отопления и оборудования. | 2 | 2 |
| котельных. | 89-90 |  |  | Системы отопления: назначение, устройство, классификация, схемы теплоснабжения. | 2 | 2 |
|  | 91-92 |  |  | Характеристика теплоносителей: воды, водяного пара, воздуха, дымового газа. | 2 | 2 |
|  | 93-94 |  |  | Оборудование систем отопления. Циркуляционные насосы, элеваторные и тепловые узлы. | 2 | 2 |
|  | 95-96 |  |  | Виды отопительных систем: водяное, паровое, воздушное, панельное. Отопительные котлы, назначение, виды, требования, устройство отопления, трубопроводов, котельных. | 2 | 2 |
|  | 97-98 |  |  | Отопительные приборы: назначение, виды, требования, устройство. Монтажные схемы систем отопления и оборудования. | 2 | 2 |
|  | 99-100 |  |  | Схемы присоединения отопительных приборов к трубопроводам. Проверка комплектности и качества изготовления оборудования систем отопления и оборудования с использованием сопроводительной документации. | 2 | 2 |
|  | - Монтаж систем отопления и трубопроводов |  |  |  |  |  |
|  | 101-102 |  |  | Монтаж и способы подсоединения и крепления различных типов отопительных приборов. | 2 | 2 |
|  | 103 |  |  | Разметка мест установки кронштейнов. Монтаж вертикальных и горизонтальных отопительных стояков. | 1 | 2 |
|  | 104 |  |  | Монтаж теплопроводов. Монтаж котельных. | 1 | 2 |
|  | 105-106 |  |  | Монтаж запорной арматуры. Основные дефекты при монтаже систем отопления и оборудования, их причины и способы устранения. Организация рабочего места и безопасности труда при монтаже систем отопления, трубопроводов, котельных. | 2 | 2 |
|  | Итого за семестр |  |  |  | 106 |  |
|  | - Проведение испытаний системы отопления |  |  |  |  |  |
|  | 107-108 |  |  | Герметизация трубопроводов. Установка ручного процесса для опрессовки систем. | 2 | 2 |
|  | 109-110 |  |  | Промывка системы отопления. Испытания систем отопления, теплогенераторов гидростатическим и манометрическим методом. | 2 | 2 |
|  | 111-112 |  |  | Испытание системы на плотность. Тепловое испытание. | 2 | 2 |
|  | 113-114 |  |  | Обработка результатов испытаний и устранение неисправностей систем центрального отопления. | 2 | 2 |
|  | 115-116 |  |  | Практическая работа № 12. / п. п. Изучение проектов отопления. Схемы размещения и монтажа систем теплоснабжения и отопления. Чтение рабочего проекта системы отопления» | 2 | 3 |
|  | 117-118 |  |  | Практическая работа № 13. Подбор материалов и оборудования для монтажа системы отопления. Комплектация оборудования по чертежам, схемам и маркировке. | 2 | 3 |
|  | 119-120 |  |  | Практическая работа № 14. Отопительные приборы: виды, устройство. | 2 | 3 |
|  | 121-122 |  |  | Практическая работа № 15. / п. п. Замеры стояков и подводок систем отопления | 2 | 3 |
| Тема 2.2. Ремонт систем отопления и оборудования | 123-124 |  |  | Сущность и назначение ремонта систем отопления и оборудования. | 2 | 2 |
|  | 125-126 |  |  | Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) | 2 | 2 |
|  | 127-128 |  |  | Технология проведения работ по ремонту систем отопления и оборудования | 2 | 2 |
|  | 129-130 |  |  | Практическая работа № 16. Работы по ремонту отопления | 2 | 3 |
| Раздел 3. Монтаж и ремонт систем водоснабжения и оборудования |  |  |  |  | 46 |  |
| Тема 3.1. Монтаж систем водоснабжения и оборудования | 131-132 |  |  | Проектная и нормативная документация в области монтажа систем водоснабжения и оборудования | 2 | 2 |
|  | 133-134 |  |  | Монтажные схемы систем водоснабжения и оборудования | 2 | 2 |
|  | 135-136 |  |  | Системы водоснабжения. Устройство. Источники водоснабжения. | 2 | 2 |
|  | 137-138 |  |  | Наружные и внутренние водопроводные сети. Внутренний водопровод здания. | 2 | 2 |
|  | 139-140 |  |  | Хозяйственно-питьевой водопровод. Приборы и оборудование. | 2 | 2 |
|  | 141-142 |  |  | Водоразборная арматура: виды кранов и смесителей. | 2 | 2 |
|  | 143-144 |  |  | Противопожарный водопровод: назначение, устройство, принцип действия. | 2 | 2 |
|  | 145-146 |  |  | Производственный водопровод | 2 | 2 |
|  | 147-148 |  |  | Централизованное и местное горячее водоснабжение. | 2 | 2 |
|  | 149-150 |  |  | Монтаж квартальных сетей и вводов. | 2 | 2 |
|  | 151-152 |  |  | Монтаж внутренний водопроводной сети | 2 |  |
|  | 153-154 |  |  | Монтаж оборудования. | 2 |  |
|  | 155-156 |  |  | Монтаж горячего и пожарного водопроводов. | 2 |  |
|  | 157-158 |  |  | Комплектование оборудования по чертежам, схемам и маркировка. Дефекты при монтаже, их причины, способы устранения. | 2 | 2 |
|  | 159-160 |  |  | Правила проведения испытаний систем водоснабжения. Правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов. Обработка результатов испытаний. | 2 | 2 |
|  | 161-162 |  |  | Практическая работа № 17. Изучение проектов внутреннего холодного и горячего водоснабжения | 2 | 3 |
|  | 163-164 |  |  | Практическая работа № 18. Замер разводок холодного и горячего водоснабжения санузла | 2 | 3 |
|  | 165-166 |  |  | Практическая работа № 19. / п. п. Установка измерительных приборов. | 2 | 3 |
| Тема 3.2. Ремонт систем водоснабжения и оборудования |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 167-168 |  |  | Сущность и назначение ремонта системы водоснабжения и оборудования | 2 | 2 |
|  | 169-170 |  |  | Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) | 2 | 2 |
|  | 171-172 |  |  | Технология проведения работ по ремонту системы водоснабжения и оборудования | 2 | 2 |
|  | 173-174 |  |  | Практическая работа № 20. Выполнение работ по ремонту внутреннего холодного водопровода | 2 | 3 |
|  | 175-176 |  | Практическая работа № 21. Выполнение работ по ремонту внутреннего горячего водопровода |  | 2 | 3 |
| Раздел 4. Монтаж и ремонт систем канализации и водостоков |  |  |  |  | 38 |  |
| Тема 4.1. Монтаж систем водоотведения и оборудования | 177-178 |  |  | Проектная и нормативная документация в области монтажа систем водоотведения и оборудования | 2 | 2 |
|  | 179-180 |  |  | Монтажные схемы систем водоотведения и оборудования | 2 | 2 |
|  | 181-182 |  |  | Системы канализации. Очистка сточных вод. Промывные устройства. Особенности оборудования. | 2 | 2 |
|  | 183-184 |  |  | Наружные сети канализации | 2 | 2 |
|  | 185-186 |  |  | Устройство системы внутренней канализации. | 2 | 2 |
|  | 187-188 |  |  | Санитарные приборы - приемники сточных вод: требования к санитарным приборам, краткая характеристика. | 2 |  |
|  | 189-190 |  |  | Монтаж внутренней канализации: последовательность монтажа, организация работ, способы монтажа, инструменты, приспособление, оборудование. | 2 | 2 |
|  | 191-192 |  |  | Монтажные положения санитарных приборов и трубопроводов. | 2 | 2 |
|  | 193-194 |  |  | Монтаж санитарных приборов. | 2 | 2 |
|  | 195-196 |  |  | Монтаж санитарно-технических блоков, кабин. Совмещенные и раздельные кабины. Последовательность монтажа. Особенности соединения стояков. | 2 | 2 |
|  | 197-198 |  |  | Монтаж водостоков. Установка воронок, прокладка магистралей и стояков. Уклоны. Крепления. | 2 | 2 |
|  | 199-200 |  |  | Особенности монтажа трубопроводов из различных материалов. Дефекты, причины, способы устранения. | 2 | 2 |
|  | 201-202 |  |  | Устройство разводок, раструбов, установка ревизий. Установка водосточных воронок, крепление труб стояка. | 2 | 2 |
|  | 203-204 |  |  | Испытание, наладка и сдача в эксплуатацию. | 2 | 2 |
|  | 205-206 |  |  | Практическая работа № 22. / п. п. Работа с технической документацией. Чтение монтажных чертежей системы водоотведения и оборудования. | 2 | 3 |
|  | 207-208 |  |  | Практическая работа № 23. Заполнение рабочего листа: технологическая последовательность установки санитарно-технических приборов: умывальников, моек, унитазов, ванн. | 2 | 3 |
| Тема 4.2. Ремонт систем водоотведения и оборудования | 209-210 |  |  | Сущность и назначение ремонта оборудования системы водоотведения и оборудования. | 2 | 2 |
|  | 211-212 |  |  | Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) | 2 | 2 |
|  | 213-214 |  |  | Технология проведения работ по ремонту системы водоотведения и оборудования | 2 | 2 |
|  | 215-216 |  |  | Методы проведения ремонта системы водоотведения и оборудования | 2 | 2 |
| Раздел 5. Монтаж и ремонт систем газоснабжения. |  |  |  |  | 34 |  |
| Тема 5.1. Монтаж систем газоснабжения и оборудования | 217-218 |  |  | Проектная и нормативная документация в области монтажа систем газоснабжения и оборудования. | 2 | 2 |
|  | 219-220 |  |  | Свойства газов. Природные и искусственные газы. Система газоснабжения сжиженным газом. Основные понятия в системе газоснабжения. | 2 | 2 |
|  | 221-222 |  |  | Системы подачи газа, их виды. Классификация газопроводов. | 2 | 2 |
|  | 223-224 |  |  | Классификация газовых горелок. Газоснабжение зданий: централизованное и децентрализованное. | 2 | 2 |
|  | 225-226 |  |  | Газовые приборы. Устройство газовых водонагревателей и газовых плит. | 2 | 2 |
|  | 227-228 |  |  | Монтаж газопроводов. | 2 | 2 |
|  | 229-230 |  |  | Монтажные схемы систем газоснабжения и оборудования. | 2 | 2 |
|  | 231-232 |  |  | Монтаж газовых приборов. Монтажное положение газовых приборов. | 2 | 2 |
|  | 233-234 |  |  | Инструменты, приспособления, оборудование. Дефекты при монтаже систем газоснабжения, причины, способы устранения. | 2 | 2 |
|  | 235-236 |  |  | Правила проведения испытаний систем газоснабжения. Испытания газопровода на прочность и плотность. | 2 | 2 |
|  | 237-238 |  |  | Выявление дефектных мест соединений трубопровода и арматуры и их устранение. | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Обработка результатов испытаний. |  |  |
|  | 239-240 |  |  | Контроль качества работ в газоснабжении. Правила оформления технической документации. | 2 | 2 |
|  | 241-242 |  |  | Практическая работа № 24. / п. п. Технологическая последовательность и требования к установке газовых приборов: плит, водонагревателей | 2 | 3 |
|  | 243-244 |  |  | Практическая работа № 25. Описать последовательность выполнения монтажных ра бот газопроводов и оборудования газоснабжения | 2 | 3 |
| Тема 5.2. Ремонт систем газоснабжения и оборудования | 245-246 |  |  | Виды ремонта систем газоснабжения и оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество). | 2 | 2 |
|  | 247-248 |  |  | Технология проведения работ по ремонту системы газоснабжения и оборудования | 2 | 2 |
|  | 249-250 |  |  | Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте систем газоснабжения и оборудования | 2 | 2 |
|  | Самостоятельные работы |  |  |  | 6 |  |
|  | 251-252 | Конспект по теме: «Очистка сточных вод» |  |  | 2 | 3 |
|  | 253-254 | Конспект по теме: «Плинтусное отопление». |  |  | 2 | 3 |
|  | 255-256 | Презентация по любой изученной теме предмета. |  |  | 2 | 3 |
|  | Консультации |  |  |  | 6 |  |
|  | 257-258 |  | Повторение пройденного материала из раздела 1. |  | 2 |  |
|  | 259-260 |  | Повторение пройденного материала из разделов 2, 3 |  | 2 |  |
|  | 261-262 |  | Повторение пройденного материала из разделов 4, 5 |  | 2 |  |
| 263-268 Экзамен |  |  |  |  | 6 |  |
| Учебная практика: |  |  |  |  | 72 | 2-3 |
| Виды работ: - Разметка мест установки приборов, насосов, прохода трубопроводов, средств креплений - Установка средств крепления и крепление их к строительным конструкциям - Монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры диаметром до 400 мм - Установка полотенцесушителей и присоединение их к системе горячего водоснабжения - Монтаж водомерного узла и присоединение его к магистральному трубопроводу - Установка водоразборной арматуры с подсоединением к трубопроводам и уплотнением резьбовых соединений - Монтаж емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров), центробежных насосов и насосных агрегатов - Подсоединение к трубопроводам санитарных приборов с арматурой (раковины, умывальники, мойки, трапы, ванны, унитазы, смывные бачки) - Установка арматуры к смывному бачку - Установка полуавтоматического смывного крана - Сборка пожарных рукавов - Крепление деталей и приборов с помощью монтажных пистолетов - Установка приборов учета расхода воды - Прокладка водопроводного, канализационного, водосточного стояков - Промывка и хлорирование трубопроводов водоснабжения - Разметка мест установки приборов, прохода газопроводов, средств креплений - Монтаж газопроводов и арматуры - Предварительная опрессовка смонтированных газопроводов - Установка газовых настенных котлов и водонагревателей - Соединение водонагревателя с газопроводом и водопроводом - Установка газовой плиты и соединение с газовой магистралью с помощью газоподводящей подводки - Установка газовых воздушных калориферов и конвекторов - Прокладка стояка газопровода - Установка приборов учета газа - Крепление деталей и приборов с помощью монтажных пистолетов. - Монтаж емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров) - Монтаж воздухонагревателей, воздушно-отопительных агрегатов - Монтаж насосов и насосных агрегатов - Установка грязевиков и водяных фильтров - Установка узлов учета тепловой энергии и теплоносителя - Монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры диаметром до 400 мм - Разметка мест установки отопительных приборов, насосов, прохода трубопроводов, смесительных установок систем водяного отопления, средств креплений - Крепление кронштейнов, радиаторных планок - Монтаж отопительных приборов (радиаторов, конвекторов) - Прокладка стояков отопления и подводок - Присоединение подводок к трубам с помощью фланцев (заглушек) - Подсоединение к трубопроводам отопительных приборов - Установка закрытых расширительных баков - Установка и покрытие тепловой изоляцией открытых расширительных баков - Установка воздухосборников - Установка контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств - Монтаж смесительных установок систем водяного отопления - Присоединение смесительных установок систем водяного отопления к тепловой сети и разводящей магистрали - Крепление деталей и приборов с помощью монтажных поршневых пистолетов. |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика |  |  |  |  | 144 | 3 |
| Виды работ: Ознакомление обучающихся с предприятием и рабочим местом. Техника безопасности при выполнении санитарно- работ. Электробезопасность, пожарная безопасность. Работа с технической документацией. Изучение должностных и производственных инструкций Разметка, рубка гибка, рубка металла; резка труб, различных заготовок, гибка труб в приспособлении. Соединение стальных, чугунных, пластмассовых труб. Заготовка, сборка деталей и узлов из труб для санитарно-технических устройств. Разборка, притирка, сборка, испытание арматуры Ремонт стальных трубопроводов и запорной арматуры. Ремонт чугунных трубопроводов. Ремонт резьбовых соединений стальных труб. Ремонт фланцевых соединений трубопроводов. Организация и выполнение монтажа систем отопления. Выполнение пусконаладочных работ систем отопления. Основные причины неисправности системы отопления и способы их устранения. Обслуживание систем отопления Монтаж систем холодного водоснабжения. Монтаж систем горячего водоснабжения. Установка водоразборных кранов и смесителей. Пусконаладочные работы. Правила проведения испытаний систем водоснабжения. Монтаж систем наружной канализации. Монтаж систем внутренней канализации. Монтаж внутренних водостоков. Засоры гидрозатворов и трубопроводов. Неисправности канализации. Способы их устранения Пуско-наладочные работы и техническое обслуживания систем и оборудования канализации и водостоков. |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационный экзамен и консультации |  |  |  |  | 12 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 532 |  |

- условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации профессионального модуля имеются  учебные кабинеты:

- сантехнических устройств;

- отопления

мастерские:

-слесарная;

-сварочная;

-санитарно-техническая.

лаборатории:

-вентиляции и кондиционирования.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации;

- ноутбук с прикладным программным обеспечением;

- наглядные пособия (образцы элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, плакаты);

- интерактивная доска;

- мультимедийный проектор с выходом в Интернет и комплект демонстрационных материалов.

Оборудование  мастерских:

сварочной:

- детали и оборудование для газовой сварки;

- оборудование для электродуговой сварки;

- оборудование для контактной сварки;

слесарной:

- слесарный инструмент и приспособления;

- измерительные инструменты общего назначения;

- материалы и оборудование для слесарных работ;

санитарно-технической:

- санитарно-технические инструменты;

- трубогибочные, трубонарезные станки, разметочно-отрезной агрегат;

- материалы, оборудование и приборы для сборки трубопроводов из пластиковых и металлопластиковых труб.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- лабораторный комплекс по отработке первичных навыков по монтажу санитарно-технических систем;

- учебный стенд «Монтаж, наладка и ремонт систем водоснабжения и отопления здания».

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику на рабочих местах базового предприятия.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основные источники:

1. Фокин, С. В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / Фокин С.В., Шпортько О.Н. - Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: ил.; . - (ПРОФИль). ISBN 978-5-98281-170-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/448775  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

2. Краснов, В. И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей : учебное пособие / В. И. Краснов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 334 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010796-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1030236  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

3. Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Учеб. пособие для СПО. М.: «Академия», 2016.

Дополнительные  источники:

1.Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. - Москва, Издательский центр «Академия»2008.

2. Барановский В.А., Глазунова Е.К., Грищенко Н.Н. и др. Слесарь-сантехник. Учеб. Пособие для учащихся колледжей. 	- Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 384 с.

3.  Орлов, К. С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов: учебник / К.С. Орлов. — Москва: ИНФРА-М, 2019(электронное издание).

## 4. Санитарно-техническое оборудование зданий : Учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов; под общ. ред. Ю.М. Варфоломеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-006019-4

## 5. Отопление и тепловые сети : учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. — Изд. испр. — М. : ИНФРA-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование) ISB 978-5-16-005405-6

## 6. Техническая эксплуатация зданий и сооружений. Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений/ Комков В.А, Рощина С.И., Тимахова Н.С.  . -М.:  НИЦ ИНФРА-М, 2016,288 с, ISBN 978-5-16 -006650-9

7. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.: ФГУП ЦПП, 2004

8. СНиП41-03-2003. Тепловая изоляция трубопроводов - М.: ФГУП ЦПП, 2004

9. СНиП 3.05.01-85* Внутренние санитарно-технические системы М.ФГУП ЦПП, 2004

Интернет-ресурсы:

- http://sanitarywork.ru

- http://conditionery.ru/libary

3.  http://znanium.com/

4.  Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам

5.  http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

6. http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

Сервисы и инструменты:

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru/

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в организациях соответствующих профилю специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.  Теоретические занятия проводятся по классно-урочной системе в учебных кабинетах. Первичные практические навыки отрабатываются в лаборатории, производственное обучение осуществляется в учебно-производственной мастерской, производственная практика проходит в цехах базового предприятия, в соответствии с рабочим учебным планом и графиком  учебного процесса. Консультационная помощь обучающимся осуществляется по фронтальной и индивидуальной форме.

Базовые общепрофессиональные дисциплины:

- Инженерная графика

- Техническая механика

3.  Электротехника и электроника

4. Материалы и изделия сантехнических устройств и системы обеспечения микроклимата

5. Основы строительного производства

6. Сварка и резка материалов

7. Основы геодезии.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

- Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.

- Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

- Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

- Мастера производственного обучения должны иметь квалификацию по профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт работы в профессиональной сфере является обязательным. Эти мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

# Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. прохождения учебной, производственной, преддипломной практик, в том числе в условиях    применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения. | Текущий контроль в форме: - устного опроса, - тестирования. Оценка выполнения практических и самостоятельных работ. Участие в конкурсах профессионального мастерства. Экзамен по МДК .04.01 Теоретическая подготовка по профессии 14261 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Квалификационный экзамен по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14261 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
| ПК 4.2. Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения. |  |
| ПК 4.3. Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Наблюдение и оценка на занятиях при выполнении практических работ. Участие в конкурсах профессионального мастерства. |
| ОК.2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Оценка конспекта текста учебника или учебного пособия, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка выполнения практических заданий. Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики. |
| ОК.3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Оценка выполнения практических заданий. Отзывы, характеристики, рекомендации с мест практики |
| ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | Стремление к сотрудничеству в групповой деятельности. Оценка групповых заданий. Участие в культурно-массовых мероприятиях. Проявление уважительного отношения к одногруппникам, преподавателям, родителям и т. д. |
| ОК.5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Проверка и оценка выступлений с докладами, презентациями, участие в дискуссиях. |
| ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | Умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных форматах. Оценка за разработку и оформление мультимедийной презентации. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. |
| Форма контроля | Экзамен |