Программа профессионального модуля ПМ.01 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (базовой подготовки), утвержденного Приказом Минобрнауки России от № 1094 от 12 декабря 2022 г., основной профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, входит в укрупненную группу 08.00.00 Техника и технологии строительства

-Требований Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05 августа 2020г №885/390 «О практической подготовке обучающихся»

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик Палей  С.Ф., преподаватель ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Область применения программы практики

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности среднего профессионального образования 08.02.13 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» базовой подготовки.

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности:

ВД.1 Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий

и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 4. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| ВД 1 | Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий |
| ПК 1.1. | Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| ПК 1.2. | Выполнять монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и |

|  | водостоков |
| --- | --- |
| ПК 1.3. | Проводить и обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| ПК 1.4. | Устранять неисправности систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков при испытаниях |

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | в приемке, транспортировке и хранении санитарно-технического оборудования; в демонтаже санитарно-технических систем; в выборе инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа санитарно-технических систем; в укрупнительной сборке отдельных узлов санитарно-технических систем; в выполнении слесарных операций при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; в монтаже санитарно-технических систем и оборудования; в проведении испытаний и сдаче в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; в составлении актов выполненных работ по испытанию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; в устранении обнаруженных дефектов на смонтированном санитарно- техническом оборудовании. |
| --- | --- |
| уметь | Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования; Читать чертежи при выполнении подготовительных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования; Применять правила такелажных работ; Выполнять соединения санитарно-технических систем; Производить демонтаж санитарно-технических систем и оборудования; Выполнять работы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; Использовать проектную и нормативную техническую документацию в области монтажа систем отопления; Читать монтажные чертежи систем отопления; Проводить испытания санитарно-технических систем и оборудования; Использовать графические компьютерные программы и комплексы при монтаже систем отопления; Использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для проведения испытаний санитарно-технических систем и оборудования; Применять технологическую документацию при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования; Выполнять работы по проведению испытаний санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; Обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Выявлять отклонения анализируемых показателей при проведении |

|  | испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Оформлять техническую документацию по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Устранять неисправности на смонтированном санитарно-техническом оборудовании, выявленных при испытаниях. |
| --- | --- |
| знать | Виды, назначения и принципы действия санитарно-технических систем и оборудования; Правила строповки, перемещения и складирования грузов согласно маркировке; Назначения и правила применения инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ при монтаже санитарно- технических систем и оборудования; Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования; Назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; Требования охраны труда при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Нормативные технические документы и технологическую последовательность выполнения монтажных работ; Правила проведения испытаний инженерно- технических систем гражданских зданий; Правила оформления технической документации; Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ при проведении испытаний санитарно-технических систем и оборудования; Требования охраны труда при проведении испытаний инженерно- технических систем гражданских зданий; Правила устранения неисправностей санитарно-технических систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Методики проведения анализа дефектов смонтированных санитарно- технических систем и способы их устранения; Виды несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения; Требования охраны труда. |

  - Рекомендуемое	количество	часов	на	освоение	программы профессионального модуля

Всего 248 часов, в том числе: в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часа; самостоятельной работы обучающегося – 4 часов.

Учебной и производственной практики – по 36 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | В т.ч. в форм практподготовки | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1–1.4 ОК 01–09 ЛР 4, 7, 10, ЛР 13–17, ЛР 19–21 | МДК 01.01 Выполнение работ по монтажу сантехнических систем и оборудования гражданских зданий | 176 | 138 | 176 | 66 | - | - | - | 36 | 36 |
|  | Учебная практика Производственная практика (по профилю специальности), часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 36 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 248 |  | 176 | 66 | - | - | - | 36 | 36 |

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад ч | Уровень освоения, коды компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Раздел 1. Выполнение работ по монтажу сантехнических систем и оборудования гражданских зданий |  |  |  |
| МДК. 01.01 Выполнение работ по монтажу сантехнических систем и оборудования гражданских зданий |  | 28/24 |  |
| Тема 1.1. Системы водоснабжения, водоотведения и отопления | Содержание |  | 2 |
|  | 1. Классификация, основные элементы, схемы и принципы работы системы водоснабжения зданий | 2 | ПК 1.1–1.4 ОК 01–09 |
|  | 2. Вводы водопровода в здание. | 2 |  |
|  | 3. Устройство и оборудование водомерных узлов. | 2 |  |
|  | 4.Водопроводные сети, водопроводная арматура, трубы, фитинги, фасонные части и средства крепления | 2 |  |
|  | 5. Водоразборная и смесительная арматура. | 2 |  |
|  | 5. Устройство установок для повышения давления в сети водоснабжения. | 2 |  |
|  | 6. Противопожарное водоснабжение зданий. | 2 |  |
|  | 7.Классификация, основные элементы, схемы и принципы работы системы водоотведения зданий | 2 |  |
|  | 8. Выпуски из здания, внутриквартальная водоотводящая сеть. | 2 |  |
|  | 8. Приемники сточных вод. Гидравлические затворы. Канализационные сети. | 2 |  |
|  | 9. Внутренние водостоки: классификация, устройство. | 2 |  |
|  | 10. Виды, назначение, устройство схемы и принцип работы системы отопления и горячего водоснабжения. | 2 |  |
|  | 11. Отопительные приборы и арматура. | 2 |  |
|  | 12. Установки для нагрева воды и теплообменные аппараты. | 2 |  |

|  | 13. Присоединение водонагревателей к тепловой сети. | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14. Тепловые пункты: устройство, работа, схема, оборудование | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 24 | 3 |
|  | Практическое занятие 1 «Чтение чертежей и схем системы водоснабжения здания» | 4 |  |
|  | Практическое занятие 2 «Чтение чертежей и схем системы водоотведения здания» | 4 |  |
|  | Практическое занятие 3 «Проектирование схем систем водоснабжения и водоотведения здания» в компьютерных программах. | 6 |  |
|  | Практическое занятие 4 «Чтение и проектирование чертежей и схем системы отопления здания» в компьютерных программах. | 6 |  |
|  | Практическое занятие 5 «Составление деталировочной ведомости и спецификации на узлы систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 6 «Измерение диаметра труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов» | 2 |  |
| Тема 1.2. Подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения и водоотведения | Содержание | 16/20 | 2 |
|  | 1. Составление эскизных и монтажных чертежей. Проектирование систем. | 2 |  |
|  | 2. Определение строительной, монтажной и заготовительной длины деталей трубопроводов. | 2 |  |
|  | 3. Заготовительные работы: гибка, резка, соединение трубопроводов. Инструменты и приспособления для заготовительных операций. Ревизия, притирка, испытание арматуры. Общестроительные подготовительные работы. Способы сверления, пробивки и штрабления борозд, отверстий, монтажных проемов. Крепежные работы. | 2 |  |
|  | 4. Централизованная заготовка монтажных узлов и элементов систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Входной контроль качества. Погрузочно-разгрузочные работы. Правила строповки, перемещения и складирования согласно маркировке грузов | 2 |  |
|  | 5.Гидравлический расчет систем водоснабжения и водоотведения | 2 |  |
|  | 6.Теплотехнический и гидравлический расчеты систем отопления . | 2 |  |
|  | 7.Аэродинамический расчет системы кондиционирования | 2 |  |
|  | 8.Расчет системы вентиляции . | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 20 | 3 |
|  | Практическое занятие 7 Определение строительной, монтажной и заготовительной длины деталей трубопроводов | 4 |  |

|  | Практическое занятие 8 Составление эскизных чертежей отдельных узлов трубопроводов | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практическое занятие 9 Выбор инструментов для соединения и разборки труб разных видов и диаметров | 4 |  |
|  | Практическое занятие 10 Расчет и выбор стального каната | 4 |  |
|  | Практическое занятие 11 Составление схемы строповки труб | 4 |  |
| Тема 1.3. Монтаж санитарно- технических систем и оборудования | Содержание | 20/16 | 1,2 |
|  | 1. Нормативные технические документы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования | 2 |  |
|  | 2. Общие сведения о монтажных работах системы внутреннего водопровода: документация, последовательность, инструменты, условия. | 1 |  |
|  | 3.Монтаж квартальных сетей и вводов внутреннего водопровода | 1 |  |
|  | 4.Монтаж внутренней водопроводной сети и водоразборной арматуры | 1 |  |
|  | 5.Монтаж водомерных узлов. | 1 |  |
|  | 6.Монтаж насосного оборудования | 2 |  |
|  | 7. Общие сведения о монтажных работах системы внутреннего водоотведения: документация, последовательность, инструменты, условия. | 1 |  |
|  | 8.Монтаж дворовой сети и выпусков. | 1 |  |
|  | 9.Монтаж внутренней водоотводящей сети | 2 |  |
|  | 10. Монтаж приемников сточных вод | 1 |  |
|  | 11.Монтаж водостоков | 1 |  |
|  | 13. Общие сведения о монтажных работах системы отопления: документация, последовательность, инструменты, условия. | 2 |  |
|  | 14.Монтаж отопительных приборов. | 2 |  |
|  | 15. Монтаж теплопроводов | 1 |  |
|  | 16. Требования охраны труда при выполнении монтажных работ | 1 |  |

|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 16 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практическое занятие 12 Разработка элементов технологической карты на монтаж узла системы внутреннего водоснабжения здания | 2 |  |
|  | Практическое занятие 13 Разработка карты операционного контроля качества на установку водоразборной арматуры | 2 |  |
|  | Практическое занятие 14 Разработка элементов технологической карты на монтаж узла системы внутреннего водоотведения здания | 2 |  |
|  | Практическое занятие 15 Разработка карты операционного контроля качества на установку ванны и умывальника | 2 |  |
|  | Практическое занятие 16 Разработка элементов технологической карты на монтаж узла системы отопления здания | 4 |  |
|  | Практическое занятие 17 Разработка карты операционного контроля качества на установку радиаторов системы отопления. | 4 |  |
| Тема 1.4. Испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Содержание | 14/6 | 1,2 |
|  | 1.Общие положения по испытанию систем отопления, горячего и холодного водоснабжения | 2 |  |
|  | 2.Технология проведения испытаний систем холодного и горячего водоснабжения зданий | 2 |  |
|  | 3.Испытание и наладка повысительных насосных установок в системах водоснабжения зданий | 2 |  |
|  | 4. Испытания системы отопления | 2 |  |
|  | 5. Пуск систем отопления, горячего и холодного водоснабжения | 2 |  |
|  | 6. Испытание системы водоотведения | 2 |  |
|  | 7. Виды несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения | 2 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 | 3 |
|  | Практическое занятие 18 «Заполнение акта гидростатического или манометрического испытания на герметичность» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 19 «Заполнение акта приемки систем холодного и горячего водоснабжения» | 2 |  |
|  | Практическое занятие 20 «Заполнение акта приемки системы отопления» | 2 |  |
|  | Консультация | 4 |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 |  | 4 | 3 |
| - Выполнение рефератов по темам раздела 2.Подготовка информационных сообщений и презентаций по темам раздела |  |  |  |

| УП.01. Учебная практика раздела Виды работ - Составление замерочно-монтажных эскизов систем водоснабжения, водоотведения, отопления с использованием графических компьютерных программ и комплексов. - Проверка комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования. - Чтение проектной и нормативной технической документации в области монтажа систем отопления. - Выполнение слесарных операций при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Монтаж санитарно-технических систем и оборудования. | 36 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ПП.01 Производственная практика Виды работ - Выбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа санитарно-технических систем - Укрупнительная сборка отдельных узлов санитарно-технических систем - Использование сопроводительной документации для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования. - Чтение чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования. - Применение правил такелажных работ - Выполнение соединений санитарно-технических систем 7. Демонтаж санитарно-технических систем и оборудования 8 . Монтаж санитарно-технических систем и оборудования. - Проведение испытаний санитарно-технических систем и оборудования - Сдача в эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Оформление технической документации по результатам испытаний систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | 36 | 3 |
| Дифзачет по практике | 6 |  |
| Промежуточная аттестация: Экзамен по модулю ПМ.01 | 18 | 3 |
| Всего | 248 |  |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Требования	к минимальному	материально-техническому  обеспечению

Реализация	профессионального	модуля	предполагает	наличие специальных помещений:

Мастерская « Сантехника и отопление»

- Сетевой электрогидравлический пресс

- Пресс-клещи TH 16

- Пресс-клещи ТН-21

- Профиль tece в штангах

- Монтажная пластина для фитингов для установки в профиль

- Модуль для установки унитаза

- Монтажная пластина из оцинкованной стали для настенного уголка

- Универсальная встраиваемая часть смесителя

- Боковой душ

- Душевой набор + подключение для душевого шланга 11.Верхний душ с горизонтальным кронштейном

12.Стенд датчики расхода, температуры и давления в системе ЖКХ 13.Оверхед-проектор Kindermann Famulus

14.Оградительная разметочная лента 15.Верстак слесарный

16.Лестница-стремянка

      - Информационное обеспечение обучения Основная литература

- Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 249 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/771. - ISBN 978-5-16- 012602-9.	-	Текст	:	электронный.	-	URL: https://znanium.com/catalog/product/1907513 (дата обращения: 27.01.2023). – Режим доступа: по подписке.

- Комков, В. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А. Комков, В.Б. Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 338 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/22806. - ISBN 978-5-16-012361-5. - Текст :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1814440 (дата обращения: 27.01.2023). – Режим доступа: по подписке.

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Требования к квалификации педагогических кадров, привлекаемые к реализации образовательной программы:

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно- коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов.

4.		КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля1 | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Соблюдение технологической последовательности приемки, транспортировки и хранения санитарно- технического оборудования; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе выполнения подготовительных работ при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Точность чтения чертежей при выполнении подготовительных работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования; Проведение такелажных работ в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными техническими докумен тами; Точность выбора необходимых материалов и инструментов для выполнения укрупнительной сборки узлов санитарно-технических систем; Соответствие выполнения соединений санитарно-технических систем требованиям нормативно-технической документации | Экспертная оценка результатов теоретических знаний и практических умений; Контроль своевременности сдачи практических заданий, отчетов; Экспертное наблюдение при выполнении практических заданий; Текущий контроль в форме: защиты практических занятий; наблюдением за выполнением практических работ; фронтального устного опроса; Сравнительная оценка результатов с требованиями нормативных документов и инструкций; Зачеты в процессе обучения и практики по разделу модуля; Экзамен квалификационный по профессиональном у модулю ПМ01. |
| ПК 1.2. Выполнять монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. | Демонстрация правильного выполнения слесарных операций при монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности; Соблюдение технологической последовательности монтажа санитарно-технических систем и оборудования в соответствии с нормативной технической документацией; Точность чтения чертежей при выполнении работ по монтажу |  |

|  | санитарно-технических систем и |  |
| --- | --- | --- |
|  | оборудования |  |
| ПК 1.3 Проводить и | Соответствие этапов проведения |  |
| обрабатывать | испытаний и сдачи в эксплуатацию |  |
| результаты испытаний | систем отопления, водоснабжения, |  |
| систем отопления, | канализации и водостоков требованиям |  |
| водоснабжения, | нормативной технической |  |
| канализации и | документации; |  |
| водостоков. | Точный выбор диагностических и |  |
|  | измерительных инструментов и |  |
|  | приборов для проведения испытаний в |  |
|  | соответствии с заданием; |  |
|  | Соблюдение технологической |  |
|  | последовательности проведения |  |
|  | испытаний и сдачи в эксплуатацию |  |
|  | систем отопления, водоснабжения, |  |
|  | канализации и водостоков требованиям |  |
|  | в соответствии с нормативной |  |
|  | технической документацией; |  |
|  | Выполнение требований правил |  |
|  | техники безопасности в ходе |  |
|  | выполнения испытаний систем |  |
|  | отопления, водоснабжения, |  |
|  | канализации и водостоков; |  |
|  | Результативность выявления |  |
|  | отклонений анализируемых показателей |  |
|  | при проведении испытаний систем |  |
|  | отопления, водоснабжения, |  |
|  | канализации и водостоков; |  |
|  | Корректная обработка результатов |  |
|  | испытания систем отопления, |  |
|  | водоснабжения, канализации и |  |
|  | водостоков; |  |
|  | Правильность выводов о соответствии |  |
|  | качества монтажных работ нормативной |  |
|  | технической документации; |  |
|  | Оформление технической |  |
|  | документации по результатам |  |
|  | испытаний систем центрального |  |
|  | отопления, водоснабжения, |  |
|  | канализации и водостоков в |  |
|  | соответствии с требованиями свода |  |
|  | правил |  |
| ПК.1.4 Устранять | Правильность выбора методики |  |
| неисправности систем | устранения обнаруженных дефектов на |  |
| центрального отопления, | смонтированном санитарно- |  |
| водоснабжения, | техническом оборудовании в |  |
| канализации и | соответствии с правилами устранения |  |
| водостоков при | неисправностей санитарно-технических |  |
| испытаниях. | систем отопления, водоснабжения, |  |
|  | канализации и водостоков; |  |
|  | Демонстрация знания видов |  |

|  | несоответствий смонтированных санитарно-технических систем и способы их устранения, а также требований охраны труда. Соблюдение технологической последовательности устранения дефектов монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков требованиям в соответствии с нормативной технической документацией; Выполнение требований правил техники безопасности в ходе устранения дефектов монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |  |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. Оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике. Экзамен квалификационный |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности | Использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях | Демонстрация ответственности за принятые решения. Обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик. Обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных) |  |

| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | Грамотность устной и письменной речи. Ясность формулирования и изложения мыслей |  |
| --- | --- | --- |
| ОК 06. Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | Соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Эффективность выполнения правил ТБ во время учебной и производственной практик. Знание и использование ресурсосберегающих технологий в области эксплуатации и ремонта общего имущества МКД |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | Эффективность использования средств культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | Эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе и на английском языке |  |

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

| № изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; |  |
| --- | --- |
| БЫЛО | СТАЛО |
| Основание: Подпись лица внесшего изменения |  |