| Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе: - Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Приказ № 142 от 28.02.2018 г.; - основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно- технических, вентиляционных систем и оборудования, 2021 г. - рабочей программы воспитания по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, 2021 г. |  |
| --- | --- |

Организация-разработчик:   ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчики:

Ливанова Э.В. -  преподаватель ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

Вафин Р.М. -  мастер производственного обучения ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание программы профессионального модуля | 8 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 12 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 1.1. Область применения программы Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведение и газоснабжения» является частью основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведение и газоснабжения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. ПК 1.2. Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. ПК 1.3. Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Выпускник, освоивший программу ПМ.01 Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведение и газоснабжения, должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: ЛР 8: Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. ЛР 9: Экономически активный, предприимчивый, готовый к само занятости. ЛР 15: Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала ЛР 16: Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. ЛР 17: Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии. Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании при реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) при наличии основного общего образования или среднего (полного) общего образования. В условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий. Опыт работы не требуется. 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: - подготовки инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с проектом производства работ; - выполнения подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; - выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте внутренних систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; - выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте наружных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. уметь: - использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества санитарно-технических инструментов и оборудования; - изучать и использовать при монтаже санитарно-технических систем проектную и техническую документацию; - выполнять слесарные операции при монтаже и ремонте санитарно-технических систем; - использовать ручной и механизированный инструмент и приспособления при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - разбирать, ремонтировать и собирать детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков; - соединять трубопроводы систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков; - выполнять укрупненную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем; - выполнять установку и крепление санитарно-технического оборудования и трубопроводов; - соблюдать требования охраны труда, пожарной экологической безопасности при выполнении работ - проводить ревизию и испытания санитарно-технической арматуры; - проводить испытания смонтированных санитарно-технических систем; - соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. знать: - виды и назначение санитарно-технических материалов, арматуры и оборудования; - виды и назначение основной проектной и технической документации для производства монтажных работ; - правила выполнения слесарных работ при монтаже и ремонте санитарно-технических систем; - назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - назначение, устройство и принцип действия систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; - технологию и последовательность подготовительных и монтажных работ наружных сетей систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; - технологию, последовательность подготовительных работ и особенности монтажа оборудования и трубопроводов внутренних систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; - правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов; - правила безопасной эксплуатации монтажного оборудования; - санитарные нормы и правила проведения монтажных работ; требования охраны труда. | 26 |

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы

профессионального модуля

Учебной нагрузки обучающегося, включая:

всего -1158 часов, включая:

во взаимодействии с преподавателем - 1152 часов, из них:

- теоретическое обучение -158 часов,

- практические занятия – 68 часов,

- консультации – 8 часов,

- промежуточная аттестация – 6 часов,

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов;

учебной и производственной практики – 900 часов;

квалификационный экзамен – 12 часов

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами  видом профессиональной деятельности:

монтаж санитарно-технических систем и оборудования,

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения |
| ПК 1.2 | Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. |
| ПК 1.3 | Осуществлять монтаж систем отопления, водо-снабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведение и газоснабжения

| Коды ПК | Наименования разделов ПМ | Всего часов учебной нагрузки, часов | Самостоятельная работа, часов | Практическая подготовка | Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Учебная практика, часов | Производственная практика, часов |
|  |  |  |  |  | Всего, часов | в т. ч. лаборат. работы и практич. занятия | в т. ч., курсовая работа | в т. ч. консультации | в т. ч. промежуточная аттестация |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 1.1, 1.2 ОК 01-05, 09, 10 | Раздел 1. Санитарно-технические работы | 306 |  | 240 | 90 | 26 | - | - |  | 216 |  |
| ПК 1.3 ОК 01-05, 09, 10 | Раздел 2. Водоснабжение, водоотведение | 76 |  | 46 | 40 | 12 | - | - |  | 36 |  |
| ПК 1.3 ОК 01-05, 09, 10 | Раздел 3. Газоснабжение | 66 |  | 40 | 30 | 8 | - | - |  | 36 |  |
| ПК 1.3 ОК 01-05, 09, 10 | Раздел 4. Отопление | 254 |  | 196 | 74 | 22 | - | 2 |  | 180 |  |
|  | промежуточная аттестация | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | 432 |  | 432 |  |  |  |  |  |  | 432 |
|  | квалификационный экзамен | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  | Всего: | 1158 | 6 | 954 | 240 | 68 | 0 | 2 | 24 | 468 | 432 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем в часах | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| МДК.01.01 Монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения |  |  |  | 282 |  |
| Раздел 1. Санитарно-технические работы |  |  |  | 86 |  |
| Тема 1.1 Основы технологии строительного производства |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | - Характеристика строительно-монтажных процессов. Технология ведения санитарно-технических работ. | 2 | 2 |
|  |  |  | - Техническая документация монтажно-сборочных работ. | 2 | 2 |
|  |  |  | 5-6 Монтажное проектирование. Чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения | 2 | 2 |
|  |  |  | 7-8 Практическая работа № 1 / п. п. «Чтение чертежей систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения» | 2 | 3 |
| Тема 1.2. Выполнение подготовительных работ для выполнения монтажа санитарно-технических систем и оборудования |  |  |  | 38 |  |
|  |  |  | - Виды подготовительных работ для выполнения монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения и оборудования | 2 | 2 |
|  |  |  | Слесарная обработка материалов и заготовок: | 18 | 2 |
|  |  |  | 11-12 Разметка и ее назначение. Виды разметки. Инструменты и приспособления, применяемые при разметке. Основные этапы разметки. Разметка по шаблонам, изделию и чертежам. | 2 | 2 |
|  |  |  | 13-14 Рубка и резка металла. Инструменты и приспособления, применяемые при рубке. Рубка металла в тисках, на плите (наковальне). Инструменты и приспособления для резки. Резание труб труборезом, ручными и рычажными ножницами. | 2 | 2 |
|  |  |  | 15-16 Правка и гибка металла. Инструменты, приспособления и материалы для гибки листового металла. Правила ручной гибки металла. Гибка труб. Инструменты, приспособления и материалы для гибки труб. Приспособления для нагрева труб. Наполнители при гибке труб. | 2 | 2 |
|  |  |  | 17-18 Опиливание металла. Виды опиливания. Выбор напильников. Приемы и правила опиливания. | 2 | 2 |
|  |  |  | 19-20 Сверление. Назначение, применение, последовательность выполнения операции. Способы выполнения сверления и пробивки отверстий. Инструменты и приспособления для сверления. Зенкерование, зенкование и развертывание. Назначение, применение, последовательность выполнения операций. Инструменты и приспособления для зенкерования, зенкования и развертывания. | 2 | 2 |
|  |  |  | 21-22 Нарезание резьбы. Резьба и ее элементы. Инструменты для нарезания внутренней и наружной резьбы. Подбор сверл для сверления отверстий под резьбу и выбор диаметра стержня при нарезании резьбы. Правила нарезания резьбы. Контроль качества резьбы. | 2 | 2 |
|  |  |  | 23-24 Притирка. Назначение и применение. Материалы, инструменты и приспособления для притирки. Притирка плоских, цилиндрических и конических поверхностей. | 2 | 2 |
|  |  |  | 25-26 Клепка. Понятие о клепке. Применение клепочных соединений. Инструменты, применяемые при клепке. Ручная и машинная клепка. | 2 | 2 |
|  |  |  | 27-28 Понятие о пайке, лужении, цинковании, склеивании. Паяльники и паяльная лампа. Припои и флюсы. Виды паяных соединений. Приемы лужения. Техника склеивания. | 2 | 2 |
|  |  |  | 29-30 Ревизия, притирка и испытание арматуры | 2 | 2 |
|  |  |  | 31-32 Подъемные механизмы и такелажные приспособления. Виды строповки. Способы доставки заготовок на объект. Правила строповки и перемещения грузов. Транспортировка деталей трубопроводов и оборудования систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения и других грузов. Требования охраны труда. | 2 | 2 |
|  |  |  | - Изучение сопроводительной документации для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования | 2 | 2 |
|  |  |  | - Технология укрупнительной сборки узлов и блоков санитарно-технических систем и оборудования. Порядок проведения. Безопасные приемы труда. | 2 | 2 |
|  |  |  | - Методика расчета строительных, заготовительных и монтажных длин деталей. | 2 | 2 |
|  |  |  | 39-40 Практическая работа № 2 / п. п. «Измерения при помощи штангенциркуля и микрометра детали типа «ступенчатый вал». | 2 | 3 |
|  |  |  | 41-42 Практическая работа № 3 / п. п. «Разметка плоскостная и пространственная» | 2 | 3 |
|  |  |  | 43-44 Практическое занятие № 4 «Технологическая последовательность монтажа и демонтажа талей, лебедок, домкратов» | 2 | 3 |
|  |  |  | 45-46 Практическое занятие № 5 «Выполнение укрупнительной сборки узлов и блоков санитарно-технических систем и оборудования» | 2 | 3 |
| Тема 1.3. Материалы и оборудование систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения |  |  |  | 28 |  |
|  |  |  | - Комплектность оборудования для монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения и оборудования | 2 | 2 |
|  |  |  | - Сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления | 2 | 2 |
|  |  |  | - Технологии соединения стальных, чугунных труб | 2 | 2 |
|  |  |  | - Технологии соединения пластиковых и стеклопластиковых труб | 2 | 2 |
|  |  |  | - Технологии соединения асбестоцементных, керамических, бетонных и железобетонных, стеклянных труб. | 2 | 2 |
|  |  |  | 57-58 Способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов. | 2 | 2 |
|  |  |  | - Виды основных деталей систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения и оборудования, соединений труб и креплений трубопроводов | 2 | 2 |
|  |  |  | - Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при монтаже и ремонте отдельных узлов систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения и оборудования | 2 | 2 |
|  |  |  | 63-64 Практическая работа № 6 / п. п. «Определение видов и размеров арматуры, инструментов, применяемых при ее разборке и сборке» | 2 | 3 |
|  |  |  | 65-66 Практическая работа № 7 / п. п. «Определение видов и размеров стальных водопроводных труб, фасонных частей и инструментов для соединения и разборки труб» | 2 | 3 |
|  |  |  | 67-68 Практическая работа № 8 / п. п. Определение видов и размеров чугунных труб, фасонных частей и инструментов для соединения труб» | 2 | 3 |
|  |  |  | 69-70 Практическая работа № 9 / п. п. «Изучение материалов и оборудования, вспомогательных материалов для монтажа систем водоснабжения, водоотведения» | 2 | 3 |
|  |  |  | 71-72 Практическая работа № 10 / п. п. «Подбор материалов и оборудования для монтажа системы отопления» | 2 | 3 |
|  |  |  | 73-74 Практическая работа № 11 / п. п. «Составление деталировочных ведомостей и спецификаций на трубные узлы» | 2 | 3 |
| Тема 1.4. Назначение и правила применения инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения и оборудования |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | - Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения и оборудования, проверка их работоспособности | 2 | 2 |
|  |  |  | - Назначение и правила применения механизированных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения и оборудования | 2 | 2 |
|  |  |  | - Назначение и правила использования диагностических и измерительных инструментов и приборов, необходимых при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения и оборудования | 2 | 2 |
|  |  |  | - Требования охраны труда при использовании инструментов, применяемых при выполнении подготовительных работ систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения | 2 | 2 |
|  |  |  | 83-84 Практическая работа № 12 / п. п. «Применение ручных и механизированных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже и ремонте систем водоснабжения, водоотведения и оборудования, проверка их работоспособности» | 2 | 3 |
|  |  |  | 85-86 Практическая работа № 13 / п. п. «Применение диагностических и измерительных инструментов и приборов, необходимых при монтаже и ремонте систем отопления и оборудования» | 2 | 3 |
|  |  |  | 87-88 Подготовка к контрольной работе | 2 |  |
|  |  |  | 89-90 Контрольная работа | 2 |  |
| ИТОГО 1 КУРС |  |  |  | 90 |  |
| Учебная практика раздела 1 – 1, 2 семестр Виды работ Слесарные работы Подготовительные работы перед монтажом систем отопления и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Выполнение соединений полипропиленовых труб Выполнение соединений стальных трубопроводов Выполнение соединений чугунных трубопроводов Выполнение соединений металлопластиковых трубопроводов Выполнение соединений трубопроводов из различных материалов Заготовка узлов при монтаже систем газоснабжения Заготовка узлов при монтаже систем водоснабжения Заготовка узлов при монтаже систем канализации Заготовка узлов при монтаже систем отопления Подготовительные работы перед укрупнительной сборкой Выполнение укрупнительной сборки трубопроводов |  |  |  | 216 |  |
| 2 КУРС |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Водоснабжение, водоотведение |  |  |  | 40 |  |
| Тема 2.1 Монтаж систем водоснабжения, водоотведения и оборудования |  |  |  | 32 |  |
|  |  |  | - Устройство системы водоснабжения. Источники водоснабжения. | 1 | 2 |
|  |  |  | 92 Наружные и внутренние водопроводные сети. | 1 |  |
|  |  |  | 93 Хозяйственно-питьевой водопровод. | 1 |  |
|  |  |  | - Водоразборная арматура. | 1 |  |
|  |  |  | - Противопожарный водопровод. Производственный водопровод. | 1 |  |
|  |  |  | - Водопровод горячей воды. | 1 |  |
|  |  |  | - Приборы и оборудование на водопроводе. | 1 |  |
|  |  |  | - Устройство системы водоотведения. Очистка сточных вод. | 1 |  |
|  |  |  | - Система внутренней канализации зданий. Приемники сточных вод. Инсталляция для унитаза. | 1 |  |
|  |  |  | - Система водостоков зданий. | 1 |  |
|  |  |  | - Способы разметки мест установки санитарных приборов и креплений. Монтажные положения элементов санитарно-технических устройств и трубопроводов. | 1 |  |
|  |  |  | - Нормативная документация в области монтажа систем водоснабжения, водоотведения и оборудования | 1 |  |
|  |  |  | - Монтаж наружных водопроводных сетей. | 1 |  |
|  |  |  | - Монтаж внутренней водопроводной сети. | 1 |  |
|  |  |  | - Монтаж оборудования. | 1 |  |
|  |  |  | - Монтаж систем наружной канализации. | 1 |  |
|  |  |  | - Монтаж внутренней канализационной сети. | 1 |  |
|  |  |  | - Монтаж различных типов санитарных приборов. | 1 |  |
|  |  |  | - Монтаж сантехнических блоков и кабин. Совмещенные и раздельные кабины. Последовательность монтажа. Особенности соединения стояков. | 1 |  |
|  |  |  | - Монтаж водостоков. Установка воронок, прокладка магистралей и стояков. Уклоны. Крепления. | 1 |  |
|  |  |  | - Особенности монтажа трубопроводов из различных материалов. | 1 |  |
|  |  |  | - Санитарные нормы и правила проведения работ. Требования охраны труда. Правила пользования средствами индивидуальной защиты. Рациональная организация труда на рабочем месте. | 1 |  |
|  |  |  | 113-114 Практическая работа № 14 / п. п. «Работа с технической документацией. Чтение монтажных чертежей систем водоснабжения, водоотведения и оборудования» | 2 | 3 |
|  |  |  | 115-116 Практическая работа № 15 / п. п. «Описание технологической последовательности выполнения монтажа внутридомовой сети канализации из пластмассовых труб» | 2 |  |
|  |  |  | 117-118 Практическая работа № 16 / п. п. «Технологическая последовательность установки санитарно-технических приборов: умывальников, моек, унитазов, ванн» | 2 |  |
|  |  |  | 119-120 Практическая работа № 17 / п. п. «Технологическая последовательность монтажных работ наружных и внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения, врезки в действующий водопровод» | 2 |  |
|  |  |  | 121-122 Практическая работа № 18 / п. п. «Составление таблицы «Технологическая последовательность монтажа элементов внутренней системы водоснабжения: водомерных узлов, хозяйственно-бытовых насосов, водонапорных баков, пожарных насосов, компрессоров, полотенцесушителей, водоразборной арматуры» | 2 |  |
| Тема 2.2 Проведение испытаний систем водоснабжения, водоотведения и оборудования |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 123 Виды проверок, выполняемых до испытания систем водоснабжения, водоотведения и оборудования. Визуальный осмотр. | 1 |  |
|  |  |  | - Гидростатическое и манометрическое испытание систем водоснабжения: продолжительность, величина гидравлического давления. | 2 |  |
|  |  |  | 126 Требования охраны труда. | 1 |  |
|  |  |  | 127-128 Практическая работа № 19 «Оформление технической документации по результатам испытаний систем водоснабжения, водоотведения и оборудования» | 2 | 3 |
| Тема 2.3 Ремонт систем водоснабжения, водоотведения и оборудования |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | - Виды неисправностей систем водоснабжения, водоотведения и оборудования. | 1 | 2 |
|  |  |  | - Виды ремонта: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) | 1 |  |
| Учебная практика раздела 2 - 3 семестр Виды работ Разметка мест установки приборов, насосов, прохода трубопроводов, средств креплений Установка средств крепления и крепление их к строительным конструкциям Монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры диаметром до 400 мм Установка полотенцесушителей и присоединение их к системе горячего водоснабжения Монтаж водомерного узла и присоединение его к магистральному трубопроводу Установка водоразборной арматуры с подсоединением к трубопроводам и уплотнением резьбовых соединений Монтаж емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров), центробежных насосов и насосных агрегатов Подсоединение к трубопроводам санитарных приборов с арматурой (раковины, умывальники, мойки, трапы, ванны, унитазы, смывные бачки) Установка арматуры к смывному бачку Установка полуавтоматического смывного крана Сборка пожарных рукавов Крепление деталей и приборов с помощью монтажных пистолетов Установка приборов учета расхода воды Прокладка водопроводного, канализационного, водосточного стояков Промывка и хлорирование трубопроводов водоснабжения |  |  |  | 36 |  |
| Раздел 3. Газоснабжение |  |  |  | 28 |  |
| Тема 3.1. Монтаж систем газоснабжения и оборудования |  |  |  | 16 |  |
|  | 131 Нормативная документация в области монтажа систем газоснабжения и оборудования. |  |  | 1 | 2 |
|  | 132 Система газоснабжения. Устройство наружных распределительных и внутренних газопроводов. Применение надземных и подземных резервуаров. |  |  | 1 |  |
|  | 133 Газоснабжение зданий. |  |  | 1 |  |
|  | 134 Виды горелок. |  |  | 1 |  |
|  | 135 Газовые водонагреватели. |  |  | 1 |  |
|  | 136 Устройство газовых плит. |  |  | 1 |  |
|  | 137 Монтаж газовой сети и оборудования. |  |  | 1 |  |
|  | 138 Монтажное положение газовых приборов. |  |  | 1 |  |
|  | 139 Установка газовых приборов: газовых плит и газовых водонагревателей и оборудования. |  |  | 1 |  |
|  | 140 Мероприятия по охране труда при монтаже и техническом обслуживании систем газоснабжения, оборудования и установке газовых приборов в соответствии с документами, утвержденными Ростехнадзором. Правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом. |  |  | 1 |  |
|  | 141-142 Практическая работа № 20 «Составить таблицу: Правила техники безопасности при монтаже и техническом обслуживании систем газоснабжения и оборудования». |  |  | 2 | 3 |
|  | 143-144 Практическая работа № 21 / п. п. «Описать последовательность выполнения монтажных работ газопроводов и оборудования газоснабжения» |  |  | 2 |  |
|  | 145-146 Практическая работа № 22 / п. п. «Изучение конструкций газовых плит. Исследование работы бытовой газовой плиты» |  |  | 2 |  |
| Тема 3.2 Проведение испытаний систем газоснабжения |  |  |  | 6 |  |
|  | 147 Пусконаладочные работы, испытания газопровода на прочность и плотность. |  |  | 1 |  |
|  | - Испытание регуляторных пунктов, узлов редуцирования газа в котельных, групповых установок сжиженного газа |  |  | 1 |  |
|  | - Обработка результатов испытаний и устранение неисправностей систем газоснабжения. |  |  | 1 |  |
|  | 150 Контроль качества работ в газоснабжении. Правила оформления технической документции |  |  | 1 |  |
|  | 151-152 Практическая работа № 23 «Порядок приемки газопровода» |  |  | 2 | 3 |
| Тема 3.3 Ремонт систем газоснабжения |  |  |  | 6 |  |
|  | 153-154 Виды ремонта систем газоснабжения и оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество). |  |  | 2 | 2 |
|  | 155-156 Методы проведения ремонта систем газоснабжения и оборудования |  |  | 2 |  |
|  | 157-158 Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте систем газоснабжения и оборудования |  |  | 2 |  |
| 159-160 Контрольная работа |  |  |  | 2 |  |
| ИТОГО 2 КУРС |  |  |  | 70 |  |
| Учебная практика раздела № 3 – 4 семестр Виды работ Разметка мест установки приборов, прохода газопроводов, средств креплений Монтаж газопроводов и арматуры Предварительная опрессовка смонтированных газопроводов Установка газовых настенных котлов и водонагревателей Соединение водонагревателя с газопроводом и водопроводом Установка газовой плиты и соединение с газовой магистралью с помощью газоподводящей подводки Установка газовых воздушных калориферов и конвекторов Прокладка стояка газопровода Установка приборов учета газа Крепление деталей и приборов с помощью монтажных пистолетов |  |  |  | 36 |  |
| 3 КУРС |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Отопление |  |  |  | 78 |  |
| Тема 4.1 Монтаж систем отопления и оборудования |  |  |  | 58 |  |
|  | 161-162 Проектная и нормативная документация в области монтажа систем отопления и оборудования. |  |  | 2 | 2 |
|  | 163-164 Проверка комплектности и качества изготовления систем отопления и оборудования с использованием сопроводительной документации |  |  | 2 |  |
|  | - Тепловые сети и вводы в здания. |  |  | 2 |  |
|  | - Искусственный обогрев помещений. Санитарно-гигиенические требования к системе отопления. Классификация систем отопления |  |  | 2 |  |
|  | - Характеристика теплоносителей. |  |  | 2 |  |
|  | - Виды отопительных приборов. |  |  | 2 |  |
|  | - Типы передачи тепла от отопительных приборов. |  |  | 2 |  |
|  | - Оборудование отопительных систем. |  |  | 2 |  |
|  | - Системы водяного отопления. |  |  | 2 |  |
|  | - Системы парового отопления. |  |  | 2 |  |
|  | - Системы воздушного отопления. |  |  | 2 |  |
|  | - Панельное отопление. Система отопления теплый пол. |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельные работы |  |  | 6 |  |
|  | 185 Очистка сточных вод. |  |  | 1 | 3 |
|  | 186 Плинтусное отопление. |  |  | 1 |  |
|  | 187 Особенности отопления производственных помещений. |  |  | 1 |  |
|  | 188 Электрическое инфракрасное отопление. |  |  | 1 |  |
|  | 189-190 Презентация по любой изученной теме предмета. |  |  | 2 |  |
|  | - Центральные тепловые пункты (ЦТП). Автоматизированные модульные котельные (АМК). |  |  | 2 | 2 |
|  | - Отопительные котлы. |  |  | 2 |  |
|  | - Монтаж и способы подсоединения и крепления различных типов отопительных приборов. Разметка мест установки кронштейнов. Монтаж вертикальных и горизонтальных отопительных стояков. |  |  | 2 |  |
|  | - Технологическая последовательность и способы монтажа систем отопления и оборудования. |  |  | 2 |  |
|  | 199-200 Основные дефекты при монтаже систем отопления и оборудования, их причины и способы устранения. |  |  | 2 |  |
|  | - Монтажные схемы систем отопления и оборудования. Схемы присоединения отопительных приборов к трубопроводам. |  |  | 2 |  |
|  | 203-204 Санитарные нормы и правила проведения работ. Требования охраны труда. Правила пользования средствами индивидуальной защиты |  |  | 2 |  |
|  | 205-206 Практическая работа № 24 / п. п. «Схемы размещения и монтажа систем теплоснабжения и отопления. Чтение рабочего проекта системы отопления» |  |  | 2 | 3 |
|  | 207-208 Практическая работа № 25 «Составление классификации нагревательных приборов» |  |  | 2 |  |
|  | 209-210 Практическая работа № 26 «Составление классификации систем отопления и их применение». |  |  | 2 |  |
|  | 211-212 Практическая работа № 27 / п. п. «Алгоритм работ по монтажу систем центрального отопления и правила разметки и установки нагревательных приборов». |  |  | 2 |  |
|  | 213-214 Лабораторная работа № 28 / п. п. Оценка эффективности транспортирования тепловой энергии. Определение коэффициента загрузки трубопровода. |  |  | 2 |  |
|  | 215-216 Практическая работа № 29 / п. п. «Замеры стояков и подводок систем отопления». |  |  | 2 |  |
|  | 217-218 Лабораторная работа № 30 / п. п. Изучение потерь энергии при транспортировании жидкостей и газов по трубопроводу. |  |  | 2 |  |
|  | 219-220 Лабораторная работа № 31 / п. п. Определение коэффициента теплопередачи нагревательного прибора, при различных схемах присоединения к стояку |  |  | 2 |  |
| Тема 4.2 Проведение испытаний систем отопления и оборудования |  |  |  | 6 |  |
|  | 221-222 Нормативная документация в области испытаний систем отопления и оборудования. |  |  | 2 | 2 |
|  | 223-224 Виды проверок, выполняемых до испытания систем отопления и оборудования. Визуальный осмотр. |  |  | 2 |  |
|  | 225-226 Испытания систем отопления, теплогенераторов гидростатическим и манометрическим методом. |  |  | 2 |  |
|  | 227-228 Правила оформления технической документации. Требования охраны труда. |  |  | 2 |  |
|  | 229-230 Практическая работа № 32 «Составление акта гидростатического или манометрического испытания систем отопления на герметичность» |  |  | 2 | 3 |
| Тема 4.3 Ремонт систем отопления и оборудования |  |  |  | 8 |  |
|  | 231-232 Сущность и назначение ремонта оборудования систем водоснабжения, водоотведения и оборудования |  |  | 2 | 2 |
|  | 233-234 Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) |  |  | 2 | 2 |
|  | 235-236 Практическая работа № 33 / п. п. «Выполнение работ по ремонту отопления» |  |  | 2 | 3 |
|  |  | 237-238 Практическая работа № 34 / п. п. «Работа с чертежами систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения» |  | 2 | 3 |
|  | 239-240 Консультации: подготовка к экзамену. |  |  | 2 |  |
|  | 241-246 Экзамен |  |  | 6 |  |
|  | ИТОГО 3 КУРС |  |  | 86 |  |
| Учебная практика раздела 4 – 5,6 семестр Виды работ Монтаж емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров) Монтаж воздухонагревателей, воздушно-отопительных агрегатов Монтаж насосов и насосных агрегатов Установка грязевиков и водяных фильтров Установка узлов учета тепловой энергии и теплоносителя Монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры диаметром до 400 мм Разметка мест установки отопительных приборов, насосов, прохода трубопроводов, смесительных установок систем водяного отопления, средств креплений Крепление кронштейнов, радиаторных планок Монтаж отопительных приборов (радиаторов, конвекторов) Прокладка стояков отопления и подводок Присоединение подводок к трубам с помощью фланцев (заглушек) Подсоединение к трубопроводам отопительных приборов Установка закрытых расширительных баков Установка и покрытие тепловой изоляцией открытых расширительных баков Установка воздухосборников Установка контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств Монтаж смесительных установок систем водяного отопления Присоединение смесительных установок систем водяного отопления к тепловой сети и разводящей магистрали Крепление деталей и приборов с помощью монтажных поршневых пистолетов |  |  |  | 180 |  |
| Производственная практика Виды работ Ознакомление с предприятием Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов Выполнение такелажных работ Выполнение соединений трубопроводов из различных материалов Установка подъемно-такелажных приспособлений Монтаж коллекторов, камеры колодцев всех видов и назначений Выполнение подготовительных работ для укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков Выполнение укрупнительной сборки и монтажных узлов и блоков Монтаж внутренних систем центрального отопления Монтаж внутренних систем водоснабжения Монтаж внутренних систем водоотведения и водостоков Монтаж внутренних систем газоснабжения Выполнение работ средней сложности по ремонту внутренних систем центрального отопления Выполнение работ средней сложности по ремонту внутренних систем водоснабжения Выполнение работ по ремонту внутренних систем водоотведения и водостоков Выполнение работ средней сложности по ремонту внутренних систем газоснабжения |  |  |  | 432 |  |
| Экзамен квалификационный |  |  |  | 18 |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 1158 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета

«Технологии санитарно-технических работ», мастерских «Слесарная», «Санитарно-техническая».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и разработок.

Технические средства обучения:

- ноутбук;

- интерактивная доска,

- мультимедийный проектор.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

гильотина, заточной станок, угловая шлифовальная машина, слесарный верстак, тиски, станок сверлильный.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- лабораторный комплекс по отработке первичных навыков по монтажу санитарно-технических систем,

- учебный стенд «Монтаж, наладка и ремонт систем водоснабжения и отопления здания».

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику на рабочих местах базового предприятия.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основные источники:

- Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. – 368 c. – (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-04784-2.

- Санитарно-техническое оборудование зданий : Учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов; под общ. ред. Ю.М. Варфоломеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-006019-4

- Отопление и тепловые сети : учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. — Изд. испр. — М. : ИНФРA-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование) ISB 978-5-16-005405-6

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений. Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений/ Комков В.А, Рощина С.И., Тимахова Н.С.  . -М.:  НИЦ ИНФРА-М, 2016,288 с, ISBN 978-5-16 -006650-9.

- Сомов, М. А. Водоснабжение : учебник / М.А. Сомов, Л.А. Квитка. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 287 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-009068-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1248683  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

- 7. Фокин, С. В. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: ил.; . - (ПРОФИль). ISBN 978-5-98281-228-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/432696  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительные  источники:

1. Краснов, В. И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей : учебное пособие / В. И. Краснов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 334 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010796-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1030236  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке

2. Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. - Москва, Издательский центр «Академия»2008.

3. Барановский В.А., Глазунова Е.К., Грищенко Н.Н. и др. Слесарь-сантехник. Учеб. Пособие для учащихся колледжей. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 384 с.

Интернет-ресурсы:

сайт  http://znanium.com/

Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам

http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов

www.fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).

www.st-books. Ru (Лучшая учебная литература).

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность).

www.ru/book (Электронная библиотечная система).

Сервисы и инструменты:

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru/

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в организациях соответствующих профилю профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования.

Теоретические занятия проводятся по классно-урочной системе в учебных кабинетах, первичные практические навыки отрабатываются в лаборатории, производственное обучение осуществляется в учебно-производственной мастерской, производственная практика проходит в цехах базового предприятия, в соответствии с рабочим учебным планом и графиком  учебного процесса. Консультационная помощь обучающимся осуществляется по фронтальной и индивидуальной форме.

Базовые общетехнические дисциплины:

- Основы строительного производства.

- Строительное черчение

- Электротехника.

- Материаловедение

- Безопасность жизнедеятельности

- Охрана труда

- Допуски и технические измерения и др.

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

- Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.

- Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

- Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

- Мастера производственного обучения должны иметь квалификацию по профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт работы в профессиональной сфере является обязательным. Эти мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной

деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. | Оценка выполнения практических работ. Наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.2. Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения | Выполнение практических работ. Наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.3. Осуществлять монтаж систем отопления водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Выполнение практических работ. Наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | Наблюдение и оценка на занятиях при выполнении практических работ. |
| ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Оценка конспекта текста учебника или учебного пособия, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка выполнения практических заданий. |
| ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Оценка выполнения практических заданий. |
| ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Проявление стремление к сотрудничеству в групповой деятельности. Оценка групповых заданий. |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Проверка и оценка выступлений с докладами, презентациями, участие в дискуссиях. |
| ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Оценка за разработку и оформление мультимедийной презентации. |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. |
| Личностные результаты |  | Формы и методы контроля и оценки |
| ЛР 8: Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |  | - выполнение резюме, само презентации - участие в деловых играх, принятие решений; - за решение, тестов; - за сообщения, рефераты при выполнении самостоятельной работы |
| ЛР 9: Экономически активный, предприимчивый, готовый к само занятости. |  | - выполнение резюме, само презентации - участие в деловых играх, принятие решений; - за решение тестов; - за сообщения, рефераты при выполнении самостоятельной работы |
| ЛР 15: Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала |  | - выполнение резюме, само презентации - участие в деловых играх, принятие решений; - за решение, тестов; - за сообщения, рефераты при выполнении самостоятельной работы |
| ЛР 16: Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. |  | - выполнение резюме, само презентации - участие в деловых играх, принятие решений; - за решение, тестов; - за сообщения, рефераты при выполнении самостоятельной работы |
| ЛР 17: Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии. |  | - выполнение резюме, само презентации - участие в деловых играх, принятие решений; - за решение, тестов; - за сообщения, рефераты при выполнении самостоятельной работы |
| Форма контроля |  | Экзамен |