| Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе: - Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 ноября 2022 г. № 1003; - основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 2023 г.; - рабочей программы воспитания по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 2023 г. |  |
| --- | --- |

Организация-разработчик:   ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание программы профессионального модуля | 8 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 12 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 1. паспорт ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - Область применения программы Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства» является частью основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 1.1. Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления. ПК 1.2. Выполнять эксплуатацию системы водоснабжения, водоотведения и отопления. Выпускник, освоивший программу ПМ.01 Выполнение работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства, должен обладать личностными результатами в соответствии с рабочей программой воспитания по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства: ЛР 8: Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. ЛР 9: Экономически активный, предприимчивый, готовый к само занятости. ЛР 15: Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала ЛР 16: Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. ЛР 17: Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии. Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании при реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) при наличии основного общего образования или среднего (полного) общего образования. В условиях дистанционного обучения и с применением электронных образовательных технологий. Опыт работы не требуется. 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: - подготовки объекта к ремонту и монтажу систем водоснабжения, водоотведения и отопления в соответствии с проектом производства работ, стандартами рабочего места и охраны труда; - выполнения подготовительных работ при монтаже и ремонте систем водоснабжения, водоотведения и отопления; - подготовки основных и вспомогательных материалов для ремонта и монтажа систем водоснабжения, водоотведения и отопления; - проведения работ по ремонту и монтажу оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления зданий и сооружений жилищно-коммунального хозяйства; - проведения работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления зданий и сооружений жилищно-коммунального хозяйства; - совершении действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления жилищно-коммунального хозяйства; - транспортировки деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов; - выполнения укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков; - пробивки отверстий механизированным инструментом. уметь: - оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда; - определять исправность средств индивидуальной защиты; - читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; - подбирать материалы, инструменты и оборудование для монтажа и ремонта; - проводить техническое обслуживание оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; - осуществлять монтаж и ремонт систем водоснабжения, водоотведения и отопления санитарно-технического оборудования с использованием ручного и механизированного инструмента, приспособлений и материалов; - проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-коммунального хозяйства; - проводить плановый осмотр оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления жилищно-коммунального хозяйства; - заполнять техническую документацию по результатам осмотра; - выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарно-технических систем; - выполнять гидравлическое испытание системы отопления, водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; - подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, отопления в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; выполнять консервацию внутридомовых систем; - определять причины и устранять неисправности оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления жилищно-коммунального хозяйства; - проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-коммунального хозяйства; - использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных работ. - подготавливать вспомогательные материалы; - выполнять комплектование труб, фитингов, арматуры, средства крепления; - транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов; - выполнять монтаж трубопроводов и запорной арматуры; - устанавливать ручной пресс для опрессовки систем; - предупреждать и устранять дефекты при монтаже внутренних санитарно- технических систем и оборудования. знать: - требования по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу систем водоснабжения, водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; - виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения, водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; - проектной технической документации для выполнения монтажных работ системы водоснабжения, водоотведения, отопления; - виды, назначения, устройства и принципов работы систем водоснабжения, водоотведения и отопления; - сущность, технологии и содержание монтажа и ремонта оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления; - приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хозяйства; - основы «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; - компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом; - методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов систем водоснабжения, водоотведения и отопления; - виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); - сущность и содержание технического обслуживания оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления; - виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание, профилактические осмотры, периодические осмотры, надзор; - правила заполнения технической документации; - основные понятия систем автоматического управления и регулирования; - устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений; - порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; - сортамент труб, соединительные и фасонные части, арматуру и средства крепления, способы измерения их диаметров; - виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; - способы сверления и пробивки отверстий; - правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом; - правила пользования механизированным инструментом; - способы монтажа разводящих трубопроводов и подводок к стоякам; - устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними; - способы соединения стальных труб на клею; - способы разметки мест установки креплений и приборов; - правила установки санитарных, отопительных приборов. | 26 |

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы

профессионального модуля

Учебной нагрузки обучающегося, включая:

всего -648 часов, включая:

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов;

во взаимодействии с преподавателем - 642 часа, из них:

- теоретическое обучение -160 часов,

- практические занятия – 68 часов,

- промежуточная аттестация – 6 часов,

учебной и производственной практики – 396 часов, в том числе:

- учебной – 252 часа,

- производственной – 144 часа,

квалификационный экзамен – 12 часов

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами  видом профессиональной деятельности: выполнение  работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства,

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять ремонт и монтаж систем водоснабжения, водоотведения и отопления. |
| ПК 1.2 | Выполнять эксплуатацию системы водоснабжения, водоотведения и отопления. |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 09 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Выполнение  работ по ремонту, монтажу и эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения и отопления систем жилищно-коммунального хозяйства

| Коды профессиональных и общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической. подготовки | Объем профессионального модуля, ак. час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  |  | Практики |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных. и практических. занятий |  | Самостоятельная работа | Промежуточная аттестация. | Учебная |  | Производственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ОК 01-09 | Раздел 1. Монтаж, ремонт и техническое обслуживание системы водоснабжения и водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 344 |  | 164 | 46 |  | 4 | 6 | 180 |  | Х |
| ПК 1.1. ПК 1.2. ОК 01-09 | Раздел 2. Монтаж, ремонт и техническое обслуживание системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства | 148 |  | 76 | 22 |  | 2 |  | 72 |  | Х |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | Квалификационный экзамен | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Всего: | 648 | 450 | 240 | 68 |  | 6 | 18 | 252 |  | 144 |

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся |  | Объем, акад. ч | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МДК.01.01 Монтаж, ремонт и обслуживание систем водоснабжения, водоотведения и отопления |  |  |  |
| Раздел 1. Монтаж, ремонт и техническое обслуживание системы водоснабжения и водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Тема 1. Устройство и технология монтажа системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 52 |  |
| Тема 1.1 Устройство системы водоснабжения | Содержание |  | 12 | 2 |
|  | 1.Общие сведения о водоснабжении населенных пунктов. Классификация систем водоснабжения: назначению, сфере обслуживания, способу использования воды, обеспеченности напором (с учетом установленного оборудования) |  |  |  |
|  | 2.Источники водоснабжения. |  |  |  |
|  | 3.Требования, предъявляемые к качеству воды потребителями разных категорий |  |  |  |
|  | 4.Эксплуатационные параметры состояния оборудования систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности. Нормативная база технической эксплуатации |  |  |  |
|  | 5. Элементы внутреннего водопровода |  |  |  |
|  | 6. Техническая и конструкторско-технологическая документация. Правила чтения технической и конструкторско-технологической документации. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 1. «Изучение нормативной базы технической эксплуатации» |  | 2 | 3 |
| Тема 1.2 Схемы водопроводных сетей | Содержание |  | 4 | 2 |
|  | 1. Схемы водопроводных сетей зависимости от места расположения водоразборных приборов, а также от назначения здания, технологических и противопожарных требований |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2: «Выбор систем В-1. Нанесение схемы на план здания». |  | 2 | 3 |
| Тема 1.3. Материалы и оборудование систем холодного водоснабжения | Содержание |  | 6 | 2 |
|  | 1. Виды труб: полимерные, металлополимерные, стеклопластиковые, стальные, чугунные, асбестоцементные, медные, бронзовые, латунные и фасонные части к ним. |  |  |  |
|  | 2. Типы арматуры: водоразборная (краны, смесители), запорная вентили, шаровые краны, задвижки, затворы), регулировочная (регуляторы давления и расхода), предохранительная(обратный и предохранительный клапан) |  |  |  |
|  | 3.Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 3: «Подбор материалов и оборудования для систем холодного водоснабжения» |  | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие № 4: «Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода» |  | 2 | 3 |
| Тема 1.4 Измерение и учет расхода воды | Содержание |  | 6 | 2 |
|  | 1.Измерение и учет расхода воды. Водомерные узлы и водосчетчики. |  |  |  |
|  | 2. Давление (напоры) в системах внутренних водопроводов. Насосное оборудование. |  |  |  |
|  | 3. Режимы и нормы водопотребления. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5: «Расчет расхода воды». |  | 2 | 3 |
| Тема 1.5. Противопожарные водопроводы | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | Устройство внутренних противопожарных водопроводов в зависимости от огнеопасности и этажности зданий |  |  |  |
| Тема 1.6. Основы автоматизации систем водоснабжения зданий | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | Устройства для автоматизации работы водоочистных систем. |  |  |  |
| Тема 1.7. Монтаж и эксплуатация отдельных узлов и оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода | Содержание |  | 8 | 2 |
|  | 1. Подготовительные работы. |  |  |  |
|  | 2. Монтаж наружных водопроводных сетей. |  |  |  |
|  | 3. Монтаж внутридомовых сетей холодного водоснабжения. |  |  |  |
|  | 4. Испытание системы. Технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6: «Организация рабочего места при выполнении монтажных работ» |  | 2 | 3 |
| Тема 2. Техническое обслуживание и ремонт отдельных узлов систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 38 |  |
| Тема 2.1. Техническое обслуживание системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода | Содержание |  | 14 | 2 |
|  | 1. Виды осмотров систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.). |  |  |  |
|  | 2. Оформление документации по результатам осмотра |  |  |  |
|  | 3. Типичные неисправности: основные виды и классификация, признаки неисправности систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства диагностика по внешним признакам диагностика по показаниями приборов, по параметрам |  |  |  |
|  | 4. Возможные причины потерь при эксплуатации систем водоснабжения. |  |  |  |
|  | 5. Требования охраны труда при диагностике и проведении работ по техническому обслуживанию систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | 6. Регламентные и профилактические работы в системе водоснабжения: виды регламентных и профилактических работ в системе водоснабжения состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ |  |  |  |
|  | 7. Подготовка системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации; выполнение консервации внутридомовых систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |  |
|  | Практическая работа № 7: «Определение неисправностей системы водоснабжения». |  | 2 | 3 |
|  | Практическая работа № 8: «Изучение технического задания на подготовку системы холодного водоснабжения к сезонной эксплуатации» |  | 2 | 3 |
| Тема 2.2. Технология ремонта отдельных узлов и оборудования системы водоснабжения | Содержание |  | 10 | 2 |
|  | 1. Сущность и назначение ремонта оборудования системы водоснабжения. Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) |  |  |  |
|  | 2. Технология проведения работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |  |  |  |
|  | 3. Инструменты и материалы, применяемые при проведении ремонтных работ систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | 4. Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |
|  | 5. Охрана труда при проведении ремонтных и монтажных работ систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 9: «Изучить нормативную техническую документацию: ГОСТ24444-87 «Технологическое оборудование», СП 73.13330-12 «Внутренние санитарно-технические работы» |  | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие № 10: «Подбор материалов, применяемых при выполнении ремонта и монтажа систем водоснабжения» |  | 2 | 3 |
| Тема 2.3. Основы «бережливого производства» и защиты окружающей среды | Содержание |  | 6 | 2 |
|  | 1.Правила рациональной эксплуатации оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | 2.Виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное влияние на окружающую среду |  |  |  |
|  | 3.Виды и средства обнаружения опасных веществ в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и приборов: приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте |  |  |  |
| Тема 3. Устройство и монтаж отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 30 |  |
| Тема 3.1. Устройство системы водоотведения (канализации) | Содержание |  | 14 | 2 |
|  | 1.Виды, назначение, устройство, принцип работы системы водоотведения (канализации). |  |  |  |
|  | - Трассировка водоотводящей сети. |  |  |  |
|  | - Очистка сточных вод. Схемы системы канализации. |  |  |  |
|  | - Внутренняя канализационная сеть зданий. |  |  |  |
|  | 3. Санитарно-технические приборы. |  |  |  |
|  | - Наружные и внутренние водостоки. |  |  |  |
|  | 6. Дворовая и микрорайонная водоотводящая сеть |  |  |  |
|  | 7. Техническая и конструкторско-технологическая документация правила чтения технической и конструкторско-технологической документации |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 11: «Изучение условных обозначений санитарно-технических систем на схемах» |  | 2 | 3 |
| Тема 3.2. Монтаж и эксплуатация системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  | 8 | 2 |
|  | 1. Подготовительные работы перед монтажом системы канализации. |  |  |  |
|  | 2. Монтаж наружной канализации. |  |  |  |
|  | 3. Монтаж внутренней канализации: монтаж трубопроводов, монтаж санитарных приборов. |  |  |  |
|  | 4. Испытание системы. Технические документы на испытание и готовность к работе оборудования. Технология проведения гидравлических испытаний системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 12: «Нанесение элементов водоотводящей сети на планы и разрезы здания. Составление аксонометрической схемы расположения устройств для прочистки сети» |  | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие № 13: «Выполнение эскиза дворовой водоотводящей сети. Построение профиля» |  | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие № 14 «Изучение технического задания на проведения гидравлических испытаний |  | 2 | 3 |
| Тема 4. Техническое обслуживание и ремонт системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 44 |  |
| Тема 4.1. Техническое обслуживание системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  | 10 | 2 |
|  | 1. Регламентные и профилактические работы в системе водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов: виды регламентных и профилактических работ в системе водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства, оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ |  |  |  |
|  | 2. Материалы и оборудование, применяемое при выполнении работ по техническому обслуживанию системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. Способы проверки функциональности оборудования; виды, назначение, принцип действия, требования к качеству оборудования; определение исправности оборудования по типичным признакам; системы контроля технического состояния |  |  |  |
|  | 3. Эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности, нормативная база технической эксплуатации |  |  |  |
|  | 4. Неисправности в водоотведении (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; технология и техника устранения протечек системы водоснабжения |  |  |  |
|  | 5. Виды осмотров системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства, оформление документации по результатам осмотра |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 8 |  |
|  | Практическое занятие № 15: «Работа с эксплуатационной технической документацией. Разработка графиков технического обслуживания систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов». |  | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие № 16: «Подбор материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ по техническому обслуживанию системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие № 17: «Разработка мероприятий к проведению профилактических и регламентных работ в системе водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие № 18: «Определение признаков неисправности при эксплуатации системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов» |  | 2 | 3 |
| Тема 4.2. Технология ремонта системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  | 10 | 2 |
|  | 1.Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) |  |  |  |
|  | 2.Технология проведения работ по ремонту и монтажу системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; методы проведения ремонта и монтажа |  |  |  |
|  | 3.Технология устранения протечек системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов |  |  |  |
|  | 4. Инструменты и материалы, применяемые при проведении ремонтных работ систем водоотведения (канализации). |  |  |  |
|  | 5. Правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 19 «Изучение нормативной базы текущего и капитального ремонта системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов» |  | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие № 20: «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов к работе после текущего и капитального ремонта» |  | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие № 21: « Применение инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  | 2 | 3 |
| Тема 4.3. Расчет необходимых материалов и оборудования | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1.Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 22: «Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), санитарно-технических приборов и внутренних водостоков» |  | 2 | 3 |
| Тема 4.4.Основы «бережливого производства» и защиты окружающей среды | Содержание |  | 4 | 2 |
|  | 1.Правила рациональной эксплуатации системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства: выполнение различных операций в рамках регламентных и профилактических работ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства |  |  |  |
|  | 2.Виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное влияние на окружающую среду |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 23 «Выполнение различных операций в рамках регламентных и профилактических работ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства» |  | 2 | 3 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Определяется при формировании рабочей программы |  |  | 4 |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ 1. Выполнение основных слесарных работ 2. Выполнение диагностики участков трубопроводов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 3. Выполнение диагностики и технического обслуживания запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 4. Выполнение диагностики и технического обслуживания внутренних пожарных кранов 5. Выполнение диагностики и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 6. Выполнение диагностики и технического обслуживания повысительных и пожарных насосов 7. Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 8. Монтаж водопроводных труб. 9. Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода: . 10. Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода: 11. Выполнение замены неисправных внутренних пожарных кранов 12. Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 13. Выполнение ремонта повысительных и пожарных насосов 14. Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 15. Проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 16. Выполнение диагностики стыков труб канализации, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. 17. Выполнение диагностики участков трубопроводов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков 18. Выполнение диагностики и технического обслуживания санитарно-технических приборов Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков 19. Монтаж канализации, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов 20. Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков 21. Ремонт санитарно-технических приборов 22. Выполнение замены неисправных санитарно-технических приборов 23. Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов 24. Выполнение гидравлического испытания системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов |  |  | 180 |  |
| Раздел 2. Монтаж, ремонт и техническое обслуживание системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Тема 1. Устройство и монтаж системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | Содержание | 24 | 2 |
|  |  | 1.Проектная и нормативная документация в области монтажа систем отопления и оборудования. |  |  |
|  |  | 2.Назначение, устройство, принцип работы системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  |  | 3. Классификация систем отопления и горячего водоснабжения. |  |  |
|  |  | 4. Характеристика теплоносителей. |  |  |
|  |  | 5. Отопительные приборы. Трубные регистры, радиаторы, ребристые Чугунные трубы, конвекторы |  |  |
|  |  | 6. Центральные тепловые пункты (ЦТП). Автоматизированные модульные котельные (АМК). |  |  |
|  |  | 7. Отопительные котлы. |  |  |
|  |  | 8. Внутренние системы горячего водоснабжения; общая схема горячего водоснабжения; основные элементы |  |  |
|  |  | 9. Схемы сетей; конструирование систем горячего водоснабжения. |  |  |
|  |  | 10. Материалы и оборудование, применяемое при выполнении монтажных работ системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства |  |  |
|  |  | 11. Нормы потребления и учет количества расхода воды: расчет горячего водоснабжения |  |  |
|  |  | 12.Техническая и конструкторско-технологическая документация. Правила чтения технической и конструкторско-технологической документации |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  |  | Практическое занятие 1: «Работа с эксплуатационной технической документацией» | 2 | 3 |
|  |  | Практическое занятие 2: «Изучение схем горячего водоснабжения» | 2 | 3 |
|  |  | Практическое занятие № 3 «Начертить аксонометрическую схему водяного отопления с разными разводками, положением стояков, одно- и двухтрубные» | 2 | 3 |
| Тема 1.2. Монтаж системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  | Содержание |  |  |
|  |  | 1. Подготовительные работы перед монтажом. | 12 | 2 |
|  |  | 2. Монтаж наружных сетей теплоснабжения. |  |  |
|  |  | 3. Монтаж внутренних сетей отопления. |  |  |
|  |  | 4. Монтаж горячего водопровода. |  |  |
|  |  | 5. Испытание системы. Технические документы на испытание и готовность к работе оборудования. Технология проведения испытаний системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |
|  |  | 6. Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  |  | В том числе практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  |  | Практическое занятие № 4: «Гидравлические испытания системы отопления». | 2 | 3 |
|  |  | Практическое занятие № 5: «Пуск и регулирование системы отопления». | 2 | 3 |
| Тема 2. Техническое обслуживание и ремонт системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Техническое обслуживание системы отопления и горячего водоснабжения | Содержание |  | 20 | 2 |
|  | 1. Оценка технического состояния систем отопления; мероприятия по эксплуатации систем центрального отопления |  |  |  |
|  | 2. Приборы учета тепла; пуск и регулировка систем отопления; установка терморегуляторов на радиаторы |  |  |  |
|  | 3. Виды осмотров системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.), оформление документации по результатам осмотра. |  |  |  |
|  | 4.Типичные неисправности в системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | 5.Виды потерь, возможные причины потерь при эксплуатации системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства возможные последствия нарушения эксплуатационных норм для людей и окружающей среды |  |  |  |
|  | 6. Регламентные и профилактические работы в системы отопления и горячего водоснабжения: виды регламентных и профилактических работ в системы отопления и горячего водоснабжения, состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ; рациональная эксплуатация оборудования |  |  |  |
|  | 7. Подготовка системы отопления и горячего водоснабжения, к сезонной эксплуатации; |  |  |  |
|  | 8. Выполнение консервации внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения. |  |  |  |
|  | 9. Технология и техника устранения протечек системы отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | 10. Требования охраны труда при диагностике и проведении работ по техническому обслуживанию системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 6: «Определение признаков неисправности при эксплуатации оборудования системы отопления и горячего водоснабжения» |  | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие № 7: «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы отопления и горячего водоснабжения к работе в осеннее – зимний период» |  | 2 | 3 |
| Тема 2.2. Технология ремонта системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | Содержание |  | 12 | 2 |
|  | 1.Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество) |  |  |  |
|  | 2.Технология проведения работ по ремонту и монтажу системы отопления и горячего водоснабжения: оборудования. |  |  |  |
|  | 3.Методы проведения ремонта и монтажа |  |  |  |
|  | 4. Приемы расчета необходимых материалов, оборудования необходимых при проведении ремонта и монтажа отдельных узлов системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |
|  | 5. Применение инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |
|  | 6. Требования охраны труда при производстве ремонтных и монтажных работ системы отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 8 |  |
|  | Практическое занятие № 8: «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы отопления и горячего водоснабжения к работе после текущего и капитального ремонта |  | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие № 9: «Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы отопления». |  | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие № 10: «Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы горячего водоснабжения». |  | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие № 11: «Применение инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  | 2 | 3 |
| Тема 2.3. Основы «бережливого производства» и защиты окружающей среды | Содержание |  | 2 | 2 |
|  | 1.Правила рациональной эксплуатации оборудования системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства: выполнение различных операций в рамках регламентных и профилактических работ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 Определяется при формировании рабочей программы |  |  | 2 |  |
| Промежуточная аттестация |  |  | 6 |  |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ 1. Выполнение диагностики участков трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения 2. Выполнение диагностики и технического обслуживания запорно-регулирующей, водоразборной арматуры системы отопления и горячего водоснабжения 3. Выполнение диагностики и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов системы отопления и горячего водоснабжения 4. Выполнение диагностики и технического обслуживания циркуляционных насосов 5. Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения 6. Монтаж и стыки водопроводных труб. 7. Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения 8. Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры системы отопления и горячего водоснабжения 9. Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов системы отопления и горячего водоснабжения 10. Выполнение ремонта циркуляционных насосов 11. Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения 12. Проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и оборудования отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 72 | 3 |
| Производственная практика Виды работ - Выполнение работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно– коммунального хозяйства. - Выполнение действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения сетей жилищно-коммунального хозяйства. - Выполнение работа по технической эксплуатации оборудования систем отопления и горячего водоснабжения жилищно– коммунального хозяйства. - Выполнение ремонтных работ оборудования систем водоснабжения, водоотведения жилищно-коммунального хозяйства. - Выполнение ремонтных работ систем отопления жилищно-коммунального хозяйства. - Оформление регламентной документации |  |  | 144 | 3 |
| Всего |  |  | 648 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации профессионального модуля имеется  учебный кабинет

«Технологии санитарно-технических работ», мастерские «Слесарная», «Санитарно-техническая».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методических материалов; методические рекомендации и разработок.

Технические средства обучения:

- ноутбук;

- интерактивная доска,

- мультимедийный проектор.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

гильотина, заточной станок, угловая шлифовальная машина, слесарный верстак, тиски, станок сверлильный.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- лабораторный комплекс по отработке первичных навыков по монтажу санитарно-технических систем,

- учебный стенд «Монтаж, наладка и ремонт систем водоснабжения и отопления здания».

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику на рабочих местах базового предприятия.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основные источники:

- Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – 2-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. – 368 c. – (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-406-04784-2.

- Санитарно-техническое оборудование зданий : Учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов; под общ. ред. Ю.М. Варфоломеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-006019-4

- Отопление и тепловые сети : учебник / Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. — Изд. испр. — М. : ИНФРA-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование) ISB 978-5-16-005405-6

- Техническая эксплуатация зданий и сооружений. Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений/ Комков В.А, Рощина С.И., Тимахова Н.С.  . -М.:  НИЦ ИНФРА-М, 2016,288 с, ISBN 978-5-16 -006650-9.

- Сомов, М. А. Водоснабжение : учебник / М.А. Сомов, Л.А. Квитка. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 287 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-009068-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1248683  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

- 7. Фокин, С. В. Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: ил.; . - (ПРОФИль). ISBN 978-5-98281-228-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/432696  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

Дополнительные  источники:

1. Краснов, В. И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей : учебное пособие / В. И. Краснов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 334 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010796-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1030236  (дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке

2. Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. - Москва, Издательский центр «Академия»2008.

3. Барановский В.А., Глазунова Е.К., Грищенко Н.Н. и др. Слесарь-сантехник. Учеб. Пособие для учащихся колледжей. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 384 с.

Интернет-ресурсы:

сайт  http://znanium.com/

Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам

http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных

ресурсов

www.fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов).

www.st-books. Ru (Лучшая учебная литература).

www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность).

www.ru/book (Электронная библиотечная система).

Сервисы и инструменты:

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru/

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в организациях соответствующих профилю профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования.

Теоретические занятия проводятся по классно-урочной системе в учебных кабинетах, первичные практические навыки отрабатываются в лаборатории, производственное обучение осуществляется в учебно-производственной мастерской, производственная практика проходит в цехах базового предприятия, в соответствии с рабочим учебным планом и графиком  учебного процесса. Консультационная помощь обучающимся осуществляется по фронтальной и индивидуальной форме.

Базовые общетехнические дисциплины:

- Основы строительного производства.

- Строительное черчение

- Электротехника.

- Материаловедение

- Безопасность жизнедеятельности

- Охрана труда

- Допуски и технические измерения и др.

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

- Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.

- Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

- Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

- Мастера производственного обучения должны иметь квалификацию по профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт работы в профессиональной сфере является обязательным. Эти мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной

деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. | Оценка выполнения практических работ. Наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.2. Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения | Выполнение практических работ. Наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.3. Осуществлять монтаж систем отопления водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Выполнение практических работ. Наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. | Наблюдение и оценка на занятиях при выполнении практических работ. |
| ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | Оценка конспекта текста учебника или учебного пособия, ведение записей лекций в рабочей тетради. Оценка выполнения практических заданий. |
| ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | Оценка выполнения практических заданий. |
| ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Проявление стремление к сотрудничеству в групповой деятельности. Оценка групповых заданий. |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Проверка и оценка выступлений с докладами, презентациями, участие в дискуссиях. |
| ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Оценка за разработку и оформление мультимедийной презентации. |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Проверка и оценка конспекта, ведение записей лекций в рабочей тетради. |
| Личностные результаты |  | Формы и методы контроля и оценки |
| ЛР 8: Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |  | - выполнение резюме, само презентации - участие в деловых играх, принятие решений; - за решение, тестов; - за сообщения, рефераты при выполнении самостоятельной работы |
| ЛР 9: Экономически активный, предприимчивый, готовый к само занятости. |  | - выполнение резюме, само презентации - участие в деловых играх, принятие решений; - за решение тестов; - за сообщения, рефераты при выполнении самостоятельной работы |
| ЛР 15: Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала |  | - выполнение резюме, само презентации - участие в деловых играх, принятие решений; - за решение, тестов; - за сообщения, рефераты при выполнении самостоятельной работы |
| ЛР 16: Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. Умение грамотно использовать профессиональную документацию. |  | - выполнение резюме, само презентации - участие в деловых играх, принятие решений; - за решение, тестов; - за сообщения, рефераты при выполнении самостоятельной работы |
| ЛР 17: Способный к самообразованию и профессиональному развитию по специальности, содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии. |  | - выполнение резюме, само презентации - участие в деловых играх, принятие решений; - за решение, тестов; - за сообщения, рефераты при выполнении самостоятельной работы |
| Форма контроля |  | Экзамен |

Могут быть приведены коды личностных результатов в соответствии с Приложением 3.

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса.