Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 802 от 2 августа 2013 года.

Организация-разработчик: ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Разработчик:

Липачев В.Г.– преподаватель специальных дисциплин

Содержание

1.Паспорт рабочей программы профессионального модуля…………………….4

2.Результаты освоения профессионального модуля……………………………. 6

3.Структура и содержание программы профессионального модуля………….. 7

4.Условия реализации программы профессионального модуля……. ………...26

5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля……. 31

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций    и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК.1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК.1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК.1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК.1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

Профессия 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) входит в укрупненную группу 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.

ПМ.01 Сборка, монтаж регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций входит в профессиональный учебный цикл.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

-проведения подготовительных работы для сборки электрооборудования;

-сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

-выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

-выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

-выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

-выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

-выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие;

-читать электрические схемы различной сложности;

-выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

-выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

-ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

-применять безопасные приемы ремонта;

знать:

-технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

-слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

-приемы и правила выполнения операций;

-рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство назначения и приемы пользования;

-наименование, маркировку, свойство обрабатываемого материала;

-требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего -  496 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  244 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов;

самостоятельной работы обучающегося –  68 часов;

учебной и производственной практики –  252часов.

2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1-1.4 | Раздел ПМ01. (МДК 01.01.) Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ. | 54 | 36 | 12 | 18 | 36 | - |
| ПК 1.1-1.4 | Раздел ПМ01. (МДК 01.02) Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. | 190 | 140 | 50 | 50 | 144 | - |
| ПК 1.1-1.4 | Учебная практика УП.01. | 180 |  |  |  | 180 |  |
| ПК 1.1-1.4 | Производственная практика, часов | 72 |  |  |  |  | 72 |
|  | Всего: | 496 | 176 | 62 | 68 | 180 | 72 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Сборка, монтаж регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1 ПМ 0 1. |  |  |  |  |
| МДК 01.01. Основы слесарно- сборочных и электромонтажных работ |  |  | 36ч. в т.ч. 12 ч. ПР. |  |
| Тема 1.1. Общие сведения | Содержание |  | 8 в т.ч 2ч. ПР |  |
|  | 1. | Виды слесарных работ Нормы и правила безопасности выполнения работ | 2 | 2 |
|  | 2. | Технологическая и техническая документация. Контроль качества. Организация рабочего места. | 2 | 2 |
|  | 3. | Основы измерений. Инструменты для контроля плоскости и прямолинейности, штанген инструменты, микрометрические инструменты | 2 | 2 |
|  |  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Проведение измерения с использованием различного мерительного инструмента | 2 | 2-3 |
| Тема 1.2 Разметка | Содержание |  | 6в т.ч. 2ч. ПР |  |
|  | 1. | Плоскостная разметка. Пространственная разметка. | 2 | 2 |
|  | 2. | Инструменты и приспособления. Безопасные условия труда при выполнении разметки. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 2 | 2-3 |
|  | 1. | Выполнение плоскостной разметки на листовом материале. | 2 |  |
| Тема 1.3. Типовые слесарные операции | Содержание |  | 6 в т.ч. 2ч. –ПР |  |
|  | 1. | Рубка метала, правка и гибка металла. Применяемые инструменты. Безопасные условия труда при выполнении работ. Резка и отпиливания материалов. Применяемые инструменты. Классификация напильников | 2 | 2 |
|  | 2. | Сверление и нарезание резьбы. Инструменты, приспособление и оборудование для сверления и нарезания резьбы. Безопасные условия труда. Клепка. Типы заклепок, виды соединения заклепочных изделий. Инструменты приспособления. Сущность шабрения, приемы шабрения. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1. | Рубка и гибка металла. (решение задач: определить длину заготовки для гибки: кольца с внутренним диаметром 120 мм из проволоки диаметром 5 мм.) | 2 | 2-3 |
| Тема 1.4. Технология сборки | Содержание |  | 6 В т.ч. 2ч. – ПР |  |
|  | 1. | Технологическая документация на сборку и основы построения технологического процесса. Организационные формы и методы сборки. Технологические карты и операции, сборочный чертеж | 2 | 2 |
|  | 2. | Ременная, цепные, зубчатые, фрикционные передачи и их сборка. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 2 | 2-3 |
|  | Разработка технологической карты по изготовлению шпильки |  | 2 |  |
| Тема 1.5. Электромонтажные работы | Содержание |  | 8 В т.ч. 2ч. – ПР |  |
|  | 1. | Организация электромонтажных работ. Виды электромонтажных работ. Порядок проведения электромонтажных работ, нормативные документы электромонтаж | 2 | 2 |
|  | 2. | Материалы, изделия, инструмент, приспособления и механизмы, используемые электромонтажных и ремонтных работах. Провода, кабели, маркировка и конструкции. | 2 | 2 |
|  | 3. | Технологии электромонтажных соединений. Сборка разъемных и неразъёмных соединений, Соединение медных и алюминиевых проводов операции лужения и пайки проводов | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  |  | Разработка технологической карты по изготовления соединение медных и алюминиевых проводов. | 2 | 2-3 |
| Дифференциальный зачет |  |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 01 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите |  |  |  |  |
| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы |  |  | 18 |  |
| Самостоятельная работа № 1 | Слесарный и мерительный инструмент. Изучение оборудования, рабочего места слесаря. Организация рабочего места. |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 2 | Назначение разметки. Виды разметки. |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 3 | Резка и рубка металла. |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 4 | Опиливание металла |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 5 | Сверление и нарезание резьб |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 6 | Основные сведения по технике безопасности при выполнении электромонтажных работ. Роль и место электромонтажных работ в промышленном производстве. |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 7 | Основы электромонтажных работ. Соединение электромонтажных проводов. Лужение и пайка проводов. |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 8 | О прессовка жил проводов и кабелей |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 9 | Разделка кабеля. Ответвление и оконцевания жил кабеля. |  | 2 | 3 |
| Учебная практика: УП.01 |  |  | 180 |  |
| Учебная практика: Виды работ: Слесарно - сборочные и электромонтажные работы |  |  | 36 |  |
| Тема 1. 1. Слесарно-сборочные работы | Содержание |  | 18 |  |
|  | 1. Вводное занятие. Разметка плоскостная. Рубка, правка, гибка металла. - Инструктаж по правилам поведения на слесарном участке. - Техника безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ, техника безопасности при работе с электроинструментом. - Режим работы во время учебной практики. - Подготовка деталей к разметке. - Построение замкнутых контуров. - Разметка осевых линий. - Разметка контуров деталей по шаблонам. - Заточка и заправка разметочного инструмента. - Рубка, правка и гибка металла. |  | 6 | 2-3 |
|  | 2. Рубка металла. Резка металла. Опиливание плоских поверхностей - Рубка листовой стали по разметочным рискам, по уровню губок тисков. - Установка заготовок. - Резание листового металла ручными ножницами. - Упражнения в держании напильника, в правильной постановке корпуса и ног при опиливании. - Упражнения в движении и балансировке напильника при опиливании плоских поверхностей. - Опиливание широких и узких плоских поверхностей. |  | 6 | 2-3 |
|  | 3. Сверление. Зенкование и развертывание. Нарезание наружных и внутренних резьб. - Упражнения в управлении сверлильным станком. - Сверление сквозных и глубоких отверстий. - Рассверливание отверстий. - Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях. - Контроль резьбовых деталей |  | 6 | 2-3 |
| Тема 1.2. Электромонтажные работы | Содержание |  | 18 |  |
|  | 1. Организация рабочего места при выполнении электромонтажных работ. Контактные соединения. -Оборудование электромонтажной мастерской -Инструменты и приспособления -Санитарно- гигиенические условия труда - Инструктаж по техники безопасности и охране туда в электромонтажной мастерской -Электробезопасность при электромонтажных работах; ,Электромонтажный инструмент; - Пайка алюминиевых и медных проводов; - Винтовое соединение проводов; |  | 6 | 2-3 |
|  | 2. Разметочные работы. Монтаж лотков и кабель-каналов. - Инструменты и приспособления для разметочных работ; - Разметка мест установки крепежных изделий; - Разметка мест установки светильников; -Разметка мест монтажа установочных аппаратов. - Инструменты и приспособления для проведения установочных работ; - установки крепежных изделий лотков; - Установки кабель каналов; - Сборка кабель-каналов и лотков |  | 6 | 2-3 |
|  | 3 . Монтаж отрытых электропроводок. Монтаж скрытой электропроводок. - закрепить два отрезка провода, кабеля параллельно друг другу; - изогнуть провода под углом 90; -оформить проход через условную стену. - укладка провода и кабеля в кабель-канал (в условную штробу); - изогнуть провода под углом 90; - оформить проход через условную стену. |  | 6 | 2-3 |
|  | Итого: |  | 36 |  |
| МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |  | 140 В т. Ч. 50. – ПР |  |
| Тема 2.1. Требования к безопасному устройству и эксплуатации электроустановок | Содержание |  | 6ч. В т.ч 4ч.-ПР |  |
|  | 1. | Действие электрического тока на организм человека. | 2 |  |
|  | 2. | Классификация помещений по степени опасности поражения человека электрическим током. Заземление. |  | 2 |
|  | Практические занятия |  | 4 | 2 |
|  | 1. | Средства защиты в электрических установках | 2 |  |
|  | 2. | Освобождение пострадавшего от действия электрического тока | 2 |  |
| Тема 2.2. Электротехнические установки | Содержание |  | 4 в т.ч 2ч.-ПР |  |
|  | 1. | Производство и распределение электрической энергии Электрические сети. Общие сведения об электрических установках. Потребители электрической энергии Классификация электроустановок. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  |  | Составить функциональную схему электросети. | 2 | 2-3 |
| Тема 2.3 Осветительные установки | Содержание |  | 24 ч. В т.ч.8 ч. – ПР |  |
|  | 1. | Производственное освещение. Понятие осветительной установки. | 2 | 2 |
|  | 2. | Электрические источники света. | 2 | 2 |
|  | 3. | Виды светильников | \ | 2 |
|  | 4. | Принцип работы люминесцентного и светодиодного светильника | 2 | 2 |
|  | 5. | Осветительные электроустановочные устройства. Конструкция и область применения. | 2 | 2 |
|  | 6. | Проектная документация электромонтажных работ | 2 | 2 |
|  | 7. | Монтаж выключателей, переключателей и штепсельных розеток, звонков и счетчиков | 2 | 2 |
|  | 8. | Монтаж и сборка однофазовых и трехфазовых осветительных установок. Техника безопасности. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 8 |  |
|  | 1. | Схемы включения электрических источников света. | 2 | 2-3 |
|  | 2. | Монтаж люминесцентных светильников. | 2 |  |
|  | 3. | Составление электрической схемы осветительных установки. | 2 |  |
|  | 4. | Сборка схемы осветительной установки | 2 |  |
| Тема 2.4. Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры до 1000 В. | Содержание |  | 30 ч. В т ч 16 ч. – ПР |  |
|  | 1. | Классификация пускорегулирующей аппаратуры. (плавкие предохранители, кнопки управления, концевые и путевые выключатели, контакторы, магнитные пускатели, автоматические выключатели) | 2 | 2 |
|  | 2. | Монтаж и ремонт плавких предохранителей. Конструкция, тех. характеристика и документация используемая при монтаже и ремонте плавких предохранителей. | 2 | 2 |
|  | 3. | Монтаж и ремонт кнопок управления. Конструкция кнопочных постов. Технические характеристика. Технология монтаже кнопок управления, проверки исправности и ремонта. Техника безопасности. | 2 | 2 |
|  | 4. | Монтаж и ремонт концевых и путевых выключателей. Конструкция и технические характеристики концевых и путевых выключателей. Технология монтажа концевых и путевых выключателей, проверки исправности и ремонта. Техника безопасности. | 2 | 2 |
|  | 5. | Контакторы, магнитные пускатели принцип работы. Конструкция и основные технические характеристики. Технология монтажа, ремонта и проверки контакторов, магнитных пускателей. Техника безопасности. | 2 | 2 |
|  | 6. | Неавтоматические устройства пускорегулирующей аппаратуры. Конструкция и технические характеристик рубильников, пакетных выключателей. Принцип работы. Технология монтажа, проверки исправности и ремонта. Техника безопасности. | 2 | 2 |
|  | 7. | Автоматические выключатели принцип работы. Конструкция и основные технические характеристики. Технология монтажа, ремонта и проверки автоматические выключатели. Техника безопасности. | 2 | 2 |
|  |  | Практические занятия | 16 | 2-3 |
|  | 1 | Расчет плавкой вставки предохранителя и выбор типа предохранителя. | 2 |  |
|  | 2. | Сборка схемы включения переключателей П2-Т2 | 2 |  |
|  | 3. | Выбор типа автоматического воздушного выключателя и тока его расцепителя | 2 |  |
|  | 4. | Монтаж и подключение автоматического выключателя (ВА 47-29 и переключателей ВПЗ-10) | 2 |  |
|  | 5. | Монтаж и подключение УЗО (типа ВА 472-29) | 2 |  |
|  | 6. | Сборка схемы включения в водного автомата электрощита трех полюсной типа ВА47- 29 | 2 |  |
|  | 7. | Выбор магнитного пускателя | 2 |  |
|  | 8. | Сборка схемы включения в кнопочный пост управления | 2 |  |
| Тема 2. 5. Монтаж и ремонт элементов системы автоматики | Содержание |  | 18 ч. В т.ч. – 6ч. – ПР |  |
|  | 1. | Классификация элементов автоматических систем. (датчики, усилители, исполнительные устройства, реле, вычислительные элементы, согласующие элементы, вспомогательные элементы) | 2 | 2 |
|  | 2. | Датчики виды и принцип работы. Конструкция и основные технические характеристики. Технология монтажа, ремонта и проверки датчиков. Техника безопасности. | 2 | 2 |
|  | 3. | Усилители виды и принцип работы Конструкция и основные технические характеристики. Технология монтажа, ремонта и проверки усилителей. Техника безопасности. | 2 | 2 |
|  | 4. | Исполнительные устройства, реле принцип работы. Конструкция и основные технические характеристики. Технология монтажа, ремонта и проверки исполнительных устройствах и реле. Техника безопасности. | 2 | 2 |
|  | 5. | Вычислительные элементы (ЦАП). Классификация. Основные электрические характеристики. Технологии проверки и замены. Техника безопасности | 2 | 2 |
|  | 6. | Согласующие элементы, вспомогательные элементы. Классификация. Основные электрические характеристики. Технологии проверки и замены. Техника безопасности | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1. | Определение неисправностей реле | 2 | 2-3 |
|  | 2. | Изучение электромагнитного реле времени | 2 |  |
|  | 3. | Включение и испытание теплового реле | 2 |  |
| Тема 2.6. Оборудование распределительных устройств и подстанций | Содержание |  | 20ч. В т. Ч. 6ч. –ПР |  |
|  | 1. | Общие сведения о распределительных устройствах. Виды, особенности конструкции | 2 | 2 |
|  | 2. | Шины, изоляторы конструкция, материалы. Технологии монтажа, проверки и ремонта. Техника безопасности. | 2 | 2 |
|  | 3. | Коммутационная аппаратура (выключатели и разъединители) РУ, конструкция и электрические характеристики. Технология монтажа и ремонта выключатели и разъединители РУ. Техника безопасности. | 2 | 2 |
|  | 4. | Электрические. Цепи индикации и сигнализации положения коммутационных аппаратов. Принцип работы. Технология монтажа, ремонта и проверки индикации и сигнализации положения коммутационных аппаратов. Измерительные приборы для контроля напряжения и тока в различных точках распределительного устройства. Техника безопасности. | 2 | 2 |
|  | 5. | Электрические цепи дистанционного управления коммутационными аппаратами с моторными приводами. Принцип работы. Особенности регулировки монтажа. Техника безопасности. | 2 | 2 |
|  | 6. | Основные типы и схемы подстанций. Типовые схемы РУ | 2 | 2 |
|  | 7. | Заземление и молниезащиты. Конструкция и технологии монтажа, проверки и ремонта заземления 1 полугодие 3 семестр | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 6 | 2-3 |
|  | 1. | Вычерчивание однолинейных схем подстанций | 2 |  |
|  | 2. | Определение основных неисправностей разъединителя, УЗО. | 2 |  |
|  | 3. | Монтаж и присоединения жестких шин к контактным выводам электрооборудования ЩО | 2 |  |
| Тема 2.7. Монтаж и ремонт трансформаторов | Содержание |  | 4ч. |  |
|  | 1. | Классификация трансформаторов напряжения и тока. Конструкция, принцип работы и электрические характеристики | 2 | 2 |
|  | 2. | Монтаж и проверка сухих трансформаторов напряжения и тока. Технология проверки исправности трансформатора и замены на аналог. | 2 | 2 |
| Тема 2.8. Электрические машины постоянного и переменного тока | Содержание |  | 18в т.ч. 4ч. – ПР |  |
|  | 1. | Классификация электродвигателей. Конструкция, принцип работы и электрические характеристики. | 2 | 2 |
|  | 2. | Асинхронный двигатель переменного тока. Конструкция, основные электрические характеристики, схемы подключения к электросети. Монтаж, проверка и ремонт асинхронного двигателя. | 2 | 2 |
|  | 3. | Синхронный двигатель переменного тока. Конструкция, основные электрические характеристики, схемы подключения к электросети. Монтаж, проверка и ремонт синхронного двигателя. | 2 | 2 |
|  | 4. | Схема пуска с управлением магнитным пускателем. | 2 | 2 |
|  | 5. | Схема асинхронного пуска двигателя ( управления с двух мест) | 2 | 2 |
|  | 6. | Схема реверсного пуска и управления с блокировкой. | 2 | 2 |
|  | 7. | Схемы реверсивного управления с блокировкой контактами кнопок. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1. | Выбор электродвигателя | 2 | 2-3 |
|  | 2. | Схема подключения электродвигателей. | 2 |  |
| Тема 2.9. Преобразование электрической энергии | Содержание |  | 14в т.ч. 4ч. ПР |  |
|  | 1. | Электронные преобразователи область применения. Схемы и принцип работы | 2 | 2 |
|  | 2. | Монтаж и сборка выпрямителей напряжения и тока. | 2 | 2 |
|  | 3. | Схемы электронного управления (электронные ключи, таймеры) | 2 | 2 |
|  | 4. | Технологии поиска неисправностей в преобразователей электрической энергии | 2 | 2 |
|  | 5. | Стабилизаторы область применения. Схемы и принцип работы | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 2 | 2-3 |
|  | 1. | Сборка диодного выпрямительного моста. | 4 |  |
| Дифференциальный зачет |  |  | 6 | 3 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 01 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам, главам учебных пособий). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите Тематика внеаудиторной самостоятельной работы |  |  | 50 |  |
| Самостоятельная работа № 1 | Монтаж и ремонт осветительных электроустановок: электрические источники света |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 2 | Монтаж и ремонт осветительных электроустановок: электрические источники света |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 3 | Монтаж кабельных линий. Общие сведения о кабельных линиях. Способы прокладки кабелей, электропроводки |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 4 | Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков и счетчиков |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 5 | Монтаж и ремонт осветительных электроустановок |  | 1 | 3 |
| Самостоятельная работа № 6 | Монтаж воздушных линий электропередачи. |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 7 | Назначение, устройство и принцип действия защитных аппаратов. |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 8 | Сборка и монтаж аппаратов защиты и пускорегулирующей аппаратуры |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 9 | Монтаж защитного заземления и зануления. |  | 1 | 3 |
| Самостоятельная работа № 10 | Техническая документация на техническое обслуживание и ремонт электроустановок. |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 11 | Технологические процессы по ремонту рубильника, кулачкового контроллера |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 12 | Ремонт автоматических воздушных выключателей, тепловых реле, магнитных пускателей, кнопок управления |  | 1 | 3 |
| Самостоятельная работа № 13 | Составление схемы пуска нереверсивных и реверсивных магнитных пускателей |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 14 | Презентация оборудование электрических подстанций |  | 1 | 3 |
| Самостоятельная работа № 15 | Неисправности распределительной аппаратуры выше 1000 В. |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 16 | Монтаж силовых трансформаторов. |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 17 | Особенности конструкций силовых трансформаторов. |  | 1 | 3 |
| Самостоятельная работа № 18 | Составить терминологический словарь по теме «Трансформаторы» |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 19 | Условные графические обозначения в схемах трансформаторов |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 20 | Ремонт трансформатор |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 21 | Выбор электродвигателя |  | 1 | 3 |
| Самостоятельная работа № 22 | Монтаж электрических машин |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 23 | Составление и чтение схем управления электродвигателями с помощью пускорегулирующей аппаратуры |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 24 | Способы пуска асинхронных машин |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 25 | Дефекты электродвигателей |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 26 | Дистанционный пуск электродвигателя |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 27 | Виды реверсивного пуск электродвигателя |  | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа № 28 | Физические основы полупроводниковых приборов |  | 1 | 3 |
| Самостоятельная работа № 29 | Полупроводниковые диоды. |  | 1 | 3 |
| Учебная практика Виды работ: Сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. Выполнение ремонта и монтажа осветительных электроустановок, пускорегулирующей аппаратуры, элементов системы автоматики, оборудования распределительных устройств и подстанций, силовых трансформаторов, электродвигателей |  |  | 144ч. |  |
| Тема 1.1. Монтаж и ремонт осветительных установок | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1. Монтаж ламп различной конструкции и установочных изделий: - определить неисправность лампы; - расшифровать условные обозначения; - произвести монтаж разъемов; - прозвонка и оценка качества сборки и установки источника света |  | 6 | 2-3 |
|  | 2. Монтаж, проверка и ремонт люминесцентного светильника: -установка арматуры люминесцентных ламп -разработка схемы включения люминесцентной лампы - электрический монтаж люминесцентного светильника -определить исправность электрического монтажа; - определить неисправности функциональных узлов арматуры люминесцентного светильника - проверка исправности люминесцентной лампы установка арматуры светодиодных светильников -разработка схемы включения светодиодных светильников -электрический монтаж светодиодных светильника - - проверка работоспособности светодиодного светильника |  | 6 | 2-3 |
| Тема 1.2 Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1. Монтаж и ремонт магнитных пускателей переменного и постоянного тока и автоматических выключателей -сборка и разборка магнитных пускателей -разработка схемы включения магнитного пускателя с контактором -электрический монтаж магнитного пускателя - проверка работоспособности магнитного пускателя - замена катушек; - зачистка контактов; - расшлихтовка магнитопровода - зачистка контактов; - крепление проводов; - регулировка узлов механической части. монтаж выключателей. |  | 6 | 2-3 |
|  | 2. Схемы управления электродвигателем при помощи магнитного пускателя (прямой и реверсивный пуск): - составление схем пуска кнопочного поста; - проверка кнопочного поста - замена неисправных элементов коночного поста |  | 6 | 2-3 |
| Тема 1.3 Монтаж и ремонт элементов системы автоматики | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1.Ремонт и монтаж электромагнитных реле: - разборка реле; - проверка и регулировка механической части; - измерение сопротивления обмотки; - проверка тока срабатывания на стенде. - монтаж на стенде. |  | 6 | 2-3 |
|  | 2.Монтаж и ремонт схем токовой защиты устройств электроустановок: -составление схемы включения токовой защиты -сборка схемы токовой защиты -проверка собранной схемы токовой защиты определить исправность электрического монтажа; - проверка надежности крепления элементов схемы; - проверка затяжек всех винтовых соединений и качества паек; - определить неисправности функциональных узлов схемы - Регулировка токовой защиты |  | 6 | 2-3 |
| Тема 1.4 Ремонт оборудования распределительных устройств и подстанций | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1.Монтаж, осмотр и ремонт шинных конструкций, изоляторов, вставок РУ: - Составление схем РУ - проверка болтовых соединений; - проверка прочности крепления; - осмотр корпуса - удаление оксидной пленки с контактов и клемм; - проверка исправности вставок; - ремонт плавких вставок;. |  | 6 | 2-3 |
|  | 2. Монтаж и ремонт разъединителей, выключателей нагрузки: - проверка отсутствия перекоса ножей; - проверка состояния подвижных контактов. - проверка У.З.О; - замена выключателей нагрузки. |  | 6 | 2-3 |
| Тема 1.5 Монтаж и ремонт силовых трансформаторов | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1.Основные виды повреждений и ремонт трансформаторов: - осмотр трансформатора на механические повреждения; - измерение сопротивления обмоток; - проверка качества режимов работы (холостой, номинальный, короткого замыкания) - - составление ведомости дефектов |  | 6 | 2-3 |
|  | 2. Ремонт магнитопровода и обмоток: - осмотр магнитопровода; - осмотр состояния изоляции и ремонт; - измерение сопротивления изоляции обмоток; - проверка отсутствия обрывов |  | 6 | 2-3 |
| Тема 1.6 Монтаж и ремонт электрических машин постоянного и переменного тока | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1. Ремонт синхронного и асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором: - разборка АД: - снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса, разборка подшипника - осмотр деталей разобранной машины определение нарушений контактов между стержнями и короткозамкнутыми кольцами. - измерение сопротивления обмоток; |  | 6 | 2-3 |
|  | 2. Ремонт двигателя постоянного тока: - разборка ДПТ: снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса, разборка подшипника; - осмотр деталей разобранной машины; - измерение сопротивления изоляции обмотки возбуждения; - коррозия коллектора. |  | 6 | 2-3 |
|  | Итого: |  | 72 | 3 |
| Тема 1.6 Монтаж и ремонт электрических машин постоянного и переменного тока | 3. Ремонт синхронного двигателя: - разборка СД: - снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса, разборка подшипника |  | 6 | 2-3 |
|  | 4. Ремонт синхронного двигателя: - осмотр деталей разобранной машины - определение нарушений контактов между стержнями и короткозамкнутыми кольцами. |  | 6 | 2-3 |
|  | 5. Ремонт синхронного двигателя: - измерение сопротивления обмоток; - сборка двигателя |  | 6 | 2-3 |
|  | 6. Ремонт асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором: - разборка АД: - снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса, разборка подшипника - осмотр деталей разобранной машины |  | 6 | 2-3 |
|  | 7. Ремонт асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором: определение нарушений контактов между стержнями и короткозамкнутыми кольцами. - измерение сопротивления обмоток; |  | 6 | 2-3 |
|  | 8. Ремонт асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором: - сборка и запуск АД |  | 6 | 2-3 |
|  | Итого: |  | 36 |  |
| Тема 1.6 Монтаж и ремонт электрических машин постоянного и переменного тока | 9. Ремонт двигателя постоянного тока: - разборка ДПТ: снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса, разборка подшипника; - осмотр деталей разобранной машины; - измерение сопротивления изоляции обмотки возбуждения; - коррозия коллектора. |  | 6 | 2-3 |
|  | 10. Ремонт двигателя постоянного тока: - разборка ДПТ: снятие подшипников щитов, |  | 6 | 2-3 |
|  | 11. Ремонт двигателя постоянного тока: - выемка ротора из корпуса, разборка подшипников; - осмотр деталей разобранной машины; |  | 6 | 2-3 |
|  | 12. Ремонт двигателя постоянного тока: - измерение сопротивления изоляции обмотки возбуждения; - коррозия коллектора. |  | 6 | 2-3 |
|  | 13. Ремонт двигателя постоянного тока: - коррозия коллектора. - сборка двигателя |  | 6 | 2-3 |
|  | Итого: |  | 30 |  |
| Дифференцированный зачет |  |  | 6 | 3 |
|  | Итого: |  | 144 часа |  |
| Производственная практика Виды работ: Выполнение слесарно-сборочных работ. Выполнение электромонтажных работ. Сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. Выполнение ремонта и монтажа осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей, пускорегулирующей аппаратуры |  |  | 72 |  |
| 1.1 Охрана труда на предприятии, ознакомление с предприятием. | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1.Техника безопасности на рабочем месте. Ознакомление с цехом. Ознакомление с участком. |  |  | 2-3 |
| Тема 1. 2. Слесарно-сборочные работы | Содержание. |  | 6 | 2-3 |
|  | 2. Сверление, зенкование, развертывание. Нарезание резьбы. Клепка. - сверление по разметке; - сверление по шаблону. - подбор зенковок по размеру; - развертывание сквозных отверстий; - нарезание внутренней резьбы; - выбор инструмента и величины заклепок; - нарезание наружной резьбы. |  | 6 |  |
| Тема 1.3. Электромонтажные работы | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. Контактные соединения. Монтаж электропроводок - электробезопасность при электромонтажных работах. - электромонтажный инструмент. - пайка алюминиевых и медных проводов. - болтовое соединение проводов. - выполнение электропроводок проводами; - выполнение электропроводок кабелями на лотке;. - выполнение электропроводок кабелями на скобах; - разделка кабеля. затяжка проводов в трубу; - соединение труб с использованием муфт; - крепление труб на опорных конструкциях |  | 6 | 2-3 |
| Тема 1.4. Монтаж осветительных установок | Содержание. |  | 12 |  |
|  | 1. Монтаж и установочных изделий: - монтаж источника света (ламп, светодиодных лент); - произвести монтаж выключателей; - произвести монтаж розеток; - произвести монтаж разъёмов. |  | 6 | 2-3 |
|  | 2. Монтаж светильника: - установка крепежных изделий; - монтаж арматуры светильника; - подключение светильника в элеектроцепь; - испытания и регулировка светильника. |  | 6 | 2-3 |
| Тема 1.5. Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. Монтаж и ремонт автоматических выключателей, контакторов, магнитных пускателей - зачистка контактов; - крепление проводов; - ремонт металлических кожухов; - регулировка узлов механической части - замена катушек; - зачистка контактов; - изготовление новых контактов из профильной меди; - расшихтовка магнитопровода; - монтаж контактора. |  | 6 | 2-3 |
| Тема 1.6. Монтаж и ремонт элементов системы автоматики | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1. Монтаж, ремонт теплового реле, указательного РУ – 21, промежуточного РП – 341 и реле времени ЭВ – 112, ЭВ – 114 - разборка реле; - проверка регулировки механической части; - измерение сопротивления обмотки; - проверка времени срабатывания. |  | 6 | 2-3 |
| Тема 1.7. Монтаж и ремонт оборудования распределительных устройств и подстанций | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1. Монтаж и ремонт шинных конструкций. Изоляторы. - осмотр шин; - проверка болтовых соединений; - удаление оксидной пленки. - проверка целостности изолятора; - проверка прочности крепления; - ремонт изоляторов. |  | 6 | 2-3 |
|  | 2. Ремонт разъединителей, выключателей нагрузки: - проверка отсутствия перекоса ножей; - проверка плотности прилегания ножей; - целостность пластин гибкой связи. - проверка состояния подвижных контактов; - ремонт приводного механизма. |  | 6 | 2-3 |
| Тема 1.8. Монтаж и ремонт силовых трансформаторов | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1.Монтаж и ремонт силовых сухих трансформаторов: - осмотр магнитопровода; - осмотр состояния изоляции; - измерение сопротивления изоляции обмоток; - проверка отсутствия обрывов обмоток; -закрепление стяжных шпилек; -подбивка шихтовки; -подтягивание крепления обмотки. |  | 6 | 2-3 |
| Тема 1.9. Монтаж и ремонт электрических машин постоянного и переменного тока | Содержание. |  | 6 |  |
|  | 1. Ремонт асинхронного двигател . Ремонт синхронного двигателя - разборка АД: снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса, разборка подшипника; - осмотр деталей разобранной машины; - определение нарушений контактов между стержнями и короткозамкнутыми кольцами. - разборка СД: снятие подшипников щитов, выемка ротора из корпуса, разборка подшипника ; - осмотр деталей разобранной машины ; -шлифовка шейки вала; -крепление бандажей; - крепление обмоток статора и ротора. |  | 6 | 2-3 |
| Дифференцированный зачет |  |  | 6 | 3 |
|  | Итого: |  | 72 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 496 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3. - продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие мастерских (слесарно-механическая, монтажная)  и кабинета специальной технологии.

Оборудование кабинета специальной технологии

Мебель и стационарное оборудование

1. Шкафы для учебно-методической документации

2. Стол преподавателя

3. Стул преподавателя

4. Столы обучающихся

5. Стулья для обучающихся

6. Доска классная

7. Интерактивная доска

8. Мультимедийный проектор

9. Подвес для проектора

10. Мобильный компьютерный класс

Учебно-наглядные пособия

1. Комплект учебно-методической документации

2. Планшеты

3. Плакаты

Компьютерные средства обучения

1. Программное обеспечение общего и профессионального назначения

2. Мультимедийные презентации лекционного материала

3. Обучающие и контролирующие программы

4. Информационные ресурсы сети Интернет

Материально-техническое обеспечение  слесарно-механической мастерской:

1.Слесарный верстак -13шт.

2.Разметочно-монтажный стол -1 шт.

3. Вертикально-сверлильный станок 2Н125 – 1 шт.

4. Настольно-сверлильный станок НС1277- 1шт.

5. Настольно-сверлильный станок ЗИМ426-1 шт.

6.  Заточной станок ЭТШ-1 -1 шт.

7.Слесарно-монтажный инструмент (чертилки, напильники, плашки, молотки, отвертки и т.д.).

8. Мерительный инструмент (линейки,  угольники, штангенциркули и т.д.).

9. Стол для сверлильного и заточного станков – 2 шт.

10. Стеллаж для инструмента и материалов – 1 шт.

11. Шкаф для инструмента и спецодежды -4 шт.

12. Стол преподавателя

13. Стул преподавателя

14. Интерактивная доска

15. Мультимедийный проектор

16. Подвес для проектора

17. Компьютер

18. Принтер

19. Инструкционные карты.

Материально-техническое обеспечение  монтажной мастерской:

1.Рабочие места -21шт.

2.Электромонтажные столы -  10 шт.

3.Слесарный верстак -5 шт.

4.Контрольно-измерительные приборы (мультиметр, осциллограф, вольтметр, минивольтметр, блоки питания и т.д.)

5.Электромонтажный инструмент- 10 комплектов.

6.Перфоратор-2 шт.

7.Аккумуляторная дрель-шуруповерт -1шт.

8.Стенд К4826  -10 шт.

9.Стенд «Электрообеспечение электроустановок» – 5 шт.

10.Стенд «Электроустановка  освещения с управлением с 2 точек» – 4 шт.

11.Стенд  «Электроснабжение производственного помещения» – 4 шт.

12.Стенд  «Дистанционное управление электроустановкой» – 7 шт.

13.Стенд «Реверсивный пуск электродвигателя» – 7 шт.

14.Стенд «Дистанционное управление освещением» – 7 шт.

15.Стенд по стандартам World Skills – 2 шт.

16.Стенд «Осветительные установки» - 10 шт.

17. Стол преподавателя

18. Стул преподавателя

19.Персональный компьютер

20.Классная доска

21.Принтер

23. Ноутбук

24. Плакаты, схемы.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Основные источники: электронная библиотека znanium. com.

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2018.

Технология энергосбережения : учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

Электроснабжение промышленных и гражданских зданий : учебник / Ю.Д. Сибикин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018.

Технология электромашиностроения : учеб. пособие / М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.

Справочник электромонтажника : учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.

Выбор и наладка электрооборудования : справоч. пособие / В.К. Варварин. — 3-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018.

Электробезопасность работников электрических сетей: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Электробезопасность: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Технологическое оборудование. Металлорежущие станки: Учебник / Сибикин М.Ю., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, ИНФРА-М Издательский Дом, 2012.

Технология энергосбережения: Учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010.

Дополнительные источники:

Электроснабжение промышленных предприятий/СтрельниковН.А. - Новосиб.: НГТУ, 2013.

Электроснабжение промышленных предприятий и городов: Учебное пособие / Ополева Г.Н. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017.

Электроснабжение промышленных предприятий и городов : учеб. пособие / Г.Н. Ополева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018.

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.

Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики: Учебное пособие / Дайнеко В.А., Забелло Е.П., Прищепова Е.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015.

Диагностика электрооборудования электрических станций и подстанций: Учебное пособие / Хальясмаа А.И., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017.

Выбор и наладка электрооборудования: Справочное пособие / В.К. Варварин. - 2-e изд. - М.: Форум, 2010

Эксплуатация линий распределительных сетей систем электроснабжения: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018.

Режимы электрооборудования электрических станций/ВетровВ.И., БыковаЛ.Б., КлюченовичВ.И. - Новосиб.: НГТУ, 2010.

Технология энергосбережения: Учебник / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010.

Схемы электрических соединений подстанций: Учебное пособие / Кокин С.Е., Дмитриев С.А., Хальясмаа А.И., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017

Учебно-методическое обеспечение

1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01

2. Календарно-тематический план

3. Учебно-методические комплексы по темам модуля

4. Сборники заданий в тестовой форме

5. Материалы промежуточной аттестации обучающихся и итоговой государственной аттестации выпускников

6. Методические рекомендации по технологии разработке программ

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих и профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по профессиональному модулю.

Организация учебной и производственной практик по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации основной профессиональной образовательной программы.

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретений первоначального практического опыта и проводится в учебно-производственных мастерских ГАПОУ «Казанский политехнический колледж».

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся как общих, так и профессиональных компетенций. Производственная практика проводится на предприятиях, оснащенных современной техникой, применяющих новейшие технологии и современную организацию труда.

На организацию и проведение производственной практики образовательное учреждение заключает договоры с соответствующими предприятиями. Организацию и руководство практикой осуществляет руководитель практики от образовательного учреждения. По итогам производственной практики обучающиеся представляют: дневник практики, отзыв-характеристику, аттестационный лист, отчёт о работе. Каждый этап производственной практики завершается оценкой освоенных компетенций.

В ходе изучения профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» обучающиеся могут получать групповые, индивидуальные, устные и письменные консультации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требование квалификации инженерно-педагогических кадров, обеспечивающих обучение  по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий» по профессии 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин.

Мастера: наличие 4–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций.

| Код | Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК.1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | - чтение чертежей узлов и конструкций технических систем; -выполнять подготовительные операции слесарной обработки (разметку, рубку, правку, гибку, резку) ручным инструментом и на механизированном оборудовании; - выполнять размерную слесарную обработку (опиливание, обработку отверстий) ручным инструментом и на механизированном оборудовании; - выполнять пригоночные операции слесарной обработки (распиливание, припасовку, шабрение, притирку и доводку) ручными инструментами и механизированным инструментом. - выполнять лужение и пайку с применением припоев; -прокладывать установочные провода; - прокладывать кабели в трубах. | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ, МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. Оценка выполнения практических работ по УП.01 Учебная практика, ПП.01 Производственная практика. Промежуточный контроль в форме дифференциального зачета: МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных работ и электромонтажных работ, МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций, УП.01 Учебная практика. ПП.01 Производственная практика. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю ПМ.01 Сборка, монтаж регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. |
| ПК.1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | - подбирать аппараты и материалы, применяемые для сборки схем; - определять маркировку кабелей; - заряжать осветительную аппаратуру. | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ, МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. Оценка выполнения практических работ по УП.01 Учебная практика, ПП.01 Производственная практика. Промежуточный контроль в форме дифференциального зачета: МДК 01.01. МДК 01.02, УП.01 Учебная практика. ПП.01 Производственная практика. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю ПМ.01 Сборка, монтаж регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. |
| ПК.1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | - производить монтаж и ремонт несложных схем освещения; - проверка и ремонт пускорегулирующей аппаратуры; - измерение сопротивления изоляции обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей; - разборка и проведение среднего ремонта электрических машин напряжениям до 1 кВ; - разборка и проведение среднего ремонта аппаратов напряжениям до 1 кВ; - чтение электрических схем различной сложности; - сборка электрических схем различной сложности. | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ, МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. Оценка выполнения практических работ по УП.01 Учебная практика, ПП.01 Производственная практика. Промежуточный контроль в форме дифференциального зачета: МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных работ и электромонтажных работ, МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций, УП.01 Учебная практика. ПП.01 Производственная практика. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю ПМ.01 Сборка, монтаж регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. |
| ПК.1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | - составление графика ППР; - составление дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования, трансформаторов и тд.; - составление дефектных ведомостей на ремонт , электрических машин | Оценка по итогам выполнения практических заданий, тестов и теоретических опросов по темам МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ, МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. Оценка выполнения практических работ по УП.01 Учебная практика, ПП.01 Производственная практика. Промежуточный контроль в форме дифференциального зачета: МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных работ и электромонтажных работ, МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций, УП.01 Учебная практика. ПП.01 Производственная практика. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю ПМ.01 Сборка, монтаж регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. |

| Код | Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и значимость своей дисциплины, будущей профессии, проявлять устойчивый интерес | Демонстрация понимания и социальной значимости будущей профессии и интереса к профессии. Прохождение учебной и производственной практик. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Мониторинг выполнения работ на учебных и производственных практиках. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Умение ставить цели и задачи. Выполнять творческие задания. Проявлять интеллектуальные умения: обобщать, анализировать, классифицировать, работать самостоятельно с учебником и т.д. | Оценка выполнения заданий на теоретическом обучении, при выполнении практических заданий на учебной и производственной практиках. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Умение осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль. Умение брать ответственность на себя. Умение научно организовывать свой труд. Уметь выделять главное, принимать необходимые решения. | Участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках профессии. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Умение работать с дополнительной литературой. Уметь осуществлять поиск необходимой информации через Интернет. Осуществлять поиск информации в спец журналах. | Подготовка рефератов, докладов, сообщений по различной тематике. Выполнение самостоятельной работы. Участие в конкурсах профессионального мастерства |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Умение пользоваться Интернетом, электронной почтой. Уметь использовать переносные носители информации (программное обеспечение). Уметь применять ИКТ при выполнении заданий. | Оценка тестовых заданий. Оценка выполнения индивидуальных заданий. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Уметь выбирать позитивные модели поведения, выполнять коллективную деятельность, формировать коммуникативные навыки. | Оценка выполнения групповых заданий. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Позитивное отношение к исполнению воинской обязанности. Обосновывает необходимость воинской обязанности. | Собеседование. |