Содержание

|  | Общие положения | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки | 4 |
|  | Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля | 6 |
|  | Оценочные материалы | 6 |
| 4.1 | Текущий контроль | 6 |
| 4.2 | Промежуточная аттестация | 37 |
|  | Приложения | 48 |

1.Общие положения

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю разработан на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 года №348, входящей в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям),2019г;

- рабочей программы профессионального модуля ПМ.04	Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,2019г.

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающегося видом профессиональной деятельности и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

В качестве промежуточной оценки результатов освоения профессионального модуля является оценка знаний, умений, практического опыта в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы контроля и оценки

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК

| Результаты ПК (профессиональные) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования. | - обслуживание холодильного оборудования; - эксплуатация холодильного оборудования (пуск установки) | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания |
| ПК 4.2. Обнаруживать неисправную работу и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. | - определение причины неисправностей; - принятие мер по устранению неисправностей; - проведение мер предупреждения отказов и аварий | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания |
| ПК 4.5 Оформлять техническую документацию по обслуживанию холодильного оборудования. | - оформлять техническую документацию по обслуживанию холодильного оборудования | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания |

Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК

| Результаты ОК (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - понимание социальной значимости профессии машинист холодильных установок; -соблюдение техники безопасности при обслуживании холодильного оборудования; -стремление к освоению профессиональных компетенций, знаний и умений | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания |
| ОК 2. Организовать собственную деятель-ность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - организация собственной деятельности в соответствии с поставленной целью; - определение и выбор способов решения задачи в соответствии с заданными параметрами и имеющимися ресурсами | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - принятие решений в различных ситуациях; - понимание ответственности за принятое решение | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания |
| ОК 4. Осуществлять по-иск и использование ин-формации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - поиск и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания |
| ОК 6. Работать в коллек-тиве и команде, эффек-тивно общаться с колле-гами, руководством, пот-ребителями | - эффективное взаимодействие и общение с коллегами и руководством; - положительные отзывы с предприятий - баз учебной практики | Экспертная оценка, наблюдение, выполнение практического задания |

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля

Таблица 3

| Элементы профессионального модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| МДК 04.01 | практическая работа | Э |
| УП | - | Комплексный ДЗ |
| ПП | отчет |  |
| ПМ | - | Экзамен (квалификационный) |

4. оценочные материалы

4.1. Текущий контроль

4.1.1 Банк тестовых заданий по темам МДК

ВАРИАНТ №1

Задание 1. Инструкция

1.Внимательно прочитайте задание.

2.Время выполнения задания 30 минут.

1.Классификация компрессоров холодильных машин?

2.Испарители для охлаждения жидкиххладоносителей?

Задание 2. Инструкция

1.	Внимательно прочитайте задание,	в котором из нескольких вариантов ответов выберете правильный.

2.	Время выполнения задания 15 минут.

1.	Маслозаполненный компрессор:

а) винтовой;

б) ротационный; в) спиральный; г) герметичный.

2.	Теплообменный	аппарат,	в	котором	пары	хладагента	отдают теплоту в окружающую среду:

а) регенеративный ТО; б) воздухоохладитель; в) испаритель;

г) конденсатор.

3.	Обозначение трубопровода на чертеже -18- :

а) вода; б) рассол; в) фреон;

г) аммиак.

4.	Выпуск	масла	из	маслосборника	должен	осуществляться	при давлении не выше:

а) 0,02 мПа;

б) 0,03 мПа;

в) 0,04 мПа.

5.	Трубопроводы,	применяемые	в	аммиачных	холодильных установках, должны изготавливаться из:

а) медных труб; б) чугунных труб; в) стальных труб.

6.	Предельно допустимая температура нагнетания для поршневых аммиачных компрессоров:

а) не выше 90 оС; б) не выше 120 оС; в) не выше 160оС; г) не выше 180 оС.

7.	Норма заполнения линейных ресиверов:

а) 40%;

б) 50%;

в) 65%.

8.	Опознавательные кольца на жидкостных линиях стороны высокого давления:

а) одно; б) два;

в) три.

9.	Начало открытия пружинных предохранительных клапанов на сосудах высокой стороны:

а) 1,5 (2,0) мПа;

б) 1,8 (2,5) мПа;

в) 2,0 (3,0) мПа.

10.	На каких трубопроводах поршневых компрессоров устанавливаются обратные клапаны:

а) всасывающих; б) нагнетательных; в) жидкостных.

ВАРИАНТ №2

Задание 1. Инструкция

1.	Внимательно прочитайте задание.

2.	Время выполнения задания 30 минут.

1.	Система	смазки.	Масла,	применяемые	для	смазки	компрессоров,	их характеристика?

2.	Обслуживание ресиверов?

Задание 2. Инструкция

1.	Внимательно прочитайте задание, в котором из четырех вариантов ответов выберете правильный.

2.	Время выполнения задания 15 минут.

1.	Что означает теплоприток Q1:

а)эксплуатационный;

б) от грузов при охлаждении; в) от дыхания продуктов;

г) через ограждения.

2.	С повышение температуры вязкость минерального масла:

а) повышается;

б) относительно не изменяется; в) понижается.

3.	«Сухой»	ход компрессора обеспечивается:

а) перегревом пара;

б) установкой маслоотделителя; в) газовым фильтром.

4.	Какой хладагент относится к озонобезопасным:

а) R 502;

б) R 134; в) R 134a; г)R 22.

5.	Параметр pк это:

а) давление кипения;

б) расчет количества хладагента; в) давление конденсации;

г) конечное давление сжатия.

6.	Компрессор, в котором шатун соединен с поршнем:

а) крейцкопфный;

б) безкрейцкопфный; в) двухсторонний;

г) оппозитный.

7.	Какое вещество относится к промежуточномухладоносителю:

а) пропан; б) аммиак;

в) этиленгликоль.

8.	Оптимальной температура кипения t0 считается если:

а) она ниже температуры воздуха в камере на 7-10оС;

б) она равна температуре воздуха в камере;

в) она ниже температуры воздуха в камере на 15оС;

г) она ниже температуры воздуха в камере на 5оС.

9.	Прибор для измерения избыточного давления:

а) барометр; б) манометр; в) пирометр;

г) диафанометр.

10.	Температура воды на выходе с охлаждающей рубашки компрессора не должна превышать:

а) 25 оС;

б) 35 оС;

в) 45 оС;

г) 55 оС.

ВАРИАНТ №3

Задание 1. Инструкция

1.	Внимательно прочитайте задание.

2.	Время выполнения задания 30 минут.

1.	Принцип работы, основные узлы и детали ротационных компрессоров?

2.	Требования к арматуре и трубопроводам?

Задание 2. Инструкция

1.	Внимательно прочитайте задание, в котором из четырех вариантов ответов выберете правильный.

2.	Время выполнения задания 15 минут.

1.	Камерный прибор охлаждения:

а) испаритель; б) батарея;

в) конденсатор;

г) переохладитель.

2.	К каким требованиям относится объемная холодопроизводительность

а) физико-химическим; б) термодинамическим; в) химическим;

г) физиологическим.

3.	Рассольное охлаждение – отвод теплоты от среды:

а) холодильным агентом;

б) промежуточным хладоносителем; г) воздухом;

д) водой.

4.	Норма заполнения вертикальных промежуточных сосудов:

а) 20%;

б) 30%;

в) 40%;

г) 50%.

5.	что означает теплоприток Q5 :

а) эксплуатационный;

б) от грузов при охлаждении; в) через ограждения;

г) от «дыхания» продуктов.

6.	Основной задачей автоматизации холодильных машин является:

а) поддержание температуры в объекте; б) повышение безопасности;

в) защита от аварийных ситуаций; г) повышение производительности;

7.	Давление, на которое рассчитывают выпускаемые трубы:

а) пробное давление;

б) условное давление; в) рабочее давление;

г) давление нагнетания;

8.	Замену труб в кожухотрубных аппаратах проводят при их износе более чем:

а) 20%;

б) 15%;

в) 25%;

г) 10%.

9.	Какой ресивер устанавливают на стороне высокого давления:

а) защитный; б) линейный; в) дренажный;

г) циркуляционный.

10.	Прибор, показывающий меру заполнения аппарата:

а) указатель уровня; б) объемомер;

в) расходомер; г) автомер.

ВАРИАНТ №4

Задание 1. Инструкция

1.	Внимательно прочитайте задание.

2.	Время выполнения задания 30 минут.

1.	Основные	неисправности	в	работе	холодильной	установки	по температурному режиму?

2.	Цель автоматизации, контрольные параметры холодильной установки?

Задание 2. Инструкция

1.	Внимательно прочитайте задание, в котором из четырех вариантов ответов выберете правильный.

2.	Время выполнения задания 15 минут.

1.	При отношении давлений конденсации и кипения более 8 :

а) переходят на двухступенчатое сжатие; б) охлаждают компрессор;

в) охлаждают конденсатор;

г) увеличивают площадь переохладителя.

2.	Коэффициент, обозначаемый буквой k:

а) теплоотдачи;

б) теплопроводности;

в) теплопередачи; г) теплоизлучения.

3.	Опознавательные	кольца	на	паровых	линиях	стороны	высокого давления:

а) одно; б) два;

в) три.

4.	Как	повлияет	повышение	давления	конденсации	на холодопроизводительность компрессора:

а) повысит;

б) не изменит; в) снизит;

г) отключит компрессор.

5.	Что означает теплоприток Q3:

а) от вентиляции;

б) от грузов при охлаждении; в) от людей;

г) от «дыхания» продуктов.

6.	Обозначение трубопровода на чертеже -28- :

а) аммиак; б) рассол; в) вода;

г) фреон.

7.	Вещества снижающие скорость коррозии:

а) ингибиторы; б) пассиваторы; в) активаторы; г) катализаторы.

8.	Прибор автоматики, ТР-2:

а) манометрическое реле температуры; б) терморегулятор;

в) тепловое реле.

9.	Норма заполнения циркуляционного ресивера без стояка:

а) 20%;

б) 30%;

в) 40%;

г) 50%.

10.	Предельно	допустимая	температура	нагнетания	для	винтовых компрессоров:

а) не выше 90 оС; б) не выше 120оС; в) не выше 160 оС; г) не выше 180оС.

ВАРИАНТ №5

Задание 1. Инструкция

1.	Внимательно прочитайте задание.

2.	Время выполнения задания 30 минут.

1.	Изобразите и опишите схему компрессорной холодильной машины с РВ?

2.	Устройства для охлаждения оборотной воды?

Задание 2. Инструкция

1.	Внимательно прочитайте задание, в котором из четырех вариантов ответов выберете правильный.

2.	Время выполнения задания 15 минут.

1.	Назначение линейного ресивера:

а) хранение хладагента;

б) слив хладагента из батарей;

в) слив хладагента из отделителя жидкости;

г) освобождение поверхности конденсатора от жидкости.

2.	Величина pо это:

а) начальная температура; б) давление конденсации; в) давление кипения;

г) начальное давление сжатия.

3.	Компрессор не являющийся холодильным:

а) спиральный;

б) центробежный; в) осевой;

г) винтовой.

4.	В	машинных	и	аппаратных	отделениях	следует	предусматривать разводку трубопроводов газообразного аммиака:

а) нижнюю; б) среднюю; в) верхнюю.

5.	Что означает теплоприток Q2

а) от освещения;

б) от грузов при охлаждении; в) от «дыхания»  продуктов; г) через ограждения.

6.	Пенополистирол ПСБ-С это материал:

а)гидроизоляция;

б) отделочный;

в) теплоизоляция; г) пароизоляция.

7.	Какое пробное давление для контроля прочности сварных соединений аппаратов и трубопроводов высокой стороны:

а) 2,0 мПа;

б) 2,5 мПа;

в) 3,0 мПа;

г) 3,5 мпа.

8.	На какие аппараты и трубопроводы наносится изоляция:

а) высокой стороны; б) средней стороны; в) низкой стороны.

9.	Начало открытия пружинных предохранительных клапанов на сосудах низкой стороны:

а) 1,2 (2,0) мПа;

б) 1,5 (2,4) мПа;

в) 2,0 (2,5) мПа.

10.	Норма заполнения циркуляционных ресиверов со стояком:

а) 15%;

б) 25%;

в) 35%;

г) 45%.

ВАРИАНТ №6

Задание 1. Инструкция

1.	Внимательно прочитайте задание.

2.	Время выполнения задания 30 минут.

1.	Смазочные	масла,	прокладочные	и	набивочные	материалы,	их характеристика?

2.	Рабочая	схема аммиачной	холодильной	установки	с	одноступенчатым сжатием?

Задание 2. Инструкция

1.	Внимательно прочитайте задание, в котором из четырех вариантов ответов выберете правильный.

2.	Время выполнения задания 15 минут.

1.	Сублимация это переход из:

а) жидкого в газообразное;

б) твердого в жидкое;

в) твердого в газообразное; г) газообразного в жидкое.

2.	К каким требованиям относят растворимость хладагентов в масле:

а) физико-химическим; б) термодинамическим; в) химическим;

г) физиологическим.

3.	При воздушной системе охлаждения используют:

а) воздухоохладители; б) батареи;

г) воздухоотделители;

д) воздушные компрессоры.

4.	При тепловом расчете подбор компрессора ведут по:

а) номинальной производительности; б) холодильному коэффициенту;

в) мощности;

г) теоретической объемной подачей.

5.	Параметр pк это:

а) давление кипения;

б) расчет количества хладагента; в) давление конденсации;

г) конечное давление сжатия.

6.	В течении какого времени выдерживают давление на прочность:

а) 5 мин.;

б) 20 мин.;

в) 1 час.

7.	Норма заполнения кожухотрубных испарителей:

а) 40%;

б) 60%;

в) 80%.

8.	В	каких	случаях	аппараты	холодильной	установки	подвергают внеочередному техническому освидетельствованию:

а) после аварии;

б) кратковременной остановки; в) длительной остановки.

9.	Какое пробное давление для контроля прочности сварных соединений аппаратов и трубопроводов высокой низкой стороны:

а) 1,0 мПа;

б) 1,8 мПа;

в) 2,0 мПа.

10.	Опознавательные кольца на трубопроводах паровых, парожидкостных и жидкостных линиях низкого давления:

а) одно; б) два;

в) три.

4.1.2. Перечень практических работ по МДК.04.01	Теоретическая подготовка по профессии 14341 Машинист холодильных установок

Практическое занятие № 1

«Изучение основных неполадок (неисправностей) и их причин в работе поршневого компрессора»

Цели работы:

- образовательные: изучить основные неполадки (неисправности) и их причин в работе поршневых компрессоров;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы, поршневой компрессор.

Ход работы: выписать основные неполадки (неисправности) и их причин в работе поршневых компрессоров. Описание составить в форме таблицы.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Основные неполадки (неисправности) и их причин в работе поршневых компрессоров.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 2

«Изучение способов устранения неполадок в работе поршневых компрессоров»

Цели работы:

- образовательные: изучить способы устранения основных неполадок (неисправностей) в работе поршневых компрессоров;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы, поршневой компрессор.

Ход работы: выписать способы устранения основных неполадок (неисправностей) в работе поршневых компрессоров.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Способы устранения неполадок в работе поршневых компрессоров.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 3

«Изучение удаления воздуха из системы»

Цели работы:

- образовательные: изучить методы удаления воздуха из системы;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Методы удаления воздуха из системы.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 4

«Изучение герметичности и вакуумирование системы»

Цели работы:

- образовательные: изучить способы определения герметичности системы и способы вакуумирования;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Определение герметичности и способы вакуумирования системы.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 5

«Определение причин влажного хода компрессора»

Цели работы:

- образовательные: изучить причины влажного хода поршня;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы, поршневой компрессор.

Ход работы: выписать причины влажного хода компрессора.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Причины влажного хода компрессора.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 6

«Схема заправки маслом холодильной установки»

Цели работы:

- образовательные: изучить виды смазочных систем, схемы систем и эксплуатация (заправка компрессора);

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы и схема.

Ход работы: сделать конспект и заполнить таблицу.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Порядок заправки компрессора маслом.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 7

«Основные отклонения от оптимального режима»

Цели работы:

- образовательные: изучить основные отклонения от оптимального режима холодильной установки;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Отклонения от оптимального режима.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 8

«Устранение отклонений, вызванные влажным ходом работы компрессора»

Цели работы:

- образовательные: изучить причины и способы устранения влажного хода поршня;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы, поршневой компрессор.

Ход работы: выписать причины и способы устранения влажного хода компрессора.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Причины и способы устранения влажного хода компрессора.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 9

«Заполнение системы хладагентом и рабочими веществами»

Цели работы:

- образовательные: изучить способы заполнения системы хладагентом и рабочими веществами;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы и схема.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Порядок заполнения системы хладагентом и рабочими веществами.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 10

«Изучение схемы удаление масла из аппаратов в маслосборник»

Цели работы:

- образовательные: изучить схемы удаления масла их аппаратов в маслосборник;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы, схемы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Порядок удаления масла из аппаратов в маслосборник.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 11

«Изучение схемы удаления накипи химическим способом»

Цели работы:

- образовательные: изучить схемы удаления накипи химическим способом;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы, схемы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Порядок удаления накипи химическим способом.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 12

«Схема оттайки охлаждающих приборов»

Цели работы:

- образовательные: изучить оттайку охлаждающих приборов;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы, схемы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Порядок оттайки.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 13

«Характеристики хладагентов и их свойства»

Цели работы:

- образовательные: изучить свойства хладагентов;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Свойства хладагента.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 14

«Изучение схемы фреоновой холодильной машины»

Цели работы:

- образовательные: изучить схемы фреоновых холодильных машины;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Режим работы фреолновой холодильной машины.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 15

«Изучение схемы холодильной установки с одноступенчатым компрессором»

Цели работы:

- образовательные: изучить схемы холодильной установки с одноступенчатым компрессором;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы и схема установки.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Режимы работы холодильной установки с одноступенчатым компрессором.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 16

«Изучение КТГ. Основные узлы и детали.»

Цели работы:

- образовательные: изучить конденсатор кожухотрубный аммиачный;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Конструкция КТГ.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 17

«Изучение основных узлов поршневого компрессора»

Цели работы:

- образовательные: изучить основные узлы поршневого компрессора;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы, поршневой компрессор.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Основные узлы поршневого компрессора.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 18

«Изучение теплообменных аппаратов»

Цели работы:

- образовательные: изучить конструкцию теплообменных аппаратов;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Конструкция темплообменных аппаратов.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 19

«Изучение классификации поршневых компрессоров»

Цели работы:

- образовательные: изучить классификацию поршневых компрессоров;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы, поршневые компрессора.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Классификация поршневых компрессоров.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 20

«Схема установки для регенерации масла»

Цели работы:

- образовательные: изучить схему установки для регенерации масла;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы, схема.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Схема установки для регенерации масла.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 21

«Изучение схемы добавления аммиака из цистерны»

Цели работы:

- образовательные: изучить схемы добавления аммиака из цистерны;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы, схемы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Порядок добавления аммиака из цистерны.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 22

«Изучение схемы двухступенчатой холодильной установки»

Цели работы:

- образовательные: изучить схемы двухступенчатой холодильной установки;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы и схема установки.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Режимы работы двухступенчатой холодильной установки.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 23

«Изучение схем рассольного охлаждения»

Цели работы:

- образовательные: изучить схемы рассольного охлаждения;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы и схема.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Работа схемы рассольного охлаждения.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 24

«Изучение одноступенчатой установки с верхним расположением отделителя жидкости»

Цели работы:

- образовательные: изучить одноступенчатую установку с верхним расположением отделителя жидкости;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы, схема.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Режим работы одноступенчатой установки с верхним расположением отделителя жидкости.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 25

«Изучение безнасосной аммиачной схемы с нижним расположением отделителя жидкости»

Цели работы:

- образовательные: изучить безнасосную аммиачную схему с нижним расположением отделителя жидкости;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы, схема.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Режим работы безнасосной аммиачной схемы с нижним расположением отделителя жидкости.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 26

«Изучение обслуживания циркуляционного ресивера»

Цели работы:

- образовательные: изучить конструкцию циркуляционного ресивера;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Конструкция циркуляционного ресивера.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 27

«Очистка аппаратов от загрязнений маслом и водяным камнем»

Цели работы:

- образовательные: изучить методы очистки аппаратов от загрязнений маслом и водяным камнем;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Способы очистки аппаратов от загрязнений маслом и водяным камнем устранения влажного хода компрессора.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 28

«Изучение техники безопасности и средства индивидуальной защиты»

Цели работы:

- образовательные: ознакомиться с техникой безопасности и средствами индивидуальной защиты;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Техника безопасности и средства индивидуальной защиты.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 29

«Изучение основных неполадок торгового холодильного оборудования»

Цели работы:

- образовательные: изучить основные неполадки торгового холодильного оборудования;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Основные неполадки торгового холодильного оборудования.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 30

«Способы устранения основных неполадок ТХО»

Цели работы:

- образовательные: изучить способы устранения основных неполадок ТХО;

- развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Способы устранения основных неполадок ТХО.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 31

«Обозначение запорно-регулирующей арматуры и средств автоматизации в схемах холодильной установки»

Цели работы:

- образовательные: изучить обозначение запорно-регулирующей арматуры и средств автоматизации в схемах холодильной установки;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Обозначение запорно-регулирующей арматуры и средств автоматизации в схемах холодильной установки.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 32

«Устройство бытового холодильника»

Цели работы:

- образовательные: ознакомиться с устройством бытового холодильника;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы, бытовой холодильник.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Конструкция бытового холодильника.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 33

«Изучение приборов контроля и инструмента»

Цели работы:

- образовательные: изучить приборы контроля и инструмента;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы, приборы контроля и инструменты.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Конструкция приборов контроля и виды инструментов.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 34

«Вычерчивание приборов автоматики»

Цели работы:

- образовательные: изучить методы черчения приборов автоматики;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Методы черчения приборов автоматики.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 35

«Устранение утечек в холодильной установке»

Цели работы:

- образовательные: изучить методы устранения утечек в холодильной установке;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Устранение утечек в холодильной установке.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 36

«Изучение структуры цикла технического обслуживания и ремонта»

Цели работы:

- образовательные: изучить структуру цикла технического обслуживания и ремонта;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Структура цикла технического обслуживания и ремонта.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 37

«Устранение дефектов деталей и узлов винтового компрессора»

Цели работы:

- образовательные: изучить методы устранения дефектов деталей и узлов винтового компрессора;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Устранение дефектов деталей и узлов винтового компрессора.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 38

«Вычерчивание деталей с видами износа»

Цели работы:

- образовательные: изучить методы вычерчивания деталей с видами износа;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Вычерчивание деталей с видами износа.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 39

«Ремонт деталей методом сварки»

Цели работы:

- образовательные: изучить ремонт деталей методом сварки;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Ремонт деталей методом сварки.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 40

«Определение видов износа в поршневых компрессорах»

Цели работы:

- образовательные: изучить методы определения видов износа в поршневых компрессорах;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Методы определения видов износа в поршневых компрессорах.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 41

«Определение мест утечек с помощью инструментов»

Цели работы:

- образовательные: изучить методы определения мест утечек с помощью инструментов;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Методы определения мест утечек с помощью инструментов.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 42

«Сборка и разборка деталей механизма движения компрессора с коленвалами»

Цели работы:

- образовательные: ознакомиться с порядком сборки и разборки деталей механизма движения компрессора с коленвалами;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Порядок сборки и разборки деталей механизма движения компрессора с коленвалами.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 43

«Упражнение и ознакомление о гибке труб с помощью трубогиба»

Цели работы:

- образовательные: ознакомление о гибке труб с помощью трубогиба;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы, трубогибы, трубки медные.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Гибка труб с помощью трубогиба.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 44

«Остановка компрессора и выявление его неполадок»

Цели работы:

- образовательные: изучить порядок остановки компрессора и выявление его неполадок;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Порядок остановки компрессора и выявление его неполадок.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 45

«Разборка, очистка, проверка клапанов на герметичность»

Цели работы:

- образовательные: изучить порядок разборки, очистки, проверка клапанов на герметичность;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Разборка, очистка, проверка клапанов на герметичность.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 46

«Ознакомление с особенностями и назначением КИП»

Цели работы:

- образовательные: ознакомиться с особенностями и назначением КИП;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Назначение КИП.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 47

«Знакомство с возможными причинами, вызывающих неисправность КИП»

Цели работы:

- образовательные: ознакомиться с возможными причинами, вызывающих неисправность КИП;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Причины, вызывающие неисправность КИП.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 48

«Составление технического отчета по обслуживанию холодильной установки»

Цели работы:

- образовательные: ознакомиться с методами составления технического отчета по обслуживанию холодильной установки;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Технический отчет по обслуживанию холодильной установки.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 49

«Введение суточного журнала»

Цели работы:

- образовательные: ознакомиться с правилами введение суточного журнала;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Введение суточного журнала.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

Практическое занятие № 50

«Изучение техники безопасности, средств индивидуальной защиты, оказание первой помощи»

Цели работы:

- образовательные: изучить технику безопасности, средства индивидуальной защиты, оказание первой помощи;

-развивающие: развить навыки самостоятельной работы; развить умения анализировать рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять поиск информации;

- воспитательные: воспитать ответственность, трудолюбие, аккуратность.

Перечень средств, используемых при выполнении работы: методические указания по выполнению работы.

Ход работы: сделать конспект.

Оценивание работы: удовлетворительно, хорошо и отлично.

Контрольные вопросы:

1. Техника безопасности, средств индивидуальной защиты, оказание первой помощи.

2. Сдать отчет по выполненной работе.

    - Перечень производственных работ по учебной практике

- изучение правил по технике безопасности и пожарной безопасности;

- ознакомление с правилами внутреннего распорядка на предприятии, с планировкой холодильника, с планировкой машинного отделения, со схемой аммиачных и рассольных трубопроводов, с установленным оборудованием;

- работа в составе дежурной смены с выполнением обязанностей машиниста;

- изучить систему смазки компрессоров, центробежных насосов, вентиляторов и т. д.;

- обслуживание компрессора, конденсатора, испарителей, центробежных насосов, вентиляторов; воздухоохладителей и разведение рассола;

- выпуск масла и воздуха;

- регулирование режима работы холодильной установки;

- определение неправильной работы установки и устранения причин ненормальностей;

- оформление технической документации по эксплуатации холодильной установки;

- виды и причины травматизма;

- Мероприятия по предупреждения травм;

- электробезопасность. Виды поражения электрическим током и их причины;

- правила пользования защитными средствами;

- разборка и сборка узлов с подшипниками скольжения и качения;

- разборка и сборка оборудования холодильных машин и установок;

- разборка, изучение и сборка компрессоров поршневых, винтовых и других конструкций;

- сборка и разборка деталей механизма движения ротационного компрессора;

- сборка узлов компрессора;

- упражнения в удалении воды из конденсаторов;

- разборка и сборка вентилей;

- ознакомление с ТРВ; со средствами автоматики.

- упражнение в соединении труб мягкого припоя, серебрянного припоя;

4.1.4. Перечень производственных работ по производственной практике и практике по профилю специальности

Виды работ:

1.Обслуживание холодильных установок:

Выполнение требований безопасности труда на территории и в цехах предприятия, на рабочих местах;

Выполнение требований охраны труда при техническом обслуживании холодильного оборудования;

Участие в работах по обслуживанию  холодильного оборудования в составе специализированных бригад:

- выполнение работ по эксплуатации и обслуживанию холодильного оборудования;

- определение и устранение неисправностей в работе холодильного оборудования;

- выполнение планово-предупредительного ремонта холодильного оборудования;

Принятие  решений в стандартных и нестандартных ситуациях;

Ведение  режимов работы холодильного оборудования;

Выбор оптимального  режима работы холодильной установки;

Проведение  анализа режимов работы холодильной системы;

Правильное  и целенаправленное  использование рабочего  инструмента;

Пуск и остановка холодильной установки двухступенчатого сжатия;

Показания мест смазки и заправки систем;

Обслуживания конденсатора;

Обеспечение достаточной подачи охлаждающей воды или воздуха и неконденсирующихся газов;

очистка поверхности конденсатора в целях поддержания максимальной эффективности теплообмена;

Обслуживание циркуляционного ресивера;

обучение приемам добавления холодильного агента в систему; Выявление признаков наличия воздуха в системе холодильной установки;

Обучение приемам очистки деталей насоса от загрязнений, перебивки сальников;

Знакомство с возможными причинами, вызывающих неисправность КИП;

Эксплуатация испарителей;

Дифференцированный зачет

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Оценочные материалы по итоговой оценке МДК.04.01	Теоретическая подготовка по профессии 14341 Машинист холодильных установок.

Перечень вопросов

- Технологический процесс производства холода и коэффициент полезного действия холодильных установок.

- Условия работы холодильных установок.

- Устройство компрессоров, теплообменных аппаратов и вспомогательного оборудования.

- Способы предупреждения и устранения неисправностей в работе установки.

- Порядок изготовления и использования лакмусов для определения утечки аммиака.

- Способы определения утечки различных хладагентов и порядок оповещения персонала.

- Правила технической эксплуатации холодильной установки.

- Виды и сорта применяемых смазочных материалов.

- Порядок и форма ведения технической и отчетной документации.

- Технология ремонта основных механизмов, узлов холодильного оборудования.

- Порядок испытания трубопроводов и холодильного оборудования на прочность и плотность.

- Правила приемки и испытания оборудования после ремонта.

- Порядок освидетельствования холодильного оборудования.

- Устройство уровнемеров, электронных мостов, соленоидных вентилей и других контрольно-измерительных приборов.

- Принципы настройки регулирующей и защитной автоматики, а также параметры их срабатывания.

- Параметры нормальной и предельно допустимой работы холодильной установки

- Виды изоляционных материалов.

- Порядок выполнения работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций.

4.2.2. Оценочные материалы по итоговой оценке учебной практики

Инструкция

1.	Внимательно прочитайте задание.

2.	Время выполнения задания 30 минут.

Вариант 1.

1.	Произведите анализ способов охлаждения?

2.	Схема включения одноступенчатых компрессоров?

Вариант 2

1.	Подготовка к пуску, пуск и остановка компрессоров двухступенчатого сжатия?

2.	Рабочая схема холодильной установки двухступенчатого сжатия?

Вариант 3

1.	Гидроизоляционные материалы назначение и требования к ним?

2.	Обслуживание воздухоохладителей?

Вариант 4

1.	Теплоизоляционные материалы, требования предъявляемые к ним?

2.	Подготовка холодильной установки одноступенчатого сжатия к пуску, пуск и остановка?

Вариант 5

1.	Предохранительные устройства назначение и принцип работы?

2.	Обслуживание центробежных насосов?

Вариант 6

1.	Запорная и	предохранительная арматура, применяемая в холодильных установках?

2.	Конденсаторы: назначение, классификация?

Вариант 7

1.	Свойства аммиака?

2.	Схема	 фреоновой	холодильной	установки	с	промежуточным теплоносителем?

Вариант 8

1.	Назовите основные неисправности в работе компрессора и методы их устранения?

2.	Устройство, назначение и классификация воздухоотделителей?

Вариант 9

1.	Автоматическое заполнение испарителя. ТРВ с внешнем уравновешиванием?

2.	Устройство назначение и принцип работы герметичных компрессоров?

Вариант 10

1.	Хладагенты и требования предъявляемые к ним?

2.	Основные узлы бескрейцкопфного прямоточного компрессора?

Вариант 11

1.	Назовите	основные	неисправности	в	работе	компрессора,	методы	их устранения?

2.	Устройство,	назначение	и	классификация	маслоотделителей	и маслосборников?

Вариант 12

1.	Техника безопасности при эксплуатации холодильной установки?

2.	Назначение, устройство и принцип работы газовых, жидкостных и фильтров- осушителей?

Вариант 13

1.	Назначение и принцип работы воздухоотделителей?

2.	Обслуживание конденсаторов?

Вариант 14

1.	Назначение,	устройство	и	принцип	работы	отделителей	жидкости	и промежуточных сосудов?

2.	Требования к машинным отделениям холодильных установок?

Вариант 15

1.	Назначение	устройство	и	принцип	работы	маслоотделителей	и маслособирателей?

2.	Система смазки винтовых компрессоров?

Вариант 16

1.	Начертите схему включения испарительного конденсатора с линейным ресивером?

2.	Основные узлы и детали бескрейцкопфныхнепрямоточных компрессоров?

Вариант 17

1.	Назначение, устройство и характеристика ресиверов?

2.	Обслуживание испарителей?

Вариант 18

1.	Устройство, назначение, принцип работы винтовых компрессоров?

2.	Температурный режим работы фреоновой холодильной установки?

Вариант 19

1.	Насосы, устройство, принцип работы и их характеристика?

2.	Температурный режим работы аммиачной холодильной установки?

Вариант 20

1.	Свойства фреонов?

2.	Схема открытого и закрытого типа с промежуточным теплоносителем?

Вариант 21

1.	Принципиальная схема установки двухступенчатого сжатия?

2.	Температурный режим работы фреоновой холодильной установки?

Вариант 22

1.	Изобразите и опишите схему паровой компрессионной холодильной машины работающей по регенеративному циклу?

2.	Воздухоохладители назначение, обслуживание?

Вариант 23

1.	Изобразите и опишите схему паровой	аммиачной холодильной машины, работающую по действительному циклу?

2.	Требования к размещению оборудования холодильной установки?

Вариант 24

1.	Теплоносители, требования предъявляемые к ним. Теплоносители нового поколения?

2.	Компрессор двухступенчатого сжатия. Причины перехода на двухступенчатое сжатие?

Вариант 25

1.	Назовите и сравните технические характеристики аммиака и фреона?

2.	Устройство и обслуживание охлаждающих батарей?

Вариант 26

1.	Приборы защитной автоматики?

2.	Обслуживание компрессоров?

# 4.2.2. Оценочные материалы по итоговой оценке по производственной практике и практике по профилю специальности

- Как осуществляется обслуживание холодильных установок

- Требования безопасности труда на территории и в цехах предприятия, на рабочих местах.

- Требования охраны труда при техническом обслуживании холодильного оборудования.

- Какие работы выполняются при эксплуатации и обслуживанию холодильного оборудования.

- Как определить и устранить неисправности в работе холодильного оборудования.

- Порядок и сроки выполнение планово-предупредительного ремонта холодильного оборудования.

- Режимы работы холодильного оборудования.

- Выбор оптимального режима работы холодильной установки.

- Как проводится   анализ режимов работы холодильной системы.

- Как правильно и целенаправленно использовать рабочий инструмент.

- Составление учетно-отчетной документации по обслуживанию холодильного оборудования.

- Ведение и заполнение учетно-отчетной документации по обслуживанию холодильного оборудования в компрессорном цехе или в организации сервисного обслуживания холодильного оборудования.

4.2.3. Оценочные материалы квалификационного экзамена

- Программа и процедура квалификационного экзамена

Экзамен представляет собой решение производственно-ситуационных задач с различными усложнениями по варианту.

Перечень вопросов

1. Обслуживание аммиачных холодильных установок.

2. Правила ТБ и ПБ при ТО компрессоров и компрессорных агрегатов.

3. Обслуживание фреоновых холодильных установок.

4. Отклонение от оптимального режима работы: пониженная температура кипения, повышенная температура конденсации, повышенная температура нагнетания, влажный ход компрессора.

5. Обслуживание теплообменных аппаратов.

6. Регулирование подачи жидкого хладагента в испарительной системе. Способы регулирования подачи.

7.  Обслуживание вспомогательных аппаратов.

8. Очистка теплопередающей поверхности от загрязнений. Основные методы защиты аппаратов от коррозии. Улучшение качества охлаждающей воды.

9. Учетно-отчетной документации по эксплуатации холодильного оборудования.

10. Выпуск масла из системы. Выпуск неконденсирующихся газов (воздух). Эксплуатация аппаратов.

11. Причины влажного хода компрессора.

12. ТО отделителя жидкости. ТО циркуляционного, дренажного и защитного ресиверов. ТО промсосуда.

13. Основные неполадки (неисправности) и их причин в работе поршневых компрессоров.

14. Технология выпуска масла через маслосборник.

15. Основные неисправности устройств для охлаждающей воды (вентиляторная градирня).

16. Правила ТБ и ПБ при обслуживании вспомогательного оборудования.

Обслуживание аммиачных холодильных установок.

17. Правила ТБ и ПБ при ТО компрессоров и компрессорных агрегатов.

Обслуживание фреоновых холодильных установок.

18. Оптимальный режим работы холодильной установки.

19. Учетно-отчетной документации по эксплуатации холодильного оборудования.

20. Выпуск масла из системы. Выпуск неконденсирующихся газов (воздух). Эксплуатация аппаратов.

21. Смазочные системы холодильных установок.

22. Основные неисправности в работе вентиляторов и методы их исправления.

23. Технология выпуска масла через маслосборник.

24. Регулирование подачи жидкого хладагента в испарительной системе. Способы регулирования подачи.

25. Обслуживание испарителей  горизонтальных кожухотрубных ,панельных.

26. Обслуживание приборов охлаждения. Виды камерного оборудования.

27. Техническое обслуживание промсосуда. Основные неполадки и способы их устранения.

28. Обслуживание циркуляционного ресивера и насосов для хладагента.

29. Основные неисправности в работе насоса типа К.

Варианты билетов

Билет № 1

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1. Обслуживание аммиачных холодильных установок.

2. Правила ТБ и ПБ при ТО компрессоров и компрессорных агрегатов.

Билет №2

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

ОК 4.

Задания:

1. Обслуживание фреоновых холодильных установок.

2. Отклонение от оптимального режима работы: пониженная температура кипения, повышенная температура конденсации, повышенная температура нагнетания, влажный ход компрессора.

Билет №3

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

ОК 4.

Задания:

1. Обслуживание теплообменных аппаратов.

2. Регулирование подачи жидкого хладагента в испарительной системе. Способы регулирования подачи.

Билет  №4

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

ОК 4.

Задания:

1. Обслуживание вспомогательных аппаратов.

2. Очистка теплопередающей поверхности от загрязнений. Основные методы защиты аппаратов от коррозии. Улучшение качества охлаждающей воды.

Билет №5

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

ОК 4.

Задания:

1. Учетно-отчетной документации по эксплуатации холодильного оборудования.

2. Выпуск масла из системы. Выпуск неконденсирующихся газов (воздух). Эксплуатация аппаратов.

Билет №6

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1. Причины влажного хода компрессора.

2. ТО отделителя жидкости. ТО циркуляционного, дренажного и защитного ресиверов. ТО промсосуда.

Билет №7

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1. Смазочные системы холодильных установок.

2. Основные неисправности в работе вентиляторов и методы их исправления.

Билет №8

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1. Основные неполадки (неисправности) и их причин в работе поршневых компрессоров.

2. Технология выпуска масла через маслосборник..

Билет №9

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1 Способы устранения неполадок в работе поршневых компрессоров.

2. Отклонения, вызванные влажным ходом, работы компрессора.

Билет №10

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1. Основные неисправности устройств для охлаждающей воды (вентиляторная градирня).

2. Правила ТБ и ПБ при обслуживании вспомогательного оборудования.

Билет №11

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1. Обслуживание аммиачных холодильных установок.

2. Правила ТБ и ПБ при ТО компрессоров и компрессорных агрегатов.

Билет №12

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1. Обслуживание фреоновых холодильных установок.

2. Отклонение от оптимального режима работы: пониженная температура кипения, повышенная температура конденсации, повышенная температура нагнетания, влажный ход компрессора.

Билет №13

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1. Обслуживание теплообменных аппаратов.

2. Регулирование подачи жидкого хладагента в испарительной системе. Способы регулирования подачи.

3. Выполнить удаление воздуха из системы после ремонта.

Билет №14

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1. Обслуживание вспомогательных аппаратов..

2. Очистка теплопередающей поверхности от загрязнений. Основные методы защиты аппаратов от коррозии. Улучшение качества охлаждающей воды.

Билет №15

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1. Учетно-отчетной документации по эксплуатации холодильного оборудования.

2. Выпуск масла из системы. Выпуск неконденсирующихся газов (воздух). Эксплуатация аппаратов.

Билет №16

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1. Причины влажного хода компрессора.

2. ТО отделителя жидкости. ТО циркуляционного, дренажного и защитного ресиверов. ТО промсосуда.

Билет №17

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1. Смазочные системы холодильных установок.

2. Основные неисправности в работе вентиляторов и методы их исправления.

Билет №18

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:1. Основные неполадки (неисправности) и их причин в работе поршневых компрессоров.

2. Технология выпуска масла через маслосборник.

Билет №19

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1 Способы устранения неполадок в работе поршневых компрессоров.

2. Отклонения, вызванные влажным ходом, работы компрессора.

Билет  №20

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1. Основные неисправности устройств для охлаждающей воды (вентиляторная градирня).

2. Правила ТБ и ПБ при обслуживании вспомогательного оборудования.

Билет №21

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1. Обслуживание аммиачных холодильных установок.

2. Правила ТБ и ПБ при ТО компрессоров и компрессорных агрегатов.

Билет №22

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1. Обслуживание фреоновых холодильных установок.

2. Отклонение от оптимального режима работы: пониженная температура кипения, повышенная температура конденсации, повышенная температура нагнетания, влажный ход компрессора.

Билет №23

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1. Обслуживание теплообменных аппаратов.

2. Регулирование подачи жидкого хладагента в испарительной системе. Способы регулирования подачи.

Билет №24

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1. Обслуживание вспомогательных аппаратов..

2. Очистка теплопередающей поверхности от загрязнений. Основные методы защиты аппаратов от коррозии. Улучшение качества охлаждающей воды.

Билет №25

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 ПК 4.2, ПК 4.5; ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4.

Задания:

1. Учетно-отчетной документации по эксплуатации холодильного оборудования.

2. Выпуск масла из системы. Выпуск неконденсирующихся газов (воздух). Эксплуатация аппаратов.

- Критерии оценки

При устном (письменном) ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить термины.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений -  полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его своими словами;   самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. Допускает незначительные ошибки при  изложении  материала своими словами.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

Оценки выставляются в ведомость.

IV. Материально-техническое и информационное обеспечение.

# Требования к минимальному материально-техническое обеспечению:

Реализация программы модуля обеспечивается наличием:

- учебного кабинета «Холодильных машин и установок»;

- лаборатории «Холодильные машины и установки»:

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Холодильные машины и установки»:

- учебные стенды «Каток с теплообменником», «Поиск неисправности»;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт кабинета);

- рабочие места для обучающихся при проведении занятий;

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Холодильные машины и установки»:

- мобильные стенды «Монтаж, испытания и пусконаладочные работы холодильной установки» (с основным оборудованием: компрессор, конденсатор, испаритель);

- мобильные стенды на базе холодильной машины  «Поиск неисправностей и техническое обслуживание холодильной установки»;

- стенд с кондиционером;

- измерительные инструменты и приборы;

- паячные посты (газовая горелка для пайки твердым припоем);

- расходные материалы для проведения лабораторных и практических занятий;

- компрессоры различных типов;

- образцы холодильного оборудования;

- макеты холодильного оборудования;

- макеты кондиционеров;

- методические и наглядные пособия (см. паспорт лаборатории).

Технические средства обучения:

- компьютер, мультимедиапроектор, экран.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику на предприятиях, оснащенных холодильными установками.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- мобильные стенды для монтажа и пусконаладочных работ с основным оборудованием;

-  мобильные стенды на базе холодильной установки;

-  холодильное оборудование;

-  стенд с кондиционером;

-  узлы и детали компрессоров, приборы автоматики холодильных установок;

-  модели и макеты холодильного оборудования;

-  технические средства компьютерные, мультимедийные и т.п.

# 5.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учеб. пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967397

- Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2019. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735

- Современные холодильники: устройство и ремонт / под ред. А. В. Родина, Н. А. Тюнина. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2019. - 112 с. - (Ремонт, выпуск 140). - ISBN 978-5-91359-203-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1227735  (дата обращения: 28.01.2022).

- Кащенко, В. Ф. Торговое оборудование : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 398 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015381-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1174606

- Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учеб. пособие / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014118-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967397

Дополнительная литература

- Сайт /catalog/document?id=274388 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=274387 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385835 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385834 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385833 Режим доступа: по подписке.

- Сайт https://znanium.com/catalog/document?id=385832 Режим доступа: по подписке.

Интернет-ресурсы:

- Сайт http://bitzer.ru/.

- Сайт https://www.danfoss.com/ru-ru/

- Сайт www.alfalaval.com.

- Сайт www.holodunion.ru/news

- Сайт www.danfoss.com

- https://znanium.com

Сервисы и инструменты:

- Skype (режим доступа: https://www.skype.com/)

- Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

- https://disk.yandex.ru/

# Приложение 1

ОТЧЕТ

Студента ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Группа № МХК - ____

Специальность 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

Ф.И.О____________________________________________________________

о результатах производственной практики по профессиональному модулю

ПМ.04 ПП.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих

____________________                                         __________________________

Подпись (Ф.И.О. студента)

____________________    _________________________

Подпись  (Ф.И.О)  руководителя практики от предприятия

МП

ХАРАКТЕРИСТИКА

на студента ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Группа № МХК -_______________________________________________

(Ф.И.О. студента)

Специальность: 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

ПМ.04 ПП.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих

В период производственной практики на (в)_____________________________

(наименование предприятия, учреждения, организации)

Фактически работал с

И выполнял следующие виды работ:

Трудовая дисциплина_______________________________________________

За время прохождения практики овладел следующими общими компетенциями:

| № ОК | Общие компетенции | Освоенность |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |  |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |  |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |  |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| ОК 6. | Работать в коллек-тиве и команде, эффек-тивно общаться с колле-гами, руководством, пот-ребителями. |  |

Руководитель практики

от предприятия_________________            ______________________

Подпись                 (Ф.И.О.)

Руководитель практики

от колледжа_________________            ______________________

Подпись       (Ф.И.О.)

МП

Аттестационный лист по производственной практике

ПМ.04 ПП.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих

Специальность: 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

Студент ___________________________________________________________

Группы № МХК-

Место проведения___________________________________________________

Время проведение практики

Виды, объем и качество работ, выполненных обучающимся во время практики:

| Вид работ: | Оценка |
| --- | --- |

Заключение об освоении профессиональных компетенций

| № ПК | Профессиональные компетенции | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. | Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного оборудования. |  |
| ПК 2.2 | Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холо-дильного оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов. |  |
| ПК 2.3 | Участвовать в организации и выполнять различные виды испыта-ний холодильного оборудования. |  |

Уровень усвоения:

- 1. Ознакомительный;

- 2. Репродуктивный;

- 3. Продуктивный;

Итоговая оценка по производственной практике - _______________________

Руководитель практики

от предприятия              _________________            ______________________

Подпись                                    (Ф.И.О)

Руководитель практики

от колледжа                      _________________            ______________________

Подпись     (Ф.И.О.)

МП